## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 27 ноября 2012 года №336

Инвестиционная программа МП «Тепловые сети города Кемерово» (г. Кемерово) в части передачи тепловой энергии на 2012 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей (увеличение диаметра трубопроводов) | 3 197,38 | 14 581,70 | 1 296,85 |
| 1.1 | пр. Ленина, 133а от ТК 38/3 до врезки в ж.д. № 133а (Ленинский район), 166 п.м. | 1 286,50 |  |  |
| 1.2 | ул. Гвардейская, 70 от ТК 17-19/1 - ТК 17-22 (Центральный район), 401 п.м. | 760,36 |  |  |
| 1.3 | ул. Патриотов, 23 от ТК 4-ТК 5 (Заводский район), 158 п.м. | 1 150,52 |  |  |
| 2 | Увеличение срока службы трубопроводов по энергосберегающим технологиям | 10 263,42 |  |  |
| 2.1 | ул. Свободы, 27а УТ 19 -ж.д. № 27а (Заводский район), 240п.м. | 519,17 |  |  |
| 2.2 | ул. Иркутская, 36 ТК 17/23 -ТК 17/23/1 - ТК 17/23/2 (Центральный район), 170 п.м. | 631,36 |  |  |
| 2.3 | ул. Коммунистическая, 120 ТК 36/16 - ж.д. № 120 (Центральный район), 134 п.м. | 450,38 |  |  |
| 2.4 | ул. Рукавишникова, 14 ТК 39/16-ТК 39/17, 152п.м. ТК 39/17-ж.д. №14 (Центральный район), 166 п.м. | 606,95 |  |  |
| 2.5 | ул. Весенняя, 26 ТК 17-1 ж.д. №26 (Центральный район), 134 п.м. | 647,1 |  |  |
| 2.6 | ул. Чкалова, 12 ТК 36/10 - ТК 36/9 (Центральный район), 84 п.м. | 259,17 |  |  |
| 2.7 | ул. Ворошилова, 2 ТК 38/2-ж.д. №2 (Ленинский район), 159 п.м. | 601,84 |  |  |
| 2.8 | пр. Октябрьский, 81б ТК 17 - д/к № 167 (Ленинский район), 208 п.м. | 692,49 |  |  |
| 2.9 | б-р. Строителей, 27б ТК 7/11-ТК 7/12 -ж.д. № 27б (Ленинский район), 140п.м. | 605,48 |  |  |
| 2.10 | пр. Комсомольский, 53б ТК 23 - ж.д. № 53 б (Ленинский район), 112 п.м. | 260,79 |  |  |
| 2.11 | ул. 1-ая Линия, 14 ТК 5 - ж.д № 14 (Заводский район), 204 п.м. | 771,71 |  |  |
| 2.12 | ул. Базовая, 14 ТК 2/15-ТК 2/16, 181п.м. ТК 2/15-ТК 2/14 (Заводский район), 166 п.м. | 777,14 |  |  |
| 2.13 | ул. Базовая, 16 ТК 2/12-ТК 2/13 (Заводский район), 88 п.м. | 382,77 |  |  |
| 2.14 | ул. В.Волошиной, 12 ТК 72/7 - ТК 72/8 (Заводский район), 114п.м. | 588,93 |  |  |
| 2.15 | ул. Гурьевская, 15 ТК 14/12-ж.д. №15 (Кировский район), 188 п.м. | 451,1 |  |  |
| 2.16 | ул. Инициативная, 1а ТК 82/2 - ТК 82/6 (Кировский район), 88 п.м. | 460,77 |  |  |
| 2.17 | ул. Попова, 5б ТК 17/11 - ТК 17/13 (Кировский район), 147 п.м. | 796,17 |  |  |
| 2.18 | ул. Тайгинская,9а ТК 11/3 - ТК 11/4 (Кировский район), 99 п.м. | 760,1 |  |  |
| 3 | Строительство пункта учета тепловой энергии в поселке РТС (Заводский район), 1 шт. | 1 640,08 |  |  |
| 4 | Приобретение машин и механизмов | 777,68 |  |  |
| 4.1 | Агрегат сварочный передвижной АДД-4004 И У1+ВГ, 2шт. | 632,2 |  |  |
| 4.2 | Виброплита VS-134, 1шт. | 51,78 |  |  |
| 4.3 | Генератор ЕВ 7,0/230SX, 1шт. | 49,81 |  |  |
| 4.4 | Рефлектометр Рейс - 105М1, 1шт. | 43,89 |  |  |
| ВСЕГО |  | 15 878,55 | 14 581,70 | 1 296,85 |