- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 30 »  ноября  2012 г. № 356

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г.Таштагол) | каменный уголь | 1,256 | 1,088 | 0,168 |
| 2 | ООО «Литвновец» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,232 | 1,930 | 0,302 |
| 3 | ООО «Тепло» (Яйский район) | каменный уголь | 1,577 | 1,367 | 0,210 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | каменный уголь | 4,342 | 3,318 | 1,024 |
| 5 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | каменный уголь | 6,777 | 5,206 | 1,571 |
| 6 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | каменный уголь | 41,019 | 33,358 | 7,661 |
| 7 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,185 | 1,884 | 0,301 |
| 8 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | каменный уголь | 3,883 | 3,346 | 0,537 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | каменный уголь | 1,354 | 0,932 | 0,422 |
| 10 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | каменный уголь | 6,482 | 5,428 | 1,054 |
| 11 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | каменный уголь | 5,777 | 4,937 | 0,840 |
| 12 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | каменный уголь | 5,780 | 4,940 | 0,840 |
| 13 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | каменный уголь | 0,990 | 0,850 | 0,140 |
| 14 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,865 | 0,744 | 0,121 |
| 15 | ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 0,288 | 0,248 | 0,040 |