Приложение 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 30 » ноября 2012 года № 341

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «3704 км», ф. 10-3-М, ф. 10 4-Р, КТП б/н 10/0,4кВ 2×100кВА, РУ-0,4кВ)  энергопринимающих устройств Управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального района (электроустановки 30-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. Студенческая, 4Б) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального района (электроустановки 30-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. Студенческая, 4Б) | ПС 110/10 кВ «3704 км», ф. 10-3-М, ф. 10 4-Р, КТП б/н 10/0,4кВ 2×100кВА, РУ-0,4кВ | 63,20 | - | 996,56 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 63,2 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.