|  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | региональной энергетической комиссии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кемеровской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от " 07 " декабря 2012 года № 401 |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование строек, объектов, видов работ |  |  | Объем финансирования программы, в части производства теплоэнергии, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. из амортизационных отчислений |  |
| 1 |  | Замена трубопроводов 4 категории (паропроводы к пиковым бойлерам №№7, 8, 9, 10) |  |  | 4 865,74 |  | 4 865,74 |  |
| 2 |  | Замена насосного оборудования (8К-12 -шт.; ПКВП 63-22,5 - 15шт.; ВКС 2/26А - 1шт.; Грат 1800/69-IV - 2шт.) |  |  | 8 100,00 |  | 8 100,00 |  |
| 3 |  | Установка теплообменников Alfa Laval 1 шт. и Ридан 1 шт. |  |  | 1 296,00 |  | 1 296,00 |  |
| 4 |  | Бак осветленной воды №1 |  |  | 1 296,00 |  | 1 296,00 |  |
| 5 |  | Замена электролизера СЭУ-8М (ПИР) |  |  | 4 212,00 |  | 4 212,00 |  |
| 6 |  | Замена выключателей ЗРУ-110 кВ |  |  | 1 944,00 |  | 1 944,00 |  |
| 6.1 |  | Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 10, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У) |  |  | 972,00 |  | 972,00 |  |
| 6.2 |  | Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 3, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У) |  |  | 972,00 |  | 972,00 |  |
| 7 |  | Замена выключателей ЗРУ-6 кВ кол-во 13 шт. насосной №2 подъёма I |  |  | 2 106,00 |  | 2 106,00 |  |
| 8 |  | Замена выключателей ГРУ-10 кВ главная сх., фидерные ячейки |  |  | 2 316,60 |  | 2 316,60 |  |
| 8.1 |  | Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 25, гл.сх (масляный выключатель МГ-20 на масляный выключатель МГУ-20-90/6300) |  |  | 1 603,80 |  | 1 603,80 |  |
| 8.2 |  | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 5, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ-133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) |  |  | 60,44 |  | 60,44 |  |
| 8.3 |  | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 29, гл.сх. (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) |  |  | 60,44 |  | 60,44 |  |
| 8.4 |  | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 3, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) |  |  | 60,44 |  | 60,44 |  |
| 8.5 |  | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 12, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) |  |  | 60,44 |  | 60,44 |  |
| 8.6 |  | Многопроцессорное устройство защиты |  |  | 2,06 |  | 2,06 |  |
| 8.7 |  | Выполнение работ по замене выключателей |  |  | 468,98 |  | 468,98 |  |
| 9 |  | Реконструкция ТГ 4 переходящая работа (Замена стопорного клапана БТ-189613) |  |  | 4 868,10 |  | 4 868,10 |  |
| 10 |  | Реконструкция багерной 2 очереди насосной станции (ПИР) |  |  | 4 536,00 |  | 4 536,00 |  |
| 11 |  | Реконструкция приборного парка котлоагрегатов, турбоагрегатов (КА№№6,7,8; ТГ№№6,7; регуляторы уровней РОУ и ПДУ 1-ой очереди) |  |  | 2 956,50 |  | 2 956,50 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 38 496,94 |  | 38 496,94 |  |
|  |  | в т.ч. доля затрат, в части производства тепла на потребительский рынок |  |  | 25 373,34 |  | 25 373,34 |  |