## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 19 декабря 2012 года № 458

Инвестиционная программа ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», в части передачи тепловой энергии на 2013 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 1000 мм от ТК-3 до ПАВ-1 по пр. Московский, протяж. по трассе 235 м. | 20353,9 | 20353,9 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали №1 2Ду 600 мм от ТК-I-19 до УТ-I-22 по ул.Островского, протяж. по трассе 200 м. | 14477,0 | 14477,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция тепломагистрали №4 2Ду 800 мм от ТК-19 до УТ-22 по ул.Островского, протяж. по трассе 200 м. | 20603,0 | 20603,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 800 мм. от ТК-VIII-53 до ТК-VIII-57 пр. Московский, протяж. 427 м | 28012,8 | 28012,8 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду 1000 мм от ТК-27 до НО-28 по ул. Индустриальная, протяж. по трассе160 м. | 12966,0 | 12966,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-III-22 до ТК-III-24 по ул. Чкалова, протяж. по трассе 175 м. | 11041,2 | 11041,2 | 0,0 |
| 7 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от УТ-III-27 до УТ-III-28 по ул.Федоровского, протяж. по трассе 84 м. | 5508,0 | 5508,0 | 0,0 |
| 8 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 250 мм от ТК-21-5 до ТК-21-7 по пр. Ленина, кв. 21, протяж. по трассе 231 м | 7627,0 | 7627,0 | 0,0 |
| 9 | Реконструкция тепломагистрали №2 2Ду 600 мм от УТ-II-12 до УТ-II-13 по пр-ту Кузнецкий, протяж. по трассе 97 м. | 3983,0 | 3983,0 | 0,0 |
| 10 | Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду 1000 мм от ТК-41а до НО-42 по ул. Семашко, протяж. по трассе 50 м. | 4661,0 | 4661,0 | 0,0 |
| 11 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-10/3 до ТК-10/7 по бульвару Строителей, протяж. по трассе 800 м (400 м - 2013 г.) | 23630,0 | 23630,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство перемычки 2Ду400 мм от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул.Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской с целью улучшения гидравлического режима | 3842,4 | 3842,4 | 0,0 |
| 13 | Реконструкция обратного трубопровода тепломагистрали №3 с увеличением диаметра с 2Ду700 мм до 2Ду800 мм от КСЗ-11 до ТК-183 ул. Терешковой | 30014,0 | 30014,0 | 0,0 |
| 14 | Переустройство надземного участка теплотрассы 2Ду 1000 мм по ул. Двужильного и пр. Молодежный | 15849,0 | 15849,0 | 0,0 |
| 15 | Корректировка концепции перспективного развития централизованного теплоснабжения Кемеровской области на 2014-2018 гг. | 1695,0 | 1695,0 | 0,0 |
| 16 | Реконструкция тепломагистрали №1 2Ду 600 мм от УТ-I-22 до УТ-23а по ул.Островского, протяж. по трассе 110 м (ПИР) | 254,0 | 254,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкция тепломагистрали №4 2Ду 800 мм от УТ-22 до УТ-23а по ул.Островского, протяж. по трассе 110 м (ПИР) | 424,0 | 424,0 | 0,0 |
| 18 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 800 мм от ТК-VIII-53 до КСЗ-VIII-2 пр. Московский, протяж. 880 м (ПИР) | 2542,0 | 2542,0 | 0,0 |
| 19 | Реконструкция тепломагистрали от ТК-18 до Пав.-1 по пр. Химиков 2Ду 700 мм, протяж. по трассе 250 м. (ПИР) | 1017,0 | 1017,0 | 0,0 |
| 20 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-I-28 до ТК-I-32 по ул. 40 лет Октября, протяж. по трассе 350 м. (ПИР) | 551,0 | 551,0 | 0,0 |
| 21 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 500 мм от ТК-II-14 доТК-II-16 по ул. Леонова, протяж. по трассе 128 м. (ПИР) | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
| 22 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 300 мм от ТК-17-14 доТК-17-15а по Центральному проезду, протяж. по трассе 141 м (ПИР) | 339,0 | 339,0 | 0,0 |
| 23 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 600 мм от ТК-IV-27 до ТК-IV-29 по пр. Ленина, протяж. по трассе 350 м. (ПИР) | 847,0 | 847,0 | 0,0 |
| 24 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-IV-14 до ТК-IV-17 по пр. Ленина, протяж. по трассе 300 м. (ПИР) | 509,0 | 509,0 | 0,0 |
| 25 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 1000 мм от ТК-47 до НО-49 по ул. Старый аэропорт, протяж. по трассе 330 м. (ПИР) | 1271,0 | 1271,0 | 0,0 |
| 26 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 700 мм от ТК-193 до ТК-195 по ул. Терешковой, протяж. по трассе 306 м. (ПИР) | 932,0 | 932,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятия, направленные на повышение промбезопасности (реконструкция вентиляции гаражных боксов СМиА, установка кондиционеров) | 4237,0 | 4237,0 | 0,0 |
| 28 | Создание системы телефонной связи | 847,0 | 847,0 | 0,0 |
| 29 | Установка автоматизированной системы контроля за движением автотранспорта (Глонасс) | 830,6 | 830,6 | 0,0 |
| 30 | Приобретение компьютерной, периферийной и орг. техники | 1585,0 | 1585,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 220745,9 | 220745,9 | 0,0 |