- Приложение к Постановлению

- Региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 26 » октября 2012 г. № 305

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (г. Белово) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 20,94 | 8,256 | 0,0 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 2 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» (г. Кемерово) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 1702,9 | 0,306 | 0,0 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5466,01 | 2,84 | 958,03 |
| 3 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский угольный разрез» (пгт. Краснобродский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1464,89 | 2,386 | 433,056 |
| 4 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1933,96 | 1,8419 | 0,0 |
| 5 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2031,35 | 3,3507 | 0,0 |
| 6 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Калтан | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 60748,18 | 46,3718 | 307,70 |
| 7 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Осинники | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 362367,66 | 117,774 | 1921,88 |
| 8 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 64342,66 | 19,9965 | 199,2 |
| 9 | ОАО «ДЭП №233» (р.п. Тяжинский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 14,91 | 0,033 | 0,0 |
| 10 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5141,20 | 5,28175 | - |
| 11 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 21296 | 25,92 | 166,907 |
| 12 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 307 | 0,772 | 28,056 |
| 13 | ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3496,6 | 3,348 | 23,896 |
| 14 | ООО «Шахта «Юбилейная» (Новокузнецкий район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 101691,84 | 26,935 | 3289,79 |