Приложение 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 01 » февраля 2013 года № 20

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Промузел»)  энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», по адресу: Кемеровская область, Беловский район) | ПС 110/10 кВ «Промузел» | 700,00 | - | 15 861,91 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 700 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.