УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 68-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Приглашенные

От ОАО «Кузбассэнерго» - Лавров А.М., Григорович Д.А., Цыба С.В.

От – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - Краснобродский угольный разрез – Стручкова Т.М., Стрельникова С.В., Скрипай З.С.

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - Бадулина И.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год |  |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |  |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год |  |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |  |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |  |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |  |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СДС-Тепло» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск |  |
|  | О внесении изменений в утвержденную на 2012 год инвестиционную программу ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |
|  | Об утверждении инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии |  |
|  | Об утверждении программы ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения |  |
|  | Об утверждении программы ремонтного обслуживания паровоздушной станции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения |  |
|  | Об утверждении программы ремонтного обслуживания цеха теплогазоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |  |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии |  |
|  | Об утверждении программы ремонтного обслуживания ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения |  |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецк |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Белово |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Мыски |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на потребительском рынке города Белово |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1 |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселевск |  |
|  | Инвестка ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1 |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемые ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке |  |
|  | Инвестка ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с. Пача |  |
|  | О внесении изменений в Реестр |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ООО «ТВК» (г. Белово), учтенных при расчете тарифа на 2010-2012 гг.

| 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 9 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 2 177,10 | 2 521,00 | 115,80% | 2 800,00 | 4 198,00 | 149,93% | 3 619,90 | 3 068,00 | 84,75% |

В представленной ООО «ТВК» (г. Белово) инвестиционной программе на 2013 год указана «Замена сетевого насоса №1 типа Д 1250-125 на насос «GRUNDFOS» HS 300-200-489 с мощностью электродвигателя 250 кВт с преобразователем частоты и необходимой обвязкой по автоматике и управлению». Предлагаемый предприятием объем финансирования программы на 2013 год составляет 3853,80 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия обусловлена спецификой работы, выраженной в неравномерном в течение года отпуске тепловой энергии потребителям, а также возможностью исключения рисков, связанных с эксплуатацией сетевых насосов от негативного воздействия осевых нагрузок при регулировании расхода сетевой воды на рабочие параметры.  Кроме того, реализация инвестиционной программы позволит сократить потребление электроэнергии на 375,84 тыс. кВтч/год.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2013 год представлены пояснительная записка, дефектный акт, реестр на вывод оборудования из эксплуатации (с указанием неисправностей), смета на выполнение работ, коммерческое предложение на поставку оборудования, техническое задание к плану инвестиций.

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2013 год на уровне предложения предприятия.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку суммарных затрат по программе капитальных вложений из прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений – 1526,10 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2013 год в размере 3853,80 тыс. руб., в том числе из прибыли 2327,70 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 1526,10 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить инвестиционную программу ООО «ТВК» (г. Белово)  в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Замена сетевого насоса №1 типа Д 1250-125 на насос «GRUNDFOS» HS 300-200-489 с мощностью электродвигателя 250 кВт с преобразователем частоты и необходимой обвязкой по автоматике и управлению | 3853,8 | 1526,1 | 2327,7 |
|  | ВСЕГО | 3853,8 | 1526,1 | 2327,7 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012  год.

- МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2012 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» | Уголь | 5,777 | 4,937 | 0,840 |

- ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных, необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной на 2012 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | Уголь | 3,918 | 2,995 | 0,923 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий:

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | уголь | 5,777 | 4,937 | 0,840 |
| 2 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | уголь | 3,918 | 2,995 | 0,923 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год.

- МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии 2012 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 13762,42 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 17169,7 Гкал (19,93% от общего отпуска предприятия). Общая протяженность тепловых сетей 72705,80 м, при среднем по материальной характеристике диаметром трубопроводов – 107 мм.

Расход электрической энергии на передачу тепла составляет 222,45 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 13762,42 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 31,42 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 43807,03% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 7,5425 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 17,17 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 7792,37 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 86,14 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 10,68 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,20 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 19,93% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* предприятие образовано в середине 2012 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 13762,42 | 17,1697 | 222,45 |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2009 г.* | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - | - |  | 7196,93 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 364,03 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - |  |  | 1977 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - | - |  | 0,23 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 6,391 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2338,09 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 52,883 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 7,48 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,73 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 12,1 |

*- нет данных за предшествующие периоды, предприятие создано 16.06.2010 г.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 7196,93 | 6,391 |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13762,42 | 17,1697 | 222,45 |
| 2 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7196,93 | 6,391 | 0,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

- МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 68054,2 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 66176,9 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 209,94 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * |  | 1877,27 |
| % | * | * | * |  | 2,76 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 215,9 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 68054,2 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 66176,9 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 209,94 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 1877,27 |  |
| % | * | * | * | 2,76 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 215,9 |  |

* предприятие образовано в середине 2012 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) |  | 215,900 |

- ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г.* | 2010 г.* | 2011 г.* |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 53,602 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 52,883 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 199,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,719/1,34 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 201,81 |  |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 53,602 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 52,883 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 199,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,719/1,34 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 201,81 |  |

*- нет данных за предшествующие периоды, предприятие создано 16.06.2010 г.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | - | 201,81 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | 215,90 |
| 2 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | 201,81 |

# Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г*. | 2011 г*. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 18,91991 |  | 19,01170 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 18,45838 |  | 18,57746 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 217,31 |  | 217,40 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,46153 2,32 |  | 0,43954 2,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 222,47 |  | 222,35 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 18,91991 | 19,01170 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 18,45838 | 18,57746 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 217,31 | 217,40 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  | 0,46153 2,32 | 0,43954 2,22 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 222,47 | 222,35 |  |

*- предприятие данные не представило.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) |  | 222,35 |

- ООО «Литвновец» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Литвиновец» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,741 | 29,896 | 29,761 | 30,201 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,328 | 29,477 | 28,901 | 29,345 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 192,46 | 192,15 | 191,77 | 192,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,413/1,34 | 0,419/1,40 | 0,860/2,88 | 0,856/2,84 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,08 | 194,88 | 197,45 | 197,72 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,741 | 29,896 | 29,761 | 30,201 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 30,328 | 29,477 | 28,901 | 29,345 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 192,46 | 192,15 | 191,77 | 192,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,413/1,34 | 0,419/1,40 | 0,860/2,88 | 0,856/2,84 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,08 | 194,88 | 197,45 | 197,72 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) | - | 197,72 |

- ООО «Тепло» (Яйский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,993 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,420 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 216,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,573/3,185 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 223,74 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,993 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 17,420 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 216,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,573/3,185 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 223,74 |

*-нет данных, котельные приняты в эксплуатацию в 2012 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепло» (Яйский район) | - | 223,74 |

- ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  | 53,602 | 53,015 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  | 52,883 | 52,300 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 199,1 | 199,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,719/1,34 | 0,715/1,35 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 201,81 | 201,93 |  |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  | 53,602 | 53,015 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 52,883 | 52,300 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 199,1 | 199,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,719/1,34 | 0,715/1,35 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 201,81 | 201,93 |  |

*- нет данных за предшествующие периоды, предприятие создано 16.06.2010 г.

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в расчетном периоде по сравнению с утвержденным обусловлено снижением отпуска тепловой энергии.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | - | 201,93 |

5) ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО СПК «Чистогорский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 174,743 | 155,683 | 166,032 | 174,196 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 173,457 | 153,627 | 28,901 | 29,345 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,14 | 169,12 | 169,71 | 172,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,286/0,74 | 2,056/1,32 | 4,575/2,76 | 4,637/2,66 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,73 | 171,38 | 174,52 | 177,19 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 174,743 | 155,683 | 166,032 | 174,196 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 173,457 | 153,627 | 28,901 | 29,345 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,14 | 169,12 | 169,71 | 172,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,286/0,74 | 2,056/1,32 | 4,575/2,76 | 4,637/2,66 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,73 | 171,38 | 174,52 | 177,19 |

Увеличение значения НУР к утвержденному периоду на 1,53% обусловлено применением коэффициента старения оборудования Кс, поскольку основная часть котлоагрегатов имеет срок эксплуатации более 10 лет.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | - | 177,19 |

6) ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоэнергетик» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 551,6 | 552,7583 | 561,21918 | 565,573 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 527,703 | 531,186 | 539,567 | 544,215 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,08 | 175,63 | 175,77 | 174,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 23,896 | 21,571 | 21,651 | 21,357 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 4,33 | 3,9 | 4,24 | 3,78 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,14 | 182,76 | 182,82 | 181,73 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 551,6 | 552,7583 | 561,21918 | 565,573 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 527,703 | 531,186 | 539,567 | 544,215 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,08 | 175,63 | 175,77 | 174,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 23,896 | 21,571 | 21,651 | 21,357 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 4,33 | 3,9 | 4,24 | 3,78 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,14 | 182,76 | 182,82 | 181,73 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) |  | 181,73 |

7) ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СЭЛФ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,475 | 25,650 | 25,650 | 25,650 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 23,9858 | 25,15553 | 25,15411 | 25,15411 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,09 | 202,96 | 202,95 | 202,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,4892 | 0,49447 | 0,49589 | 0,49589 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2 | 1,93 | 1,91 | 1,91 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 204,95 | 206,94 | 206,89 | 206,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,475 | 25,650 | 25,650 | 25,650 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 23,9858 | 25,15553 | 25,15411 | 25,15411 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,09 | 202,96 | 202,95 | 202,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,4892 | 0,49447 | 0,49589 | 0,49589 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2 | 1,93 | 1,91 | 1,91 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 204,95 | 206,94 | 206,89 | 206,89 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) |  | 206,89 |

8) ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирь-ГК2» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 53,001 | 53,92948 | 55,35810 | 55,35810 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 52,010 | 56,188 | 56,188 | 54,28874 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170,09 | 170,99 | 170,92 | 170,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,99089 | 1,05074 | 1,06936 | 1,06936 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,87 | 1,95 | 1,93 | 1,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 173,34 | 174,39 | 174,39 | 174,39 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,001 | 53,92948 | 55,35810 | 55,35810 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 52,010 | 56,188 | 56,188 | 54,28874 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170,09 | 170,99 | 170,92 | 170,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 0,99089 | 1,05074 | 1,06936 | 1,06936 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,87 | 1,95 | 1,93 | 1,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 173,34 | 174,39 | 174,39 | 174,39 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) |  | 174,39 |

9) ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 58,80248 | 58,74891 | 58,92324 | 58,92324 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 55,88 | 55,643 | 55,816 | 55,816 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180,46 | 158,09 | 181,63 | 181,63 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 2,92248 | 3,10591 | 3,10724 | 3,10724 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 4,97 | 5,27 | 5,26 | 5,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,92 | 166,89 | 191,71 | 191,71 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 58,80248 | 58,74891 | 58,92324 | 58,92324 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 55,88 | 55,643 | 55,816 | 55,816 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180,46 | 158,09 | 181,63 | 181,63 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 2,92248 | 3,10591 | 3,10724 | 3,10724 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 4,97 | 5,27 | 5,26 | 5,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,92 | 166,89 | 191,71* | 191,71 |

*-Уменьшение удельного расхода топлива на 2011 год связано с окончанием срока действия режимных карт, соответственно расчет производился по таблице 1 Инструкции. В 2011 году предприятием проведены режимно-наладочные работы, на основании которых составлены режимные карты на котлоагрегаты. Вследствие этого расчет удельного расхода топлива на 2012 год производился по режимным картам, что объясняет рост удельного расхода топлива на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск) |  | 191,71 |

10) ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО  «Кристалл 1» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- выписка из технического паспорта (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- реестр договоров на отпуск тепловой энергии;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- справки о фактическом расходе угля по предприятию;

- удостоверения о качестве угля;

- договора поставки тепловой энергии.

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 53,871 |  | 50,695 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 51,553 |  | 48,901 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 188,40 |  | 187,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 2,317 |  | 1,8 |
|  | * | (4,5%) |  | (3,66%) |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 197,47 |  | 194,98 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 53,871 | 50,695 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 51,553 | 48,901 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 188,40 | 187,28 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | * | 2,317 | 1,8 |  |
|  | * | (4,5%) | (3,66%) |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 197,47 | 194,98 |  |

* Предприятие включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 г.  №499

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | 194,98 |

11) МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 68054,2 |  | 68054,2 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 66176,9 |  | 66176,9 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 209,94 |  | 209,94 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 1877,27 |  | 1877,27 |
| % | * | * | 2,76 |  | 2,76 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 215,9 |  | 215,9 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 68054,2 | 68054,2 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 66176,9 | 66176,9 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 209,94 | 209,94 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | 1877,27 | 1877,27 |  |
| % | * | * | 2,76 | 2,76 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 215,9 | 215,9 |  |

* предприятие образовано в середине 2012 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) |  | 215,900 |

12) Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шерегеш-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных Абагурского филиала.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 184667,19 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 177390,02 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 185,67 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * |  | 7277,17 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * |  |  | 3,94 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 193,29 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 184667,19 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 177390,02 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 185,67 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 7277,17 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  | 3,94 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 193,29 |  |

* Котельная передана в эксплуатацию предприятию в ноябре 2012 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) |  | 193,29 |

13) ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 12085,9 | 12114,3 | 15525,3 |  | 15819,3 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 11492,4 | 11492,4 | 14966,6 |  | 15260,6 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,59 | 201,12 | 219,57 |  | 220,66 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 593,56 | 621,91 | 558,7 |  | 558,7 |
| % | 4,91 | 5,13 | 3,6 |  | 3,53 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212 | 212 | 227,77 |  | 228,74 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 12085,9 | 12114,3 | 15525,3 | 15819,3 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 11492,4 | 11492,4 | 14966,6 | 15260,6 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,59 | 201,12 | 219,57 | 220,66 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 593,56 | 621,91 | 558,7 | 558,7 |  |
| % | 4,91 | 5,13 | 3,6 | 3,53 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212 | 212 | 227,77 | 228,74* |  |

*В связи с заменой котлов в котельной п. Шарап на более мощные снизилась планируемая  нагрузка, что в свою очередь привело к увеличению удельного расхода топлива.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) |  | 228,743 |

14) ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- проект ХВО;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 9849,6 | 9849,63 | 9957,99 |  | 9651,17 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 9652,6 | 9652,63 | 9695,8 |  | 9358,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,28 | 216,85 | 216,6 |  | 217,83 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 197 | 197 | 262,19 |  | 292,37 |
| % | 2 | 2 | 2,63 |  | 3,03 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,71 | 221,28 | 222,46 |  | 224,93 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 9849,6 | 9849,63 | 9957,99 | 9651,17 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 9652,6 | 9652,63 | 9695,8 | 9358,8 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,28 | 216,85 | 216,6 | 217,83 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 197 | 197 | 262,19 | 292,37 |  |
| % | 2 | 2 | 2,63 | 3,03 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,71 | 221,28 | 222,46 | 224,93 |  |
| ** Увеличение НУР обусловлено снижением планируемого полезного отпуска тепловой энергии на 306,82 Гкал/год, и как следствие, снижением нагрузки. |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 224,929 |

15) ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибНИИуглеобогащение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 3,47963 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 3,42306 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 218,46 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  | 0,05657 1,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 222,07 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 3,47963 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 3,42306 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 218,46 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,05657 1,63 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 222,07 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Сибнииуглеобогащение» ( г. Прокопьевск) |  | 222,07 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | 222,35 |
| 2 | ООО «Литвновец» (Яшкинский район) | 197,72 |
| 3 | ООО «Тепло» (Яйский район) | 223,74 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | 201,93 |
| 5 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | 177,19 |
| 6 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | 181,73 |
| 7 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | 206,89 |
| 8 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | 174,39 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | 191,71 |
| 10 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | 194,98 |
| 11 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | 215,90 |
| 12 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | 193,29 |
| 13 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | 228,743 |
| 14 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 224,929 |
| 15 | ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | 222,07 |

# Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | каменный уголь | 1,256 |  | 1,088 |  | 0,168 |

2) ООО «Литвновец» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Литвиновец» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Литвновец» (Яшкинский район) | Уголь | 2,232 | 1,930 | 0,302 |

3) ООО «Тепло» (Яйский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепло» (Яйский район) | Уголь | 1,577 | 1,367 | 0,210 |

4) ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных, необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | Уголь | 4,342 | 3,318 | 1,024 |

5) ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО СПК «Чистогорский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | каменный уголь | 6,777 |  | 5,206 |  | 1,571 |

6) ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоэнергетик» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | Уголь | 41,019 | 33,358 | 7,661 |

7) ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СЭЛФ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | Уголь | 2,185 | 1,884 | 0,301 |

8) ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирь-ГК2» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | Уголь | 3,883 | 3,346 | 0,537 |

9) ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | Уголь | 1,354 | 0,932 | 0,422 |

10) ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось по ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Кристалл 1» | Уголь | 6,482 | 5,428 | 1,054 |

11) МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» | Уголь | 5,777 | 4,937 | 0,840 |

12) Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Абагурского филиала.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | Уголь | 5,78 | 4,94 | 0,84 |

13) ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ясная Поляна» | Уголь | 0,99 | 0,85 | 0,14 |

14) ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Уголь | 0,864 | 0,744 | 0,121 |

15) ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибНИИуглеобогащение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 0,288 |  | 0,248 |  | 0,040 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г.Таштагол) | каменный уголь | 1,256 | 1,088 | 0,168 |
| 2 | ООО «Литвновец» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,232 | 1,930 | 0,302 |
| 3 | ООО «Тепло» (Яйский район) | каменный уголь | 1,577 | 1,367 | 0,210 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | каменный уголь | 4,342 | 3,318 | 1,024 |
| 5 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | каменный уголь | 6,777 | 5,206 | 1,571 |
| 6 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | каменный уголь | 41,019 | 33,358 | 7,661 |
| 7 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,185 | 1,884 | 0,301 |
| 8 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | каменный уголь | 3,883 | 3,346 | 0,537 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | каменный уголь | 1,354 | 0,932 | 0,422 |
| 10 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | каменный уголь | 6,482 | 5,428 | 1,054 |
| 11 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | каменный уголь | 5,777 | 4,937 | 0,840 |
| 12 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | каменный уголь | 5,780 | 4,940 | 0,840 |
| 13 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | каменный уголь | 0,990 | 0,850 | 0,140 |
| 14 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,865 | 0,744 | 0,121 |
| 15 | ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 0,288 | 0,248 | 0,040 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2010-2012 гг.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2009 г*. | 2010 г*. |  | 2011 г*. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 1368,90 | 1678,76 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 78,94 | 101,61 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 1734 | 1652 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | - |  | 0,20 | 0,19 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 1,33509 | 1,45268 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 826,43 | 1028,25 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 18,45838 | 18,57746 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 2,67 | 2,67 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 1,62 | 1,41 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 7,23 | 7,82 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*- предприятие данные не представило.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал/% |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 1678,76 | 1,45268 | 7,82 | * |

*- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

2) ООО «Литвновец» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Литвиновец» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 4031,08 | 4031,08 | 4046,17 | 4102,27 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 251,62 | 251,62 | 251,62 | 256,07 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1602,05 | 1602,05 | 1608,05 | 1602,01 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,183 | 0,183 | 0,184 | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,035 | 5,161 | 5,186 | 5,241 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2302,61 | 2302,61 | 2302,61 | 2371,51 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 30,328 | 29,487 | 28,9 | 29,34 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 4,35 | 4,19 | 4,05 | 4,15 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,18 | 2,24 | 2,25 | 2,21 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 16,6 | 17,5 | 17,96 | 17,86 |

Рост потерь теплоносителя в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлен вводом в эксплуатацию 2 новых участков трубопровода длиной 439 м для подключения МБОУ ДШИ №21 к школьной котельной ст. Литвиново. На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 4102,27 | 5,241 |  |

3) ООО «Тепло» (Яйский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается

.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1858,74 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 116,03 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1601,95 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 3,639 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1592,43 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 17,42 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,373 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 20,89 |

*-нет данных, тепловые сети приняты в эксплуатацию в 2012 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «Тепло» (Яйский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1858,74 | 3,639 |  |

4) ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - | - | 7196,93 | 7175,08 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 364,03 | 364,03 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - |  | 1977 | 1971 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | - | - | 0,23 | 0,23 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 6,391 | 6,367 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 2338,09 | 2338,09 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 52,883 | 52,3 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 7,48 | 7,39 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 2,73 | 2,73 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  | 12,1 | 12,2 |

*- нет данных за предшествующие периоды, предприятие создано 16.06.2010 г.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 7175,08 | 6,367 |  |

5) ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО СПК «Чистогорский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка к расчету;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 14052,63 | 14052,63 | 14052,63 | 14535,61 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 739,31 | 739,44 | 739,44 | 739,47 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1900,79% | 1900,44% | 1900,44% | 1965,76% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,0035 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 15,64 | 19,42 | 15,64 | 14,92 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 4682,64 | 4657,80 | 4657,80 | 4657,80 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 153,63 | 157,59 | 161,46 | 169,62 |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 153,63 | 157,59 | 161,46 | 169,62 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 23,50 | 20,07 | 23,33 | 24,84 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 3,34 | 4,17 | 3,36 | 3,20 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 10,18% | 13,37% | 9,68% | 8,80% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 4 176,81 | 4,2872 |  |

6) ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоэнергетик» г. Белово (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям составляют 171010  м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 66255 Гкал (12,27% от общего отпуска предприятия).

Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии составляют 8989 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 180672 |  | 171090 |  | 171003 |  | 171010 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 8019 | 7631,02 |  | 7589 |  | 7589 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2253 | 2253 |  | 2253 |  | 2253 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,268 | 0,268 |  | 0,268 |  | 0,267 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 66,97 | 66,368 |  | 66,219 |  | 66,255 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 28850 |  | 28850 |  | 28145 |  | 28127 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 549 |  | 566 |  | 539,6 |  | 539,8 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,43 |  | 2,32 |  | 2,36 |  | 2,35 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 14,9 |  | 12,1 |  | 11,8 |  | 12,27 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 8989 |  | 8989 |  | 8989 |  | 8989 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | ЦТП | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 171010 | 66,255 | 8989 |

7) ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СЭЛФ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям составляют 3043,58  м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4413 Гкал (14,2% от общего отпуска предприятия).

Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии составляют 0,0 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | Предбазовый период | Базовый период | Утвержденный период |  |  | Регулируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план |  |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - конденсат | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - вода | 4000 | 3042 | 3053,7 |  | 3043,58 |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - конденсат | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - вода | 133,09 | 189,91 | 189,91 | 189,99 |  |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3005 | 3005 | 1602 | 1602 |  |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода (5832) | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0,27 |  |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 5,144 | 5,144 | 4,406 | 4,413 |  |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1391 | 1391 | 1899* |  |  | 1903,13 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 25,09 | 25,09 | 25,079 |  |  | 25,528 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  | 3,9 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3,7 | 3,7 | 2,3 |  |  | 2,3 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 20,5 | 20,5 | 17,6 |  |  | 17,3 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 3043,58 | 4,413 | 0,00 |

8) ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирь-ГК2» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям составляют 7946  м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 7232 Гкал (14,2% от общего отпуска предприятия).

Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии составляют 79,172 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 6618 |  | 7946 |  | 7946 |  | 7946 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 413,12 | 496,01 |  | 496,01 |  | 496,01 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1600 | 1601 |  | 1601 |  | 1601 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:5808): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,276 | 0,276 |  | 0,276 |  | 0,276 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 7,232 | 7,232 |  | 7,232 |  | 7,232 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2221 |  | 3507,19 |  | 3507,19 |  | 3507,19 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 51,55 |  | 54,78 |  | 54,78 |  | 54,78 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 8,49 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,873 |  | 1,877 |  | 1,877 |  | 1,877 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 8,1 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 79,172 |  | 79,172 |  | 79,172 |  | 79,172 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | ЦТП | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 7946 | 7,232 | 79,172 |

9) ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» г. Киселевск (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям составляют 2877  м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 2633 Гкал (14,2% от общего отпуска предприятия).

Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии составляют 98,652 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2010 г. |  | 2011г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4215 |  | 2877 |  | 2877 |  | 2877 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 183,2 | 125 |  | 125 |  | 125 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2302 | 2301 |  | 2301 |  | 2301 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,274 | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,955 | 2,633 |  | 2,633 |  | 2,633 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1477,5 |  | 1373,94 |  | 1373,94 |  | 1373,94 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 17,69 |  | 18,533 |  | 18,533 |  | 18,533 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 16,7 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 98,652 |  | 98,652 |  | 98,652 |  | 98,652 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ЦТП (бойлерная) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 2877 | 2,633 | 98,652 |

10) ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кристалл 1» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы 95/70;

- температурный график работы 130/70;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- договор на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС (акты раздела границ);

- копия выписки из приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии при передаче;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- схема тепловых сетей;

- реестр договоров на оказание услуг отопления и ГВС.

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя – 17150,7 м. куб. Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям, 7,628 тыс. Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

| Наименование | в целом по производству |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск потребителю | Удельный отпуск потребителю | Потери | Отпуск в сеть | Удельные потери к отпуску потребителю | Удельные потери к отпуску в сеть |
|  | Гкал | % | Гкал | Гкал | % | % |
| Население | 30405,06 | 73,67 | 5395,55 | 35800,61 | 18,48 | 15,60 |
| Бюджетные организации | 5281,62 | 12,80 | 1245,96 | 6527,58 |  |  |
| Сторонние организации | 4358,17 | 10,56 | 757,30 | 5115,47 |  |  |
| Собственное потребление | 1228,68 | 2,98 | 229,28 | 1457,96 |  |  |
| Всего | 41273,53 |  | 7628,09 | 48901,62 |  |  |

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 17316 | 17150,7 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 748,43 | 739,30 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2313,6 | 2319,8 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,186 | 0,208 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 9,315 | 7,28 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 18835,75 | 12244 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 51,554 | 48,9 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 6,999 | 7,63 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,495 | 0,56 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 18,07 | 15,6 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 175,7 | 175,7 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * Предприятие включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области в отношении которых осуществляется государственное регулирование Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 г. №499 |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 17150,7 | 7,28 |  | 175,7 |

11) МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ «Беловский район» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 13762,42 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 17169,7 Гкал (19,93% от общего отпуска предприятия). Общая протяженность тепловых сетей 72705,80 м, при среднем по материальной характеристике диаметром трубопроводов – 107 мм.

Расход электрической энергии на передачу тепла составляет 222,45 тыс. кВтч.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 13762,42 | 13762,42 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 31,42 | 31,42 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 43807,03% | 43807,03% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 7,5425 | 7,5425 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 17,17 | 17,17 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 7792,37 | 7792,37 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 86,14 | 86,14 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 10,68 | 10,68 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 2,20 | 2,20 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 19,93% | 19,93% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* предприятие образовано в середине 2012 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 13762,42 | 17,1697 | 222,45 |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

12) ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 1939,64 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 1061,90 Гкал (7,10% от общего отпуска предприятия)

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 738,46 | 939,64 | 939,64 | 939,64 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 46,10 | 58,65 | 58,65 | 58,65 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,60 | 1,97 | 1,06 | 1,06 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 671,66 | 811,33 | 811,33 | 811,33 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,59 | 9,59 | 14,97 | 15,26 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,55 | 1,55 | 2,44 | 2,44 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,39 | 2,43 | 1,31 | 1,31 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 16,73% | 20,55% | 7,10% | 6,96% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 939,64 | 1,0619 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

13) ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- копия выписки из приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии при передаче;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя – 1291,82 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 1272,9 Гкал (13,6% от общего отпуска предприятия) снижение нормативов потерь тепловой энергии обусловлено плановой заменой тепловых сетей.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1598,57 | 1597,20 | 1597,20 | 1291,82 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 81,39 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1586,97% | 1585,61% | 1585,61% | 1587,13% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2767 | 0,2764 | 0,2764 | 0,2767 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,27 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 888,04 | 888,04 | 888,04 | 903,28 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,70 | 9,64 | 9,69 | 9,36 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,43 | 1,40 | 1,41 | 1,41 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,76 | 1,80 | 1,80 | 1,41 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 16,13% | 16,62% | 16,53% | 13,60% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 1291,82 | 1,2729 | 13,60% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

14) ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СибНИИуглеобогащение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013, г.г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии сторонним потребителям – 28,03 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче сторонним потребителям по тепловым сетям – 0,04221 тысяч Гкал.

В таблице представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | * | * |  |  | 103,49 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 6,46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,10116 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 64,62 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 3,42306 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,59 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,57 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 2,96 |
|  | - вода |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*-предприятие поставлено на налоговый учет 16.04.2012 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | Теплоноситель-пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |  |
|  | 28,03 | 0,04221 | 2,75* | ** |

*- величина отпускаемой тепловой энергии в сеть для сторонних организаций на регулируемый год: 1,53645 тыс. Гкал:

**- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1678,76 | 1,453 | 0,00 |
| 2 | ООО «Литвновец» (Яшкинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4102,27 | 5,241 | 0,00 |
| 3 | ООО «Тепло» (Яйский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1858,74 | 3,639 | 0,00 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7175,08 | 6,367 | 0,00 |
| 5 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4176,81 | 4,287 | 0,00 |
| 6 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 171010 | 66,255 | 8989 |
| 7 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3043,58 | 4,413 | 0,00 |
| 8 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7946 | 7,232 | 79,172 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2877 | 2,633 | 98,652 |
| 10 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17150,7 | 7,280 | 175,7 |
| 11 | МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13762,42 | 17,170 | 222,45 |
| 12 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 939,64 | 1,062 | 0,00 |
| 13 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1291,82 | 1,273 | 0,00 |
| 14 | ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 28,03 | 0,04221 |  |

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что ООО ХК «СДС-Энерго» впервые обратилось за установлением тарифа.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО ХК «СДС-Энерго» по расчету тарифов на 2012 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведённых в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО ХК «СДС-Энерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2012 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2012 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

ООО ХК «СДС-Энерго» является многопрофильным предприятием. Деятельность по теплоснабжению, по данным предприятия, занимает в выручке 12,3%.

Для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей ООО ХК «СДС-Энерго» арендует у ЗАО «Железнодорожная котельная»  принадлежащую обществу на праве собственности  котельную, котельное оборудование и тепловые сети.

В котельной мощностью 15,6 Гкал/ч установлены 3 котлоагрегата  ДКВР-10/13 (переведенные в водогрейный режим) с полумеханическими топками ПМЗ-РПК с пневмомеханическими  забрасывателями топлива и решётками с поворотными колосниками, другое вспомогательное оборудование. Используется гидравлическая система шлакозолоудаления.  Протяженность тепловых сетей составляет 6763 м в двух трубном исполнении.

Подключенная среднегодовая нагрузка составляет 5,7 Гкал/ч, максимальная нагрузка - 9,38 Гкал/ч.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщик ОАО ХК «СДС-Уголь».

- Оценка финансового состояния предприятия, в части регулируемого вида деятельности

Предприятие ранее не занималось выработкой и реализацией тепловой энергии, поэтому анализ деятельности предприятия по регулируемому виду деятельности экспертами не проводится.

- Анализ основных технико-экономических показателей предприятия.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается корректировка объема нормативной выработки тепловой энергии в сторону снижения относительно предложений предприятия на 586,4 Гкал. в связи с корректировкой потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на  собственные нужды котельной (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2012 год – представлено экспертное заключение). Полезный отпуск тепловой энергии на  2012 год принят по предложению предприятия, на основании согласованных администрацией муниципального образования объёмов потребления по жилищным организациям и договорных нагрузок по бюджетным и иным потребителям.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами предлагается провести расчёт  тарифа на тепловую энергию на 2012 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 06.10.2011 года № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год».

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго», потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 69,21 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, охлаждение пробоотборников, продувка котлов, мокрое шлакоудаление котельной). Расходы приняты на  уровне  – 1077,05 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды и стоков предлагается принять на уровне параметров, утверждённых РЭК КО для предыдущего оператора теплоснабжения (ЗАО «Железнодорожная котельная») на период с 01.09.2012г.

Стоимость реагентов отсутствует, так как на предприятии отсутствует система химводоочистки.

Тарифы на теплоноситель, рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 166,66 тыс. м³ и стоимости исходной воды. Стоимость реагентов в тарифе на теплоноситель не участвует, так как химводоочистка отсутствует.

(166,66 тыс. м³ × 11,66 руб./м³) / 166,66 тыс. м³ = 11,66 руб./м³ (без НДС).

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3622,71 тыс. руб. за счет исключения объема ГВС потребителей.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть) в размере – 201,93 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при ж/д, автомобильных перевозках и хранении на складе – 14962,69 т угля при низшей рабочей теплоте сгорания – 4998 ккал/кг (согласно экспертной оценки фактической калорийности используемого угля). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4312,73 т каменного угля. Поставка угля осуществляется: ОАО УК «СДС-Уголь» (договор №833-т от 01.02.2010г.). Доставка топлива осуществляется ЖД транспортом. Расходы приняты на уровне 17680,02 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 14815,71 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др принята в соответствии с приложением к договору №833-т от 01.02.2010г. и составляет 990,18 руб./т (без НДС и транспортных расходов). Услуги по подвозке топлива ж/д транспортом в расчёте на необходимое количество топлива составят 2864,31 тыс. руб. (включают транспортные услуги по перевозке ОАО «РЖД» и вознаграждение экспедитора ООО «Транспортная компания Новотранс»). Расходы по хранению топлива, погрузке-разгрузке и буртовке учтены экспертами в составе прочих расходов в статье «услуги производственного характера».

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 7556,97 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены затраты по статье на уровне 3742,4 тыс. руб. со средней заработной платой на уровне 38983,33 руб./чел./мес. и численностью персонала 8 ед. – абонентский отдел (5 ед.), отдел развития и реализации (1 ед.), производственно-технический отдел (1 ед.), управление по тарифной политике (1 ед.).  Расходы на содержание промышленно-производственного персонала предприятием учитываются в статье «услуги производственного характера», в соответствии с договором технического обслуживания с ЗАО «Железнодорожная котельная». Эксперты считают целесообразным принять расходы на оплату труда из расчёта средней заработной платы 26 432,38 руб/чел/мес, учитывая установленную РЭК КО на 2012 год плановую среднюю заработную плату по предыдущему оператору теплоснабжения (ЗАО «Железнодорожная котельная»). Расходы по статье приняты на уровне  – 2537,51 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 766,33 тыс. руб.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1204,89 тыс. руб. и 366,87 тыс. руб. соответственно.

«Амортизация основных средств»

Предприятием заявлены затраты по статье на уровне 5055,3 тыс. руб. В соответствии с учётной политикой предприятия амортизация на сооружения, введённые в эксплуатацию позднее 2010 года, начисляется нелинейно (методом уменьшаемого остатка).

Эксперты, на основании представленного предприятием расчёта амортизационных отчислений, инвентарных карточек учёта объектов основных средств, произвели альтернативный расчёт амортизации на 2012 год. Расходы приняты в сумме – 4249,04 тыс. руб.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 806,26 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Предприятие заявило расходы на общую сумму 95 663,77 тыс. руб., в соответствии с договором №У-46/2012 от 23.10.2012г. с ЗАО «Железнодорожная котельная», который включает в себя оказание услуг по техническому обслуживанию котельного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, ЦТП, зданий и сооружений, по обслуживанию процесса по производству и транспортированию тепловой энергии, теплоносителя.

Расходы приняты экспертами в сумме 69 511,14 тыс. руб. после корректировки сметы, представленной ОАО «СДС-Энерго». Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Стоимость технического обслуживания ЗАО «Железнодорожная котельная» (г. Междуреченск)

| Показатели | Ед. измер. | Предложения предприятия на 2012 | Предложения экспертов на 2012 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топливо на технологические цели с расходами по перевозке, всего | тыс. руб. | 6448,60 | 5331,87 | Договор с ОАО «Тепло» №2 от 01.01.2012г. на хранение угля – 1893,98 т.р., перевозка угля на котельную, гуртовка ООО «Коммунальное транспортное управление» - 541,15 т.р.+2896,7 т.р. |
| Электроэнергия | - « - | 7977,86 | 6803,89 | Договор №42-Э-91 от 01.01.2012 с ООО «Мечел-Энерго», сч-фактуры за 9 месяцев 2012 г., экспертная оценка |
| Затраты на оплату труда | - « - | 35605,11 | 27912,19 | ФОТ из расчёта нормативной численности и средней з/п, утверждённой РЭК КО на 2012 год, за исключением численности абонентского отдела. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) |
| - численность ППП | чел. | 112,00 | 88,00 |  |
| - средняя заработная плата | руб. | 26491,90 | 26432,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды | - « - | 10752,74 | 8429,48 |  |
| Амортизация |  | 183,29 | 183,29 | Ведомость начисления амортизации |
| Прочие затраты, всего, в том числе: | - « - | 16783,76 | 15127,51 |  |
| - затраты на ремонтные работы | - « - | 14373,92 | 13064,9 | Стоимость материалов по программе ремонтного обслуживания. Исключена з/п ремонтного персонала, учтённая в основной смете обслуживания. |
| - услуги производственного характера | - « - | 1541,79 | 748,51 | Очистка шлакового отстойника, произведён перерасчёт количества времени работы автотехники |
| - вспомогательные материалы | - « - | 3568,86 | 1314,1 | Скорректированы расходы на создание аварийного запаса, смывающих средств, исключены расходы на приобретение мебели (учтены в предыдущем периоде) |
| - налоги, относимые на производственные затраты | - « - | 2647,18 |  | Исключены из расчёта, т.к. учитываются в основной смете ООО «СДС-Энерго» |
| Общехозяйственные расходы | - « - | 0,00 |  |  |
| Другие расходы | - « - | 10974,43 | 4132,9 | Исключены расходы учтённые в предыдущем периоде регулирования: услуги по энергоаудиру, анализу промвыбросок. Скорректированы расходы по аренде офиса, вывозу снега, приобретение оргтехники, представительские расходы. |
| Итого расходов | тыс. руб. | 94073,77 | 67921,14 |  |
| Необходимая прибыль (убытки) всего, в том числе: | тыс. руб. | 1590,00 | 1590,00 |  |
| · прибыль на поощрение | - « - | 1272,00 | 1272,00 |  |
| · налоги, сборы, платежи, всего, в т. ч.: | - « - | 318,00 | 318,00 |  |
| · налог на прибыль | - « - | 318,00 | 318,00 |  |
| · прочие | - « - | 0,00 | 0,00 |  |
| Стоимость технического обслуживания | - « - | 95663,77 | 69511,14 |  |

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 26432,38 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты на основании представленных договоров аренды с ЗАО «Железнодорожная котельная» от 23.10.2012г. № А-06/2012 (земельные участки, здания сооружения, тепловые сети) и №А-07/2012 (оборудование котельной)  и №СА-04/2012 от 01.12.2012г. (субаренда помещения) всего на сумму – 4461,1 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 4461,1 тыс. руб.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты в сумме 950,93  тыс. руб. Расходы включают в себя плату за размещение отходов, в пределах ПДВ. За основу приняты аналогичные расходы, утверждённые РЭК КО для ЗАО «Железнодорожная котельная» на 2012 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –87,64 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты в соответствии с учетной политикой предприятия, распределённые в доле выручки, по видам деятельности. По оценке экспертов расходы составят 14750,0 тыс. руб.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5745,0 тыс. руб.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты на сумму 2316,0 тыс. руб. и включают расходы на анализ промвыбросов и экспертные услуги.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2128,6  тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 43210,47  тыс. руб. в сторону снижения.

«Необходимая прибыль»

Расходы по статье приняты в сумме 1152,18 тыс. руб. и включают в себя:

- расходы на поощрение – 90,86 тыс. руб.;

- налог на имущество – 1038,6 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 22,72 тыс. руб.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1038,61 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ  на потребительском рынке к предложениям предприятия в сторону снижения составила 42171,87  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 42171,87  тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии  приведенный в графе 7 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО ХК «СДС-Энерго» (г.Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | - 42171,87 | бюджетные потребители | 4,45 | - | 3518,67 | 2600,56* | 0,00 | 0,97 |
|  |  | жилищные организации | 76,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 18,88 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска

| Предприятие | Ед. изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | Руб./м³ | 11,66* |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | Руб./м³ | 13,7* |

* Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель  для ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченска устанавливаются впервые.

Сводная информация и смета расходов по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии  ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения - г. Междуреченск  – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить   тариф   на   тепловую энергию, реализуемую ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска, в соответствии с приложением №1, к настоящему постановлению – приложение № 1 к протоколу.

2. Установить тариф на теплоноситель, реализуемый ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченска, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению – приложение № 2 к протоколу.

3. Признать утратившим силу с 01 декабря 2012 года постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года № 421 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ЗАО «Железнодорожная котельная» (г. Междуреченск) на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СДС-Тепло» (г. Кемерово) на потребительском рынке  г. Мариинск.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по изменению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифов на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что расчеты подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие, в основном, занимается обслуживанием котельной находящейся в г. Мариинск.

Котельная Мариинского филиала ООО «СДС-Тепло» предназначена для обеспечения теплоснабжения и технологических нужд потребителей.

Всем основным имуществом предприятие распоряжается и пользуется согласно договору аренды с ООО ХК «СДС-Энерго» от 14.11.2012г. № А-09/2012.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые, собираемые по дебету счета  20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые по дебету счетов  25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы. Расходы по счету 25, ежемесячно закрываются на счет 20. Расходы по счету 26 признаются в себестоимости проданных услуг полностью в отчетном периоде расходами по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 субсчет 08 «Управленческие расходы».

Предприятие оказывает услуги по отпуску тепловой энергии, отпуску химочищенной воды и невозвращаемого конденсата, а также оказывает прочие услуги в виде сдачи имущества в аренду, услуги ответ. хранения, технического обслуживания и т.д.

Потребителями тепловой энергии котельной в 2013 году будут являться: ООО «Мариинский спиртовый комбинат» и ООО «Теплосети».

Отпуск тепловой энергии потребителям производится в виде горячей воды и пара.

Сети предприятия работают по закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель в виде горячей воды подогревается в бойлерной (в качестве подогревающей среды служит пар от котлоагрегата) находящейся на территории котельной и на ЦТП, в которых установлено теплообменное оборудование (пластинчатые теплообменники) нагревает теплоноситель во втором контуре, обслуживаемом ООО «Теплосети» (г.Мариинск).

Установленная тепловая мощность котельной составляет 102,76 Гкал/ч.

На котельной установлены паровые котлоагрегаты КЕ-25-14-225 в количестве 7 штук. Котлы двухбарабанные с естественной циркуляцией, изготовлены ОАО «Бийский котельный завод» и предназначены для получения перегретого пара при сжигании твердого топлива.

На котельной применена гидравлическая схема шлакоудаления.

Основной вид топлива – бурый уголь марки 2БР разреза «Березовский-1» (ОАО «СУЭК»). Резервное топливо отсутствует.

В 2010 году была проведена реконструкция котлоагрегата №4, в результате которой был реализован переход от технологии слоевого сжигания угля к сжиганию в форсированном низкотемпературном кипящем слое (ФКС). В 2012 году введены в эксплуатацию еще два котлоагрегата №6 и №7 со сжиганием топлива в форсированном низкотемпературном кипящем слое (ФКС).

Доставка топлива на котельную Мариинского филиала ООО «СДС-Тепло» осуществляется железнодорожным транспортом. Разгрузка вагонов происходит на открытом угольном складе (в наличии имеется частичный навес), через люки в боковых стенках вагонов. Вместимость склада 30000 тонн. Со склада уголь погрузчиком загружается в приемный бункер, затем с помощью конвейера поступает на узел пересыпки и по конвейеру первого подъема доставляется до дробилки. После дробления, ленточным конвейером уголь доставляется на второй узел пересыпки и ленточным конвейером второго подъема доставляется в котловые бункеры.

В работе котельной используются две галереи топливоподачи.

Тепловую энергию в виде пара для ООО «Мариинский спиртовой комбинат» предприятие будет отдавать с коллекторов. Тепловую энергию в виде горячей воды для ООО «Теплосети» будет отдавать через 10 собственных ЦТП.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «СДС-Тепло»» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «СДС-Тепло» (г. Мариинск) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования. Постатейный анализ по итогу 2011 года представлен в приложении № 3 к экспертному заключению и описан в статьях «Не освоение статей расходов по факту 2011 года» и «Выпадающие доходы за 2011 год».

Оценка финансового состояния организации

По итогу 2010 году в целом по предприятию сложился убыток в размере 167,00 тыс.руб. Но по сравнению с результатом 2009 года ООО «СДС-Тепло» на 77% (с 21990 до 97346 тыс.руб.) снизило дебиторскую задолженность и на 61% снизило кредиторскую задолженность (с 93536 тыс.руб. до 36038 тыс.руб.). В части тепловой энергии также сложился отрицательный финансовый результат в сумме 17720,49 тыс.руб., который предприятие перекрыло частично за счет других видов бизнеса.

На формирование убытков в 2010 году в основном повлияли авария на Мариинской котельной и реализация прочего имущества предприятия с отрицательным результатом.

Постатейный анализ по итогу 2010 года проведен в рамках рассмотрения тарифа на тепловую энергию на 2012 год. По его итогу по статье «Не освоение статей расходов» по итогу 2010 года с необходимой валовой выручки предприятия было снято 18603,55 тыс.руб. во всех периодах регулирования и учтено «Выпадающих доходов» 9651,41 тыс.руб. (см. приложение 4).

По итогу 2011 года по предприятию также сложился убыток в сумме 22040 тыс.руб., в том числе в части производства тепловой энергии убыток составил  34835,32 тыс.руб., который предприятие снова частично перекрыло за счет других видов бизнеса.

Основные убытки предприятие понесло за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии, в результате снижения нагрузки по ОАО «Спиртовый комбинат» в связи с введением процедуры банкротства последнего.

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ООО «СДС-Тепло» (г.Мариинск) заявило в сумме 26156,02 тыс.руб. Экспертная оценка данного заявления освещена ниже по статье «Выпадающие доходы»

Эксперты провели анализ основных фактических показателей производства тепловой энергии за 2010 – 2011 годы и плановых за 2012 год и свели их в таблицу №1.

Таблица №1

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 факт | 2011 факт | Рост % (+/-) | 2012 план (с 01.09.2012) | Рост % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём реализации на потребительский рынок | тыс. Гкал | 307,856 | 242,5492 | -65,31 | 206,2194 | 12,35 |
| Выручка | тыс. руб. | 233314,83 | 202019,00 | -31295,83 | 271975,94 | 24,71 |
| Численность работающих | Чел. | 140 | 147 | 5,0 | 178 | 21,08 |
| Производительность труда | Тыс. руб./чел. | 1666,54 | 1374,28 | -17,53 | 1527,95 | 11,12 |
| Производительность труда | Тыс.Гкал/чел. | 2,199 | 1,650 | -24,97 | 1,158 | -29,82 |
| Годовой ФОТ | Тыс, руб. | 35788,67 | 39352,89 | 9,9 | 43819,76 | 11,35 |
| Среднегодовая заработная плата | Тыс. руб./чел | 255,63 | 267,71 | 4,72 | 246,18 | -8,05 |
| Себестоимость | Руб./Гкал | 766,69 | 959,83 | 25,19 | 1256,56 | 30,91 |
| Тариф средний | Руб./Гкал | 815,43 | 968,67 | 18,79 | 1318,87 | 36,15 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |  | -0,5674 | -0,8445 |  | -4.107* |  |

* факт 9 месяцев 2012 года

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается для оценки платежеспособности компании. Значения коэффициента обеспеченности собственными средствами говорит о том, что оборотные активы организации полностью формируются за счет заемных источников. ООО «СДС-Тепло» не имеет возможности осуществления бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности. Причем финансовое состояние компании из года в год все хуже и хуже.

Справочно: Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении наиболее существенных факторов и реализации мер по повышению обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Если коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0.1, то структуры баланса компании признается неудовлетворительной.

К осс = собственные оборотные средства/оборотные средства =

= (разд. баланса III – раздел баланса I)/ раздел баланса II

Нормативное значение Косс = 0.1 (10%) установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» в качестве одного из критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса.

Анализ основных технико-экономических показателей

Поскольку у предприятия всего два потребителя тепловой энергии, при этом по ООО «Мариинский спиртовой комбинат» на момент написания экспертного заключения договор теплоснабжения не подписан, а он является основным потребителем тепловой энергии, эксперты, учитывая письмо ООО «Мариинский спиртовой комбинат» от 10.08.2012 г. №26з в адрес Управляющего директора ООО ХК «СДС-Энерго» Д.Г. Кузьмина с указанием предварительных объемов потребления тепловой энергии в период с 15.09.2012 по 31.12.2012 года в объеме 105001,8 Гкал, что подтверждает намерение последнего осуществлять производственную деятельность (ООО «СДС-Тепло» 100% дочка данного предприятия) оставили за собой право принять объем покупки тепловой энергии по спирткомбинату средний за последние 3 года, а именно: 2010 год, 2011 год и ожидаемый 2012 год.

По факту 2010 года полезный отпуск по ОАО «Спиртовый комбинат» составил 285467,52 Гкал, по факту 2011года 215992,34 Гкал.

При определении объема отпуска тепловой энергии за 2012 год эксперты использовали следующие подходы: полезный отпуск тепловой энергии за 10 месяцев 2012 года согласно представленных актов приема передачи тепловой энергии и выставленных счетов-фактур составил 21317,02 Гкал. Поскольку ООО «Мариинский спиртовой комбинат» приобретает, в настоящее время, тепловую энергию только для обогрева, эксперты, опираясь на данные таблицы 3 «Средняя месячная и годовая температура воздуха» СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», приняли полезный отпуск на ноябрь 2012 года аналогично полезному отпуску марта 2012 года в объеме 4157,73 Гкал, полезный отпуск на декабрь 2012 годы приняли аналогично полезному отпуску февраля 2012 года, приведенному к количеству дней декабря в объеме 5832,83 Гкал (в феврале 29 дней, в декабре 31 день).

По ООО «Теплосети» тепловые нагрузки согласованы, договор теплоснабжения на 2013 год подписан в объеме 60364,70 Гкал.

Эксперты считают необходимым провести корректировку предлагаемого предприятием теплового баланса.

Проанализировав представленные документы на 2013 год, эксперты предлагают принять объем нормативной выработки в размере 248,0177 тыс. руб., увеличив предложения предприятия на 1,67868 тыс. Гкал.

Объем полезного отпуска тепловой энергии предлагается принять в размере 237,9539 тыс. Гкал, в том числе: на ООО «Маринский спиртовой комбинат» в объеме 177589,15 тыс. Гкал в паре и 60,3647 тыс. Гкал на ООО «Теплосети», увеличив отпуск с 52,87 тыс. Гкал до 60,3647 тыс. Гкал.

Потери на собственные нужды приняты в соответствии с расчетами нормативов согласно приказу Приказа Минэнерго России № 323 от 30.12.2008г. Минэнерго РФ на уровне 9,8157 тыс. Гкал – увеличены по сравнению с предложениями предприятия на 0,05667 тыс. Гкал.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «СДС-Тепло» на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, учитывая тот факт, что предприятие заявляло расходы по содержанию тепловой сети до ЦТП только в части ее аренды, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 18886,15 тыс. руб., в том числе  объем воды заявлен на уровне 1299,63 тыс.м3. и стоков 879,61 тыс. руб., а также реагенты на сумму 2781,35 тыс. руб. Реагенты заявлены с учетом полной замены катионита в натрий - катионитовых фильтрах.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

Объем воды принят на уровне, утвержденном на 2012 год 1159,92 тыс. м3, в том числе предусмотрено, что 904,02 тыс. м3 предприятие приобретало от ОАО «Спиртовый комбинат» в виде холодной воды и 255,90 тыс. м3 приобретает в виде технологической воды. Данный объем не включает в себя воду на не возврат конденсата и расход воды на химочищенную воду.

Поскольку ситуация с нагрузкой по ООО «СДС-Тепло» неоднозначна, а срок полной замены катионита в фильтрах приходится на 2013 год, эксперты приняли решение предусмотреть потребность в ионнообменной смоле в объеме необходимом только на досыпку и естественные потери 6,02 тонны, исключив заявленную предприятием необходимость полной замены ионообменной смолы в натрий - катионитовых фильтрах.

Экспертами осуществлена календарная разбивка затрат по статье по следующим периодам регулирования:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. затраты по статье приняты в размере 11963,56 тыс. руб. Стоимость воды и стоков принята согласно постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.09.2012 года № 65 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (Мариинский район) Тариф на холодную воду принят в размере 4,03 руб./м3, на стоки в размере 6,31 руб./м3. Стоимость технологической воды принята на уровне предложений предприятия в размере 20,28 руб./м3 (уровень 2011 года с индексом 1,059, в 2012 году предприятие техническую воду не приобретало). Стоимость воды и водоотведения предусматривается в данном периоде регулирования в сумме 11194,82.

Затраты на реагенты включены в тарифную базу на уровне 768,74 тыс. руб. Цены на реагенты приняты на уровне действующих;

с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г. затраты по статье приняты в сумме 12320,34 тыс. руб. Стоимость воды и стоков принята с увеличением 7,5 % по сравнению с принятым в первом периоде регулирования согласно Приказу ФСТ России от 25.10.2012г. №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод…» Затраты на реагенты сохранены на уровне предыдущего периода регулирования 768,74 тыс. руб.;

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6566,11 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 78838,40 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 39271,81 тыс. руб. Расход натурального топлива с учетом естественной убыли заявлен в объеме 84890,00 т.

Поставщиком топлива для обеспечения тепловой энергией потребителей является ОАО «СУЭК». Предприятию поставляется уголь марки 2 БР с разреза Березовский - 1.

Топливо на котельную поставляется железной дорогой. Кроме того, ОАО «Спирткомбинат» оказывает услуги предприятию в части предоставления услуг по подаче/уборке вагонов и предоставлению подъездных путей. Предприятие ООО «Трансэнергосервис» оказывает услуги ООО «СДС-Тепло» по очистке вагонов и технической зоны пандуса от остатков груза. Разгрузка угля производится вручную.

Удельного расхода топлива на выработку пара принят в расчет согласно утвержденных нормативов в размере 175,63 кг у.т./Гкал. Кроме того, удельный расход топлива для нагрева горячей воды принят на уровне 184,87 кг у.т./Гкал (эксперты дополнительно учли собственные нужды бойлерной установки и ЦТП). Тепловой эквивалент принят в расчет в размере 0,5 на уровне предложений предприятия согласно «Протоколу согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты …» от 17.01.2012 года к договору № СУЭК-КРА/130с-08 от 24 октября 2008 года с показателями качества, отгружаемого угля.

Увеличение расхода топлива относительно предложений предприятия составило 490,72 т, с 84890,0 т до 85380,72 т.

Расходы по статье предусмотрены на едином уровне во всех периодах календарной разбивки в сумме 77705,10 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 38401,31 тыс. руб. Цена натурального топлива принята на уровне 443,84 руб./т в результате выделения из цена оговоренной Протоколами согласований 695 руб./т за средней цены перевозки натурального топлива (уголь марки 2БР) по ж/д путям из расчета 258,15 руб./т (пере выставляемый ж/д тариф) и увеличена на 1,6% согласно индексу цен производителей по данным Минэкономразвития России 2013/2012. Расходы на подачу и уборку вагонов, и пользование подъездными путями ООО «Мариинский спиртовой комбинат» рассчитаны исходя из 24,075 руб./т и 11,12 руб./т соответственно (цена 2012 года, увеличенная на индекс производителей по данным Минэкономразвития для грузового транспорта 111,0). Цена разгрузки вагонов вручную увеличена по сравнению с 2012 годом на 7,1%, согласно ИПЦ 2013/2012 по данным Минэкономразвития, и принята в расчет на уровне 24,09 руб./т. Таким образом затраты на перевозку железнодорожным транспортом составили 24792,20 тыс.руб., по подаче/ уборке вагонов 2084,01 тыс. руб., за пользование подъездными путями 961,72 тыс.руб.

Кроме того, предусмотрены в затратах по статье стоимость аренды Камазов – 1479,13 тыс.руб., лизинговые платежи на спецтехнику (погрузчик+бульдозер) – 1800,06 тыс.руб. и ГСМ на спецтехнику (Камаз, погрузчик, бульдозер) – 2668,90 тыс.руб. А также эксперты посчитали возможным предусмотреть стоимость услуг дополнительного транспорта, используемого при разгрузке топлива, поскольку возникает необходимость по сокращению времени разгрузки топлива в сумме 3433,76 тыс.руб.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1133,30 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 22525,00 тыс.руб. на объем электроэнергии 9793,479 тыс.кВтч по высокому уровню напряжения.

Эксперты рассмотрели расчеты представленные предприятием и приняли решение согласиться с объемом потреблением электрической энергии на 2013 год. Рост потребности электроэнергии по сравнению с 2012 годом происходит в результате ввода двух новых котлов в 2012 году с топками, сжигающими топливо в форсированном низкотемпературном кипящем слое (ФКС), при использовании которых ставятся мощные вентиляторы, потребляющие большое количество электроэнергии. Кроме того, в 2012 году была произведена наладка четвертого котла. Таким образом, добавилось 6 мощных вентиляторов.

Экспертами осуществлена календарная разбивка затрат по статье по следующим периодам регулирования:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. затраты по статье принимаются в размере 22525,00 тыс.руб. из расчета стоимости  2,3 руб./кВтч. - стоимость электроэнергии предусмотрена на уровне предложений предприятия - это стоимость сложившейся цены за 10 месяцев 2012 года

с 01.07.2013 г. затраты по статье принимаются в сумме 25228,00 тыс.руб.

Стоимость электрической энергии в данном периоде регулирования принята на уровне сложившейся в 2012 году с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год – 2,576 руб./кВтч (письмо ФСТ России от 08.11.2012 №СЗ-8717/5).

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2703,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы по статье «Затраты на оплату труда» в сумме 62748,29 тыс.руб. на численность 186 человек. Отчисления на социальные нужды при этом заявлены в сумме 18949,98 тыс.руб. Среднюю заработную плату предприятие заявило на уровне 28113,03 руб./чел/мес.

В качестве обосновывающего документа предприятие приложило проект штатного расписания на 2013 год.

Эксперты сохранили численность предприятия на уровне предыдущего периода регулирования 178 человек, поскольку предприятие заявило дополнительно людей на обслуживание двух вновь введенных котлов. Эксперты считают, что в 2013 году котельная на полную мощность работать не будет, соответственно с учетом оптимизации работы персонала, предприятие справится с планируемой нагрузкой отпуска тепловой энергии.

Среднюю заработную плату эксперты предлагают ограничить плановым ростом инфляции по данным Минэкономразвития на 2013 год 7,1% и принять ее для расчета на уровне 21971,43 руб./чел./мес. во всех периодах регулирования.

Расходы по статье принимаются на едином уровне (в расчете на год) по всем периодам календарной разбивки: затраты по статье «Затраты на оплату труда» в сумме 46930,97 тыс. руб. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 14173,15 тыс. руб.

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 15817,32 тыс. руб. и 4776,83 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 6840,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятие представило амортизационные отчисления с учетом основных средств, приобретенных в 2012 и 2013 годах. Поскольку предприятие за 9 месяцев 2012 года отчиталось по инвестиционной программе в нулевой оценке, а также больше Никаких дополнительных материалов не представило, эксперты ограничивают сумму амортизационных отчислений по статье до уровня амортизационных отчислении по приобретенным основным средствам до 2012 года.

Расходы по статье приняты на едином уровне по всем уровням календарной разбивки, на уровне предложений экспертов 856,12 тыс. руб.

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5983,88 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Затраты по статье предприятие заявило в сумме 22333,69 тыс.руб.

Фактические расходы предприятия за 10 месяцев 2012 года составили 6136,05 тыс. руб., за 2011 год 13064,46 тыс. руб.

Эксперты предлагают ограничить расходы по статье на 2013 год уровнем расходов, максимально возможным не нарушающим предельный рост тарифов ограниченный приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4.

Расходы по статье приняты на одном уровне для всех периодов календарной разбивки 10244,35 тыс. руб. Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 12089,34 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 9697,18 тыс.руб.

Расходы по статье включают в себя расходы по подвозке материалов на котельную, очистку шлакового отстойника, вывоз шлака от котельной, расходы на экскаватор драглайн + расходы на два привлеченных автомобиля марки КАМАЗ, услуги шлаконакопителя, гидрозолоудаление, услуги компрессора.

Эксперты, проанализировав представленные документы, произвели следующие корректировки: Снизили услуги гидрозолоудаления и услуги шлаконакопителя, исходя из действующей цены согласно представленного каталога цен по ОАО «Спиртовый комбинат» (расходы приняты по аналогии) из расчета 224714,94руб. и 16994,15 руб. без НДС в месяц соответственно. Услуги цеха КИП и А исключены в полном объеме 347,35 тыс.руб. поскольку данный персонал учтен в численности для расчета фонда заработной платы. Услуги компрессора используемые для чистки гидроканала 99,48 тыс.руб. сохранили на уровне заявленной суммы. Скорректировали стоимость расходов по вывозу шлака пропорционально объему сжигаемого топлива с 4170,2 тыс.руб. до 3938 тыс.руб. Лизинг двух автомобилей марки КАМАЗ + экскаватор в сумме 1612 тыс.руб. сохранили на заявленном уровне.

Расходы на полигон учтены в других расходах из себестоимости.

Таким образом, эксперты предлагают включить в тарифную базу сумму затрат по статье на уровне предложений предприятия в размере 9178,73 тыс. руб. на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 518,45 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 8384,10 тыс.руб.

Учитывая тот факт, что фактические расходы на вспомогательные материалы по итогу 2011 года составили 3192,00 тыс.руб., эксперты считают, что затраты по статье на 2013 год следует ограничить, проиндексировав факт 2001 года на два ИПЦ производителей 2012/2011 и 2013/2012 : 103,6 и 103,2 соответственно и принять расходы по статье на 2013 год в сумме 3412,73 тыс.руб..

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4971,37 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги относимые на производственные затраты»

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 269,72 тыс.руб., в том числе 118,32 тыс.руб. транспортный налог и 151,40 тыс.руб. плата за фактическое загрязнение окружающей среды (в пределах ПДВ).

Эксперты проанализировали расчеты и налоговые декларации представленные предприятием и предлагают согласиться с предложениями в части начисления транспортного налога 118,32 тыс.руб. и скорректировать предложения предприятия по выбросам ПДВ до уровня факта 2011 года 109,78 тыс.руб., поскольку выработка предприятия практически мало изменилась, действующее законодательство с 2011 года в части экологических платежей также не претерпело изменения, а также класс опасности золошлаковых отходов предприятия также остался неизменным, приняв расходы по статье на едином уровне во всех периодах регулирования в сумме 228,10 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения 41,62 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие изначально заявило по статье сумму 128264,31 тыс.руб.

Эксперты проанализировали все статьи, включенные предприятием в статью «Другие расходы» с учетом фактически сложившихся затрат по факту 2011 года и 9 месяцев 2012 года.

По итогу экспертизы предлагается принять затраты по статье с календарной разбивкой по периодам регулирования:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. затраты по статье принимаются в размере 114196,76 тыс.руб.

с 01.07.2013 г. затраты по статье принимаются в сумме 111136,98 тыс.руб.

Плановая заявка затрат и предложения экспертов отражены в таблице № 2 «Расшифровка Других расходов».

Таблица № 2

Расшифровка Других расходов

| №№ | Показатели | Ед. измер. | 2013 год ООО СДС - Тепло | РЭК с 01.01.2013г. | РЭК с 01.07.2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги связи | тыс. руб. | 495,26 | 482,64 | 482,64 |
| 2 | Услуги интернет | - « - | 38,12 | 32,46 | 32,46 |
| 3 | Пожарная охрана | - « - | 1274,06 | 332,63 | 332,63 |
| 4 | Военизированная охрана | - « - | 3501,77 | 3501,77 | 3501,77 |
| 5 | СЭС | - « - | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 6 | Расходы на охрану труда и промышленную безопасность (обуч+спецод+молоко+медосм) | - « - | 5 033,49 | 1935,13 | 1935,13 |
| 7 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров | - « - | 1690,43 | 814,555 | 0 |
| 8 | Почтово – канцелярские расходы | - « - | 240,77 | 240,77 | 240,77 |
| 9 | Командировки | - « - | 664,93 | 638,28 | 200,00 |
| 10 | Услуги банка | - « - | 300,0 | 217,89 | 217,89 |
| 11 | Моющие средства | - « - | 87,22 | 85,79 | 85,79 |
| 12 | Расходные материалы для принтеров и копиров+ ремонт | - « - | 288 | 112,06 | 112,06 |
| 13 | Расходы по содержанию автотранспорта (ТО и ремонт) | - « - | 1004,02 | 1004,02 | 1004,02 |
| 14 | Подписка на периодические издания, приобретение тех.литературы и тех.информации | - « - | 199,23 | 199,23 | 199,23 |
| 15 | Представительские расходы | - « - | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Аренда недвижимого имущества котельной | - « - | 91966,7 | 91966,7 | 91966,7 |
| 17 | Аренда имущества (оборудования) котельной | - « - |  |  |  |
| 18 | Арендастояночных мест для камазов от спирткомбината | - « - | 298,18 | 107,562 | 107,562 |
| 19 | аренда парковки легкового транспорта от ООО ХК СДС-Энерго | - « - |  | 190,62 | 190,62 |
| 20 | Аренда офиса | - « - | 1607,63 | 1607,63 | 1607,63 |
| 21 | Аренда главной проходной спирткомбината | - « - | 344,62 | 344,62 | 344,62 |
| 22 | Услуги аутсорсинга | - « - | 775,19 | 775,19 | 775,19 |
| 23 | Вывоз мусора | - « - | 114,28 | 114,28 | 114,28 |
| 24 | Услуги по нормативам тепловую энергию | - « - | 1338,37 | 1338,37 | 1338,37 |
| 25 | Экологическая программа | - « - | 958,51 | 371,133 | 371,133 |
| 26 | Маркшейдерские услуги | - « - | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 27 | Анализ проб угля | - « - | 1242,17 | 60,75 | 60,75 |
| 28 | режимная наладка котлоагрегатов ке-25-14-225 5 шт | - « - | 2977,57 | 1191,03 | 1191,03 |
| 29 | наладка хво | - « - | 811,75 | 811,75 | 811,75 |
| 30 | кислотная промывка | - « - | 1548,48 | 0 | 0 |
| 31 | Услуги по энергетическому обследованию котельной | - « - | 3144,23 | 2194,11 | 387,17 |
| 32 | Расходы по аудиторским услугам | - « - | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| 33 | Расходы по аттестации рабочих мест | - « - | 146,14 | 146,1 | 146,1 |
| 34 | Сертификация организации работ по охране труда | - « - | 72,86 | 72,86 | 72,86 |
| 35 | Агентское вознаграждение | - « - | 52,13 | 52,13 | 52,13 |
| 36 | Ремонт и поверка манометров, приборов учета | - « - | 304,79 | 304,79 | 304,79 |
| 37 | Проверка диэлектрических средств защиты | - « - | 86,68 | 86,68 | 86,68 |
| 38 | Расходы по договорам ГПХ | - « - | 467,90 | 0 | 0 |
| 39 | лицензии програмное обеспечение | - « - | 669,24 | 669,24 | 669,24 |
| 40 | Лизинговые платежи | - « - | 579,10 | 579,1 | 579,1 |
| 41 | Экспертиза пром безопасности | - « - | 242,20 | 242,2 | 242,2 |
| 42 | Госпошлина | - « - | 74,57 | 74,57 | 74,57 |
| 43 | Размещение объявлений и статей в СМИ | - « - | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| 44 | Аренда тепловых сетей до ЦТП и ЦТП | - « - | 1056,95 | 1056,95 | 1056,95 |
|  | ИТОГО | - « - | 128 264,31 | 114 196,76 | 111 136,98 |

Пояснения по основным корректировкам:

● расходы на пожарную охрану ограничены ожидаемым значением по 2012 году;

● по расходам на оплату труда и промышленную безопасность скорректирована за счет приведения расходов на мыло, крема и спецодежду к ценам отечественных производителей. Молоко и медосмотры сохранены на уровне предложений предприятия;

● 1282,01 тыс. руб. было предусмотрено средств на подготовку и переподготовку кадров в тарифе на 2012 год. При этом должны были пройти переподготовку все основные специалисты. Учитывая ограничение тарифа на тепловую энергию на 2013 год, эксперты предлагают ограничиться суммой на первоочередные расходы по статье 814,55 тыс. руб. и только в первом периоде регулирования. Тот же подход был применен при планировании расходов на командировки;

● представительские расходы эксперты исключили, поскольку предприятие по предыдущим периодам регулирования по факту их не осуществляло;

● кислотная промывка котлов, чтобы очистить внутреннюю часть поверхности нагрева котла от накипи. Эксперты исключают расходы по данной статье в связи с тем, что в 2013 году предполагается неполная загрузка котельной и от данных расходов можно отказаться;

● услуги по энергетическому обследованию котельной предприятию необходимо выполнить для осуществления паспортизации котельной во исполнение федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Эксперты предусмотрели максимально возможные суммы по статье не нарушающие рост тарифа на тепловую энергию;

● расходы по договорам ГПХ эксперты исключили, поскольку предлагаемые услуги сметчика и эколога. В 2013 году эколог предусмотрен штатным расписанием, а сметчик работает по договору аутсорсинга;

● наладка ХВО принята в расчет, поскольку подошел срок, последняя наладка проводилась в 2009 году;

● арендные платежи предусмотрены на уровне представленных договоров.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 16401,38 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«На развитие производства»

По данной статье предприятие расходы не заявляло.

«Социальное развитие»

Предприятие заявили затраты по статье в сумме 1556,13  тыс.руб.

Из суммы предлагаемых расходов исключены расходы на санаторно-курортное лечение, премии ко дню пожилого человека, подарки ко дню матери, первокласникам, премирования ко дню рождения организации, премия по окончанию отопительного сезона. Сохранены выплаты при рождении ребенка, в связи с тяжелым материальным положением, материальной помощи впервые вступающим в брак и на погребение, подарки детям работников к Новому году, премирование работников ко Дню ЖКХ и оздоровление детей работников предприятия.

Расходы по статье принимаются в расчет на едином уровне во всех периодах регулирования в сумме 561,98 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 994,23 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Прибыль на поощрение»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 4513,59 тыс.руб.

Данная статья включает вознаграждение работников по итогам работы за год.

Предприятие заявило данные расходы на уровне утвержденных на 2012 год с ИПЦ 2013/2012 107,1 по данным Минэкономразвития.

Эксперты считают, что поощрительные выплаты в расчете на человека следует принять поскольку они ограничены плановым ростом инфляции по данным Минэкономразвития на 2013 год. Сумма на поощрение в размере 4513,59 тыс.руб. предлагается на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на прибыль»

Предприятие не заявило налог на прибыль. Эксперты считают что налог на прибыль с налогооблагаемой базы рассчитывается автоматически и должен в 2013 году составить 1720,55 тыс.руб. во всех периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1720,55 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на имущество»

Предприятие не заявило налог на имущество в сумме 626,56 тыс. руб.

Эксперты считают, что налог на имущество следует ограничить 45,70 тыс. руб. (сохранить на уровне 2011 года) поскольку произвели перерасчет налога на фактически числящее на балансе предприятия имущество.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 581,18 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Процент за пользование кредитом»

Предприятие заявило по статье сумму в размере 3196,33 тыс. руб.

В 2013 году предприятие продолжает гасить кредиты 2009 года, которые возникли в результате фактического снижения полезного отпуска по сравнению по сравнению с предусмотренным при расчете  тарифа на 2009 год на 53,237 тыс. Гкал. (убыток предприятия за 2009 год составил 23,1 млн.руб.). Предприятие постоянно испытывает недостаток оборотных средств для ведения текущей деятельности в связи с неплатежами ООО «Теплосети» г.Мариинска (население), а также со снижением фактического баланса поставки тепловой энергии на потребительский рынок по сравнению с планом. Кроме того, бухгалтерские документы предприятия подтверждают, что предприятие платит в год порядка 3,5 млн. процентов за кредит. Но поскольку предприятие не представило вразумительной раскладки подтверждающей, что данные кредиты полностью были взяты непосредственно для производственной деятельности связанной с производством тепловой энергии, эксперты предлагают ограничить сумму процентов уровнем, принятым в тарифную базу при расчете тарифов на 2012 год.

Эксперты считают необходимым предусмотреть проценты за пользование кредитом на едином уровне во всех периодах регулирования в сумме 1806,73 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1389,60 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Не исполнение статей расходов по факту 2011 года»

По итогу 2011 года по предприятию сложился убыток в сумме 22040 тыс. руб., в том числе в части производства тепловой энергии убыток составил  34835,32 тыс. руб., который предприятие снова частично перекрыло за счет других видов бизнеса.

Основные убытки предприятие понесло за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии, в результате снижения нагрузки по ОАО «Спиртовый комбинат» в связи с введением процедуры банкротства последнего.

Эксперты предлагают снять неисполнение по статьям по факту 2011 года в полном объеме в сумме 19775,09 тыс.руб.

Таблица № 3

| к снятию | Тыс.руб. |
| --- | --- |
| Реагенты | -122,60 |
| Топливо | -3 017,01 |
| Электроэнергия | -2 235,16 |
| Вспомогательные материалы | -2 487,93 |
| Страховые платежи | -298,61 |
| Социальное развитие | -13,96 |
| Прибыль на поощрение | -3 379,10 |
| Целевые средства для реализации программы энергосбережение | -2 477,39 |
| Налог на прибыль | -1 486,39 |
| Налог на прибыль с целевых средств | -619,35 |
| ремонты | -1 459,01 |
| другие расходы | -2 153,26 |
| амортизация | -25,32 |
| ИТОГО | -19 775,09 |

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 19775,09 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Выпадающие доходы предприятия»

Предприятие заявило расходы по статье «Выпадающие доходы» в сумме 39909,69 тыс. руб. Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ООО «СДС-Тепло» (г. Мариинск) заявило в сумме 26156,02 тыс. руб. Экспертная оценка данного заявления освещена ниже по статье «Выпадающие доходы»

Корректировка заявки предприятия сведена в таблицу № 4.

Таблица № 4

| выпадающие | СДС | РЭК | корректировка |
| --- | --- | --- | --- |
| стоимость натурального топлива | 7401,14 | 7401,14 | 0,00 |
| затраты на оплату труда | 4218 | 4218 | 0,00 |
| Отчисления с заработной платы | 34,14 | 34,14 | 0,00 |
| затраты на ремонты | 65,27 | 0 | -65,27 |
| услуги производственного характера | 3193 | 3112,95 | -80,05 |
| налоги, относимые на производственные затраты | 65,98 | 65,98 | 0,00 |
| Другие расходы | 7133 | 0 | -7133,00 |
| На развитие производства | 613,87 | 0 | -613,87 |
| % за пользование кредитом | 1389,6 | 0 | -1389,60 |
| налог на имущество | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| плата за сверхлимитные выбросы | 1 | 0,00 | -1,00 |
| другие из прибыли | 2024,00 | 24,93 | -1999,07 |
| амортизация ОС | 6,91 | 0 | -6,91 |
| ИТОГО | 26 156,02 | 14 867,25 | -11288,77 |

Постатейное пояснение корректировок:

1. статья «Топливо…» принимается на уровне предложений предприятия, поскольку перерасход произошел только в результате повышения фактических цен на уголь. Удельный расход топлива сохранен на плановом уровне (см. приложение 4 к экспертному заключению). Заявка предприятия принимается в полном объеме в сумме 7401,14 тыс. руб.

2. по статьям «затраты на оплату труда» и «отчисления на социальные нужды» эксперты считают необходимым учесть расходы в полном объеме на уровне предложений предприятия, как реально понесенные расходы и принять их в сумме 4218 тыс.руб. и 34,14 тыс. руб.;

3. по статье «затраты на ремонты» предложения предприятия в сумме 65,27 тыс. руб. эксперты предлагают исключить, так как при выделении из общей суммы ремонтов сумма ремонтов относящаяся к производству тепловой энергии составила по мнению экспертов 13064,46 тыс.руб. против плановых расходов расходов по статье 14523,47 тыс. руб. Разницы сняты по статье «Неисполнение статей расходов». Эксперты ставят ноль по статье.

4. по статье «Услуги производственного характера» заявлена сумма 3193,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают скорректировать предложения предприятия на сумму сложившегося перерасхода по статье в сумме 3112,95 тыс.руб. Данный перерасход образовался в связи с тем, что при формировании тарифной базы на 2011 год эксперты не предусмотрели в своих расчетах, просчитались с расстоянием перевозки шлака, который в одну сторону составляет порядка 30 км, в результате чего приходится привлекать для его перевозки еще два КАМАЗа;

5. предприятие заявило по статье «Другие расходы» 7133,00 тыс.руб., включив в свою заявку только отдельные подстатьи по которым произошел перерасход затрат.

Эксперты считают что «выпадающие расходы» по данной статье надо учесть в нулевой оценке, поскольку реально по статье в целом сложилось не до освоение средств в сумме 2153, 26 тыс.руб., которые сняты по статье «неисполнение статей расходов по факту 2011 года».

6. предприятие заявило по статье «Процент за пользование кредитом» 1389,6 тыс.руб.

Эксперты не принимают расходы предприятия в качестве «выпадающих доходов», поскольку в представленных договорах не указано направление займа, а также предприятие не представило пояснений: на что конкретно были использованы заемные средства.

7. заявка предприятия по налогу на имуществу принимается в полном объеме, в сумме 10,11 тыс.руб., как реально сложившиеся расходы.

8. плата за сверхлимитные выбросы исключается в полном размере, поскольку проистекает из нарушений технологических режимов и в смету по регулируемым видам деятельности не включается.

9. по статье «Другие расходы» из прибыли 2024,00 тыс. руб. Эксперты счи тают, что данную сумму следует ограничить суммой 24,93 тыс. руб., сохранив в затратах по статье расходы на бутылированную питьевую воду и газету «Вперед». Прочие заявленные расходы отношения к регулируемым видам деятельности не имеют.

10. заявленный перерасход по амортизации сложился в результате приобретения не согласованных с РЭК основных средств, поэтому в качестве «выпадающих доходов» не принимаются.

Таким образом, эксперты предлагают принять расходы по статье в сумме 14867,25 тыс. руб. вместо 26156,02 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 11288,77 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Таким образом, необходимая валовая выручка с учетом корректировок на едином уровне во всех периодах регулирования составила;

- с 01.01.2012г. – 315347,01 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 315347,01 тыс. руб.

- с 01.07.2012г. – 315347,01 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 315347,01 тыс. руб.

Корректировка необходимой выручки на 2013 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 100585,17 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе на потребительский рынок 100585,17 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г. приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица № 5

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп прироста тарифа по сравнению со средневзвешенным действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | Предлагаемый с 01.01.2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «СДС-ТЕПЛО» | -100585,17 | бюджетные потребители | 0,00 | в горячей воде 1350,97*; в паре 1316,50* | 1758,11 | в горячей воде 1350,97; в паре 1316,50 | 0,00 0,00 | 0,13 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 30.12.2011г. № 423 .

Таблица № 6

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению со средневзвешенным действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый с 01.07.2013 г. | Предлагаемый с 01.07.2013г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «СДС-ТЕПЛО» | - 100585,17 | бюджетные потребители | 0,00 | в горячей воде 1350,97; в паре 1316,50 | 1758,11 | в горячей воде 1350,97; в паре 1316,50 | 0,00 0,00 | 0,13 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, а также учитывая тот факт, что для конечных потребителей ОАО «Теплосети» (г.Мариинск) с учетом покупки тепловой энергии от ООО «СДС-Тепло» в горячей воде, тариф на тепловую энергию сложится на уровне максимально допустимого роста с 01.07.2013 года 12,4% (согласно Приказу ФСТ России от 09.10.2012г.№ 231-э/4), рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить для предприятия с 01.01.2012 года тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, приведенные в столбце 7 табл. 5, 6.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Мариинского филиала ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «СДС-Тепло» (г.Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложение № 4 и № 5 к протоколу соответсвенно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года  постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года № 423 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СДС-Тепло» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск».

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О внесении изменений в утвержденную на 2012 год инвестиционную программу ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с представленным ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» проектом изменения утвержденной инвестиционной программы на 2012 год планируемый объем капитальных вложений, в части производства теплоэнергии, составляет 25 446 тыс. руб. – в рамках утвержденной РЭК, в части производства тепловой энергии, на 2012 год стоимости программы (протокол от 22.11.2011 №57 заседания Правления РЭК Кемеровской области). Источниками финансирования измененной инвестиционной программы, как и утвержденной РЭК программы, являются амортизационные отчисления в размере 9 570 тыс. руб. и прибыль - 15 876 тыс. руб. Скорректированная инвестиционная программа ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2012 год согласована Администрацией г. Новокузнецка. Причиной изменения программы являются необходимость устранения замечаний Ростехнадзора, а также выполнение более приоритетных мероприятий.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК инвестиционных программ за 2011 – 10 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии

| Наименование источников финансирования | 2011 год, тыс. руб. |  |  | 2012 года, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Факт | Степень выполнения, % | План РЭК | Факт за 10 месяцев | Степень выполнения, % |
| амортизационные отчисления | 9 444,81 | 3 036,55 | 32,15 | 9 570,29 | 1 444,56 | 15,09 |
| прибыль | 5 683,58 | 6 866,56 | 120,81 | 15 875,71 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 15 128,39 | 9 903,11 | 65,46% | 25 446,00 | 1 444,56 | 5,68 |

Анализ обоснованности инвестиционных проектов, входящих в состав измененной инвестиционной программы ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», в части производства теплоэнергии, на 2012 год

Предприятие предлагает включить в инвестиционную программу семь новых мероприятий стоимостью 19 090 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, а также снизить стоимость трех мероприятий, предусмотренных РЭК в утвержденной на 2012 год инвестиционной программе, на 19 090 тыс. руб., в части производства теплоэнергии. Предприятие представило в РЭК обоснования необходимости и стоимости новых инвестиционных проектов.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить измененную инвестиционную программу ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2012 год согласно предложению предприятия в сумме 25 446 тыс. руб. Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 9 570 тыс. руб. и прибыль - 15 876 тыс. руб.

Проект измененной инвестиционной программы ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год, предлагаемой к утверждению:

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объем финансирования программы на 2012 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений | в т.ч. из прибыли |
| 1 | Замена горелочных устройств на энергетических котлах № 1,2 (ПИР) | 2 380 | 895 | 1 485 |
| 2 | Замена паропровода острого пара на турбогенераторе №1 | 2 605 | 980 | 1 625 |
| 3 | Замена паропровода острого пара на турбогенераторе №5 | 6 769 | 2 546 | 4 223 |
| 4 | Замена паропроводов на турбогенераторе №3 (закупка ТМЦ) | 2 261 | 850 | 1 411 |
| 5 | Установка химической промывки водогрейных котлов ПВК | 4 392 | 1 652 | 2 740 |
| 6 | Усиление стропильных ферм машзала ТЭЦ | 3 377 | 1 270 | 2 107 |
| 7 | Установка быстродействующих клапанов на трубопроводах коксового газа (ПИР) | 1 333 | 501 | 832 |
| 8 | Замена бойлера №2 | 1 707 | 642 | 1 065 |
| 9 | Дооборудование топливоподачи №№ 1, 2. Устройство защиты и блокировки ленточных конвейеров. | 520 | 196 | 324 |
| 10 | Замена трансформаторов ТЛС 16/6,3 на ТГ №4 | 102 | 38 | 63 |
|  | Итого по программе | 25 446 | 9 570 | 15 876 |
|  | доля, приходящаяся на выработку тепловой энергии для потребительского рынка | 23 202 |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить измененную инвестиционную программу ТЭЦ Энергокомплекса ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2012 год в части производства теплоэнергии.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об утверждении инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии.

Представители предприятия перед рассмотрением вопроса по существу заявили ходатайство об отложении рассмотрения вопроса.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайство предприятия.

2. Отложить рассмотрение вопроса.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об утверждении программы ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Представленная предприятием программа ремонтного обслуживания на 2013 год предусматривает выполнение ремонтов, в части теплоснабжения, на сумму 315719 тыс. руб., в т.ч. в части производства теплоэнергии – 281428 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды (ХОВ) - 34291 тыс. руб. Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК ремонтных программ за 2011 – 10 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План РЭК, тыс. руб. | Факт по утвержденной программе, тыс. руб. | Степень выполнения, % | План РЭК, тыс. руб. | Факт за 10 месяцев, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| 95 320,52 | 175 906,00 | 164,54 | 206 616,14 | 198 247,71 | 95,95 |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав программы ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, график ремонтов, согласованный РДУ и утвержденный Администрацией г. Новокузнецка, сметные расчеты, расчет нормативов расходов на ремонты оборудования, зданий и сооружений электростанции на 2013 год.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить программу ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии, стоимостью 207606 тыс. руб.

Корректировка предлагаемого предприятием объема ремонтного фонда на 2013 год в сторону снижения на 73822 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, связана со снижением стоимости ряда мероприятий ввиду неполного ее подтверждения сметными расчетами.

Проект предлагаемой для утверждения на 2013 год ремонтной программы представлен в приложении № 7 к протоколу.

Избыток средств, возникший в результате реализации утвержденной РЭК на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии

Стоимость утвержденной Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии, составляет  95320,52 тыс. руб.

Согласно представленной предприятием отчетной документации фактический объем освоенных средств ремонтной программы, включенных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области в тариф на тепловую энергию на 2011 год, составляет 175906,00 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.

Таким образом, по итогам 2011 года в результате реализации ремонтной программы избыток средств отсутствует.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

Принять Программу ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. Об утверждении программы ремонтного обслуживания паровоздушной станции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Предприятие представило программу ремонтов на 2013 год, в соответствии с которой стоимость ремонтов составляет 128 645 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4 374 тыс. руб.

Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК ремонтных программ за 2011 – 9 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План РЭК, тыс. руб. | Факт по утвержденной программе, тыс. руб. | Степень выполнения, % | План РЭК, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| 38 634,80 | 30 958,00 | 80,13 | 15 586,00 | 4 314,00 | 27,68 |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав программы ремонтного обслуживания ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, сметные расчеты на ремонты оборудования станции на 2013 год.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить программу ремонтного обслуживания ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии, стоимостью 45 198 тыс. руб., в т.ч. доля ремонтного фонда, в части производства теплоэнергии на потребительский рынок, составляет 1 537 тыс. руб.

Корректировка предлагаемого предприятием объема ремонтного фонда на 2013 год в сторону снижения на 83 447 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, обусловлена снижением стоимости ряда мероприятий ввиду неполного ее подтверждения сметными расчетами, а также исключением мероприятий, не связанных с регулируемой деятельностью.

Проект предлагаемой для утверждения на 2013 год ремонтной программы представлен в приложении № 8 к протоколу.

Избыток средств, возникший в результате реализации в 2011 году программы ремонтного обслуживания ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк), в части производства теплоэнергии

## В необходимой валовой выручке ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2011 год РЭК учтены расходы на выполнение ремонтов в размере 38 634,80 тыс. руб. Согласно представленному предприятием отчету, ремонтные работы (в части  производства тепловой энергии) выполнены на сумму 30 958,00 тыс. руб., (80,13% от плана предусмотренного РЭК).

## В соответствие с п. 7 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

На основании вышеуказанного экспертная группа предлагает исключить из  обоснованного значения НВВ на 2013 год неосвоенную величину по программе ремонтного обслуживания  за 2011 год в размере 7 676,80 тыс. руб.

Недополученный по независящим причинам доход, возникший в результате реализации в 2011 году программы ремонтного обслуживания ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

(г. Новокузнецк), в части производства теплоэнергии

Предприятием представлена заявка о включении затрат на реализованные в 2011 году мероприятия ремонтной программы, не утвержденные РЭК, в статью «Недополученный по независящим причинам доход». В качестве обоснования дополнительно понесенных затрат представлены копии договоров подряда и сметные расчеты.

Предприятие не представило акты приемки выполненных работ по дополнительно реализованным мероприятиям, ведомости дефектов или предписания надзорных органов, а также данные о стоимости этих работ.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их качество, а также отсутствие данных о предлагаемом размере дополнительно понесенных в 2011 году расходов на ремонты, предлагают не включать в статью «Недополученный по независящим причинам доход» на 2013 год денежные средства.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

Принять Программу ремонтного обслуживания паро-воздушной станции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об утверждении программы ремонтного обслуживания цеха теплогазоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Предприятие представило программу ремонтов на 2013 год, в соответствии с которой стоимость ремонтов составляет  13555 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, в т.ч. доля расходов в части передачи тепла на потребительский рынок составляет 3602 тыс. руб.

Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК ремонтных программ за 2011 – 9 месяцев 2012 гг., в части передачи теплоэнергии

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План РЭК, тыс. руб. | Факт по утвержденной программе, тыс. руб. | Степень выполнения, % | План РЭК, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| 3 820,00 | 5 101,00 | 133,53 | 3 975,00 | 3 757,00 | 94,52 |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав программы ремонтного обслуживания ЦТГС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части передачи теплоэнергии

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, ведомости дефектов, сметные расчеты на ремонты оборудования, зданий и сооружений на 2013 год.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить программу ремонтного обслуживания ЦТГС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части передачи теплоэнергии, стоимостью 11347 тыс. руб., в т.ч. доля расходов в части передачи тепла на потребительский рынок составляет 2354 тыс. руб.

Корректировка предлагаемого предприятием объема ремонтного фонда на 2013 год в сторону снижения на 2208 тыс. руб., в части передачи теплоэнергии, обусловлена исключением мероприятия «Текущий ремонт теплосилового тоннеля» ввиду отсутствия сметных расчетов, а также обоснования его необходимости.

Проект предлагаемой для утверждения на 2013 год ремонтной программы:

| Программа ремонтного обслуживания цеха теплогазоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год, в части передачи теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, вида работ | Стоимость ремонтов, в части передачи теплоэнергии, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | Хозспособ |  |  |  |  |  | Подряд |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | стоимость работ |  | запчасти и материалы |  |  |  |  | стоимость работ | запчасти и материалы |
| Текущий ремонт | 3 584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 584 |  | 3 584 | 0 |
| Участок тепловых сетей | 3 584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 584 |  | 3 584 | 0 |
| Здания и сооружения | 7 763 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 763 |  | 4 044 | 3 719 |
| Подающая и обратная теплотрасса | 7 233 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 233 |  | 3 514 | 3 719 |
| Система приточных и вентиляционных шахт | 530 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 530 |  | 530 | 0 |
| ВСЕГО | 11 347 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 347 |  | 7 628 | 3 719 |
| в т.ч. доля расходов в части передачи тепла на потребительский рынок | 2 354 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 354 |  | 1 583 | 771 |

Избыток средств, возникший в результате реализации в 2011 году программы ремонтного обслуживания ЦТГС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк), в части передачи теплоэнергии

Стоимость утвержденной Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год ремонтной программы, в части передачи теплоэнергии, составляет  3 820,00 тыс. руб.

Согласно представленной предприятием отчетной документации фактический объем освоенных средств ремонтной программы, включенных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области в тариф на тепловую энергию на 2011 год, составляет 5101,00 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.

Таким образом, по итогам 2011 года в результате реализации ремонтной программы избыток средств отсутствует.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

Принять Программу ремонтного обслуживания цеха теплогазоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год, в части передачи теплоэнергии.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке.

16. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке.

Докладчик  (Копеин В.В.) доложил:

В связи с изменением экономической ситуации и необходимостью учета объективных удорожающих факторов ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» обратилось в РЭК с предложением по увеличению размера тарифа на:

производство тепловой энергии для Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (далее ЗС ТЭЦ);

производство тепловой энергии для узла теплоснабжения ПВС (Паровоздуходувная станция) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (далее ПВС)

передачу тепловой энергии для цеха Теплогазоснабжения (ЦТГС) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

производство горячей воды для Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Документы поданы в РЭК в установленные сроки, в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109.

Расчет тарифов и форма представления предложений ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» соответствует Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, Правилам государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №109), Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. №20-э/2 (далее – Методические указания), Федеральному закону от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основам ценообразования и порядку регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правилам регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства от 14.07.2008 №520, Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

# Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

Оценку финансового состояния ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» по производству и передаче тепловой энергии по сетям, принадлежащим ему на праве собственности, произвести не представляется возможным, поскольку предприятие, кроме производства и передачи тепловой энергии, занимается другой нерегулируемой деятельностью (черная металлургия). Соответственно, регулируемая деятельность не выделена на отдельный баланс, отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по производству и передаче тепловой энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

Анализ основных технико-экономических показателей

Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

| Показатель | Факт |  | Изменение факта 2011 г. к факту 2010 г. | План 2012 года | План 2013 года | Изменение плана 2013 г. к плану 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  |  |
| Выработка электроэнергии, млн.кВт.ч | 2 667,11 | 2 425,41 | -9,06% | 2 934,00 | 2 934,00 | 0,00% |
| Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВт.ч | 2 227,06 | 2 000,51 | -10,17% | 2 466,50 | 2 449,26 | -0,70% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, | 2 903,95 | 2 647,85 | -8,82% | 2 891,88 | 2 895,62 | 0,13% |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 900,44 | 825,50 | -8,32% | 970,96 | 987,03 | 1,66% |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 2 003,51 | 1 822,35 | -9,04% | 1 920,92 | 1 908,58 | -0,64% |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | - |  |  | - |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 2 003,51 | 1 822,35 | -9,04% | 1 920,92 | 1 908,58 | -0,64% |
| Структура сжигаемого топлива, %: |  |  |  |  |  |  |
| газ природный |  |  |  |  |  |  |
| газ доменный | 10,6 | 9,7 | -8,49% | 14,7 | 14,7 | 0,00% |
| газ коксовый | 5 | 4,9 | -2,00% | 4,3 | 4,3 | 0,00% |
| мазут | 0,4 | 1,6 | 300,00% | 0,2 | 0,2 | 0,00% |
| уголь | 84 | 83,8 | -0,24% | 80,8 | 80,8 | 0,00% |
| Норматив удельного расхода топлива на отпуск: |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергии, г/кВт.ч | 400,38 | 419,91 | 4,88% | 369,01 | 369,41 | 0,11% |
| тепла, кг/Гкал | 155,89 | 162,55 | 4,27% | 155,09 | 155,32 | 0,15% |

Узел теплоснабжения ПВС ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

| Показатель | Факт |  | Изменение факта 2011 г. к факту 2010 г. | План 2012 года | План 2013 года | Изменение плана 2013 г. к плану 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, | 3156,388 | 2964,181 | -6,09% | 2996,829 | 3318,523 | +10,73% |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 3025,979 | 2838,581 | -6,19% | 2879,493 | 3205,575 | +11,32% |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 130,409 | 125,6 | -3,69% | 117,336 | 112,948 | -3,74% |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 130,409 | 125,6 | -3,69% | 117,336 | 112,948 | -3,74% |
| Структура сжигаемого топлива, %: |  |  |  |  |  |  |
| газ природный | 14,3 |  | -100,00% | 10,1 | 10,1 | 0,00% |
| газ доменный | 54,2 |  | -100,00% | 62,2 | 62,2 | 0,00% |
| газ коксовый | 21 |  | -100,00% | 18,6 | 18,6 | 0,00% |
| мазут |  |  |  | - | - |  |
| уголь | 10,4 |  | -100,00% | 9,1 | 9,1 | 0,00% |
| Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепла, кг /Гкал | 175 | 175 | 0,00% | 175 | 175 | 0,00% |

ЦТГС (цех Теплогазоснабжения) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

| Показатель | Факт |  | Изменение факта 2011 г. к факту 2010 г. | План 2012 года | План 2013 года | Изменение плана 2013 г. к плану 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  |  |
| Поступление тепловой энергии в сеть | 1 207,88 | 1088,776 | -9,86% | 1231,546 | 1282,318 | 4,12% |
| Потери тепловой энергии: | 111,099 | 135,141 | 21,64% | 156,474 | 72,925 | -53,39% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | 1 096,78 | 953,635 | -13,05% | 1075,072 | 1209,393 | 12,49% |
| производственные нужды | 785,451 | 685,168 | -12,77% | 811,849 | 958,517 | 18,07% |
| потребительский рынок: | 311,329 | 268,467 | -13,77% | 263,223 | 250,876 | -4,69% |

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, необходимых для эффективного функционирования Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» для установления тарифов на производство тепловой энергии на 2013 год

По статье «сырье и материалы» предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии на потребительский рынок в сумме 5 906 тыс. руб. Предлагается установить данные затраты на уровне 5 350 тыс. руб., исходя из утвержденных затрат на 2012 год (с учетом процента удельного веса потребительского рынка на 2013 год), поскольку баланс тепловой энергии на 2013 год схож с 2012 годом, а ставка за забор воды с поверхностных источников не меняется на протяжении ряда лет. Корректировка предложений в сторону снижения составила 556 тыс. руб.

Фактические расходы на потребительском рынке по данной статье за 2011 год составили 5 957 тыс. руб. при утвержденных расходах в размере 5 640 тыс. руб. Перерасход средств сформировался в размере 317 тыс. руб. Причиной является то, что объём забранной воды для производства тепловой энергии на потребительский рынок по факту 2011 года оказался больше планового объема. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «вспомогательные материалы» предприятием планируются расходы на потребительском рынке в сумме 14 240 тыс. руб. Предлагается принять расходы на уровне 9 588 тыс. руб., используя факт 2011 года  с применением оценочного и прогнозного индекса (далее ИПЦ) 1,01 и 1,049 соответственно, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Корректировка в сторону снижения 4 652 тыс. руб.

Фактические расходы на потребительском рынке по данной статье за 2011 год составили 9 642 тыс. руб. Утверждено на 2011 год – 6 654 тыс. руб. Перерасход предприятия составил 2 988 тыс. руб., что связано с изменением фактического распределения условного топлива между тепловой и электрической энергией. Планируемая доля условного топлива для выработки теплоэнергии составила 31%; фактическая доля сложилась на уровне 33%. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы на потребительском рынке в размере 9 073 тыс. руб. Рассмотрев обосновывающие документы, эксперты не нашли оснований для увеличения расходов по данной статье и предлагают принять затраты на уровне 7 217 тыс. руб., проиндексировав утвержденное на 2012 год значение на индекс цен производителей - 1,049, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

По результатам 2011 года затраты по данной статье на потребительском рынке составили 9 933 тыс. руб., что меньше утвержденного на 2011 год значения на 5 881 тыс. руб., в связи с невыполнением части запланированных мероприятий. РЭК считает экономически обоснованным исключить затраты по данной статье из НВВ на 2013 год в размере 5 881 тыс. руб.

По статье «топливо на технологические цели» на потребительский рынок предприятием планируются расходы в сумме 476 613 тыс. руб. Поставщиками угля в 2013 году являются ОАО «УК Кузбассразрезуголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Эксперты считают необходимым согласиться с удельными расходами условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, представленными предприятием в заключении по результатам экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию на 2013 год, выполненном НП «Региональный центр управления энергосбережением», г. Томск и составляющими 369,41 г/кВтч для производства электрической энергии и 155,31 кг/Гкал для расчёта расхода условного топлива на производство тепловой энергии. Расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 449,728 тыс. т.у.т. Структура топлива принимается по предложению предприятия.

Предлагается принять расходы на уровне 460 687 тыс. руб. с использованием индексов-дефляторов согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в размере:

- 1,016 – для угля, к фактически сложившейся цены за 9 месяцев 2012 года;

- 0,945– для мазута, к фактически сложившейся цены за 9 месяцев 2012 года;

- 1,049 –  для доменного и коксового газов, к ценам, утвержденным на 2012 год;

- 1,11 – для грузоперевозок, к фактически сложившейся цены за 9 месяцев 2012 года.

На 2011 год по потребительскому рынку расходы по данной статье утверждались на уровне 361 403 тыс. руб. Фактически предприятие израсходовало на данные цели 436 940 тыс. руб. Таким образом, перерасход составил 75 537 тыс. руб. Причина перерасхода - увеличение фактических цен на топливо по сравнению с плановыми, а также увеличение фактического удельного расхода условного топлива по сравнению с плановым на 5,5%. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «энергия» предприятием планируются расходы в сумме 14 814 тыс. руб. Предлагается принять расходы на уровне 14 739 тыс. руб., исходя из факта 9 месяцев 2012 года, пролонгированного на год, с использованием индекса 1,148 на основании Прогноза социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Корректировка в сторону снижения составила 75 тыс. руб.

По данной статье расходы по факту 2011 года составили 13 269 тыс. руб., однако при формировании тарифов на 2011 год в НВВ включались расходы в размере 10 293 тыс. руб. Перерасход по данной статье составил 2 976 тыс. руб. в связи с ростом стоимости и количества электрической энергии. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «затраты на оплату труда» предприятием на потребительский рынок планируются расходы в сумме 44 061 тыс. руб. Для обоснования указанных затрат, предприятие представило расчеты по распределению фонда оплаты труда по цехам Западно-Сибирской ТЭЦ на 2013 год, расчет пособий по временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя, прогноз 2012 г. и план на 2013 г., штатные расписания по цехам, приказы об изменении штатных расписаний.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 33 278 тыс. руб., что больше утвержденного на 2011 год значения на 5 218 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

Рассмотрев обосновывающие материалы, эксперты не нашли оснований для увеличения численности обслуживающего персонала. В связи с этим, численность работников предлагается оставить на уровне, утвержденном на 2012 год, в количестве 106 человек. Заработную плату, утвержденную на 2012 год, предлагается проиндексировать на индекс потребительских цен - 1,071, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, до величины 26 249 руб./мес. Таким образом, фонд оплаты труда в 2013 году на потребительском рынке должен составить 33 389 тыс. руб.

Соответственно, по статье «отчисления на социальные нужды» – расходы на потребительском рынке принимаются в размере 31,9 % от ФОТ в сумме 10 651 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 11 647 тыс. руб., что больше утвержденного на 2011 год значения на 1 573 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «амортизация» предприятием планируются расходы на потребительском рынке в сумме 28 689 тыс. руб. На основе представленных материалов был произведен расчет амортизационных отчислений. По результатам расчета, предлагается согласиться с предложением предприятия.

Так, по 2011 году была начислена амортизация по производству тепловой энергии на потребительский рынок в размере 34 320 тыс. руб., что на 4 260 тыс. руб. больше утвержденного значения на 2011 год. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «средства на страхование», в качестве обосновывающего материала, предприятие представило расшифровку статьи «Средства на страхование» по Западно - Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - проект на 2013 год, расчет расходов на страхование имущества ПВС, ЦТГС и ЗС ТЭЦ площадки строительного проката, расчет расходов на страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных объектов и объектов атомной энергии ПВС, ЦТГС и ЗС ТЭЦ площадки строительного проката, ожидаемый 2012 г., расчетный 2013 г., договоры страхования с ООО «СОГАЗ» и ОАО «АльфаСтрахование».

Так как представленные договоры не действуют в 2013 году, а представленные таблицы не подкреплены данными бухгалтерского учета, эксперты предлагают проиндексировать утвержденное значение 2012 года на 1,049 (ИПЦ), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, и принять, в качестве экономически обоснованных, затраты в размере 2 111 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 2 214 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 861 тыс. руб. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя», в качестве обосновывающего материала, предприятие представило расчет пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя на 2013 год. В связи с тем, что в расчете применены индексы инфляции, противоречащие прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, эксперты предлагают принять затраты на потребительском рынке на уровне 176 тыс. руб., проиндексировав утвержденное на 2012 год значение на 1,049 (ИЦП), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 177 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 66 тыс. руб. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)» предприятие планирует расходы в размере 5 409 тыс. руб.

В качестве документального обоснования, предприятие представило сводный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду ЗС ТЭЦ за период 2012-2013 г.г. Данный расчет не подкреплен данными бухгалтерского учета. В связи с тем, что баланс выработки тепловой энергии в сравнении с 2012 годом изменился незначительно, эксперты предлагают оставить затраты по данной статье на потребительском рынке на уровне утвержденном на 2012 год, в размере 4 970 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 5 131 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 4 245 тыс. руб. Так как предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, а также в связи с тем, что предприятие учитывает по данной статье, в том числе, сверхлимитные выбросы, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «отчисления в ремонтный фонд», представленная предприятием программа ремонтного обслуживания на 2013 год предусматривает выполнение ремонтов, в части теплоснабжения, на сумму 315719 тыс. руб., в т.ч. в части производства теплоэнергии – 281428 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды (ХОВ) - 34291 тыс. руб. Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, график ремонтов, согласованный РДУ и утвержденный Администрацией г. Новокузнецка, сметные расчеты, расчет нормативов расходов на ремонты оборудования, зданий и сооружений электростанции на 2013 год.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить программу ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии, стоимостью 207 606 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 136 839 тыс. руб.

Корректировка предлагаемого предприятием объема ремонтного фонда на 2013 год в сторону снижения на 73822 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, связана со снижением стоимости ряда мероприятий ввиду неполного ее подтверждения сметными расчетами.

Стоимость утвержденной региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии, составляет  95320,52 тыс. руб.

Согласно представленной предприятием отчетной документации, фактический объем освоенных средств ремонтной программы, в части производства, включенных региональной энергетической комиссией Кемеровской области в тариф на тепловую энергию на 2011 год, составляет 175906,00 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.

Таким образом, по итогам 2011 года в результате реализации ремонтной программы избыток средств отсутствует.

Стоимость утвержденной региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии, составляет  95320,52 тыс. руб.

Согласно представленной предприятием отчетной документации фактический объем освоенных средств ремонтной программы, включенных региональной энергетической комиссией Кемеровской области в тариф на тепловую энергию на 2011 год, составляет 175906,00 тыс. руб., в части производства тепловой энергии. Кроме того, в соответствии с отчетом предприятия за 2011 год дополнительно были выполнены мероприятия, не предусмотренные утвержденной РЭК на 2011 год ремонтной программой, стоимостью 12459,00 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

Таким образом, общий объем расходов предприятия на ремонты в 2011 году составляет 188365 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, а размер средств, истраченных свыше утвержденного РЭК на 2011 год объема ремонтного фонда, составляет 93044,48 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

«Западно-Сибирская ТЭЦ» - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в течение 2011 года не обращался в РЭК с просьбой внести изменения в утвержденную РЭК на 2011 год программу ремонтов.

Предприятие представило в РЭК заявку на включение  дополнительно освоенных средств в НВВ на 2013 год, в части производства теплоэнергии, по статье «Недополученный по независящим причинам доход», но не указало объем этих средств.

В качестве обосновывающих материалов, подтверждающих фактически понесенные в 2011 году расходы на выполнение дополнительных мероприятий «Западно-Сибирская ТЭЦ» - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» представил в РЭК копии актов приемки выполненных работ.

Эксперты отмечают, что предприятие не представило документы, обосновывающие необходимость выполнения в 2011 году дополнительных объемов работ: акты-предписания надзорных органов, заключения специализированных организаций, акты обследования рабочей комиссии предприятия и т.д. Кроме того, не представлены пояснительные записки, содержащие сведения о целях выполнения дополнительных объемов ремонтов и составе затрат.

В этой связи, эксперты считают расходы на ремонты, дополнительно понесенные предприятием в 2011 году, не полностью обоснованными и, соответственно, невозможным включить их в НВВ «Западно-Сибирская ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год, в части производства теплоэнергии, по статье «Недополученный по независящим причинам доход».

По статье «Налог на землю и арендная плата за землю» предприятие запланировало затраты на потребительском рынке в размере 7 070 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье на потребительском рынке составили 2 401 тыс. руб., что меньше утвержденных на 2011 год на 14 719 тыс. руб. Предприятие не представило обоснования такому снижению фактических затрат по данной статье.

РЭК считает экономически обоснованным исключить сумму экономии по данной статье в 2011 году из НВВ на 2013 год, в сумме 14 719 тыс. руб.

Для экономического обоснования указанных затрат, предприятие представило декларации по налогу на землю за 2011 год, Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кемеровской области» и кадастровые паспорта земельных участков, находящихся в распоряжении ЗС ТЭЦ, с указанием кадастровой стоимости каждого из них.

На основании представленных документов, эксперты произвели расчет арендных платежей и земельного налога по занимаемым участкам и предлагают в качестве экономически обоснованных затрат по данной статье принять расходы на потребительском рынке в сумме 3 746 тыс. руб.

По статье «другие затраты, относимые на себестоимость продукции» предприятием планируются расходы на потребительский рынок в размере 27 294 тыс. руб. В указанные затраты предприятие включило расходы на услуги по проведению экспертизы норматива удельных расходов и нормативов запасов топлива, информационно-консультационные расходы, управленческие расходы, дезинфекционные работы, услуги подрядных организаций по уборке территории, производственных и служебных помещений, профосмотр, флюорографию, маммографию, цитологическое обследование, вакцинацию, медицинские услуги, стирку спецодежды, обеспечение бутилированной водой, подготовку кадров, услуги связи, обслуживание оборудования связи, охрану.

Рассмотрев обосновывающие материалы, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия, и принять затраты на потребительском рынке на уровне 27 294 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье, на потребительский рынок, составили 50 418 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на  20 168 тыс. руб.

Исходя из того, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «недополученный по независящим причинам доход» предприятие предлагает учесть в качестве выпадающих доходов на потребительском рынке 156 128 тыс. руб.  В связи с тем, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение указанной предприятием суммы по данной статье.

По статье «избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования» для исключения из необходимой валовой выручки, РЭК считает экономически обоснованным исключить не понесённые затраты по следующим статьям:

- «работы и услуги производственного характера» в сумме 5 881 тыс. руб.;

- «налог на землю и арендная плата за землю» в сумме 14 719 тыс. руб.;

- «прочие из прибыли» в сумме 12 878 тыс. руб.;

- «налог на прибыль» в сумме 3 956 тыс. руб.;

- «налог на имущество» в сумме 6 634 тыс. руб.

- «прибыль на развитие производства» в сумме 23 372 тыс. руб.

Всего из НВВ на потребительский рынок на 2013 год предлагается исключить сумму 67 440 тыс. руб.

Всего по статьям себестоимости приняты расходы на потребительский рынок в сумме 678 006 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 364 948 тыс. руб.

По результатам 2011 года, всего по статьям затрат, расходы на потребительский рынок составили 759 401 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 160 210 тыс. руб. или 21,10%.

# Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» для установления тарифов на производство тепловой энергии на 2013 год

По статье «прибыль на развитие производства», предприятие представило инвестиционную программу на 2013 год, согласованную с Администрацией г. Новокузнецка. Общая стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав программы, в части производства теплоэнергии, на капитальные вложения составляет 42 562,5 тыс. руб.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить инвестиционную программу на 2013 год, в части производства теплоэнергии, в сумме 20 950,22 тыс. руб., в том числе доля на потребительский рынок 13 808,29. Источниками финансирования программы будут являться амортизационные отчисления 2013 года.

Корректировка предлагаемой предприятием на 2013 год стоимости программы, в сторону снижения, на 24 612,28 тыс. руб. связана с исключением из нее двух не полностью документально обоснованных инвестиционных проектов «Реконструкция ЗРУ-6 кВ насосной №2 первого подъема», «Реконструкция крана-перегружателя», а также исключением мероприятия «Реконструкция 2 очереди багерной насосной станции (ПИР)», предусмотренного в утвержденной на 2012 год инвестиционной программе. Кроме того, эксперты предлагают снизить стоимость ряда инвестиционных проектов, для которых не в полном объеме представлены обосновывающие документы.

При расчете НВВ предприятия на 2013 год, в части производства тепловой энергии, учтен объем амортизационных отчислений 43526 тыс. руб. (доля амортизационных отчислений, в части производства тепла на потребительский рынок, составляет 28689 тыс. руб.). Таким образом, по итогам 2013 года предприятие обязано представить отчет об освоении амортизационных отчислений на сумму 43526 тыс. руб., в том числе по мероприятиям инвестиционной программы на 2013 год, в части производства тепловой энергии - 20 950 тыс. руб.

На 2011 год РЭК утверждена инвестиционная программа, в части производства теплоэнергии, в размере 43 081,89 тыс. руб.

Согласно отчету предприятия фактические капитальные вложения по утвержденным мероприятиям составляют 9 122,77 тыс. руб.

Таким образом, объем неосвоенных в 2011 году средств по утвержденной инвестиционной программе, в части производства теплоэнергии, составляет 33 959 тыс. руб. (23 372 тыс. руб. на потребительском рынке), которые в соответствии с п.32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, исключены из необходимой валовой выручки предприятия на 2013 год, в части производства теплоэнергии, по статье «Избыток средств».

По статье «проценты за пользование кредитом» предприятие планирует затраты в размере 80 105 тыс. руб. В связи с недостатком обосновывающих материалов, РЭК считает обоснованным исключить затраты по данной статье на 2013 год.

По факту 2011 года, предприятие не понесло затрат по данной статье.

По статье «услуги банка» предприятие планирует затраты в размере 1 340 тыс. руб. В связи с недостатком обосновывающих материалов, РЭК считает обоснованным исключить затраты по данной статье на 2013 год.

По факту 2011 года, предприятие не понесло затрат по данной статье.

По статье «материальные выплаты» предприятие планирует затраты в размере 916 тыс. руб.

Предприятие не представило обосновывающих документов по данной статье, но по факту несет по ней затраты. В связи с этим предлагается проиндексировать утвержденные на 2012 год затраты на 1,049 (ИЦП), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, и принять расходы на уровне 7 88 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье составили 1 238 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 225 тыс. руб.

Исходя из того, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «социальные выплаты» предприятие планирует затраты в размере 8 618 тыс. руб.

Предприятие не представило достаточного обоснования по данной статье, но по факту несет по ней затраты. В связи с этим предлагается проиндексировать утвержденные на 2012 год затраты на 1,049 (ИЦП), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, и принять расходы на уровне 2 163 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье составили 3 226 тыс. руб., что больше утвержденных на 2011 год на 1 425 тыс. руб.

Исходя из того, что предприятие не стало соблюдать порядок подачи документов на выпадающие доходы и не представило обосновывающих материалов для доказательства понесенных затрат, РЭК считает необоснованным включение перерасхода по данной статье в НВВ 2013 года.

По статье «прочие из прибыли» предприятие планирует затраты в размере 89 тыс. руб.

Предприятие не представило обосновывающих документов по данной статье, но по факту несет по ней затраты. В связи с этим предлагается проиндексировать утвержденные на 2012 год затраты на 1,049 (ИЦП), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, и принять расходы на уровне 40 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье составили 132 тыс. руб., что меньше утвержденных на 2011 год на 12 878 тыс. руб.

РЭК считает экономически обоснованным исключить сумму экономии по данной статье в 2011 году из НВВ на 2013 год, в сумме 12 878 тыс. руб.

По статье «налог на прибыль» предприятие планирует затраты в размере 1 925 тыс. руб.

Эксперты рассчитали налог на прибыль и предлагают принять затраты по данной статье в размере 748 тыс. руб.

По результатам 2011 года предприятие не понесло затрат по этой статье. В связи с этим, РЭК считает экономически обоснованным исключить сумму экономии по данной статье в 2011 году из НВВ на 2013 год, в сумме 3 956 тыс. руб.

По статье «налог на имущество» предприятие планирует затраты в размере 28 773 тыс. руб.

Предприятие не представило достаточного обоснования по данной статье, но по факту несет по ней затраты. В связи с этим предлагается принять затраты на уровне, утвержденном на 2012 год, в размере 8 703 тыс. руб.

По результатам 2011 года затраты по этой статье составили 14 480 тыс. руб., что меньше утвержденных на 2011 год на 6 634 тыс. руб.

РЭК считает экономически обоснованным исключить сумму экономии по данной статье в 2011 году из НВВ на 2013 год, в сумме 6 634 тыс. руб.

Таким образом, по расходам из прибыли предлагается утвердить 12 442 тыс. руб. Корректировка прибыли, относимой на производство тепловой энергии, в сторону уменьшения, составила 109 324 тыс. руб.

По результатам 2011 года по статьям расходов из прибыли, затраты на производство тепловой энергии составили 19 076 тыс. руб., что меньше утвержденных на 2011 год на 21 818 тыс. руб. или 53,35%.

На 2013 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 690 448 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ по производству тепловой энергии в сторону снижения составляет 474 272  тыс. руб.

В соответствии с приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 229-э/2 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2013 год», тариф на производство тепловой энергии, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

340,50 руб./Гкал с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,00%,

390,49 руб./Гкал с 01.07.2013 – 14,68% и

361,76 руб./Гкал в целом по году с ростом по сравнению с 2012 годом 6,24%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

Приложения к протоколу:

1.	Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ЗС ТЭЦ – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 19 к протоколу;

2.	Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию ЗС ТЭЦ – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 20 к протоколу.

3.	Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ПВС – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 21 к протоколу.

4.	Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию ПВС – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год - приложение № 22 к протоколу.

5.	Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на передачу тепловой энергии ЦТГС – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год -  приложение № 23 к протоколу.

6.	Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии ЦТГС – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 24 к протоколу.

7.	Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на горячую воду ЗС ТЭЦ – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 25 к протоколу.

8.	Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на горячую воду ЗС ТЭЦ – ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2013 год – приложение № 26 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

1)  ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2, №3, №4 к настоящему постановлению – приложения № 9, № 10, № 11, № 12 к протоколу соответственно.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую от теплоисточника ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (узел теплоснабжения – паровоздуходувная станция (ПВС)) (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 5, № 6 к настоящему постановлению – приложения № 13, и № 14 к протоколу соответственно.

3.  Тарифы, установленные п.1, п.2, вступают в силу и действуют в сроки, указанные в приложениях № 1, № 2, №3, №4, № 5, № 6 настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу c 01.01.2013 г. п.1, п.2, п.3 и приложения №1-6, №7-9, №10-12 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22 ноября 2011 года № 278 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

2)  ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2, №3, №4 к настоящему постановлению – приложения № 15, № 16, № 17, № 18 к протоколу соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Предприятие представило инвестиционную программу на 2013 год, согласованную с Администрацией г. Новокузнецка. Общая стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав программы, в части производства теплоэнергии, на капитальные вложения составляет 45 562,5 тыс. руб. Источником финансирования предлагаемой программы являются амортизационные отчисления.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК инвестиционных программ за 2011 – 10 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии

| Наименование источников финансирования | 2011 год, тыс. руб. |  |  | 2012 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Факт | Степень выполнения, % | План РЭК | Факт за 10 месяцев | Степень выполнения, % |
| амортизационные отчисления | 43 081,89 | 9 122,77 | 21,18 | 46 081,00 | 33 135,16 | 71,91 |
| ИТОГО | 43 081,89 | 9 122,77 | 21,18 | 46 081,00 | 33 135,16 | 71,91 |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк)  на 2013 год, в части производства теплоэнергии

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить инвестиционную программу на 2013 год, в части производства теплоэнергии, в сумме 20 950,22 тыс. руб., в том числе доля на потребительский рынок 13 808,29. Источниками финансирования программы будут являться амортизационные отчисления 2013 года.

Корректировка предлагаемой предприятием на 2013 год стоимости программы в сторону снижения на 24 612,28 тыс. руб. связана с исключением из нее двух не полностью документально обоснованных инвестиционных проектов «Реконструкция ЗРУ-6 кВ насосной №2 первого подъема», «Реконструкция крана-перегружателя», а также исключением мероприятия «Реконструкция 2 очереди багерной насосной станции (ПИР)», предусмотренного в утвержденной на 2012 год инвестиционной программе. Кроме того, эксперты предлагают снизить стоимость ряда инвестиционных проектов, для которых не в полном объеме представлены обосновывающие документы.

При расчете НВВ предприятия на 2013 год, в части производства тепловой энергии учтен объем амортизационных отчислений 43526 тыс. руб. (доля амортизационных отчислений, в части производства тепла на потребительский рынок, составляет 28689 тыс. руб.). Таким образом, по итогам 2013 года предприятие обязано представить отчет об освоении амортизационных отчислений на сумму 43526 тыс. руб., в том числе по мероприятиям инвестиционной программы на 2013 год, в части производства тепловой энергии - 20 950 тыс. руб.

Избыток средств, возникший в результате реализации в 2011 году инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии

На 2011 год РЭК утверждена инвестиционная программа, в части производства теплоэнергии, в размере 43 081,89 тыс. руб.

Согласно отчету предприятия фактические капитальные вложения по утвержденным мероприятиям составляют 9 122,77 тыс. руб.

Таким образом, объем неосвоенных в 2011 году средств по утвержденной инвестиционной программе, в части производства теплоэнергии, составляет 33959 тыс. руб., которые в соответствии с п.32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, исключены из необходимой валовой выручки предприятия на 2013 год, в части производства теплоэнергии, по статье «Избыток средств».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить инвестиционную программу «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объем финансирования программы, в части производства теплоэнергии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений |
| 1 | Замена трубопроводов 4 категории (паропроводы к пиковым бойлерам №№7,8,9,10,11,12) | 560,78 | 560,78 |
| 2 | Замена насосного оборудования (8К-12 -шт.; ПКВП 63-22,5 - 15шт.; ВКС 2/26А - 1шт.; Грат 1800/69-IV - 2шт.) | 2 045,07 | 2 045,07 |
| 3 | Установка теплообменников Alfa Laval - 1 шт. и Ridan 1 шт. | 1 296,00 | 1 296,00 |
| 4 | Бак осветленной воды №1 | 1 296,00 | 1 296,00 |
| 5 | Замена электролизера СЭУ-8М (ПИР) | 4 212,00 | 4 212,00 |
| 6 | Замена выключателей ЗРУ-110 кВ | 1 556,50 | 1 556,50 |
| 6.1 | Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 10, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У) | 778,25 | 778,25 |
| 6.2 | Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 3, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У) | 778,25 | 778,25 |
| 7 | Замена выключателей ЗРУ-6 кВ кол-во 13 шт. насосной станции №2 подъёма I | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Замена выключателей ГРУ-10 кВ главная сх., фидерные ячейки | 2 159,27 | 2 159,27 |
| 8.1 | Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 25, гл.сх (масляный выключатель МГ-20 на масляный выключатель МГУ-20-90/6300) | 1 603,80 | 1 603,80 |
| 8.2 | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 5, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ-133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) | 52,86 | 52,86 |
| 8.3 | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 29, гл.сх. (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) | 52,86 | 52,86 |
| 8.4 | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 3, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) | 52,86 | 52,86 |
| 8.5 | Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 12, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000) | 52,86 | 52,86 |
| 8.6 | Многопроцессорное устройство защиты | 329,70 | 329,70 |
| 8.7 | Выполнение работ по замене выключателей | 14,34 | 14,34 |
| 9 | Реконструкция ТГ 4 переходящая работа (Замена стопорного клапана БТ-189613) | 4 868,10 | 4 868,10 |
| 11 | Реконструкция приборного парка котлоагрегатов, турбоагрегатов (КА№№6,7,8; ТГ№№6,7; регуляторы уровней РОУ и ПДУ 1-ой очереди) | 2 956,50 | 2 956,50 |
|  | ИТОГО | 20 950,22 | 20 950,22 |
|  | в т.ч. доля затрат в части производства теплоэнергии для потребительского рынка | 13 808,29 | 13 808,29 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об утверждении программы ремонтного обслуживания ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения.

Докладчик (Дюков А.В..) доложил:

Представленная предприятием программа ремонтного обслуживания на 2013 год предусматривает выполнение ремонтов, в части теплоснабжения, на сумму 315719 тыс. руб., в т.ч. в части производства теплоэнергии – 281428 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды (ХОВ) - 34291 тыс. руб. Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК ремонтных программ за 2011 – 10 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План РЭК, тыс. руб. | Факт по утвержденной программе, тыс. руб. | Степень выполнения, % | План РЭК, тыс. руб. | Факт за 10 месяцев, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| 95 320,52 | 175 906,00 | 164,54 | 206 616,14 | 198 247,71 | 95,95 |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав программы ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, график ремонтов, согласованный РДУ и утвержденный Администрацией г. Новокузнецка, сметные расчеты, расчет нормативов расходов на ремонты оборудования, зданий и сооружений электростанции на 2013 год.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы,  учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить программу ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии, стоимостью 207606 тыс. руб.

Корректировка предлагаемого предприятием объема ремонтного фонда на 2013 год в сторону снижения на 73822 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, связана со снижением стоимости ряда мероприятий ввиду неполного ее подтверждения сметными расчетами.

Избыток средств, возникший в результате реализации утвержденной РЭК на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии

Стоимость утвержденной Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год ремонтной программы, в части производства теплоэнергии, составляет  95320,52 тыс. руб.

Согласно представленной предприятием отчетной документации фактический объем освоенных средств ремонтной программы, включенных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области в тариф на тепловую энергию на 2011 год, составляет 175906,00 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.

Таким образом, по итогам 2011 года в результате реализации ремонтной программы избыток средств отсутствует.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

Утвердить программу ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии согласно приложению № 27 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

19. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), учтенных при расчете тарифа на 2010-2012 гг.

| 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа производственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 9 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 15 694,91 | 15 684,91 | 99,90% | 12 870,00 | 14 876,5 | 115,59% | 11 063,90 | 8 039,80 | 72,66% |

ООО «Водоканал» (г. Ленинск - Кузнецкий) представило инвестиционную программу на 2013 год в размере 13 272,50 тыс. руб., источник финансирования прибыль. Программа согласована с заместителем главы г. Ленинск- Кузнецкий по жилищно- коммунальному хозяйству С.Д. Кнутаревым.

В программу 2013 года включены мероприятия:

- Закрытие котельной №24 с переключением тепловых нагрузок на котельную шахты им. 7 Ноября с устройством новых тепловых сетей (D=300мм L=450м;D=200мм L=1200м). В соответствии с разработанной целевой программой, принятой советом народных депутатов г. Ленинск- Кузнецкого, закрытие котельной №24 направлено на обеспечение оптимального функционирования и развития коммунальной инфраструктуры г. Ленинск- Кузнецкий, а также улучшения экологической обстановки округа. Котельная №24 была введена в эксплуатацию в 1962 году. Решением Ленинск- Кузнецкого городского суда от 23.11.09г ООО «Водоканал» обязано оснастить котельную №24 современной установкой пылеулавливания. Экономический эффект от проведения данного мероприятия составит 6 291,89 тыс. руб. за счет снижения затрат на основные статьи НВВ предприятия.

- Перевод котельной шахты им. 7 Ноября на сухое шлакозолоудаление. На котельной в настоящее время для смыва шлака используется питьевая вода. Перевод котельной на сухое шлакозолоудаление позволит исключить расход воды на золоудаление, а также улучшить экологическую обстановку района.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, расчеты экономического эффекта, решение городского суда  г. Ленинск - Кузнецкий, коммерческие предложения на поставку котельного оборудования, сметные расчеты.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку величины прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений – 6 925,50 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2013 год в размере 13 272,50 тыс. руб., в том числе из прибыли 6 347,00 тыс. руб. и из амортизационных отчислений  6 925,50 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Закрытие котельной №24 с переключением тепловых нагрузок на котельную шахты им. 7 Ноября с устройством новых тепловых сетей ( D=300мм L=450м;D=200мм L=1200м) | 9 515,00 | 6 925,50 | 6 347,00 |
| 2 | Перевод котельной ш. им. 7 Ноября на сухое шлакозолоудаление | 3 757,50 |  |  |
|  | ВСЕГО | 13 272,50 | 6 925,50 | 6 347,00 |

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке.

21. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

ООО «Центральная ТЭЦ», являясь вновь образованным предприятием, обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) с заявлениями на установление тарифов на тепловую энергию и горячую воду, реализуемых на потребительском рынке с 01 января 2013 года.

Установление тарифов для ООО «Центральная ТЭЦ» будет осуществляться методом экономически обоснованных затрат.

ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляет регулируемую деятельность, являясь арендатором оборудования, находящегося в собственности ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». В предыдущем периоде регулирования на данном оборудовании регулируемая деятельность осуществлялась Энергокомплексом – филиалом ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Принимая во внимание, что технические характеристики оборудования не изменились, эксперты приняли решение учесть это при осуществлении государственного регулирования тарифов для ООО «Центральная ТЭЦ».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа представленных предприятием расходов в экономических элементах.

Расчет тарифов и форма представления предложений ООО «Центральная ТЭЦ» соответствует Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, Правилам государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №109), Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. №20-э/2 (далее – Методические указания).

ООО «Центральная ТЭЦ» является вновь образованным предприятием, в отношении  которого государственное регулирование осуществляется впервые, то есть, произвести оценку финансового состояния предприятия будет возможно только после получения фактических данных по первому завершённому периоду деятельности.

# Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования

Анализ основных технико-экономических показателей ООО «Центральная ТЭЦ» за 2 предшествующих периода деятельности и текущий год выполнить невозможно, в связи с тем, что предприятие образовано в 2012 году и государственное регулирование в его отношении осуществляется впервые.

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная ТЭЦ» обеспечивает тепловой энергией ЕВРАЗ ЗСМК, прочих абонентов в промышленном паре и горячей воде, жилой массив Центрального и Куйбышевского районов г. Новокузнецк. Горячее водоснабжение всех потребителей осуществляется по схеме открытого водозабора с температурным графиком 150-70 °С со срезкой на 125°С. Основной объем вырабатываемой тепловой энергии отпускается МП «Сибирская сбытовая компания» г. Новокузнецка. Теплоноситель «умягченная подпиточная вода» производится только для нужд цехов ЕВРАЗ ЗСМК.

Согласно утвержденному приказу ФСТ России объем полезного отпуска составляет 2 436,41 тыс. Гкал; отпуск в сеть составляет 2 492,65 тыс. Гкал.

В связи с тем, ООО «Центральная ТЭЦ» образовалась в октябре 2012 года, а данные для формирования сводного баланса тепловой энергии по Кемеровской области были отправлены в феврале 2012 года, данные о фактических затратах тепловой энергии не были учтены в балансе тепловой энергии для ООО «Центральная ТЭЦ» в графе «Расход на собственные нужды» формы №4, поскольку ранее данные затраты учитывались в полезном отпуске на ЗСМК. Таким образом, полезный отпуск по предлагаемому балансу ниже утвержденного приказом ФСТ России на величину 0,29 тыс. Гкал. Объем тепловой энергии отпущенной с коллекторов соответствует приказу ФСТ России.

Таблица 1.

Баланс ООО «Центральная  ТЭЦ» на 2013 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2013, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал. | 2 492,648 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 2 436,124 |
| 3 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал. | 56,234 |
| 4 | Расход на собственные нужды станции | тыс. Гкал. | 0,29 |

Таблица 2.

Динамика основных технико-экономических показателей

| Показатель | Факт |  | План 2012 года | План 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| Выработка электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  | 426,206 |
| Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВт.ч |  |  |  | 335,32 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, |  |  |  | 2 492,648 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 0,29 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  | 2 492,358 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 56,23 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 2 436,124 |
| Структура сжигаемого топ-лива, %: газ природный газ доменный газ коксовый мазут уголь |  |  |  | 73,2 - 16,5 0,1 10,2 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпуск: электроэнергии, г/кВт.ч тепла, кг/Гкал |  |  |  | 347,00 177,9 |

# Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Пунктом 17 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109) (далее – Основы ценообразования) установлено, что состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом в необходимую валовую выручку включаются как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, так и не учитываемые при определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль.

Правила формирования расходов организации в бухгалтерском учете определяются на основании положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н) (далее – ПБУ 10/99).

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота.

2. Сумма расхода может быть определена.

3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода, исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Перечень статей затрат, как следует из пункта 8 ПБУ 10/99, устанавливается организациями самостоятельно. Поскольку данная экспертиза производится для целей государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, необходимо при определении перечня статей затрат и их наполнения руководствоваться нормативными актами, регулирующими отношения в сфере тарифного регулирования.

Группы расходов, связанные с производством и реализацией продукции по регулируемым видам деятельности, определены пунктами 19, 20 Основ ценообразования.

Формирование расходов по отдельным статьям затрат, при регулировании методом экономически обоснованных расходов, осуществляется на основе положений пунктов 22-34 Основ ценообразования, а также раздела V Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (утверждены приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 06.08.2004 №20-э/2) (далее – Методические указания).

Распределение расходов между электрической и тепловой энергией производится по условному топливу, приходящемуся на выработку соответствующего вида энергии.

Таким образом, в рамках проводимых работ для формирования необходимой валовой выручки будут выполнены:

- Оценка релевантности документального подтверждения каждой статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку.

- Экспертиза представленных документов на предмет соответствия действующему законодательству.

- Определение суммы расхода и отнесение его на конкретный вид регулируемой деятельности или распределение между ними.

Вспомогательные материалы

Предприятием планируются расходы в сумме 35 131,53 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 11 275,19 тыс. руб., на производство горячей воды – 23115,58 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 740,760 тыс. руб. Затраты по статье включают в себя расходы на подготовку воды для технологических нужд, а также на приобретение химреагентов.

Принимая во внимание тот факт, что технологическое оборудование ООО «Центральная ТЭЦ» взято в аренду у ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ранее эксплуатировалось ТЭЦ Энергокомплекса - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», эксперты предлагают принять цены на холодную воду и очистку технической воды на уровне утвержденных Департаментом цен и тарифов Кемеровской области для ТЭЦ Энергокомплекса - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2012 год с применением индекса-дефлятора в размере 1,049, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Цены на химреагенты определены экспертами в соответствии с заключенными договорами, представленными предприятием.

Таким образом, затраты по статье составят 34 535 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 11 148 тыс. руб., на производство горячей воды – 22 670 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 717 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения – 596,53 тыс. руб.

Работы и услуги производственного характера

Включение в необходимую валовую выручку расходов на оплату работ и услуг производственного характера обусловлено подпунктом 1) пункта 29 Основ ценообразования.

Налоговый кодекс РФ (подпункт 6) пункта 1 статьи 254) относит работы и услуги производственного характера к материальным затратам. В состав работ и услуг производственного характера входят затраты на:

- выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов);

- контроль за соблюдением установленных технологических процессов;

- техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы;

- транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения);

- доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).

ООО «Центральная ТЭЦ» планирует включить в необходимую валовую выручку на 2013 год затраты на работы и услуги производственного характера по следующим статьям:

- услуги отдела металлургической теплотехники (ЦКЛК);

- услуги по приёмке и инспектированию сырья "Инспекторат Р";

- услуги ТО средств измерений;

- услуги Юстас-Сервис;

- услуги участка теплофикации ЦТГС;

- услуги экспертизы промышленной безопасности;

- услуги по промышленной безопасности;

- поверка приборов;

- агентский договор с ЕВРАЗ ЗСМК;

- бытовые услуги (уборка);

- расходы на автотранспорт;

- расходы на ж/д транспорт;

- услуги в области информационных технологий.

Общая сумма расходов на работы и услуги производственного характера, предлагаемая предприятием для включения в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности, составляет 40 945,10 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 32 457,96 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 7 926,78 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 560,36 тыс. руб.

Расходы на работы и услуги учитываются предприятием, в соответствии с заключенными договорами.

Услуги отдела металлургической теплотехники (ЦКЛК)

Заключен договор возмездного оказания услуг от 02.11.2012 №2240036 с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". В представленном договоре 33,02 тыс. руб. отнесены на услуги лаборатории контрольных испытаний проката. Поскольку это не относится к регулируемому виду деятельности, данные затраты предлагается исключить из необходимой валовой выручки. Таким образом, предлагается учесть в расходах на регулируемую деятельность 889,55 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 670,38 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 195,96 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 23,21 тыс. руб.

Услуги по приёмке и инспектированию сырья "Инспекторат Р"

Предприятием представлен договор б/н и б/д с ООО "Инспекторат Р" на общую сумму 624,00 тыс. руб. Поскольку данные затраты экономически обоснованы, эксперты предлагают учесть их в необходимой валовой выручке, для осуществления регулируемой деятельности, с учетом перераспределения, в размере 497,18 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 374,69 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 109,52 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 19,27 тыс. руб.

Услуги ТО средств измерений

Предприятием заключён договор на оказание услуг от 08.11.2012 №3255003 с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". Предлагаемая сумма затрат по статье 1 361,26 тыс. руб. Поскольку в материалах дела отсутствует Прейскурант, предусмотренный пунктом 3.2 Договора, невозможно определить сумму расхода, что делает невыполним включение данных расходов в необходимую валовую выручку предприятия на 2013 год. Кроме того, в штатном расписании предприятия предусмотрен участок тепловой автоматики и средств измерения с бригадой по эксплуатации оборудования, в количестве 12 человек и бригадой по ремонту оборудования, в количестве 17 человек. Таким образом, расходы на техническое обслуживание средств измерений силами сторонней организации являются экономически необоснованными и должны быть исключены из состава необходимой валовой выручки на 2013 год.

Услуги Юстас-Сервис

ООО «Юстас-Сервис» оказывает предприятию услуги по разгрузке угля на основании договора от 01.01.2013 б/н. Предприятие предлагает учесть в расходах на регулируемую деятельность 2 037,51 тыс. руб., определённые, исходя из 50 тыс. тонн разгружаемого топлива. Однако, вследствие пересмотра структуры топлива, количество угля составляет 73,296 тыс. тонн. Стоимость разгрузки 1 тонны угля, согласно рассматриваемому договору составляет 53,17 руб. Таким образом, будет экономически обоснованным включение в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности, 2013 года расходов на разгрузку угля, с учетом перераспределения между видами деятельности, в размере 3 105,12 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 2 340,09 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 684,03 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 81,00 тыс. руб.

Услуги участка теплофикации ЦТГС

Предприятие предлагает учесть расходы на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, согласно договору от 01.11.2012 №3258013 с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". Данные расходы необходимы предприятию для осуществления регулируемой деятельности. Ежемесячная стоимость обслуживания составляет 1 295,18тыс. руб. Таким образом, в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности на 2013 год, должны быть включены расходы в размере 12 383,48 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 9 332,48 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 2 727,95 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 323,05 тыс. руб.

Услуги экспертизы промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В его исполнение предприятием заключены следующие договоры:

- договор на проведение экспертных работ по промышленной безопасности объектов котлонадзора и грузоподъёмных механизмов б/н  и б/д с ООО "Энергопром-М" на сумму 1 854,45 тыс. руб.;

- договор на проведение экспертных работ по промышленной безопасности объектов котлонадзора и грузоподъёмных механизмов б/н и б/д ООО "Энергопром-М" на сумму 535,36 тыс. руб.;

- договор от 31.10.2012 №3027 на проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования объектов с ООО ПТП "Сибэнергочермет" на сумму 2 357,93 тыс. руб.;

- договор от 30.10.2012 №179-КУ-12 на услуги по экспертизе промышленной безопасности 2-х подъёмных сооружений и комплексное обследование 2-х крановых путей с паспортизацией с ООО "Кузбасский ИКЦ ТДЭ" на сумму 175,09 тыс. руб.

Общая сумма расходов на экспертизу промышленной безопасности, включаемая в необходимую валовую выручку 2013 года, составляет 4 922,83 тыс. руб., из которых на регулируемую деятельность отнесено 3 922,35 тыс. руб., в  том числе, на тепловую энергию 2 955,97 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 864,05 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 102,32 тыс. руб.

Поверка приборов

Предприятием представлен договор от 02.11.2012 №546 возмездного оказания метрологических услуг с ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области" на сумму 2 819,04 тыс. руб. Данные затраты экономически обоснованы и предлагаются к включению в необходимую валовую выручку для регулируемой деятельности в размере 2 246,12 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 1 692,73 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 494,80 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 58,59 тыс. руб.

Агентский договор с ЕВРАЗ ЗСМК

Предприятием заключен агентский договор с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 01.11.2012 №3258001 на заключение и отслеживание договоров с потребителями от имени и за счет ООО «Центральная ТЭЦ» на сумму 1 016,95 тыс. руб. В то же время, в представленном штатном расписании предусмотрена собственная коммерческая служба. При этом предприятием не обоснована необходимость привлечения дополнительно сторонней организации для работы с потребителями. Таким образом, расходы на агентское вознаграждение экономически необоснованы и должны быть исключены из необходимой валовой выручки 2013 года.

Бытовые услуги (уборка)

Предприятием заключен договор от 01.11.2012 б/н с ООО "Ротекс" на 4 658,95 тыс. руб. По данному договору осуществляется уборка и косметический ремонт помещений и прилегающих к ним территорий. Абонентская плата за оказываемые услуги составляет 388,246 тыс. в месяц. Таким образом, на 2013 год предлагается учесть в расходах затраты на регулируемую деятельность в размере 3 712,10 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 2 797,52 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 817,74 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 96,84 тыс. руб.

Расходы на автотранспорт

Предприятием заключен договор на услуги автомобильного и специального транспорта с ООО «АТП ЗСМК» от 02.11.2012 №2852004. Предлагаемая стоимость услуг по договору составляет 3 128,56 тыс. руб. Включение расходов по рассматриваемому договору экономически обосновано. К договору представлен перечень используемых транспортных средств, количество и стоимость машиночаса. Таким образом, в необходимую валовую выручку 2013 года на регулируемую деятельность предлагается включить 2 492,13 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 1 878,58 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 549,12 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 65,03 тыс. руб.

Расходы на ж/д транспорт

Предприятие предлагает учесть в необходимой валовой выручке расходы на железнодорожный транспорт в размере 4 143,36 тыс. руб., согласно договору с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 31.12.2012 №325001 на перевозку грузов по железнодорожным путям необщего пользования. Однако объем услуг в данном договоре не определён. Отсутствуют также и иные документы, позволяющие определить сумму расходы. Таким образом, учесть данные затраты в необходимой валовой выручке 2013 года невозможно.

Услуги в области информационных технологий

Предприятием заключен договор с ООО "ЕвразТехника" от 30.12.2012 №ДГЕТ7-000949 на оказание услуг в области информационных технологий. По данному договору в пользу ООО «Центральная ТЭЦ» представляются услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию автоматизированных систем управления производством, информационных систем, средств вычислительной техники, автоматизированных систем управления технологическими процессами, оборудования КИП, систем и средств связи и технологической диспетчеризации, а также иные, непосредственно с ними связанные, услуги в сфере информационных технологий. Ежемесячная стоимость обслуживания по договору составляет 397 015,25 руб. Таким образом, в необходимой валовой выручке на 2013 год, с учетом распределения по видам деятельности, следует учесть расходы в размере 3 795,94 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 2 860,71 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 836,21 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 99,02 тыс. руб.

Всего расходы на работы и услуги производственного характера, включаемые в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности, составят 33 044,56 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 24 903,15 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 7 279,38 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 862,03 тыс. руб. Расшифровка расходов на работы и услуги производственного характера представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| Расшифровка п. 3 "Работы и услуги производственного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Предложение предприятия |  |  |  | Предложение РЭК |  |  |  |
|  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Горячая вода | Теплоноситель | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Теплоноситель (ГВС) | Теплоноситель (УПВ) |
| 3. | Работы и услуги производственного характера всего, в т.ч. | 40 945,10 | 32 457,96 | 7 926,78 | 560,36 | 33 044,56 | 24 903,15 | 7 279,38 | 862,03 |
| 3.1 | Услуга отдела металлургической теплотехники (ЦКЛК) | 880,96 | 880,96 | 0,00 | 0,00 | 889,55 | 670,38 | 195,96 | 23,21 |
| 3.2 | Услуга по приёмке и инспектированию сырья "Инспекторат Р" | 478,24 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 497,18 | 374,69 | 109,52 | 12,97 |
| 3.3 | Услуги ТО средств измерений | 1 137,03 | 1 001,71 | 123,95 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Услуга Юстас-Сервис | 2 037,51 | 2 037,51 | 0,00 | 0,00 | 3 105,12 | 2 340,09 | 684,03 | 81,00 |
| 3.5 | Услуга участка теплофикации ЦТГС | 15 542,16 | 11 765,42 | 3 543,61 | 233,13 | 12 383,48 | 9 332,48 | 2 727,95 | 323,05 |
| 3.6 | Услуги экспертизы промышленной безопасности | 2 812,23 | 2 525,43 | 278,16 | 8,64 | 3 922,35 | 2 955,97 | 864,05 | 102,32 |
| 3.7 | Услуга по промышленной безопасности | 1 107,01 | 844,11 | 244,07 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Поверка приборов | 2 327,33 | 1 774,63 | 513,11 | 39,60 | 2 246,12 | 1 692,73 | 494,80 | 58,59 |
| 3.9 | Агентский договор с ЕВРАЗ ЗСМК | 839,57 | 640,18 | 185,10 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Бытовые услуги (уборка) | 3 846,32 | 2 932,87 | 848,01 | 65,44 | 3 712,10 | 2 797,52 | 817,74 | 96,84 |
| 3.11 | Расходы на автотранспорт | 2 582,86 | 1 969,47 | 569,45 | 43,94 | 2 492,73 | 1 878,58 | 549,12 | 65,03 |
| 3.12 | Расходы на ж/д транспорт | 3 420,66 | 2 608,30 | 754,16 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Услуги в области информационных технологий | 3 933,20 | 2 999,12 | 867,16 | 66,92 | 3 795,94 | 2 860,71 | 836,21 | 99,02 |

## Топливо на технологические цели

По статье «топливо на технологические цели» на производство тепловой энергии предприятием планируются расходы в сумме 1 403 933,85 тыс. руб.

Принимая во внимание тот факт, что технологическое оборудование ООО «Центральная ТЭЦ» взято в аренду у ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ранее эксплуатировалось ТЭЦ Энергокомплекса - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также в целях сохранения тарифа на тепловую энергию в 1 полугодии 2013 года на уровне утвержденного с 1 сентября 2012 года для конечных потребителей ТЭЦ Энергокомплекса - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», экспертами предлагается принять в расчет цены на топливо на уровне утвержденных на 2012 год для ТЭЦ Энергокомплекса - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» с применением индексов-дефляторов, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: на уголь в размере 1,016; на мазут –0,945, на природный газ – 1,15; на коксовый газ – 1,049.

Согласно подходу, принятому ФСТ РФ, в целях недопустимости роста тарифа на тепловую энергию в 1 полугодии 2013 года по сравнению с утвержденным тарифом с 1 сентября 2012 года, индексы –дефляторы применяются к ценам на топливо во 2 полугодии 2013 года. Таким образом, затраты по статье составят 1 126 890,68 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 277 043,17 тыс. руб.

## Энергия

Предприятием планируются расходы в сумме 5 932,47 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 4 478,78 тыс. руб., на производство горячей воды – 1 412,39 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 41,31 тыс. руб. По данной статье учитывается покупка сжатого воздуха и электроэнергии. Затраты по статье скорректированы экспертами, исходя из отсутствия расчета потребности в электроэнергии и расчета ее прогнозной цены на 2013 год. Предлагается принять расходы на уровне 2 300 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 847 тыс. руб., на производство горячей воды – 1 412 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 41 тыс. руб.. Корректировка в сторону снижения составила 3 632,47 тыс. руб.

## Затраты на оплату труда

Предприятие предлагает учесть в расходах фонд оплаты труда на регулируемую деятельность в размере 133 277,74 тыс. руб., исходя из среднесписочной численности 356,07 человек и средней заработной платы в размере 31 191,66 рублей на человека в месяц. Необходимо отметить, что представленные документы не подтверждают предлагаемую предприятием среднесписочную численность.

Расчёт фонда оплаты труда произведён на основании представленных штатных расписаний ООО «Центральная ТЭЦ», в том числе, штатное расписания рабочих в количестве 339 человек и штатное расписание руководителей, специалистов и служащих в количестве 94 человека. Таким образом, общая численность, принимаемая для расчёта фонда оплаты труда на 2013 год, составит 433 человека, из которых на осуществление регулируемой деятельности приходится 345 человек, в том числе на тепловую энергию 260 человек, на теплоноситель для горячего водоснабжения 76 человек и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 9 человек.

Эксперты предлагают учесть среднюю заработную плату в размере 19 276,32 руб. на человека в месяц, как среднюю по отрасли, в связи с тем, что предприятие вновь создано и определить фактическую заработную плату предыдущих периодов не представляется возможным.

Таким образом, фонд оплаты труда, предлагаемый для включения в необходимую валовую выручку, составит 100 159,76 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 60 142,12 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 17 580,00 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 2 081,84 тыс. руб.

## Отчисления на социальные нужды

С 01.01.2012 организации и индивидуальные предприниматели, ранее уплачивавшие единый социальный налог, перечисляют взносы в каждый из внебюджетных фондов. При этом размер взносов, уплачиваемых от сумм расходов на оплату труда, на 2013 год, согласно статье 58.2 вышеуказанного закона, составляет:

- в Пенсионный фонд – 22%;

- в Фонд социального страхования – 2,9%;

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.

Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 30%. Поскольку предприятием не представлено уведомление от Фонда социального страхования о размере взносов на страхование от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний, в необходимой валовой выручке невозможно учесть данные затраты, предлагаемые предприятием на уровне 1,5% от фонда оплаты труда.

Таким образом, экспертами предлагаются к включению по статье в необходимую валовую выручку расходы в размере 53 364,57 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию 18 042,64 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 5 274,00 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 624,55 тыс. руб.

## Амортизация основных средств

Согласно Положению по бухгалтерскому учету №6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина №26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Поскольку у предприятия отсутствуют собственные основные средства, расходы по данной статье в необходимой валовой выручке не предусматриваются.

## Прочие затраты всего

### Отчисления в ремонтный фонд

Представленная предприятием программа ремонтного обслуживания на 2013 год предусматривает выполнение ремонтов, в части теплоснабжения, на сумму 55532 тыс. руб., в т.ч. в части производства теплоэнергии –  53 182 тыс. руб., в части производства химически очищенной воды (ХОВ) – 2350 тыс. руб. Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

### Другие затраты, относимые на себестоимость

#### Арендная плата

Согласно договору с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 15.10.2012 №2293159, ООО «Центральная ТЭЦ» арендует оборудование для осуществления регулируемой деятельности, а также другое движимое и недвижимое имущество. В состав арендной платы включены амортизационные отчисления, налог на землю и арендная плата за землю, налог на имущество, страхование опасных производственных объектов. Прочие расходы, включая коммунальные платежи, текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений и иного арендованного имущества, ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляет самостоятельно или с привлечением сторонних организаций.

Таким образом, расходы на арендную плату являются экономически обоснованными, документально подтверждаются и предлагаются к включению в необходимую валовую выручку для осуществления регулируемой деятельности в размере 59 202,39 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 44 616,29 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 13 041,68 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 1 544,41 тыс. руб.

#### Лизинговые платежи

Лизинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, связанных с формой приобретения основных фондов.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у указанного продавца, и предоставить лизингополучателю это имущество за плату, во временное владение и пользование, для предпринимательских целей. Договор может предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает лизингодатель. Лизингодатель может изначально являться собственником имущества (совмещать в своём лице продавца).

По сути, лизинг — это долгосрочная аренда имущества для предпринимательских целей с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями.

Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс РФ (ст. 665, 666), федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» (№ 164-ФЗ от 29 октября 1998 года), а также многочисленные подзаконные акты.

Приобретение основных средств в форме лизинга позволит снизить налоговую нагрузку предприятия. В частности, платежи по лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (являются затратами). Кроме этого, ускоренная амортизация (с коэффициентом 3) позволяет балансодержателю снижать базу для расчёта налога на имущество и дополнительно снизить базу расчёта налога на прибыль. Планирование потоков НДС при лизинге требует тщательного подхода, в соответствии с действующими нормативными документами и, иногда, может обеспечить дополнительные выгоды при лизинге.

По договору сублизинга б/д № 6-122 с ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания» ООО «Центральная ТЭЦ» получает во временное пользование «турбину паровую теплофикационную с регулируемыми производственными отопительными отборами пара, турбогенератор синхронный трехфазный с воздушным охлаждением с безщеточной системой возбуждения, насосное оборудование, технологические трубопроводы, электротехническое оборудование, КИП и А. Общая стоимость оборудования 296 980 тыс. руб.

Размер лизинговых платежей по договору, относимый на регулируемую деятельность в 2013 году, определенный в соответствии с графиком лизинговых платежей к договору, составляет 50 350,93 тыс. руб.

Эксперты считают затраты на оплату лизинговых платежей экономически обоснованными и предлагают включить данные затраты в необходимую валовую выручку на 2013 год, в том числе на производство тепловой энергии 37 528,78 тыс. руб, на теплоноситель для горячего водоснабжения 11 454,61 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 1 357,64 тыс. руб.

#### Прочие затраты

По статье «Прочие затраты» предприятием учтены расходы на охрану труда, юридические, охранные услуги, консультационные услуги, услуги противопожарной безопасности, услуги по передаче данных, экспертизе нормативов и другие расходы. Проанализировав представленные документы, необходимо отметить следующее.

Расходы по охране окружающей среды по договору от 01.01.2013 №3271001 с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" общей суммой 2 284,94 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность 1 886,39 тыс. руб. предлагается не учитывать в составе необходимой валовой выручки, поскольку штатное расписание предприятия предусматривает собственных специалистов по охране окружающей среды.

Расходы на газоспасательную службу по договору от 01.11.2012 №3207001 с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" общей суммой 2 499,69 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность 2 063,68 тыс. руб. предлагается не учитывать в составе необходимой валовой выручки, поскольку штатное расписание предприятия предусматривает собственный отдел по охране труда, ГО и ЧС.

Расходы на экспертизу нормативов общей суммой 210,69 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность 173,94 тыс. руб. не могут быть учтены в необходимой валовой выручке, поскольку не подтверждены обосновывающими документами.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице 4.

Расшифровка статьи 9.8.3. «Прочие затраты»

| № п/п | Наименование показателя | Предложение предприятия |  |  |  | Предложение РЭК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Горячая вода | Теплоноситель | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Теплоноситель (ГВС) | Теплоноситель (УПВ) |
| 9.8.3. | Прочие затраты | 19 407,75 | 14 798,68 | 4 278,87 | 330,20 | 14 750,40 | 11 116,24 | 3 249,36 | 384,79 |
| 9.8.3.1 | Затраты на охрану труда | 7 050,84 | 5 376,37 | 1 554,52 | 119,96 | 2 992,56 | 2 255,26 | 659,23 | 78,07 |
| 9.8.3.1.1 | Услуга ГСС | 2 063,68 | 1 573,59 | 454,98 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.3.1.2 | Услуга ТО холодильного оборудования (ЦПВ) | 729,13 | 555,97 | 160,75 | 12,41 | 703,69 | 530,32 | 155,02 | 18,36 |
| 9.8.3.1.3 | Услуга по охране окружающей среды (СООС) | 1 886,39 | 1 438,40 | 415,90 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.3.1.4 | Услуги по вывозу мусора | 205,73 | 156,87 | 45,36 | 3,50 | 198,55 | 149,63 | 43,74 | 5,18 |
| 9.8.3.1.5 | Услуги по химчистке одежды | 157,69 | 120,24 | 34,77 | 2,68 | 152,19 | 114,70 | 33,53 | 3,97 |
| 9.8.3.1.6 | Питьевая вода | 720,71 | 549,55 | 158,90 | 12,26 | 695,55 | 524,19 | 153,22 | 18,14 |
| 9.8.3.1.7 | Расходы на спецмолоко | 1 287,50 | 981,74 | 283,86 | 21,91 | 1 242,57 | 936,43 | 273,73 | 32,41 |
| 9.8.3.2 | Юридические услуги | 1 208,64 | 921,61 | 266,47 | 20,56 | 1 166,47 | 879,08 | 256,96 | 30,43 |
| 9.8.3.3 | Охранные услуги | 5 490,57 | 4 186,63 | 1 210,52 | 93,42 | 5 298,98 | 3 993,43 | 1 167,31 | 138,23 |
| 9.8.3.4 | Услуги ОУС | 2 593,23 | 1 977,38 | 571,74 | 44,12 | 2 502,74 | 1 886,12 | 551,33 | 65,29 |
| 9.8.3.5 | Экспертиза нормативов | 173,94 | 132,63 | 38,35 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.3.6 | Услуги противопожарной службы | 1 615,12 | 1 231,55 | 356,09 | 27,48 | 1 558,76 | 1 174,72 | 343,38 | 40,66 |
| 9.8.3.7 | Услуги связи по передаче данных | 128,59 | 98,05 | 28,35 | 2,19 | 124,10 | 93,53 | 27,34 | 3,24 |
| 9.8.3.8 | Анализ хозяйственной деятельности | 1 146,80 | 874,45 | 252,84 | 19,51 | 1 106,79 | 834,10 | 243,81 | 28,87 |

Всего расходы из себестоимости ООО «Центральная ТЭЦ», включаемые в необходимую валовую выручку 2013 года, составят 1 473 079,12 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 1 381 144,90 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 84 320,95 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 7 613,27 тыс. руб.

# Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

## Прибыль на развитие производства

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) вновь созданное предприятие.

Предприятие представило инвестиционную программу на 2013 год, согласованную с Администрацией г. Новокузнецка. Общая стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав программы, в части производства теплоэнергии, на капитальные вложения составляет 11 723 тыс. руб. Источником финансирования предлагаемой программы является прибыль.

В состав представленной программы входят 2 инвестиционных проекта, направленных на поддержание и увеличение надежности и качества энергоснабжения потребителей электростанции.

## Прибыль на социальное развитие

Предприятие предлагает учесть по статье «Прибыль на прочие цели» расходы в размере 6 104,44 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность 5 040,69 тыс. руб. Поскольку обосновывающих документов предприятием не представлено, и невозможно оценить фактические данные, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении предприятия осуществляется впервые, данные затраты не могут быть учтены в необходимой валовой выручке 2013 года.

## Прибыль на прочие цели

### Услуги банка

Предприятие предлагает учесть по статье «Прибыль на прочие цели» расходы в размере 804,83 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность 666,33 тыс. руб. Поскольку обосновывающих документов предприятием не представлено, и невозможно оценить фактические данные, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении предприятия осуществляется впервые, данные затраты не могут быть учтены в необходимой валовой выручке 2013 года.

## Налог на прибыль

Согласно пункту 21 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку включается сумма налога на прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль устанавливается главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с представленными документами, размер налогооблагаемой прибыли ООО «Центральная ТЭЦ» для осуществления регулируемой деятельности составит 11 188,75 тыс. руб. Налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 20%.

Таким образом в необходимую валовую выручку должна быть включена сумма налога на прибыль в размере 2 237,75 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 2 237,75 тыс. руб.

Всего расходы из прибыли ООО «Центральная ТЭЦ», включаемые в необходимую валовую выручку 2013 года, составят 11 188,75 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 11 188,75 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 0,00 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 0,00 тыс. руб.

# Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

ООО «Центральная ТЭЦ» является вновь образованным предприятием, в отношении  которого государственное регулирование осуществляется впервые, то есть произвести сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется возможным.

Необходимая валовая выручка ООО «Центральная ТЭЦ» по регулируемым видам деятельности на 2013 год составляет 1 484 267,87 тыс. руб., в том числе:

- на тепловую энергию 1 392 333,65 тыс. руб., в том числе из себестоимости 1 381 144,90 тыс. руб., из прибыли 11 188,75 тыс. руб.;

- на теплоноситель для горячего водоснабжения 84 320,95 тыс. руб., в том числе из себестоимости 84 320,95 тыс. руб., из прибыли 0,00 тыс. руб.;

- на теплоноситель (умягчённая подпиточная вода) 7 613,27 тыс. руб., в том числе из себестоимости 7 613,27 тыс. руб., из прибыли 0,00 тыс. руб.;

Полезный отпуск тепловой энергии в 2013 году составит 2 436,12 тыс. Гкал, в том числе в первом полугодии 1 359,57 тыс. Гкал, во втором полугодии 1 076,56 тыс. Гкал.

Полезный отпуск теплоносителя для горячего водоснабжения в 2013 году составит 7 494,49 тыс. м3, в том числе в первом полугодии 3 923,69 тыс. м3, во втором полугодии 3 572,80 тыс. м3.

Полезный отпуск теплоносителя для горячего водоснабжения в 2013 году составит 52,32 тыс. м3.

Исходя из проведённого анализа, экономически обоснованного размера необходимой валовой выручки и объёмов полезного отпуска, Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить для ООО «Центральная ТЭЦ» на 2013 год тарифы:

- на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке:

с 01.01.2013 года 549,08 руб./Гкал;

с 01.07.2013 года 599,89 руб./Гкал (с ростом 9,25% относительно уровня первого полугодия).

- на теплоноситель для горячего водоснабжения, реализуемый на потребительском рынке:

с 01.01.2013 года 10,75 руб./м3;

с 01.07.2013 года 11,80 руб./м3 (с ростом 9,82% относительно уровня первого полугодия).

- на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду), реализуемый на потребительском рынке:

с 01.01.2013 года 145,51 руб./м3.

Тариф на горячую воду, рассчитанный исходя из тарифов на тепловую энергию и теплоноситель для горячего водоснабжения составит:

с 01.01.2013 года 549,08*0,065+10,75=46,44 руб./м3;

с 01.07.2013 года 599,89*0,065+11,80=50,79 руб./м3 (с ростом 9,39% относительно уровня первого полугодия).

Смета расходов ООО "Центральная ТЭЦ" на 2013 год – приложение № 35 к протоколу.

Расходы из прибыли на осуществление регулируемой деятельности ООО «Центральная ТЭЦ» на 2013 год – приложение № 36  к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

1) ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 28, № 29 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2) ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложения № 33 и № 34 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

22. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецк.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять 7469 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго», в соответствии с разделительным балансом, эксперты считают возможным использовать в расчетах тарифа на горячую воду, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области №353 от 20.12.2011г, тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Новокузнецк, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 772,1 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и 490,0 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей). Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды составит -  11,82%, а для потребителей, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,55%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 56,91 |
|  | Население (с учетом НДС) | 67,15 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 38,57 |
|  | Население (с учетом НДС) | 45,51 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 63,63 |
|  | Население (с учетом НДС) | 75,08 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 43,02 |
|  | Население (с учетом НДС) | 50,76 |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецк, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложения №  37 и № 38 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

23. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на потребительском рынке.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Кемеровская генерация» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что ОАО «Кемеровская генерация» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что ОАО «Кемеровская генерация» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять 10539 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что ОАО «Кемеровская генерация» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго», в соответствии с разделительным балансом, эксперты считают возможным использовать в расчетах тарифа на горячую воду, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области №352 от 20.12.2011г. тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 573,6 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей). Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г составит - 11,65%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  | Население (с учетом НДС) |  |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 44,00 |
|  | Население (с учетом НДС) | 51,92 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  | Население (с учетом НДС) |  |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 49,13 |
|  | Население (с учетом НДС) | 57,97 |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Кемеровская генерация» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложения № 39 и № 40 к протоколу соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

24. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять 12966 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго», в соответствии с разделительным балансом, эксперты считают возможным использовать в расчетах тарифа на горячую воду, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области №352 от 20.12.2011г., тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 756,7 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии. Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды составит -  11,81%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 55,91 |
|  | Население (с учетом НДС) | 65,97 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 62,51 |
|  | Население (с учетом НДС) | 73,76 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложение № 41 и № 42 к протоколу соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

25. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Белово.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Кузбассэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять:

- город Белово 467 тыс. м³;

- город Мыски 840 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

В расчетах тарифа на горячую воду использованы тарифы:

- по городу Белово, утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области №354 от 20.12.2011г, тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Белово, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 511,0 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей);

- по городу Мыски, утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области №355 от 20.12.2011г, тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Мыски, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 539,4 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей).

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г:

- для потребителей города Белово, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,58%.

- для потребителей города Мыски, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,61%.

Данные уровни роста тарифов на горячую воду укладываются в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

Для потребителей г. Белово

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 39,94 |
|  | Население (с учетом НДС) | 47,13 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 44,56 |
|  | Население (с учетом НДС) | 52,58 |

Для потребителей города Мыски

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 41,78 |
|  | Население (с учетом НДС) | 49,30 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 46,63 |
|  | Население (с учетом НДС) | 55,02 |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Кузбассэнерго» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Белово, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложения № 43 и № 44 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

26. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Мыски.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Кузбассэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять:

- город Белово 467 тыс. м³;

- город Мыски 840 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

В расчетах тарифа на горячую воду использованы тарифы:

- по городу Белово, утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области №354 от 20.12.2011г, тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Белово, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 511,0 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей);

- по городу Мыски, утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области №355 от 20.12.2011г, тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Мыски, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 539,4 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей).

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г:

- для потребителей города Белово, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,58%.

- для потребителей города Мыски, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,61%.

Данные уровни роста тарифов на горячую воду укладываются в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

Для потребителей г. Белово

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 39,94 |
|  | Население (с учетом НДС) | 47,13 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 44,56 |
|  | Население (с учетом НДС) | 52,58 |

Для потребителей города Мыски

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 41,78 |
|  | Население (с учетом НДС) | 49,30 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 46,63 |
|  | Население (с учетом НДС) | 55,02 |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что у ОАО «Кузбассэнерго» отсутствовал тариф на горячую воду в предшествующем периоде, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Кузбассэнерго» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Мыски, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложение № 45 и № 46 к протоколу соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

27. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на потребительском рынке города Белово.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять 407 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго», в соответствии с разделительным балансом, эксперты считают возможным использовать в расчетах тарифа на горячую воду, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области №354 от 20.12.2011г., тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Белово, действующий с 01.09.2012 г. на уровне 743,6 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии. Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды составит -  11,80%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 55,05 |
|  | Население (с учетом НДС) | 64,96 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | 61,55 |
|  | Население (с учетом НДС) | 72,63 |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на потребительском рынке города Белово, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложение № 47 и № 48 к протоколу соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

28. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) на потребительском рынке.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность (по общепринятым показателям).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол №32 от 01 марта 2012 года) осуществлена реорганизация Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения:

- «Кемеровская генерация» (на безе Кемеровской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ);

- «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (на базе Ново-Кемеровской ТЭЦ);

- «Кемеровская теплосетевая компания» (на базе Кемеровских тепловых сетей);

- «Кузнецкая ТЭЦ» (на базе Кузнецкой ТЭЦ);

- «Барнаульская генерация» (на базе Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-2);

- «Барнаульская ТЭЦ-3» (на базе Барнаульской ТЭЦ-3);

- «Барнаульская теплосетевая компания» (на базе Барнаульской теплоцентрали);

- «Межрегиональная теплосетевая компания» (на базе тепловых сетей Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС).

В составе ОАО «Кузбассэнерго» остались Беловская ГРЭС и Томь-Усинская ГРЭС.

В связи с тем, что ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого  регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

В связи с тем, что ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых  регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Объем реализации теплоносителя в 2013 году, согласно представленной производственной программы, будет составлять 4507 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго», в соответствии с разделительным балансом, эксперты считают возможным использовать в расчетах тарифа на горячую воду, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области №352 от 20.12.2011г., действующий с 01.09.2012 г., тариф на теплоноситель на уровне 6,72 руб./куб.м., а также тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района на уровне 573,6 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей). Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г для потребителей, оплачивающих производство горячей воды (получающих услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) – 11,65%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

- С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 44,00 |
|  | Население (с учетом НДС) | 51,92 |

- С 01.07.2013г.

| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды |  |
|  |  | - |
|  | Население (с учетом НДС) | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |
|  |  | 49,13 |
|  | Население (с учетом НДС) | 57,97 |

## Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

## Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Материалы ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему постановлению – приложение № 49 и № 50 соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) на потребительском рынке.

По просьбе предприятия рассмотрение вопроса по существу отложено.

Голосовали: ЗА – единогласно.

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Котельная паросилового хозяйства (ПСХ – 1) Бачатского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» предназначена для теплоснабжения и ГВС объектов промплощадки разреза, а также расположенных на ней сторонних потребителей (ООО «Компания «Экопромсервис», ООО «КРУ «Сибирит», ООО «Беловский завод сборного железобетона»). В котельной установлено 5 паровых котлов ДКВР 10/13 суммарной производительностью 37,33 Гкал/час (номинальная паропроизводительность – 50 т/час). В качестве теплоносителя используется отборный пар 4,3 кгс/см2 (145˚ С). Теплоснабжение потребителей осуществляется как по зависимой схеме (с непосредственной подачей пара на потребляющие установки подключенных абонентов), так и, в незначительной степени, по независимой схеме (через пароводяные бойлеры). Основные потребители получают пар через однотрубную паровую сеть. Возврат конденсата технологически и организационно не предусмотрен.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ССр (собственная добыча). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Бачатского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ – 1) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Бачатским угольным разрезом информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год по узлу теплоснабжения ПСХ - 1.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ПСХ – 1 (паросиловое хозяйство) является структурным подразделением Бачатского угольного разреза, доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,01 %) в общем объеме товарной продукции предприятия, являющегося одним из крупнейших угольных разрезов Кемеровской области. Эксперты отмечают то обстоятельство, что Бачатский угольный разрез является филиалом, не имеющим законченного баланса, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». В связи с вышеизложенным проведение полного анализа финансово – хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия не представляется возможным.

Однако анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения ПСХ – 1) за 2010 и 2011 годы выявил следующее.

- В 2010 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 30,90% (или – 10754,38 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2009 год (на 2010 год заявка на пересмотр тарифа со стороны предприятия отсутствует). Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 34,71% (или – 9247,79 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения на уровне предложений Бачатского угольного разреза (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению). Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение в 2013 году плановых объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии на 5,14 тыс. Гкал (или на 9,68%) и 5,79 тыс. Гкал (или на 13,33%) соответственно. При этом полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок снижается на 2,80 тыс. Гкал (или на 35,93%). Данное обстоятельство обусловлено как снижением заявок на тепловую энергию со стороны подключенных потребителей (ООО «Компания «Экопромсервис», ООО «КРУ «Сибирит», ООО «Беловский завод сборного железобетона»), что подтверждается представленными договорами на отпуск тепловой энергии в виде пара, так и расчетами предприятия по плановому теплопотреблению собственных объектов на 2013 год (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Бачатского угольного разреза – филиала «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 (г. Белово) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС потребители, подключенные к системе теплоснабжения Бачатского угольного разреза, оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 144,31 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной), что соответствует заявке Бачатского угольного разреза (+0,7% к предшествующему периоду регулирования). Объем отводимых от котельной сточных вод экспертами принят на уровне 52,67 тыс. м³ (-70,63 тыс. м³ или 57,28% к предложениям Бачатского угольного разреза), что соответствует технологической схеме выработки тепловой энергии на котельной ПСХ – 1. Эксперты отмечают, что предприятием в представленных расчетно – обосновывающих материалах заявлен нулевой уровень себестоимости воды собственного подъема, занимающей 98,20 % в общем расходе воды. Вследствие этого, как предприятием, так и экспертами в расчет принимаются стоимостные показатели только по объемам питьевой воды и услугам водоотведения и очистки сточных вод, поставляемым Бачатскому разрезу ООО «Бачатские коммунальные сети» (г. Белово). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 905,28 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды и 1 м³ стоков приняты в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 № 150 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Бачатские коммунальные сети (г. Белово)» в размере 12,92 руб./м³ и 16,55 руб./м³ (без НДС) соответственно. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 168,36 тыс. руб., что соответствует показателю предшествующего периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 1170,18 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды и 1 м³ стоков рассчитаны, исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Стоимость реагентов принята на уровне технологически и экономически обоснованных предложений Бачатского угольного разреза в сумме 197,00 тыс. руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1103,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 5,60 тыс. м³ (стоимость исходной воды предприятием не заявлена), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 6,65 тыс. руб. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(5,60 тыс. м³ × 0,00 руб./м³ + 6,65) / 5,60 тыс. м³ = 1,19 руб./м³ (без учета НДС).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, экспертами рассчитан, исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета расхода теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 174,78 кг у.т./Гкал (-1,22 кг у.т./Гкал к предложениям предприятия). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убили при автомобильных перевозках и хранении на складе – 9081,51 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 6300 ккал/кг (в соответствии с протоколом испытаний от 04.07.2011 №80, выполненных аккредитованной лабораторией ООО «КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ» (г. Кемерово)). Корректировка плановых объемов котельного топлива (угля энергетического сортомарки ССр собственной добычи) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1184,49 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6024,88 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 4811,20 тыс. руб. В связи с отсутствием в представленных расчетно – обосновывающих материалах данных о фактической себестоимости добычи угля на Бачатском разрезе в 2012 году стоимость угля сортомарки ССр экспертами принята на уровне, учтенном региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год (по третьему периоду календарной разбивки) и составляет 529,78 руб./т. (без НДС и транспортных расходов). Услуги технологического автотранспорта по доставке угля на склад котельной (614,81 тыс. руб.) приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования (с корректировкой по плановому объему котельного топлива, используемого для выработки тепла). Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе (598,86 тыс. руб.) приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования (с корректировкой по плановому объему котельного топлива, используемого для выработки тепла);

- с 01.07.2013 – 7587,85 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 4888,18 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Услуги технологического автотранспорта по доставке угля на склад котельной (765,00 тыс. руб.) приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений Бачатского угольного разреза. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе (1934,666 тыс. руб.) приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений Бачатского угольного разреза (с корректировкой по плановому объему котельного топлива, используемого для выработки тепла).

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1733,15 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Экспертами при расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят объем электроэнергии 1702,00 тыс. кВтч (плановый объем электропотребления, учтенный при тарифном регулировании на 2012 год с учетом снижения объема нормативной выработки тепловой энергии). Корректировка планового объема потребления электрической энергии относительно предложений предприятия составила 417,00 тыс. кВтч в сторону снижения. Объем электрической мощности по котельной ПСХ – 1 – 3100 кВт. Котельная предприятия потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН I. Поставка электрической энергии осуществляется с ОРЭМ независимой сбытовой компанией ЗАО «Энергопромышленная компания». Передача электрической энергии производится ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС».

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 1,95316 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). Ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,83294 руб./кВтч (без учета НДС), ставка платы за электрическую мощность 579,264 руб./кВт (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3324,28 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН I экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 1,95316 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). При этом ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,83294 руб./кВтч (без учета НДС), ставка платы за электрическую мощность 579,264 руб./кВт (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 3723,20 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 94,88 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 5176,42 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельной ПСХ – 1 составил 12324,81 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 35 человек (на уровне предложений предприятия со снижением на 1 единицу относительно предшествующего периода регулирования).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 1762,76 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 5543,95 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (12324,81 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 35 человек (на уровне предложений предприятия, соответствующих утвержденному штатному расписанию). Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельной ПСХ – 1 составил 13199,87 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 1897,91 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений Бачатского угольного разреза по статье «Затраты на оплату труда» составила 2555,05 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 870,09 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3289,00 тыс. руб. (на уровне предложений Бачатского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»). Затраты приняты согласно Реестра начисления амортизационных отчислений, представленного предприятием. Относительно предшествующего периода регулирования объем амортизационных отчислений снижен на 57,34 тыс. руб., что обусловлено выбытием основных средств и их износом;

- с 01.07.2013 – 3289,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт котельного оборудования и капитальный ремонт технического водовода) по котельной ПСХ – 1 в сумме 2710,00 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: выписка из Плана - графика ремонтов Бачатского угольного разреза (в части ПСХ-1), дефектные ведомости по оборудованию, проекты сметной документации. Затраты по статье включают в себя стоимость материалов и механизмов, но не учитывают расходов на оплату труда (планируется выполнение работ хозяйственным способом). Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2297,59 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 2710,00 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ принята на уровне технологически и экономически обоснованных предложений Бачатского угольного разреза.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3216,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений Бачатского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 327,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 3216,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1057,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений Бачатского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 32,95 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 1057,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 744,00 тыс. руб. (на уровне предложений Бачатского угольного разреза). Затраты приняты согласно Договора аренды (арендодатель – ООО «Промактивы») в части, относимой на генерацию и передачу тепловой энергии;

- с 01.07.2013 – 744,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Экспертиза нормативов ТЭР»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 77,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенного договора;

- с 01.07.2013 – 77,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Страховые платежи»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 13,00 тыс. руб. (на уровне предложений Бачатского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»);

- с 01.07.2013 – 13,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 386,00 тыс. руб., включающие в себя: арендную плату за земли, плату за пользование водными объектами, транспортный налог, плату за фактическое загрязнение природной среды в пределах ПДВ, плату за размещение отходов, налог на имущество. Эксперты отмечают, что налог на имущество дважды (в производственных затратах и расходах из прибыли) учтен специалистами предприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 343,76 тыс. руб. (на уровне предложений Бачатского угольного разреза с исключением платы за пользование водными объектами, которая должна учитываться в себестоимости воды собственного подъема).

- с 01.07.2013 – 343,76 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Налоги, относимые на производственные затраты» составила 42,24 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1585,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений Бачатского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 416,51 тыс. руб. Данные затраты приняты по оборотно - сальдовой ведомости по счету 20 за 9 месяцев 2012 года в расчете на год;

- с 01.07.2013 – 1585,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 351,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений Бачатского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 7,60 тыс. руб. Данные затраты приняты по оборотно - сальдовой ведомости по счету 20 за 9 месяцев 2012 года в расчете на год;

- с 01.07.2013 – 351,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 6192,76 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают не учитывать их в регулируемых тарифах на тепловую энергию в очередном периоде регулирования по нижеприведенным причинам:

- Налог на имущество в сумме 316,00 тыс. руб. специалистами предприятия учтен дважды: в статье «Налоги, относимые на производственные затраты» и в расходах из прибыли по статье «Налоги, боры, платежи». Экспертами данный налог учтен в статье «Налоги, относимые на производственные затраты»;

- Социальные льготы и гарантии (в соответствии с Коллективным договором) в сумме 1047,00 тыс. руб., учтенные специалистами предприятия в статье «Прибыль на социальное развитие», вследствие незначительного объема отпуска тепловой энергии сторонним потребителям эксперты предлагают отнести на основную деятельность Бачатского угольного разреза – добычу угля.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 7555,16 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 785,86 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013            приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                                    приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бачатский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», г. Белово | - 10518,67 | бюджетные потребители | 0,00 | 805,55* | 1084,87 | 805,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 13,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 86,74 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 302

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бачатский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», г. Белово | - 7555,16 | бюджетные потребители | 0,00 | 805,55 | 1084,87 | 884,24 | 9,77 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 13,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 86,74 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 4,88 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 5,60 тыс. м³ (стоимость исходной воды предприятием не заявлена), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 6,65 тыс. руб. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(5,60 тыс. м³ × 0,00 руб./м³ + 6,65) / 5,60 тыс. м³ = 1,19 руб./м³ (без учета НДС).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Бачатского угольного разреза - филиала ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" по узлу теплоснабжения ПСХ - 1 (г. Белово ) – приложение № 53 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 51 и № 52 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2011 года №302 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Бачатским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Белово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1».

Голосовали: ЗА – единогласно.

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселевск.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения город Киселевск, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Участок тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» эксплуатирует 3 котельных (одна – летнего режима), предназначенных для теплоснабжения и ГВС объектов промплощадки Вахрушевского поля Краснобродского разреза и расположенных на ней иных потребителей, а также объектов жилищного фонда города Киселевска (бывший жилищный фонд Вахрушевского разреза, переданный в 2003 году на баланс муниципалитета). В котельных установлено 3 паровых котла КЕ-10-14С и 4 водогрейных котла: КВТС-6,5 (2 ед.), КВ-0,63, Е1/0,9 (паровой котел, переведенный в водогрейный режим). Суммарная теплопроизводительность всех котельных 37,21 Гкал/час (номинальная паропроизводительность – 30 т/час). Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (температурная срезка предприятием не заявлена).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ССр (собственная добыча). Доставка угля на склады котельных осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ-7555) транспортом предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Краснобродского угольного разреза (узел теплоснабжения город Киселевск) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Краснобродским угольным разрезом информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год по узлу теплоснабжения город Киселевск.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Участок тепловодоснабжения и паросилового хозяйства является структурным подразделением Краснобродского угольного разреза (Вахрушевское поле), доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,01 %) в общем объеме товарной продукции предприятия, являющегося одним из наиболее крупных угольных разрезов Кемеровской области. Эксперты отмечают то обстоятельство, что Вахрушевский угольный разрез является филиалом, не имеющим законченного баланса, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». В связи с вышеизложенным проведение полного анализа ФХД предприятия не представляется возможным.

Однако анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения город Киселевск) за 2010 и 2011 год (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

- В 2010 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 9,07% (или – 4706,88 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 15,74% (или – 8093,96 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения на уровне предложений Краснобродского угольного разреза с корректировкой общего уровня потерь тепловой энергии и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных на 0,41 тыс. Гкал в сторону снижения относительно предложенного предприятием. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают стабильное сохранение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Краснобродского угольного разреза – филиала «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) по узлу теплоснабжения г. Киселевск на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения Краснобродского угольного разреза (Вахрушевское поле), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 54,12 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных), что соответствует заявке Краснобродского угольного разреза (-0,03 тыс. м³ к предшествующему периоду регулирования). Объем отводимых от котельной сточных вод экспертами принят на уровне 9,88 тыс. м³, что соответствует заявке Краснобродского угольного разреза и технологической схеме выработки тепловой энергии на котельных Вахрушевского поля. Эксперты отмечают, что предприятием в представленных расчетно - обосновывающих документах предлагается включить в расходы по данной статье плату (штрафные санкции) за превышение содержания загрязняющих веществ в сточной воде в сумме 674,14 тыс. руб. Эксперты полагают, что данные расходы не могут быть включены в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности и подлежат безусловному исключению.

Поставщиками услуг водоснабжения и водоотведения для предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения являются: ОАО «Производственное объединение «Водоканал» (водоснабжение) и ООО «Управление канализационного хозяйства» (водоотведение). Тарифы на услуги указанных организаций экспертами приняты на основании Прогноза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по ОКК с учетом ликвидации перекрестного субсидирования Департамента цен и тарифов Кемеровской области.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 885,90 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды и стоков принята в соответствии с вышеуказанным прогнозом в размерах 13,07 руб./м³ (без НДС) и 10,89 руб./м³ (без НДС) соответственно. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 71,01 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия (на уровне предыдущего периода регулирования) и технологическим картам работы установок ХВО на котельных рассматриваемого узла теплоснабжения;

- с 01.07.2013 – 947,05 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды и стоков принята в соответствии с вышеуказанным прогнозом в размерах 14,05 руб./м³ (без НДС) и 11,71 руб./м³ (без НДС) соответственно. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 71,01 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия (на уровне предыдущего периода регулирования) и технологическим картам работы установок ХВО на котельных рассматриваемого узла теплоснабжения.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 933,11 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 16,01 тыс. м³ (стоимости исходной воды 19,43 руб./м³), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 20,74 тыс. руб. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(16,01тыс. м³ × 19,43 руб./м³ + 20,74) / 16,01тыс. м³ = 20,73 руб./м³ (без учета НДС)

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 181,95 кг. у.т./Гкал (+0,02 % к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 7514,92 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 6118 ккал/кг (на основании представленных протоколов испытаний угля каменного марки СС, выполненных углехимической лабораторией филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле)). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 157,08 т.

В качестве обоснования стоимости используемого угля (себестоимости добычи угля) предприятием представлены выписка из ТехПромФинПлана Краснобродского угольного разреза на 2012 год и помесячные отчеты о себестоимости добычи угля.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6861,74 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 6633,12 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ССр экспертами принята на уровне предыдущего периода регулирования и составляет 882,66 руб./т. (без НДС и транспортных расходов). Услуги технологического автотранспорта по доставке угля на склады котельных экспертами приняты на уровне предыдущего периода регулирования с корректировкой, выполненной в соответствии с изменением плановых объемов сжигаемого топлива. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе предприятием не заявлены;

- с 01.07.2013 – 8768,42 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 8514,65 тыс. руб. Стоимость топлива (1133,03 руб./т. (без НДС и транспортных расходов)) принята на уровне себестоимости добычи угля на Краснобродском угольном разрезе (на основании ТехПромФинПлана Краснобродского угольного разреза на 2012 год) с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Стоимость услуг технологического автотранспорта по доставке угля на склады котельных экспертами принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на стоимость автомобильных перевозок – 111,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе предприятием не заявлены.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1024,78 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 1835,00 тыс. кВтч (со снижением относительно предложений предприятия на 771,21 тыс. кВтч). Объем электрической мощности – 5090 кВт (показатель, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год, соответствующий предложениям предприятия). Котельные участка тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза на Вахрушевском поле потребляют электроэнергию на высоком напряжении. Поставка электрической энергии осуществляется независимой сбытовой компанией – ООО «Энергопромышленная компания». Передача электрической энергии производится ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС».

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 2,99236 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). Ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,72250 руб./кВтч (без учета НДС), ставка платы за электрическую мощность 818,3088 руб./кВт (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 5490,98 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения ВН экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 2,99236 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). При этом ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,72250 руб./кВтч (без учета НДС), ставка платы за электрическую мощность 818,3088 руб./кВт (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 6149,90 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 347,90 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6101,45 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) участка тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза (Вахрушевское поле) составил 12106,05 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 42 человека (на уровне предложений предприятия соответствующих параметрам предшествующего периода регулирования).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 2080,59 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 6534,65 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (12106,05 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 42 человека (на уровне предложений предприятия, соответствующих утвержденному штатному расписанию). участка тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза (Вахрушевское поле) составил 12965,58 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 2228,32 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений Краснобродского угольного разреза по статье «Затраты на оплату труда» составила 5289,43 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 1803,69 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 783,13 тыс. руб. (на уровне предложений Краснобродского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»). Затраты приняты согласно Реестра начисления амортизационных отчислений, представленного предприятием. Относительно предшествующего периода регулирования объем амортизационных отчислений увеличен на 38,08 тыс. руб., что обусловлено вводом основных средств (Отчет по вводу основных фондов в 2012 году предприятием представлен);

- с 01.07.2013 – 783,13 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт котельного оборудования по 3 котельным Вахрушевского поля) в сумме 4579,78 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: выписка из «Плана – графика ремонтов и ТО», утвержденного директором Краснобродского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (в части, относимой на участок тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза на Вахрушевском поле), а также дефектные ведомости, проекты сметной документации и коммерческие предложения поставщиков материалов и услуг. План – график ремонтов и ТО (в части котельных Вахрушевского поля) по срокам исполнения согласован администрацией Киселевского городского округа. Работы по проведению всех видов ремонтов (текущих и капитальных) предполагается проводить как хозяйственным способом (силами ремонтных служб Краснобродского угольного разреза), так и с привлечением подрядных организаций.

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3782,00 тыс. руб. Затраты по статье скорректированы относительно предложений предприятия в сторону снижения на 797,78 тыс. руб. в связи с исключением из них работ, по которым отсутствуют проекты сметной документации, а также корректировкой индексов удорожания по материалам в соответствии с параметрами Минэкономразвития РФ;

- с 01.07.2013 – 3782,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 797,78 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1575,43 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений Краснобродского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 730,42 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 1575,43 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 314,92 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений Краснобродского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 87,37 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 314,92 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1086,10 тыс. руб. (на уровне предложений Краснобродского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»). Затраты приняты согласно Договоров аренды (арендодатели: ООО «Кузбасспромактивы» (здания и сооружения теплосетевого хозяйства в части, относимой на генерацию и передачу тепловой энергии) и КУМИ города Киселевска (аренда земельных участков под теплотрассами). Увеличение объема арендных платежей по вышеуказанным объектам теплосетевого комплекса относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 115,42 тыс. руб. обусловлено проведенной переоценкой стоимости имущества со стороны собственника (при расчете стоимости арендных платежей учитываются амортизационные начисления и налоговые платежи);

- с 01.07.2013 – 1086,10 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Экспертиза нормативов ТЭР»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 179,59 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенного договора;

- с 01.07.2013 – 179,59 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Страховые платежи»

На очередной период регулирования Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по видам деятельности, регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области, не заявлены расходы по данной статье.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 12,59 тыс. руб., включающие в себя плату за фактическое загрязнение окружающей природной среды в пределах ПДВ (в части, относимой на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии котельными участка тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза на Вахрушевском поле).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 12,59 тыс. руб. (на уровне предложений Краснобродского угольного разреза);

- с 01.07.2013 – 12,59 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3481,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 3651,57 тыс. руб. Учитывая неизменность состава расходов по данной статье, эксперты полагают экономически обоснованным принять их на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением с применением прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам – 104,9 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4975,31 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 484,64 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 508,39 тыс. руб. Учитывая неизменность состава расходов по данной статье, эксперты полагают экономически обоснованным принять их на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением с применением прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам – 104,9 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 67,21 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 15239,22 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 184,23 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) по нижеприведенным причинам:

- социальные льготы и гарантии (в соответствии с Коллективным договором), учитываемые в статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» эксперты предлагают рассматривать, исходя из сценарных условий, определенных Федеральной службой по тарифам (ФСТ России), то есть с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Снижение указанных расходов составит 132,34 тыс. руб. относительно предложений предприятия;

- вследствие корректировки расходов по статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» корректируется налог на прибыль (-51,89 тыс. руб. к предложениям Краснобродского угольного разреза).

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 15423,45 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2824,00 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения город Киселевск с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Красноброд-ский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | - 18839,49 | бюджетные потребители | 0,00 | 1038,63* | 1630,84 | 1038,59 | 0,00 | 4,76 |
|  |  | жилищные организации | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 82,68 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 301

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения город Киселевск с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Красноброд-ский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | -15423,45 | бюджетные потребители | 0,00 | 1038,59 | 1630,84 | 1142,85 | 10,04 | 4,54 |
|  |  | жилищные организации | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 82,68 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения г. Киселевск по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,02 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 16,01 тыс. м³ (стоимости исходной воды 19,43 руб./м³), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 20,74 тыс. руб. Таким образом, уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(16,01тыс. м³ × 19,43 руб./м³ + 20,74) / 16,01тыс. м³ = 20,73 руб./м³ (без учета НДС)

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Краснобродского угольного разреза - филиала ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (п.г.т. Краснобродский) по узлу теплоснабжения г. Киселевск – приложение № 56 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселевск, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 54 и №55 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2011 года №301 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Краснобродским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (п.г.т. Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселевск».

Голосовали: ЗА – единогласно.

32. О рассмотрении инвестиционной программы ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ООО «Калининское ЖКХ» Мариинского района, учтенных при расчете тарифа на 2010-2012 гг.

| 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа производственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 6 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 1431,8 | 1066,6 | 74,5% | 1 963,70 | 0 | 0% | 2 086,85 | 734,3 | 35,18% |

ООО «Калининское ЖКХ» представило инвестиционную программу на 2013 год в размере 2 428,1  тыс. руб., источник финансирования прибыль. Программа согласована с заместителем главы УКЖК Т и С администрации Мариинского муниципального района В.Д. Бобровым.

В программу 2013 года включены мероприятия:

- Реконструкция теплотрассы от дома №13 по ул. Сибиряков - Гвардейцев до магистрального трубопровода (L=414м, D=109мм). Тепловые сети эксплуатируются с 1976 год и пришли в негодность. В период с 2009 по 2011 гг. произошло 5 порывов, что привело к затратам 262,0 тыс. руб. на ремонт теплотрассы. Реконструкция теплотрассы также позволит снизить нормативные потери тепловой энергии.

- Замена котла №2 КВ1.6ШП на котельной №2 г. Мариинск. По результатам проведения энергетического обследования оборудования котельной было выдано заключение, что котел работает с КПД 49,91%, при паспортном КПД 75%.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, коммерческие предложения на поставку котельного оборудования, сметные расчеты.

Корректировка в сторону снижения объема финансирования инвестиционной  программы в части регулируемой РЭК деятельности на 123,84 тыс. руб. (на 5,1% от предложения предприятия) обусловлена тем, что предприятием не правильно указан объем финансирования мероприятий в титульном листе инвестиционной программы.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку величины прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений – 145,65 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2013 год в размере 2 304,26 тыс. руб., в том числе из прибыли 2 158,61 тыс. руб. и из амортизационных отчислений  145,65 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

# Утвердить инвестиционную программу ООО «Калининское ЖКХ» Мариинского района в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

Голосовали: ЗА – единогласно.

33. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

С 01.02.2005г. организованно предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Калининское Жилищно - Коммунальное хозяйство» Общество является юридическим лицом и целью создания данного Общества является обеспечение необходимых потребностей населения, предприятий, учреждений всех форм собственности услугами в жилищно - коммунальной сфере.

Предметом деятельности Общества являются:

-  выработка тепловой энергии и ее передача потребителям;

- эксплуатация, строительство, капитальный и текущий ремонт инженерных коммуникаций (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений;

- уборка твердых бытовых отходов;

- благоустройство внутри дворовых территорий;

- транспортные услуги;

- начисление и сбор платежей населению за жилищно-коммунальные услуги;

- содержание, капитальный и текущий  ремонт  мест общего пользования жилого фонда;

- осуществление других работ, услуг и прочих видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Предприятие имеет две котельные общей установленной мощностью 11,25 Гкал/час (общее количество установленных котлов - 6 шт.). Котельная №1 (3 котла мощностью 6,45 Гкал/час) расположена в пос. Калининский Мариинского района в 20 км. от центра города. Котельная №2 (3 котла мощностью 4,80 Гкал/час) расположена в г. Мариинске микрорайона бывшего мясоконсервного комбината (ООО ММКК) в 25 км. от центра г. Мариинска.

ООО «Калининское ЖКХ» арендует имущество КУМИ Мариинского района. Основание договор № 7 от 12.01.2009г. «Аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинского района» и дополнительное соглашение к договору №7/2009 от 12.01.2009г. от 28.11.2011г.

ООО «Калининское ЖКХ» на поставку угля заключили договор с ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания». Договор № 1-СУЭК-КУЗ/11-7С от 24.11.2011г.

Предприятие самостоятельно вывозит уголь со склада ОАО «Кузбасстопливосбыт» расположенного в г. Мариинск до котельной п. Калининский и до котельной №2 г. Мариинска  микрорайона ООО «ММКК».

ООО «Калининское ЖКХ» заключен договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт» на поставку электроэнергии, договор № 1284 от 01 ноября 2010г.

ООО «Калининское ЖКХ» заключен договор с ООО ЖКУ «Надежда» на поставку холодной воды, водоотведение и биологической очистке стоков (Договор №20 от 01 января 2012г.)

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Калининское ЖКХ» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Калининское ЖКХ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

ООО «Калининское ЖКХ» является организацией коммунального комплекса, которая кроме теплоснабжения потребителей занимается деятельностью по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, текущим и капитальным ремонтом зданий и сооружений, вывозом твердых бытовых отходов, общестроительными работами, а также оказывает транспортные услуги.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения  за 2010 и 2011 годы (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

- В 2010 году у предприятия по регулируемому виду деятельности от реализации тепловой энергии выявлена прибыль в размере – 97,21 тыс. руб., в том числе от реализации на потребительском рынке – 81,41 тыс. руб.   Эксперты полагают, что прибыль предприятия в рассматриваемый период обусловлена экономией по отдельным статьям расходов относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год, и отражена в приложении № 3 к настоящему экспертному заключению.

- В 2011 году у предприятия по рассматриваемому виду деятельности сложился убыток в размере – 2 592,23 тыс. руб., в том числе от реализации на потребительском рынке – 2 587,16 тыс. руб.  По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год, и отражен в приложении № 4 к настоящему экспертному заключению. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии на 1,22 тыс. Гкал относительно предложений предприятия, в связи с корректировкой потерь на собственные нужды котельных и потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием (потери приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации). Баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке, принят по согласованию с органами местного самоуправления и договорам с бюджетными и прочими потребителями.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Калининское ЖКХ» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Эксперты считают возможным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Калининское ЖКХ», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 6,27 тыс. м³. на уровне базового периода регулирования, в расчете на календарный год. Объем стоков принят в размере 1,50 тыс.м³. по договору с ООО ЖКУ «Надежда».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 226,17 тыс. руб. По договору № 23 от 01.01.2011г. поставщиком воды и водоотведения сточных вод, является ООО ЖКУ «Надежда». Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года № 121 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО ЖКУ «Надежда» (Мариинский район)» с 01.09.2012г., в размере 22,84 руб. м³ и 55,31 руб. м³ (НДС не облагается) соответственно:

- с 01.07.2013г. – 243,13 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса приказа ФСТ России от 25.10.2012г. №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных    вод…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 г.  – 7,5 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6,47 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере                                  – 220,50 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе, составит  – 8 127,42 т. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 472,58 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 15 165,59 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята как средневзвешенная по представленным счет - фактурам 2012 года и составляет 1518,13 руб./т. (с НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и с учетом железнодорожной доставки до склада ОАО «Кузбасстопливосбыт»). Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке приняты на уровне предложений предприятия в пересчете на расчетный объем топлива. Услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты в расчет исходя из действующих цен в 2012 году, с учетом индекса роста цен на грузовой транспорт Минэкономразвития России на 2013 год - 11,1 %;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 669,01 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления электроэнергии, учтенный в НВВ 2012 года, в количестве 991,60 тыс. кВтч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 2 897,79 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения СН-II, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2012 год, и составляет 2,922 руб. кВтч (с НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения). Снижение стоимости 1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,625 руб.;

-   с 01.07.2013г. – 3 326,66 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по производству, передаче и распределению электроэнергии (114,8) и составит 3,355 руб. кВтч (с НДС). Снижение стоимости  1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,193 руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 191,04 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 4 065,19 тыс. руб. В связи с тем, что предприятием не в полном объеме освоен фонд оплаты труда, утвержденный РЭК на 2011 год, эксперты приняли решение принять в расчетах на 2013 год ФОТ на уровне фактически освоенного предприятием в 2011 году на численность ППП – 31 чел., с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития России – 7,1 %, при этом средний уровень заработной платы составит 10 927,94 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%);

- с 01. 07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 372,11 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 21,14 тыс. руб. Стоимость принята в расчете на год по договору аренды №7/2009 от 12.01.2009г. с КУМИ Мариинского района.

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

с 01.01.2013г. – 145,65 тыс. руб. Затраты приняты в расчете на год согласно ведомости начисления амортизационных начислений, представленной предприятием на 2013 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1,35 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 1781,61 тыс. руб. (уровень предложений предприятия). Расходы данной статьи приняты по согласованному плану мероприятий с Администрацией Мариинского района на проведение ремонтных работ в 2013 году (замена котла с топкой в котельной №2);

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2013г.   – 328,62 тыс. руб. В статье приняты затраты собственного транспорта на вывоз золошлаковых отходов от котельных, очистка территорий котельных от снега, а также расходы по договорам на оказание услуг (в том числе, связанных с экспертизой технических нормативов). Корректировка произошла в связи с пересчетом заработной платы водителя и отчислений на социальные нужды, учтенных в машино-часе транспорта, на вывозе шлака от котельных;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 22,58 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 199,00 тыс. руб. Из расходов статьи исключены затраты на перемотку электродвигателей, отнесенных к статье ремонты;

- с 01.01.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 36,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 8,57 тыс. руб. В расчете приняты экологические платежи, согласно представленным декларациям и транспортный налог автомобиля задействованного на вывозе шлака от котельных.

- с 01.01.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 14,63 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г. – 3090,94 тыс. руб. В связи с ограничениями максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4, затраты приняты не в полном объеме;

- с 01.07.2013г.  – 3 183,54 тыс. руб. Экспертами произведена корректировка расчета предприятия, в части отчислений на социальные нужды, к заработной плате управляющего персонала. Расходы статьи приняты экспертами в доле отнесенной на производство тепловой энергии, исходя из доли отнесенной на производство и реализацию тепловой энергии по факту 2011 года.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 78,66 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. –  547,50  тыс. руб. Экспертами исключены затраты ООО «Калининский – Сервис» и ООО «ЕЦЖКУ» являющихся управляющими компаниями (тех. контроль -3,5% от объемов услуг). В составе расходов данной статьи учтены затраты на охрану труда, договор на комплекс работ по отбору и лабораторному анализу углей и т.д.;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 160,50 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  2 839,71 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 282,20 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- снижения программы производственного развития на величину амортизации собственных основных средств, а также за счет корректировки стоимости приобретаемого оборудования;

- за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии было выявлено, что предприятие по данному виду деятельности отработало с убытком в размере 2 587,16 тыс. руб. Были выявлены неосвоенные средства по ряду статей, а также выявлен перерасход по статьям затрат по причинам отраженным в приложение №3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств 2011 года из НВВ 2013 года.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 3121,91 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3 098,14 тыс. руб., в связи с тем, что предприятием не в полном объеме освоена инвестиционная программа, включенная в тариф 2011 года, эксперты исключают из НВВ на потребительском рынке 2013 года сумму неосвоенных средств, в размере 1 963,70 тыс. руб., в таком случае корректировка  НВВ на потребительском рынке составит 4 835,54 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

- Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | - 5 374,67 | бюджетные потребители | 21,11 | 1473,92* | 1730,62 | 1473,92 | 0,00 | 1,76 |
|  |  | жилищные организации | 73,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 0,88 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 26.11.2010  № 237.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Калининское ЖКХ» | - 4 835,54 | бюджетные потребители | 21,11 | 1473,92 | 1730,62 | 1500,45 | 1,80 | 1,74 |
|  |  | жилищные организации | 73,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 0,88 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Калининское ЖКХ» по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 1,22 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Калининское ЖКХ" (Мариинский район) – приложение № 59 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 57 и № 58 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения 1, 2, 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2011 года № 313 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

34. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую  ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует на правах аренды (арендодатель – КУМИ Ленинск – Кузнецкого района) 5 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 7,2 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального района (с. Красное и с. Ариничево). Относительно предшествующего периода регулирования (2012 год) количество котельных сокращено на 1 единицу, количество котлов снизилось на 2 единицы. Потребители переключены на действующие котельные.

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов (КВр-0,25, КВр-0,6, КВр-0,8, НР-18, КЧМ-5К). Система теплоснабжения закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен. Вследствие этого предприятием не заявлены расходы для установления стоимости теплоносителя.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиками топлива в 2012 году являются Муниципальное учреждение «Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района» (поставка с предприятий ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и ОАО «СУЭК», расположенных в Ленинск - Кузнецком муниципальном районе), а также ООО «ПромИнвест» (г. Ленинск-Кузнецкий). Вывозка угля осуществляется собственной автотракторной техникой предприятия.

Предприятие является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, сбор, вывоз и утилизацию ТБО, работы по благоустройству, общестроительные работы, производство строительных материалов (из вторичного сырья и отходов), торговля и т.п. Система налогообложения – упрощенная.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее ООО «Коммунальщик» является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, сбор, вывоз и утилизацию ТБО, работы по благоустройству, общестроительные работы, производство строительных материалов (из вторичного сырья и отходов), торговля и т.п.

Анализ представленной бухгалтерской отчетности предприятия показал безубыточную работу (в целом по всем видам деятельности) в 2010 и 2011 годах.

Учитывая многоотраслевой характер деятельности проведение полного анализа ФХД предприятия за период 2010 и 2011 года не является показательным.

В то же время, анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения за 2010 и 2011 год выявил следующее.

- В 2010 году по теплоснабжению сложилась отрицательная рентабельность – 11,30% (или – 507,30 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен снижением фактического объема отпуска тепловой энергии потребителям (-0,29 тыс. Гкал или 4,92%), а также превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Указанное превышение сложилось по объективным причинам: за счет сверхпланового удорожания ТЭР и иных материальных ресурсов, а также изменения налоговых платежей. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась положительная рентабельность в размере 0,74%. За счет увеличения объема полезного отпуска тепловой энергии потребителям (+0,65 тыс. Гкал или 11,64%) предприятием получен дополнительный объем выручки в размере 1269,13 тыс. руб. (установлены приборы учета тепловой энергии по стороне потребителей). Указанные денежные средства использованы, в основном, на приобретение дополнительного объема ТЭР. Целевые средства, предусмотренные в НВВ по статье «Целевые средства для реализации Программы энергосбережения» в сумме 109,51 тыс. руб. (налоговые отчисления не предусмотрены) предприятием использованы для проведения ремонтных работ по котельным и тепловым сетям. Недоисполнения по статьям расходов, утвержденных РЭК при тарифном регулировании, не допущено. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия на уровне предложений ООО «Коммунальщик» (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают увеличение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии по котельным ООО «Коммунальщик» (относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования) на 1,39 тыс. Гкал (или +20,04%) и на 1,12 тыс. Гкал (+20,71%) соответственно. Объемы полезного отпуска тепловой энергии потребителям на 2013 год согласованы.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъема (из артезианских скважин) и с использованием собственной системы водораспределения (водонапорные башни и трубопроводы). Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. По данным, представленным предприятием, разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Коммунальщик», не осуществляют.

Химводоподготовка на котельных ООО «Коммунальщик» отсутствует. Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды, предприятием не заявлены.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 14,40 тыс. м³ (снижение относительно предложений ООО «Коммунальщик» составило 3,10 тыс. м³, показатели приняты на основании проведенного экспертами поверочного расчета и не учитывают несанкционированный отбор воды), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 524,13 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды принята в соответствии с представленной калькуляцией затрат стоимости 1 м³ в размере 36,40 руб./м³ (НДС не облагается). Уровень себестоимости соответствует параметру, учтенному в предыдущем (2012 год) периоде регулирования (3 период календарной разбивки);

- с 01.07.2013 – 563,44 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды рассчитана, исходя из параметров принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 73,56 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Тарифы на теплоноситель, с учетом отсутствия его отбора из тепловой сети, предприятием не заявлялись и экспертами не рассчитывались.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 227,40 кг. у.т./Гкал (на уровне показателя предшествующего (2012 год) периода регулирования).

Расчетный объем натурального топлива – 2294,97 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5600 ккал/кг (в соответствии с сертификатами качества поставщиков угольной продукции). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 236,96 т. Потери топлива при перевозках, складировании и подаче в котельные предприятием не заявлены. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- - с 01.01.2012 – 4675,28 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2397,62 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (3 период календарной разбивки) в размере  1044,73 руб./т. (с учетом НДС и без транспортных расходов). Услуги автотракторной техники экспертами в расчете приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования с перерасчетом по плановым объемам сжигаемого угля;

- - с 01.07.2013 – 5323,61 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2669,41 тыс. руб. Стоимость топлива (1163,16 руб./т. (с учетом НДС и без транспортных расходов)) сортомарки Др принята как сложившаяся в III квартале 2012 года средневзвешенная по счетам – фактурам поставщиков - Муниципального учреждения «Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района» (поставка с предприятий ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и ОАО «СУЭК») и ООО «ПромИнвест» (г. Ленинск-Кузнецкий) с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Стоимость услуг автотракторной техники, задействованной на доставке топлива, экспертами принята на уровне экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик» с корректировкой по плановым объемам сжигаемого топлива.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1128,56 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принят в расчет плановый объем электропотребления 659,00 тыс. кВтч (на основании проведенного поверочного расчета). Котельные предприятия потребляют электроэнергию на низком напряжении. Поставщиком электрической энергии для предприятия является ООО «Кузбасская электросбытовая компания».

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по одноставочному тарифу 4,04505 руб./кВтч (с учетом НДС), что на 2,82% выше учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2665,69 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СНII экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 4,04505 руб./кВтч (с учетом НДС);

- с 01.07.2013 – 2985,57 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 452,72 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2982,76 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельных ООО «Коммунальщик» составил 7101,82 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 35 человек (что соответствует параметру, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 900,79 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 3194,54 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (7101,82 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 35 человек (на уровне предыдущего периода календарной разбивки). Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельных ООО «Коммунальщик» составил 7606,05 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 964,75 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Коммунальщик» по статье «Затраты на оплату труда» составила 52,94 тыс. руб. в сторону увеличения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 15,99 тыс. руб. в сторону увеличения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 203,98 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений ООО «Коммунальщик» согласно Договору аренды имущественного комплекса жизнеобеспечения (арендодатель – КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального района) в части, относимой на генерацию и передачу тепловой энергии. Указанный показатель соответствует параметру, принятому региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год;

- с 01.07.2013 – 203,98 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт котельного оборудования и тепловых сетей по котельным, дислоцированном в с. Красное и с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого района) в сумме 300,00 тыс. руб. График ремонтов технологического оборудования котельных и тепловых сетей согласован надлежащим образом. В качестве обоснования представлены: График планового ремонта котельных с. Красное и с. Ариничево на 2013 год, а также расчет потребности в материалах (работы выполняются хозяйственным способом силами персонала предприятия).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 300,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик»;

- с 01.07.2013 – 300,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 350,04 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик». Затраты по статье включают в себя: вывозку золошлаковых отходов, подвозку материальных ресурсов на котельные, содержание отвала (в части объема золошлаковых отходов);

- с 01.07.2013 – 350,04 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 56,50 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне показателя, учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предшествующем периоде регулирования (3 период календарной разбивки 2012 года);

- с 01.07.2013 – 60,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик».

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 84,90 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик». Затраты по статье включают в себя: транспортный налог и плату за загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ);

- с 01.07.2013 – 84,90 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 544,50 тыс. руб. Затраты по статье включают в себя расходы на оплату труда (с отчислениями) административно-управленческого и общехозяйственного персонала предприятия (с отчислениями) в доле, относимой на генерацию и передачу тепловой энергии. Данные затраты приняты по оборотно - сальдовой ведомости за 9 месяцев 2012 года в расчете на год;

- с 01.07.2013 – 600,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик».

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 285,00 тыс. руб. Затраты по данной статье включают в себя услуги связи, расходы на охрану труда и промышленную безопасность (спец. одежда, спец. обувь, средства индивидуальной защиты), услуги банка, почтовые расходы. Затраты приняты на уровне показателя, утвержденного региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год (3 период календарной разбивки);

- с 01.07.2013 – 335,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных предложений ООО «Коммунальщик».

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 1586,27 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 67,56 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года в связи с корректировкой объема налоговых платежей вследствие общей корректировки плановой НВВ предприятия.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1653,83 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1653,83 руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Коммунальщик», Ленинск-Кузнецкий район | - 3058,17 | бюджетные потребители | 89,09 | 2142,80* | 2611,19 | 2142,80 | 0,00 | 3,07 |
|  |  | жилищные организации | 5,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 1.11.2011 № 257

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Коммунальщик», Ленинск-Кузнецкий район | 1653,83 | бюджетные потребители | 89,09 | 2142,80 | 2611,19 | 2357,89 | 10,04 | 2,87 |
|  |  | жилищные организации | 5,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,02 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 60 и № 61 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения 1, 2, 3, 4, 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 255 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

35. Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую  ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Выработка тепловой энергии осуществляются семью котельными общей установленной мощностью 17,2 Гкал/час (общее количество установленных котлов -23 шт.). Установленная мощность по котельным: с. Ботьево - 0,9 Гкал/час, с. Красноселка - 5,33 Гкал/час, с. Литвиново - 3,01 Гкал/час, Школьная котельная  - 1,05 Гкал/час, п. Яшкинский - 6,9 Гкал/час. Тепловая энергия производится для нужд отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов соц. сферы, прочих потребителей. Абонентские системы отопления потребителей тепловой энергии присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. В неотопительный период источники теплоснабжения не работают и следовательно системы ГВС также не работают.

Система теплоснабжения - открытая. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 9839 п/м. Тепловые сети выполнены в основном в подземном бесканальном исполнении. Теплоноситель - горячая вода.

Технологическая схема выработки тепловой энергии осуществляется по следующей схеме:

-	уголь, необходимый для производства тепловой энергии поступает на районный склад ООО «Кузбасстопливосбыт». Координацию поставок угля осуществляет отдел ЖКХ Администрации Яшкинского района. Марка сжигаемого топлива - ДР.

- с угольного склада топливо на угольные склады котельных доставляется автотранспортом предприятия.

- доставка угля с котельного склада до отопительного котла и выгрузка золошлаковых отходов осуществляется вручную с помощью тачек.

- при сжигании топлива в котлах вырабатывается тепловая энергия. Теплоноситель (нагретая вода) подается сетевыми насосами непосредственно в сеть и далее к потребителям. Режим горения топлива регулируется тягодутьевым оборудованием. Учет количества выработанной и реализованной тепловой энергии осуществляется расчетным методом. Расчетной базой служат строительные объемы зданий, подтвержденные документами БТИ.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Литвиновец» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Литвиновец» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ООО «Литвиновец» является организацией коммунального комплекса, которая кроме теплоснабжения потребителей занимается деятельностью по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вывозом твердых бытовых отходов, общестроительными работами.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения  за 2010 и 2011 годы выявил следующее.

- В 2010 году у предприятия от производства и реализации тепловой энергии на потребительском рынке сложился убыток в размере – 484,13 тыс. руб. По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год, и отражен в приложении № 3 к настоящему экспертному заключению. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за 2010 в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году у предприятия от производства и реализации тепловой энергии на потребительском рынке сложился убыток в размере – 4 828,53 тыс. руб. По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год, и отражен в приложении № 4 к настоящему экспертному заключению. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается увеличение объема нормативной выработки тепловой энергии на 0,63 тыс. Гкал относительно предыдущего периода регулирования, в связи с увеличением объема реализации тепловой энергии бюджетным потребителям в связи с вновь подключенными объектами (Литвиновская школа искусств №21, здание Литвиновской администрации, здание амбулатории ЯЦРБ), а также корректировкой потерь на собственные нужды котельных и потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием (потери приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации). Баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке, принят по согласованию с органами местного самоуправления и представленным договорам.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям   расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Эксперты считают возможным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Литвиновец», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 14,72 тыс. м³ на уровне базового периода регулирования, в расчете на календарный год. Объем стоков принят в размере 0,62 тыс.м³. по расчетам предприятия. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 196,15 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года №113 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Литвиновец» (Яшкинский район)» на 2012 год, в размере 12,96 руб. м³ и 8,68 руб. м³ (НДС не облагается) соответственно:

- с 01.07.2013г. – 210,86 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса приказа ФСТ России от 25.10.2012г. №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных    вод…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 г.  – 7,5 %

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5,69 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере                                  – 197,72 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при  автомобильных перевозках и хранении на складе, составит  – 8233,29 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 5023,17 ккал/кг (на основании представленных сертификатов качества топлива 2011 года). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 120,71 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 13220,69 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по договору с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» №20/3-12 от 30.12.11г. и составляет 1006,94 руб/т. (с НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и без учета транспортных расходов). Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке приняты в расчете исходя из действующих цен в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива;

-  с 01.07.2013г. – 13895,67 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический каменный – 1,6 %, на 2013 год;

Транспортные расходы, ж/д тариф и расходы по погрузке, разгрузке приняты в расчет исходя из цен используемых при расчете НВВ в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста цен на грузовой транспорт Минэкономразвития России на 2013 год - 11,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 567,94 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расчетный объём потребления электроэнергии по представленному списку установленного оборудования с учетом коэффициента использования электрооборудования в количестве 1000,26 тыс. кВтч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 3800,08 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 6 месяцев 2012 года и составляет 3,799 руб. кВтч (с НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения). Снижение стоимости 1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,953 руб.;

-   с 01.07.2013г. – 4362,49 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по производству, передаче и распределению электроэнергии (114,8) и составит 4,36 руб. кВтч (с НДС). Снижение стоимости  1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,391 руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 445,04 тыс. руб. (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 6 062,56 тыс. руб. ФОТ принят по представленному предприятием действующему штатному расписанию на численность ППП – 53 чел. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%). Экспертами из представленного штатного расписания исключен машинист экскаватора, фонд оплаты труда данной штатной единицы учтен в доле отнесенной на тепловую энергию в статье «Другие расходы»;

- с 01.07.2013г. – 6 493,32 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в предыдущем периоде календарной разбивки, с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития России – 7,1 %.  Средний уровень заработной платы с 01 июля 2013 года составит 10 209,12 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и составят  1 947,90 тыс. руб.

Корректировка по статье (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 232,96 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 261,53 тыс. руб. Расходы приняты по договорам аренды муниципального имущества, а также по договорам земельных участков расположенными под котельными. Экспертами исключены договора аренды транспортных средств, учтенных в расчете стоимости машино-часа авто транспорта;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 88,95 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 1 048,81 тыс. руб. Расходы данной статьи рассчитаны по локальным сметам ремонтов и согласованному плану мероприятий с Администрацией Яшкинского района на проведение ремонтных работ на 2013 год в размере – 740,81 тыс. руб., выполняемых хозяйственным способом за счет тарифного источника, с исключением из данных расходов затрат на заработную плату. Расходы на аварийно-восстановительные работы приняты экспертами по факту выполнения в 2011 году в размере 308,00 тыс. руб., с исключением заработной платы работников предприятия;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 87,59 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2013г.   – 372,63 тыс. руб. В статье приняты затраты собственного транспорта на вывоз золошлаковых отходов от котельных, очистка территорий котельных от снега, подталкивание угля на котельных, авто услуги хозяйственного автотранспорта а также расходы по договорам на оказание услуг (в том числе, связанных с экспертизой технических нормативов). Корректировка статьи произошла за счет пересчета экспертами машино-часа автомобилей и спец техники, в части заработной платы (по штатному расписанию) и исключения рентабельности.

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 121,16 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 68,67 тыс. руб. (уровень предложений предприятия)  В составе расходов данной статьи учтены стоимость инструментов, материалов, ГСМ, на содержание и текущею эксплуатацию зданий и оборудования котельных;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 5,12 тыс. руб. Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 27,75 тыс. руб. в связи с исключением транспортного налога, учтенного в машино-часе.  Расчет по статье затрат произведен экспертами по представленным предприятием расчетам платы за негативное воздействие на окружающею среду от стационарного объекта в пределах ПДВ за 2011 год;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г. – 2 938,70тыс. руб. В связи с ограничениями максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4, затраты приняты не в полном объеме;

- с 01.07.2013г. – 3 381,70 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 (Общехозяйственные расходы) за 9 месяцев 2012 года в перерасчете на год. Расходы включают ФОТ АУП предприятия с отчислениями, услуги связи, обслуживание ККТ, услуги банка, электроэнергия по АБК, канцелярские расходы и пр., в доле, относимой на производство тепловой энергии (75,9%), рассчитанной экспертами пропорционально выручке от реализации продукции, согласно приказа №4 от 28.12.2012г. об учетной политике ООО «Литвиновец».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 321,47 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 584,73  тыс. руб. Экспертами исключена часть затрат данной статьи в связи с их неподтвержденностью предприятием. В составе расходов данной статьи учтены затраты на охрану труда, договор на комплекс работ по проведению аттестации рабочих мест, договор на проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и дымовой трубы;

- с 01.07.2013г. – 1 784,73 тыс. руб. В затратах статьи учтены расходы предприятия в первом периоде календарной разбивки, а также представленный договор №12-11-12 от 16.11.2012г. на производство работ по наладке теплоэнергетического оборудования (котлоагрегаты) с ООО «Компания «Теплопроект».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 293,13 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  2 178,52 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 760,03 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- прибыли на социальное развитие, принятой экспертами по плановой смете расходов на социальное развитие коллектива предприятия на 2013 год, в доле на работников котельных;

- за счет корректировки размера единого налога, в связи с уведомлением об изменении объекта налогообложения предприятия. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2 938,55 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2 938,97 тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии было выявлено, что предприятие по данному виду деятельности отработало с убытком в размере 4 828,53 тыс. руб. Были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат, а также выявлен перерасход по причинам отраженным в приложение №3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств 2011 года (576,26 тыс. руб.) из НВВ 2013 года.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Литвиновец» Яшкинский район | - 6428,19 | бюджетные потребители | 35,00 | 1264,66* | 1528,20 | 1264,66 | 0,00 | 1,35 |
|  |  | жилищные организации | 56,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,70 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011г.  № 269.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2013 г | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Литвиновец» Яшкинский район | - 2938,55 | бюджетные потребители | 35,00 | 1246,66 | 1528,20 | 1408,00 | 11,33 | 1,31 |
|  |  | жилищные организации | 56,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,70 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Литвиновец» по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 4,44 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения №63 и № 64 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п. 1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 269 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

36. Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую   ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Выработка тепловой энергии осуществляются семью котельными общей установленной мощностью 10,24 Гкал/час (общее количество установленных котлов -21 шт.). Установленная мощность по котельным: с. Пашково - 3,26 Гкал/час, с. Ленино  - 1,81 Гкал/час, с. Поломошное - 3,36 Гкал/час, п. Шахтер - 0,85 Гкал/час, ст. Тутальская - 0,96 Гкал/час. Тепловая энергия производится для нужд отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов соц. сферы, прочих потребителей. Абонентские системы отопления потребителей тепловой энергии присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. В неотопительный период источники теплоснабжения не работают и, следовательно, системы ГВС не работают.

Температурный график работы тепловой сети 95-70 град. С. Отопительный период устанавливается распоряжением местных органов самоуправления и определяется как правило для всех категорий потребителей с 15 сентября по 15 мая следующего года.

Система теплоснабжения - открытая. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 9400 п/м. Тепловые сети выполнены в основном в подземном бесканальном исполнении. Теплоноситель - горячая вода.

Технологическая схема выработки тепловой энергии осуществляется по следующей схеме:

-	уголь, необходимый для производства тепловой энергии поступает на районный склад ООО «Кузбасстопливосбыт». Координацию поставок угля осуществляет отдел ЖКХ Администрации Яшкинского района. Марка сжигаемого топлива - ДР.

- с угольного склада топливо на угольные склады котельных доставляется автотранспортом предприятия.

Доставка угля с котельного склада до отопительного котла и выгрузка золошлаковых отходов осуществляется вручную с помощью тачек.

При сжигании топлива в котлах вырабатывается тепловая энергия. Теплоноситель (горячая вода) подается сетевыми насосами непосредственно в сеть и далее к потребителям. Режим горения топлива регулируется тягодутьевым оборудованием. Учет количества выработанной и реализованной тепловой энергии осуществляется расчетным методом. Расчетной базой служат строительные объемы зданий подтвержденные документами БТИ.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «СЭЛФ» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «СЭЛФ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ООО «СЭЛФ» является организацией коммунального комплекса, которая кроме теплоснабжения потребителей занимается деятельностью по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вывозом твердых бытовых отходов, общестроительными работами.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения  за 2010 и 2011 годы выявил следующее.

- В 2010 году у предприятия по рассматриваемому виду деятельности сложился убыток в размере – 1 389,72 тыс. руб., в том числе от реализации на потребительском рынке – 1 363,29 тыс. руб.  По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за 2010 в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году у предприятия по рассматриваемому виду деятельности сложился убыток в размере – 2 330,86 тыс. руб., в том числе от реализации на потребительском рынке – 2 082,24 тыс. руб.  По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, согласованному с органами местного самоуправления. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2013 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Эксперты считают возможным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «СЭЛФ», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Экспертами принят объем воды и стоков на производство тепловой энергии в размере 14,00 тыс. м³ и 0,98 тыс.м³ соответственно по представленным расчетам предприятия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 239,67 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года №114 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)» на 2012 год, в размере 16,46 руб. м³ и 9,42 руб. м³ (НДС не облагается) соответственно:

- с 01.07.2013г. – 257,65 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса, в соответствии с приказом ФСТ России от 25.10.2012г. №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары… услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных    вод…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 г.  – 7,5 %

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5,54 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ, без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 206,89 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при  автомобильных перевозках и хранении на складе составит – 7331,52 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 5176 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива 2012 года). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 211,34 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 12 146,28 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др по договору с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» №20/5-12 от 30.12.11г. заключенного на 2012 год составляет 1006,94 руб./т. (с учетом НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и без учета транспортных расходов). Доставка угля до котельных со склада ОАО «Кузбасстопливосбыт» осуществляется собственным транспортом, расходы по доставке приняты экспертами на основании расчета стоимости доставки одной тонны, с учетом корректировки заработной платы водителя, принятом экспертами по утвержденному на 2013 год штатному расписанию. Расходы по погрузке экспертами приняты по договору с ОАО «Кузбасстопливосбыт» №1-УКТС/12Яш от 01.01.12г. заключенного на 2012 год в размере 132,47 руб./т.;

-  с 01.07.2013г. – 12 788,29 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в первом расчетном периоде 2013 года,  с применением индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический каменный – 1,6 %, на 2013 год.

Транспортные расходы, ж/д тариф и расходы по погрузке, разгрузке приняты в расчет исходя из цен используемых при расчете НВВ в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста цен на грузовой транспорт Минэкономразвития России на 2013 год - 11,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 858,91 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят фактически сложившийся объём потребления за 2011 год, в количестве 855,77 тыс. кВтч, корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 87,03 тыс. кВтч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 3 400,13 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 6 месяцев 2012 года и составляет 3,9732 руб. кВтч (с НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения). Снижение стоимости 1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,8119 руб.

-   с 01.07.2013г. – 3 903,35 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по производству, передаче и распределению электроэнергии (114,8) и составит 4,5612 руб. кВтч (с НДС). Снижение стоимости  1 кВтч относительно предложений предприятия составляет 0,2239 руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 608,04 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 5507,05 тыс. руб. ФОТ принят по представленному предприятием утвержденному штатному расписанию на 2013 год на численность ППП – 52 чел. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%). Эксперты из расчета фонда заработной платы, предлагаемого предприятием, исключили расходы на оплату труда водителя и слесаря по ремонту автомобилей, учтенных в машино-часе на доставку топлива до котельных, а также исключен фонд оплаты труда машиниста экскаватора, который учтен в статье «Другие расходы» в доле отнесенной на тепловую энергию;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 256,63 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 47,80 тыс. руб. Расходы приняты по действующим договорам аренды муниципального имущества, а также по договорам аренды земельных участков, расположенных под котельными. Экспертами исключены затраты по договорам аренды транспортных средств, учтенных в расчете стоимости машино-часа авто транспорта;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 8,36 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 1 119,19 тыс. руб. Расходы данной статьи рассчитаны по локальным сметам ремонтов и согласованному плану мероприятий с Администрацией Яшкинского района на проведение ремонтных работ на 2013 год в размере – 966,19 тыс.руб., выполняемых хозяйственным способом за счет тарифного источника, с исключением из данных расходов затрат на заработную плату. Расходы на аварийно-восстановительные работы приняты экспертами по факту выполнения в 2011 году в размере 153,00 тыс. руб., с исключением заработной платы работников предприятия;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 27,81 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2013г.   – 440,19 тыс. руб. В статье приняты затраты собственного транспорта на вывоз золошлаковых отходов от котельных, очистка территорий котельных от снега, подталкивание угля на котельных, авто услуги хозяйственного автотранспорта а также расходы по договорам на оказание услуг (в том числе, связанных с экспертизой технических нормативов). Корректировка статьи произошла за счет пересчета экспертами машино-часа автомобилей и спец техники, в части заработной платы (по штатному расписанию) и исключения рентабельности.

- с  01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 127,18 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 36,14 тыс. руб. (уровень предложений предприятия). В составе расходов данной статьи учтены стоимость инструментов, материалов, ГСМ, на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельных, по факту сложившемуся 2011г. с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2012-13гг. (105,2; 107,1);

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 6,58 тыс. руб. Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 56,39 тыс. руб. в связи с исключением транспортного налога, учтенного в машино-часе.  Расчет по статье затрат произведен экспертами по представленным предприятием расчетам платы за негативное воздействие на окружающею среду от стационарного объекта в пределах ПДВ за 2011 год;

- с 01.07.2013г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г.  – 2 083,37 тыс. руб. В связи с ограничениями максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4, затраты приняты не в полном объеме;

- с 01.07.2013г. – 2281,81 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 (Общехозяйственные расходы) за 9 месяцев 2012 года в перерасчете на год. Расходы включают ФОТ АУП предприятия с отчислениями, услуги связи, обслуживание ККТ, услуги банка, электроэнергия по АБК, канцелярские расходы и пр., в доле, относимой на производство тепловой энергии (75,9%), рассчитанной экспертами пропорционально выручке от реализации продукции, согласно приказа №4 от 28.12.2012г. об учетной политике ООО «СЭЛФ».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 60,19 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 752,73  тыс. руб. Экспертами исключена часть затрат данной статьи в связи с их неподтвержденностью предприятием. В составе расходов данной статьи учтены затраты на охрану труда, подготовка кадров, договор на комплекс работ по проведению аттестации рабочих мест, договор на проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и дымовой трубы;

- с 01.07.2013г. – 2 012,73 тыс. руб. В затратах статьи учтены расходы предприятия в первом полугодии, а также представленный договор на производство работ по наладке теплоэнергетического оборудования с ООО «Компания «Теплопроект».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 386,46 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила 2 588,27 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 683,25 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- прибыли на социальное развитие, принятой экспертами по плановой смете расходов на социальное развитие коллектива предприятия на 2013 год, в доле на работников котельных;

- за счет корректировки размера единого налога, в связи с уведомлением об изменении объекта налогообложения предприятия. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Общая сумма корректировки НВВ во втором периоде календарной разбивки к предложениям предприятия в сторону снижения составила 3 268,86 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3 008,66  тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии было выявлено, что предприятие по данному виду деятельности отработало с убытком. Были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в размере 472,29 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 423,15 тыс. руб., а также выявлен перерасход по статьям затрат по причинам отраженным в  приложение №3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств 2011 года (472,29 тыс. руб.) из НВВ 2013 года.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

- Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «СЭЛФ» п.г.т. Яшкино | - 4 621,75 | бюджетные потребители | 40,37 | 1318,33* | 1602,51 | 1318,33 | 0,00 | 1,44 |
|  |  | жилищные организации | 46,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 10,15 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011г.  № 268.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2012 г по 31.08.2012 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «СЭЛФ» п.г.т. Яшкино | - 3 268,86 | бюджетные потребители | 40,37 | 1318,33 | 1602,51 | 1444,02 | 9,53 | 1,42 |
|  |  | жилищные организации | 46,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 10,15 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 3,97 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "СЭЛФ" (п.г.т. Яшкино) – приложение № 68 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 66 и № 67 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п. 1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 268 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

37. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

У ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» на обслуживании находятся три котельные, находящиеся в аренде у Администрации Плотниковской  сельской территории.

Котельная № 1 расположена в п. Плотниково обеспечивает потребителей  тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения по закрытой системе. В котельной установлены пять котлоагрегатов КВм – 2,0, один котлоагрегат  КВм -1,0, два дымососа ДН 11,2, два вентилятора ВЦ 6-28, два воздухоподогревателя ВП, четыре циклона ЦВ – В 400, насос сетевой Д 500-63 и подпиточный насос Д 200-36.

Система ГВС состоит из одного котлоагрегата КВм – 2,0 и одного котлоагрегата  КВм -1,0 два дымососа ДЕ 11,2, одного вентилятора ВЦ 6-28 № 10, одного воздухоподогревателя ВП, двух циклонов ЦВ – В 400, циркуляционного  насоса Д 200-36, насоса горячего водоснабжения КМ.

Котельная  №  2  Кадетского корпуса МЧС, обеспечивает потребителей тепловой энергией для отопления по открытой системе теплоснабжения. Система теплоснабжения включает в себя 4 котлоагрегата НР – 18, трёх дымососов ДН 10-1000 и двух насосов сетевых К-100-80-160.

Котельная №3 д. Колычево обеспечивает тепловой энергией бюджетные организации. Система теплоснабжения включает в себя два котлоагрегата НР – 18 и двух сетевых насосов  К -80-50-200.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» по расчету тарифов на 2013 год по угольным котельным подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2010 год не производился по причине того, что предприятие свою деятельность по регулируемому виду деятельности начало осуществлять с марта 2010 года и проработало неполный расчетный период (календарный год). Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год отражен в приложении № 3 к экспертному заключению, а выводы по анализируемому периоду приведены далее по тексту. Следует отметить при этом, что финансовый результат деятельности предприятия в 2011 году показал убыток (согласно книге покупок и продаж).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне предложений предприятия, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной на 2013 год, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение в 2013 году плановых объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии на 0,49 тыс. Гкал (или на -1,25%) и 0,49 тыс. Гкал (или на -1,56%) соответственно. Данное обстоятельство обусловлено как уточнением объемов тепловой энергии со стороны подключенных потребителей, так и изменением с сторону снижения объемов потерь в сетях на 2013 год на 0,02 тыс. Гкал (или на -0,26%).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 21,19 тыс. м³ (потери в сетях – 7,82 тыс. м³, хозяйственно-питьевые нужды котельных – 2,63 тыс. м³, мокрое золо-шлакоудаление – 0,747 тыс. м³, нужды ХВО), объем стоков 12,62 тыс. м³ (стоки от хозяйственно-питьевых нужд котельных и промывки ХВО) в расчете на календарный год.  Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013 г. – 376,07 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 6 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)» на 2012 год, в размере 15,48 руб. м³ (НДС не облагается). Стоимость стоков принята по предложению предприятия – 3,81 руб. м³ (вывоз стоков с котельных осуществляется АС-машинами). Расход технической соли, используемой для регенерации натрий-катионитовых фильтров системы ХВО принят по представленному техническому отчету (7,5 т). Цена на соль, рассчитана по представленным счетам -  фактурам за 2011 год с учетом индекса Минэкономразвития России на 2012 год по химической промышленности (102,4) и составила – 3141,63 руб./т (НДС не облагается). Стоимость реагентов составила 23,56 тыс. руб.

-   с 01.07.2013г. – 404,27  тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом индекса по приказу ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 г.  – 7,5 % составляет - 16,64  руб. м³. К стоимости соли применен прогнозный индекс Минэкономразвития России на 2013 год по химической промышленности (106,9), что составило  – 3358,4 руб./т (НДС не облагается).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 708,72 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) в основном за счет снижения объема воды.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года. Данный тариф был установлен с 01.09.2012 г. на уровне 15,69 руб. м³. Для расчета тарифа на горячую воду на 2013 год экспертами был применен фактически сложившийся тариф на воду 15,48 руб. м³, который меньше утвержденного на 2012 год.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 225,16 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива – 12198,25 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 4900 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества котельного топлива). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 19567,08 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 13318,78 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки ДР и Гр, принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2012 год от разных поставщиков осуществляющих поставку угля для  ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» - 1078,00 руб./т (с НДС и без транспортных расходов).  Поставка топлива осуществляется от ОАО ХК «СДС-Уголь» железнодорожным транспортом на склад ООО «СЕЗ ЖКУ» по договору от 01.01.2012 г. № 079-ТУ (70%) и с угольного склада ОАО «Шахта «Заречная» г. Полысаево самовывоз (договор от 31.08.2012 г. б/н) (30%).

Расходы по доставке угля (70% от общего объема) железнодорожным транспортом приняты согласно реестру поступления угля за 2012 год, представленного предприятием (согласно счет – фактур) в размере 329,45 руб./т (НДС не облагается) в расчете на сложившийся объем топлива. Стоимость услуг ООО «СЕЗ ЖКУ» по разгрузке, погрузке, хранению угля составила 827,23 тыс. руб. (46,87 руб./тн). В данной статье учтены расходы на буртовку топлива на котельных,  арендованным трактором в размере 338,5 тыс. руб.

Доставка угля с угольного склада ООО «СЕЗ ЖКУ» осуществляется двумя автомобилями «Камаз» грузоподъёмностью 7 тонн (транспорт арендован у КУМИ). Доставка рассчитана на основании калькуляции себестоимости машино-часа арендуемого транспорта без экипажа, времени доставки, и объема топлива (70%).

Поставка топлива с ОАО «Шахта «Заречная» осуществляется привлеченным транспортом: с ИП Глущенко Р.Е. по договору от 30.01.2012 года № 1, с ООО «C-Комплект» по договору от 10.01.2011 года №2 по цене 280,0 руб.т (НДС не облагается) на сумму 2148,29 тыс. руб. (порядка 30% от общего объема).

Стоимость комиссионного награждения ООО «СЕЗ ЖКУ» сложилась на уровне 9,83 руб./т. на сумму 85,02 тыс. руб. (70% от общего объема). По договору комиссии от 29.12.2011 г.

-  с 01.07.2013г. – 20464,18 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 13531,88 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2013 год на уголь энергетический – 101,6. Транспортные расходы и расходы по погрузке, приняты в расчет, исходя из цен используемых при расчете НВВ в первом полугодии 2013 года, с учетом индексов Минэкономразвития России на 2013 год  по  грузовому транспорту – 11,0%  (к  транспортным  расходам). Расходы на комиссионное вознаграждение приняты по предыдущему периоду с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 107,1.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2434,72 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят уровень предложения предприятия в размере 2028,3 тыс. кВтч. При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принято расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования и коэффициента полезного использования. Снижение расхода электроэнергии по сравнению с 2012 годом составило 283,0 тыс. кВтч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2013г. – 5741,86 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения (НН) и (СН2), принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 2,8308  руб. кВтч (с НДС). Поставку электрической энергии осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 2594 Э от 07.08.2010 г.) и ООО «Кузбасская электросбытовая компания» (договор от 01.04.2010 года № 364). Котельные №2 МЧС и №1 п. Плотниково работают на уровне напряжения СН2, котельная №3 д. Колычево и Тепловой пункт на уровне напряжения НН.

-  с 01.07.2013г. – 6430,88 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения (НН) и (СН2) принята по предыдущему периоду календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на электроэнергию – 112,00 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 94,69 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

- Предприятием заявлены расходы по статье ФОТ и ЕСН на уровне 11046,75 тыс. руб. и 3336,12 тыс. руб. соответственно. Средний уровень заработной платы ППП и АУП (80  человек по штатному расписанию на 2012 год) составил 11507,00  руб./мес.

Экспертами расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 9975,07 тыс. руб. ФОТ принят согласно представленного и утвержденного руководителем штатного расписания предприятия на 2012 год при численности ППП котельных – 70,5 человек и численности АУП – 8,38 единицы (численность АУП принята в доле (88,2%) относимой на тепловую энергию – пропорционально выручке по учетной политике предприятия. Отчисления на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) + 0,2% - страхование от несчастных случаев  - 3012,47  тыс. руб. Средний уровень заработной платы ППП (78,88  единиц) составит 10538,40  руб./мес.

-   с 01.07.2013г. – 10683,30 тыс. руб. ФОТ принят по предыдущему периоду календарной разбивки с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России – 107,1. Отчисления на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) + 0,2% - страхование от несчастных случаев  - 3226,36  тыс. руб. Средний уровень заработной платы ППП (78,88  единиц) составит 11286,6  руб./мес.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 363,45 тыс.руб. и 109,76 тыс.руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 965,24 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 965,24 тыс. руб. Затраты по статье рассчитаны по представленному договору аренды имущества, находящегося в  муниципальной собственности Плотниковского сельского поселения от 28.11.2011 г. № 9 в доле относимой на производство тепловой энергии.

-   с 01.07.2013г. –  Затраты по статье приняты на неизменном уровне.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2100,19 тыс. руб. Расходы включают стоимость ремонта аккумулирующих баков, замена теплосети по ул. Юбилейная от ТК 2 до ТК 17, ревизию и ремонт котельного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей. Уровень затрат на 2013 год по статье согласован с администрацией Плотниковской сельской территории.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г. – 1712,53 тыс. руб. Экспертами скорректированы представленные локальные сметы на ремонт аккумулирующих баков и замену теплосети по ул. Юбилейная от ТК 2 до ТК 17. В данных сметах неверно применен коэффициент перевода стоимости материалов базового периода к текущему.

-   с     01.07.2013г. –  1767,33 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода с учетом прогнозного ИПЦ промышленной продукции – 103,2.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 332,86 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1546,77 тыс. руб. Расходы включают стоимость вывоза золошлаковых отходов, услуг автотехники по транспортировке материалов и перевозке рабочих.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2013г. – 765,19 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне фактических расходов 2011 года с применением индексов Минэкономразвития России для приведения к 2013 году. Следует отметить, что уровень затрат принят с учетом невыполнения фактической сметы расходов за 2011 год по данной статье.

Затраты включают расходы на вывоз золошлаковых отходов от котельных, автоуслуги (кроме услуг по подвозке котельного топлива) по буртовке угля на котельных, подвозка материалов с их погрузкой и разгрузкой услуг автотехники по перевозке рабочих, а также затраты по договорам на оказание услуг.

-    с  01.07.2013г.  Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –  781,58 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 529,22 тыс. руб. Расходы включают стоимость материалов - электролампочки, электроды, сальниковая набивка, резина техническая, лопаты совковые, а также  затраты на ГСМ для подачи топлива непосредственно в котельные.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г. – 166,70 тыс. руб. Затраты  приняты согласно представленной ведомости списания вспомогательных материалов (электролампочки, электроды, сальниковая набивка, резина техническая, лопаты совковые, инвентарь и пр.). Экспертами исключены расходы на ГСМ для подталкивания угля уже учтенные в статьях «Топливо…» и «Услуги производственного характера»

-  с 01.07.2013г. – 172,03 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –  357,19 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«РИЭР»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне    (в расчете на год):

-   с 01.01.2013. – 118,00 тыс. руб. затраты приняты  на  уровне предложения предприятия.   Статья  включает   расходы   по   договорам на оказание услуг со сторонними организациями по расчету технических нормативов.

По другому периоду календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 118,00 тыс. руб.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 30,33 тыс. руб. Расходы включают экологические платежи за загрязнение окружающей среды.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 24,7 тыс. руб. Расходы включают плату за загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ). Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 5,63 тыс. руб. Предприятие разработало том ПДВ.

-    с   01.07.2013г.  Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –  5,63 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 208,47 тыс. руб. Расходы включают стоимость программного сопровождения (1С), услуги интернет и сотовой связи, расходные материалы на офисную технику, канцелярские товары, почтовые расходы, прочие хозяйственные принадлежности.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

с 01.01.2013г. – 208,47 тыс. руб. Эксперты принимают расходы по статье на уровне предложений предприятия по всем периодам календарной разбивки на одном уровне.

«Другие расходы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 933,24 тыс. руб. Расходы включают стоимость спецодежды и спец питания, услуги банка, стоимость работ по договорам на оказание услуг, ГСМ на личный легковой транспорт используемый в служебных целях (согласно приказу по предприятию) и др.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 573,18  тыс. руб. Расходы по статье приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.201г. по 30.06.2013г. (0%), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4.

- с 01.07.2013г. Затраты по статье приняты на уровне предложений предприятия.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  4593,70 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию увеличение предлагаемого предприятием размера прибыли на 5,35 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2013г. к декабрю 2012г., к предложениям предприятия в сторону снижения составила 4654,97 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4654,97 тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат (наиболее крупные):

- Экономия по статье «Электроэнергия» сложилась на уровне 1791,12 тыс. руб. за счёт экономии по расходу электроэнергии (теплая зима), а также снижения нерегулируемой цены покупки электроэнергии с оптового рынка. Ожидается увеличение расхода электроэнергии в 2012 году и в последующие периоды в связи заменой на тепловом пункте 2х сетевых насосов на более мощные, которые будут работать одновременно через частотный преобразователь (данные мероприятия обусловлены недостаточным давлением и циркуляцией на конце тепловой сети);

- Экономия средств по статье «Аренда» связана с передачей имущества Администрации Плотниковского сельского поселения в КУМИ Промышленновского района и передачи его по договору ответственного хранения на период с 01.04 по 27.11.2011 г.

- Перерасход средств по статье «Топливо» обусловлено низким фактическим КПД котлоагрегатов и как следствием перерасходом топлива от плановых величин и стоимости его доставки, что подтверждается  представленными техническими отчетами о проведении измерения параметров водогрейных котлов (от 15.04.2011 г. № 03/04.11Ор и от 15.04.2011 г. № 01/03.11Ор). В связи с этим экономия по статьям «Электроэнергия» и «Аренда» использована на приобретение топлива, в связи с чем эксперты считают, что по данным статьям экономию не следует исключать из НВВ 2013 года.

- Неполное освоение средств ремонтного фонда (на 225,66 тыс. руб.) связано с тем, что мероприятия по ремонту оборудования, планируемые предприятием не освоены по причине большой дебиторской задолженности и как следствие недостатка оборотных средств;

- Экономия средств по статье «ФОТ» составила 268,82 тыс. руб. – 3%. Эксперты считают данное отклонение незначительным.

- Неполное освоение средств по статье «Услуги производственного характера» составило 685,28 тыс. руб. Эксперты при рассмотрении статьи «Услуги производственного характера» учли факт невыполнения расходов при определении уровня затрат на 2013 год.

- По другим статьям затрат экономия возникла в связи с недостатком оборотных средств. По мнению экспертов по данным статьям экономию не следует исключать из НВВ 2013 года, потому что их предприятие физически не могло израсходовать и поставить себе на затраты.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении № 3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить величину неосвоенных средств только по статье «Ремонты» 225,66 тыс.руб. из НВВ 2013 года.

Общая НВВ по периодам календарной разбивки составила:

- с 01.01.2013г. – 44059,00 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 44059,00 тыс. руб.

- с 01.07.2013г. – 47047,13 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 47047,13 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

1.   Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал , (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию c 01.09.2012 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» | - 7868.76 | бюджетные потребители | 19,82 | 1518,94* | 1790,22 | 1518,94 | 0,00 | 1,92 |
|  |  | жилищные организации | 75,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 21.12.2012  № 374

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2013 г | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» | - 4880.63 | бюджетные потребители | 19,82 | 1518,94 | 17090,22 | 1621,96 | 6,78 | 1,86 |
|  |  | жилищные организации | 75,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Увеличение значения среднеотпускного тарифа в расчете на 2013 год составит 3,79% относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии  ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) – приложение № 71 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 69 и № 70 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года  п. 1, п. 3 и приложения  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 374 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке и тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям п. Плотниково от котельной № 1».

Голосовали: ЗА – единогласно.

38. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на услуги горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основами ценообразования и порядком регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) отпускают горячую воду, используя открытую систему горячего водоснабжения (котельная № 2) и закрытую систему горячего водоснабжения (котельная № 1).

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии со статьёй VIII Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47.

Поскольку согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 №520, при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты считают, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 холодной воды, стоимость реагентов на подготовку холодной воды (если она подвергается дополнительной доочистке) и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

#### Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

## Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды принято согласно согласованного с Главой Плотниковской сельской территории уровня 0,06 Гкал/м3.

Объем воды используемый ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) для осуществления горячего водоснабжения на сторону в 2013 году, а также объем необходимой тепловой энергии для подогрева холодной воды, включаемый в баланс производства тепловой энергии представлен в таблице №1.

Таблица 1

|  | Группы потребителей | Годовая норма отпуска воды, используемая для осуществления горячего водоснабжения, м3 | Коэффициент нагрева 1Гкал | Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, в том числе Кот. № 1 Кот. № 2 | 71943,3 69792,1 2151,2 | 0,06 0,06 0,06 | 4316,6 4187,5 129,1 |
|  | Бюджетные, в том числе Кот. № 1 Кот. № 2 | 2166,00 1406,00 760,00 | 0,06 0,06 0,06 | 130,00 84,40 45,60 |
|  | Иные, в том числе Кот. № 1 Кот. № 2 | 3377,8 3377,8 0,00 | 0,06 0,06 0,06 | 202,70 202,70 0,00 |
|  | Итого, в том числе Кот. № 1 Кот. № 2 | 77487,1 74575,9 2911,2 | 0,06 0,06 0,06 | 4649,2 4474,6 174,7 |

## Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2012 № 379 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке», стоимость тепловой энергии в горячей воде по периодам календарной разбивки составляет:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1518,94 руб./Гкал (НДС не облагается);

- с 01.07.2013                         – 1621,96 руб./Гкал (НДС не облагается).

## Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 15,48 руб./м3 (НДС не облагается), согласно постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 6 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)», с последующей календарной разбивкой согласно индексов по приказу ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для Кемеровской области на 2013 год с 01.07.2013 г. – 7,5%. Вода, собственного подъема подогревается и поставляется на потребительский рынок в виде горячей воды.

Стоимость химических реагентов (комплексонат), используемый в котельной № 1 для стабилизации и связи многих химических элементов, негативно влияющих на состояние системы ГВС, составила 272,11 руб./кг (с НДС) * 40 кг./мес. * 12 мес. = 130,61 тыс. руб. (с 01.01.2013 года). С 01.07.2013 года к стоимости реагентов применен индекс Минэкономразвития России по химической промышленности – 106,9, что составит – 139,62 тыс. руб.

Таким образом, стоимость воды для расчета тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения составит (отсутствие реагентов):

- с 01.01.2013 года  - 15,48 руб./м3 (НДС не облагается);

- с 01.07.2013 года - 15,48 руб./м3 * 7,5 % = 16,64 руб./м3 (НДС не облагается).

Стоимость воды для расчета тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения составит (наличие реагентов):

- с 01.01.2013 года

(15,48 руб./м3 * 74575,9 м³ + 130,61 тыс. руб.) / 74575,9 м³ = 17,23 (НДС не облагается);

- с 01.07.2013 года

(15,48 руб./м3 * 7,5% * 74575,9 м³ + 139,62 тыс. руб.) / 74575,9 м³ = 18,51 (НДС не облагается).

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с учетом календарной разбивки приведен в таблице №2.

## Таблица № 2

| Периоды календарной разбивки | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф, утверждённый ОМС на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4*2)+3 | 6 |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 0,06 | 17,23 | 1518,94 | 107,08* | - |
| с 01.07.2013 | 0,06 | 18,51 | 1621,96 | 115,83* | - |

* Тариф на услуги горячего водоснабжения с 01.09.2012 года установлен постановлением РЭК КО от 21.12.2012 г. № 374 в размере 97,71 руб./м3   (НДС не облагается).

С учетом ограничений максимального роста тарифов  в сфере водоснабжения, установленных приказом ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год (с 01.01.2013 г. – 100,00 %; с 01.07.2013 г. – 107,50%) эксперты предлагают установить следующий уровень тарифов на горячее водоснабжение согласно таблице 3.

## Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 97,71 | 0,00% |
| с 01.07.2013 | 105,04 | 7,50% |

Расчет тарифа на горячую воду в  открытой системе горячего водоснабжения с учетом календарной разбивки приведен в таблице №4.

## Таблица № 4

| Периоды календарной разбивки | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф, утверждённый ОМС на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4*2)+3 | 6 |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 0,06 | 15,48 | 1518,94 | 106,62* | - |
| с 01.07.2013 | 0,06 | 16,64 | 1621,96 | 113,96* | - |

## Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2013 году представлен:

## - по закрытой системе горячего водоснабжения (котельная № 1) в таблице № 5.

## - по открытой системе горячего водоснабжения (котельная № 2) в таблице № 6.

## Таблица №5

## Смета расходов на производство горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб»

## (Промышленновский район)

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения РЭК КО |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем холодной воды | М3 | 74575,9 | 74575,9 | 74575,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | М3 | 1046,00 | 1406,00 | 1406,00 |
|  | - жилищные организации | М3 | 69792,1 | 69792,1 | 69792,1 |
|  | - иные потребители | М3 | 3377,8 | 3377,8 | 3377,8 |
|  | производственные нужды | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в сетях (учтены в расчете стоимости тепловой энергии) | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | стоимость холодной воды | Руб./м3 | 16,64 | 15,48 | 16,64 |
| 4 | стоимость реагентов | Тыс.руб. | 0,00 | 130,61 | 139,62 |
| 5. | Стоимость теплоносителя (стр.3+стр.4) | Руб./м3 | 16,64 | 17,23 | 18,51 |
| 6 | Стоимость 1 Гкал | Руб./Гкал | 1790,22 | 1518,94 | 1621,96 |
| 7 | Коэффициент нагрева 1м3 холодной воды |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Стоимость 1 м3 горячей воды (НДС не облагается) | 0,06345 | 124,05 | 97,71 | 105,04 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | Тыс.руб. | 9251,14 | 7286,81 | 7833,45 |

## Таблица №6

## Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб»

## (Промышленновский район)

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения РЭК КО |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем холодной воды | М3 | 2911,2 | 2911,2 | 2911,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | М3 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
|  | - жилищные организации | М3 | 2151,2 | 2151,2 | 2151,2 |
|  | - иные потребители | М3 | 3377,8 | 3377,8 | 3377,8 |
|  | производственные нужды | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в сетях (учтены в расчете стоимости тепловой энергии) | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | стоимость холодной воды | Руб./м3 | 16,64 | 15,48 | 16,64 |
| 4 | стоимость реагентов | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Стоимость теплоносителя (стр.3+стр.4) | Руб./м3 | 16,64 | 15,48 | 16,64 |
| 6 | Стоимость 1 Гкал | Руб./Гкал | 1790,22 | 1518,94 | 1621,96 |
| 7 | Коэффициент нагрева 1м3 холодной воды |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Стоимость 1 м3 горячей воды (НДС не облагается) | 0,06345 | 124,05 | 106,62 | 113,96 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | Тыс.руб. | 361,134 | 310,39 | 331,76 |

## Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей, учитывая письмо ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) о согласии с уровнем тарифа на горячее водоснабжение, рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить для предприятия тариф на горячую воду в открытой и закрытой системе горячего водоснабжения приведённые в графе 5 таблиц 2 и 4 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями №1, № 2 к настоящему постановлению – приложение № 72 и № 73 к протоколу.

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 3, № 4 к настоящему постановлению – приложения № 74 и № 75 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тариф на тепловую энергию и на теплоноситель, реализуемых Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 (Талдинское поле), отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Котельная ПСХ – 1 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (котельная №5 филиала «Талдинский угольный разрез» «Талдинское поле») предназначена для теплоснабжения и ГВС объектов промплощадки разреза, а также расположенных на ней сторонних потребителей. В котельной установлено 3 паровых котла КЕ-25-14С и 1 водогрейный котел летнего режима КВК-1,3. Суммарная теплопроизводительность 45,7 Гкал/час (номинальная паропроизводительность – 75 т/час). Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ДГр (собственная добыча). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ – 1) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Талдинским угольным разрезом информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год по узлу теплоснабжения ПСХ - 1.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ПСХ – 1 является структурным подразделением Талдинского угольного разреза, доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,01 %) в общем объеме товарной продукции предприятия, являющегося одним из крупнейших угольных разрезов Кемеровской области. Эксперты отмечают то обстоятельство, что Талдинский угольный разрез является филиалом, не имеющим законченного баланса, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». В связи с вышеизложенным проведение полного анализа ФХД предприятия не представляется возможным.

Однако анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения ПСХ - 1) за 2010 и 2011 год (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

- В 2010 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 25,99% (или – 7921,49 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 38,65% (или – 13261,96 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения на уровне предложений Талдинского угольного разреза (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению) с корректировкой общего уровня потерь тепловой энергии и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных на 0,59 тыс. Гкал в сторону снижения относительно предложенного предприятием. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают стабильное сохранение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Талдинского угольного разреза – филиала «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ - 1 на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения Талдинского угольного разреза (Талдинское поле), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 73,15 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных), что соответствует заявке Краснобродского угольного разреза (-2,73 тыс. м³ к предшествующему периоду регулирования). Объем отводимых от котельной сточных вод экспертами принят на уровне 17,39 тыс. м³, что соответствует заявке Талдинского угольного разреза и технологической схеме выработки тепловой энергии на котельной Талдинского поля.

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие использует воду собственного подъема. Эксперты полагают экономически обоснованным использование при расчете расходов по данной статье сложившихся по предприятию показателей себестоимости подъема воды (12,26 руб./м³), а не тарифа на питьевую воду (27,62 руб./м³ (без учета НДС)), утвержденного для Талдинского угольного разреза постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129.

Эксперты отмечают, что предприятием в представленных расчетно – обосновывающих материалах заявлен нулевой уровень себестоимости отведения сточных вод от котельной ПСХ – 1 и их очистки.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1199,82 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с представленной калькуляцией затрат стоимости 1 м³ в размере 12,26 руб./м³ (без НДС). Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 303,00 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия в физических объемах, но с учетом корректировки ценовых параметров в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

- с 01.07.2013 – 1267,08 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды рассчитана, исходя из параметров принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 303,00 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия в физических объемах, но с учетом корректировки ценовых параметров в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1283,36 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 1,10 тыс. м³ (стоимости исходной воды 27,62 руб./м³ (в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский, Прокопьевский район)» в части приложения, касающегося участка ПСХ-1 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»)), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 4,11 тыс. руб. Таким образом, уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(1,10 тыс. м³ × 27,62 руб./м³ + 4,11) / 1,10 тыс. м³ = 31,36 руб./м³

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 167,18 кг у.т./Гкал (-0,75 % к показателю, учтенному Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 5861,78 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5455 ккал/кг (в соответствии с протоколом испытаний от 07.07.2011 №103, выполненных аккредитованной лабораторией ООО «КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ» (г. Кемерово)). Корректировка плановых объемов котельного топлива (угля энергетического сортомарки ДГр собственной добычи) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 311,22 т.

Стоимость услуг автомобильного транспорта по доставке угля, а также услуг автотракторной техники по погрузке-разгрузке, буртовке угля и его подачи в котельную по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятием не заявлена.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3578,15 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3578,15 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДГр экспертами принята на уровне предыдущего периода регулирования и составляет 610,42 руб./т (без НДС и транспортных расходов);

- с 01.07.2013 – 4589,36 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 4589,36 тыс. руб. Стоимость топлива (782,93 руб./т (без НДС и транспортных расходов)) принята на уровне себестоимости добычи угля на Талдинском угольном разрезе (на основании представленного Отчета о себестоимости добычи угля) с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1978,71 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 1113,59 тыс. кВтч (плановый объем электропотребления, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Относительно предложений предприятия объем электропотребления на выработку тепловой энергии снижен на 866,41 тыс. кВтч. Объем электрической мощности – 142,50 кВт (показатель, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Относительно предложений предприятия данный показатель снижен на 57,5 кВт. Снижение вышеуказанных показателей обусловлено стабильным уровнем объема генерации тепловой энергии. Котельная ПСХ - 1 (котельная №5 Талдинского поля) потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II.

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 2,33927 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). Ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,84311 руб./кВтч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 11692,00 руб./кВт (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2604,98 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СНII экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 2,33927 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). При этом ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,84311 руб./кВтч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 11692,00 руб./кВт (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 2917,58 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1090,23 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 7966,63 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельной №5 Талдинского поля (ПСХ – 1) составил 14125,23 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 47 человек (на уровне предложений предприятия со снижением на 1 единицу относительно предшествующего периода регулирования).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 2716,62 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 8532,26 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (14125,23 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 47 человек (на уровне предложений предприятия, соответствующих утвержденному штатному расписанию). Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельной №5 Талдинского поля (ПСХ – 1) составил 15128,12 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 2909,50 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений Талдинского угольного разреза по котельной №5 Талдинского поля (ПСХ – 1) по статье «Затраты на оплату труда» составила 3107,85 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 1059,78 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 231,95 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием. Из расходов по данной статье исключены амортизационные отчисления по основным средствам, не участвующим в технологических процессах, связанных с генерацией, передачей и распределением тепловой энергии: водозаборные сооружения, затраты по которым предприятию следует учитывать при формировании себестоимости воды. Относительно предшествующего периода регулирования объем амортизационных отчислений увеличен на 41,16 тыс. руб., что обусловлено вводом основных средств (Отчет по вводу основных фондов в 2012 году предприятием представлен);

- с 01.07.2013 – 231,95 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Амортизация основных средств» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2686,58 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт и капитальный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей по котельной ПСХ – 1) в сумме 5240,55 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: выписка из «Плана – графика ремонтов и ТО», утвержденного руководителем Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (в части, относимой на котельную №5 Талдинского поля (ПСХ – 1)), а также дефектные ведомости, проекты сметной документации и коммерческие предложения поставщиков материалов и услуг. Работы по проведению всех видов ремонтов (текущих и капитальных) предполагается проводить как хозяйственным способом (силами ремонтных служб Талдинского угольного разреза), так и с привлечением подрядных организаций.

- с 01.01.2013 – 3298,85 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 3722,00 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ принята на уровне технологически и экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза с корректировкой по ценовым параметрам: прогноз стоимости материальных ресурсов и услуг скорректирован с учетом прогнозных параметров Минэкономразвития РФ, исключены плановые накопления и расходы на оплату труда по работам, выполняемым хозяйственным способом, исключен НДС.

Корректировка плановых расходов по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1518,55 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 210,01 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений Талдинского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 140,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 210,01 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1090,28 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений Талдинского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 117,39 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 1090,28 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Аренда основных средств»

На очередной период регулирования Талдинским угольным разрезом не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности расходы по данной статье.

«Экспертиза нормативов ТЭР»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 158,40 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенного договора;

- с 01.07.2013 – 158,40 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Страховые платежи»

На очередной период регулирования Талдинским угольным разрезом не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности расходы по данной статье.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 153,14 тыс. руб., включающие в себя налог на имущество (в части, относимой на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 153,14 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений Талдинского угольного разреза со снижением относительно предыдущего (2012 год) периода регулирования на 62,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 153,14 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 3705,63 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки в расчете на год);

- с 01.07.2013 – 3887,21 тыс. руб. Учитывая неизменность состава расходов по данной статье, эксперты полагают экономически обоснованным принять их на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением с применением прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам – 104,9 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3015,47 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 278,50 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки в расчете на год);

- с 01.07.2013 – 292,15 тыс. руб. Учитывая неизменность состава расходов по данной статье, эксперты полагают экономически обоснованным принять их на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением с применением прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам – 104,9 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 591,89 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 16174,00 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 620,62 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) по нижеприведенным причинам:

- социальные льготы и гарантии (в соответствии с Коллективным договором), учитываемые в статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» эксперты предлагают рассматривать, исходя из сценарных условий, определенных Федеральной службой по тарифам, то есть с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Снижение указанных расходов составит 436,90 тыс. руб. относительно предложений предприятия;

- вследствие корректировки расходов по статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» корректируется налог на прибыль (-183,72 тыс. руб. к предложениям Талдинского угольного разреза.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 16794,61 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1194,47 руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | - 19564,45 | бюджетные потребители | 0,00 | 1077,05* | 2487,46 | 1077,06 | 0,00 | 2,78 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв.нужды | 96,49 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2011 № 372

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | - 16794,61 | бюджетные потребители | 0,00 | 1077,06 | 2487,46 | 1185,80 | 10,10 | 2,71 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 96,49 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения ПСХ - 1 по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,05 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 1,10 тыс. м³ (стоимости исходной воды 27,62 руб./м³ (в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский, Прокопьевский район)» в части приложения, касающегося участка ПСХ-1 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»)), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 4,11 тыс. руб. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(1,10 тыс. м³ × 27,62 руб./м³ + 4,11) / 1,10 тыс. м³ = 31,36 руб./м³

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Талдинского угольного разреза - филиала ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 – приложение № 78 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 76 и №77 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года №372 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 1».

Голосовали: ЗА – единогласно.

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тариф на тепловую энергию и на теплоноситель, реализуемых Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2 (Талдинское поле), отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Котельная ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Таежное поле) предназначена для теплоснабжения и ГВС объектов промплощадки разреза, а также расположенных на ней сторонних потребителей. В котельной установлено 11 водогрейных котлов НР-18 (единичной мощностью 0,8 Гкал/час). Суммарная теплопроизводительность 8,80 Гкал/час. Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ДГр (собственная добыча). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ – 2) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Талдинским угольным разрезом информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год по узлу теплоснабжения ПСХ - 2.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ПСХ – 2 является структурным подразделением Талдинского угольного разреза, доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,01 %) в общем объеме товарной продукции предприятия, являющегося одним из крупнейших угольных разрезов Кемеровской области. Эксперты отмечают то обстоятельство, что Талдинский угольный разрез является филиалом, не имеющим законченного баланса, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». В связи с вышеизложенным проведение полного анализа ФХД предприятия не представляется возможным.

Однако анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения ПСХ - 2) за 2010 и 2011 год (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

- В 2010 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 27,67% (или – 8648,65 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

- В 2011 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 16,19% (или – 6713,11 тыс. руб.) По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля. Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения на уровне предложений Талдинского угольного разреза (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению) с корректировкой общего уровня потерь тепловой энергии и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных на 0,26 тыс. Гкал в сторону снижения относительно предложенного предприятием. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают стабильное сохранение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Талдинского угольного разреза – филиала «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения Талдинского угольного разреза (Таежное поле), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 44,94 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных) с корректировкой заявки Талдинского угольного разреза (-5,52 тыс. м³ к предложениям предприятия). Учитывая стабильный уровень генерации тепловой энергии по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения данный показатель экспертами принят в объеме предшествующего периода регулирования. Объем отводимых от котельной сточных вод экспертами принят на уровне 0,71 тыс. м³, что соответствует заявке Талдинского угольного разреза и технологической схеме выработки тепловой энергии на котельной Таежного поля.

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие использует воду собственного подъема. Эксперты полагают экономически обоснованным использование при расчете расходов по данной статье сложившихся по предприятию показателей себестоимости подъема воды (12,26 руб./м³), а не тарифа на питьевую воду (23,55 руб./м³ (без учета НДС)), утвержденного для Талдинского угольного разреза постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129 (в части, касающейся ПСХ-2 Талдинского угольного разреза).

Эксперты отмечают, что предприятием в представленных расчетно – обосновывающих материалах заявлен нулевой уровень себестоимости отведения сточных вод от котельной ПСХ – 2 и их очистки.

Химводоподготовка на котельной ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза отсутствует. Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды, предприятием не заявлены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 550,96 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с представленной калькуляцией затрат стоимости 1 м³ в размере 12,26 руб./м³ (без НДС);

- с 01.07.2013 – 592,29 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды рассчитана, исходя из параметров принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 595,84 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 5,33 тыс. м³ (стоимости исходной воды 21,41 руб./м³ (в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский, Прокопьевский район)» в части приложения, касающегося участка ПСХ-2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»)). Химводоподготовка на котельной предприятия отсутствует. Стоимость реагентов не заявлена. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(5,33 тыс. м³ × 21,41 руб./м³ + 0,00) / 5,33 тыс. м³ = 21,41 руб./м³

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 229,44 кг. у.т./Гкал (+0,08 % к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 3485,87 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5530 ккал/кг (в соответствии с предложениями предприятия). Корректировка плановых объемов котельного топлива (угля энергетического сортомарки ДГр собственной добычи) относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 145,87 т.

Стоимость услуг автомобильного транспорта по доставке угля, а также услуг автотракторной техники по погрузке-разгрузке, буртовке угля и его подачи в котельную по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятием не заявлена.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2127,85 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3578,15 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДГр экспертами принята на уровне предыдущего периода регулирования и составляет 610,42 руб./т. (без НДС и транспортных расходов);

- с 01.07.2013 – 2729,19 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 4589,36 тыс. руб. Стоимость топлива (782,93 руб./т. (без НДС и транспортных расходов)) принята на уровне себестоимости добычи угля на Талдинском угольном разрезе (на основании представленного Отчета о себестоимости добычи угля) с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 824,46 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 765,40 тыс. кВтч (плановый объем электропотребления, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Относительно предложений предприятия объем электропотребления на выработку тепловой энергии снижен на 238,60 тыс. кВтч. Объем электрической мощности – 142,50 кВт (показатель, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Относительно предложений предприятия данный показатель снижен на 57,5 кВт. Снижение вышеуказанных показателей обусловлено стабильным уровнем объема генерации тепловой энергии. Котельная ПСХ - 2 (Таежное поле) потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II.

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 3,01989 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). Ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,84311 руб./кВтч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 11692,00 руб./кВт (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2311,42 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СНII экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 3,01989 руб./кВтч (расчетная величина без учета НДС). При этом ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 0,84311 руб./кВтч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 11692,00 руб./кВт (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 2588,79 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 596,02 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 4727,48 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельной Таежного поля (ПСХ – 2) составил 14069,88 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 29 человек (со снижением относительно предложений Талдинского угольного разреза на 11 человек, обусловленным исключением из численности ППП, относимого на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии, операторов очистных сооружений, численность которых следует учитывать при формировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 1422,97 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 5063,13 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (14069,88 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 29 человек (на уровне предыдущего периода календарной разбивки, причины корректировки численности ППП приведены ранее). Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельной Таежного поля (ПСХ – 2) составил 15068,84 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%) и составили 1524,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений Талдинского угольного разреза по котельной Таежного поля (ПСХ – 2) по статье «Затраты на оплату труда» составила 3683,07 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 1108,61 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 185,69 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием. Из расходов по данной статье исключены амортизационные отчисления по основным средствам, не участвующим в технологических процессах, связанных с генерацией, передачей и распределением тепловой энергии: очистные сооружения (водосборник), канализационная сеть, водозаборная скважина №16202, погружные электронасосные агрегаты (глубинные насосы), хозяйственно-бытовой водопровод, затраты по амортизации которых предприятию следует учитывать при формировании себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Относительно предшествующего периода регулирования объем амортизационных отчислений увеличен на 6,47 тыс. руб., что обусловлено вводом основных средств (Отчет по вводу основных фондов в 2012 году предприятием представлен);

- с 01.07.2013 – 185,69 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Амортизация основных средств» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 281,12тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт и капитальный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей по котельной ПСХ – 2) в сумме 3215,88 тыс. руб. (-264,12 к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предшествующем периоде регулирования (3 период календарной разбивки 2012 года). График ремонтов технологического оборудования котельной и тепловых сетей согласован надлежащим образом. В качестве обоснования представлены: выписка из «Плана – графика ремонтов и ТО», утвержденного руководителем Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (в части, относимой на котельную Таежного поля (ПСХ – 2)), а также дефектные ведомости, проекты сметной документации и коммерческие предложения поставщиков материалов и услуг. Работы по проведению всех видов ремонтов (текущих и капитальных) предполагается проводить как хозяйственным способом (силами ремонтных служб Талдинского угольного разреза), так и с привлечением подрядных организаций.

- с 01.01.2013 – 3215,88 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технилогически и экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза (-264,12 к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предшествующем периоде регулирования (3 период календарной разбивки 2012 года);

- с 01.07.2013 – 3215,88 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1,44 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технилогически и экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза;

- с 01.07.2013 – 1,44 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 851,11 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне показателя, учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предшествующем периоде регулирования (3 период календарной разбивки 2012 года);

- с 01.07.2013 – 892,81 тыс. руб. Учитывая неизменность состава расходов по данной статье, эксперты полагают экономически обоснованным принять их на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением с применением прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам – 104,9 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений Талдинского угольного разреза в сторону снижения составила – 319,20 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

На очередной период регулирования Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности расходы по данной статье.

«Экспертиза нормативов ТЭР»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 79,20 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенного договора;

- с 01.07.2013 – 79,20 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Страховые платежи»

На очередной период регулирования Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности расходы по данной статье.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 139,79 тыс. руб., включающие в себя налог на имущество (в части, относимой на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 82,73 тыс. руб. Из тарифной заявки предприятия экспертами исключен налог на имущество в сумме 57,06 тыс. руб. по основным средствам, не имеющим отношения к процессам генерации, передачи и распределения тепловой энергии (см. раздел «Амортизация основных средств» настоящего экспертного заключения);

- с 01.07.2013 – 82,73 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Налоги, относимые на производственные затраты» относительно предложений Талдинского угольного разреза в сторону снижения составила – 57,06 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2448,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки в расчете на год);

- с 01.07.2013 – 2778,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты по оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 9 месяцев 2012 года (в части, относящейся на участок ПСХ-2 (Таежное поле) Талдинского угольного разреза), но с перерасчетом на календарный год.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1603,44 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 207,27 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки в расчете на год);

- с 01.07.2013 – 317,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты по оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 9 месяцев 2012 года (в части, относящейся на участок ПСХ-2 (Таежное поле) Талдинского угольного разреза), но с перерасчетом на календарный год.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 284,03 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 9723,62 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 524,92 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) по нижеприведенным причинам:

- социальные льготы и гарантии (в соответствии с Коллективным договором), учитываемые в статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» эксперты предлагают рассматривать, исходя из сценарных условий, определенных Федеральной службой по тарифам, то есть с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Снижение указанных расходов составит 373,95 тыс. руб. относительно предложений предприятия;

- вследствие корректировки расходов по статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» корректируется налог на прибыль (-150,97 тыс. руб. к предложениям Талдинского угольного разреза.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 9798,54 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 923,56 руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2 с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действую-щий по предприя-тию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предпри-ятием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | - 11637,35 | бюджетные потребители | 0,00 | 1581,35* | 3572,36 | 1581,38 | 0,00 | 1,16 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв.нужды | 95,62 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2011 № 373

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1 с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | - 9798,54 | бюджетные потребители | 0,00 | 1581,38 | 3572,36 | 1740,44 | 10,06 | 1,13 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 95,62 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,03 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 5,33 тыс. м³ (стоимости исходной воды 21,41 руб./м³ (в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №129 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский, Прокопьевский район)» в части приложения, касающегося участка ПСХ-2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»)). Химводоподготовка на котельной предприятия отсутствует. Стоимость реагентов не заявлена. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(5,33 тыс. м³ × 21,41 руб./м³ + 0,00) / 5,33 тыс. м³ = 21,41 руб./м³

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Талдинского угольного разреза - филиала ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ – 2 – приложение № 81 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 79 и № 80 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года №373 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2».

Голосовали: ЗА – единогласно.

41. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемые ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО «ТВК» (г. Белово) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведённых в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТВК» (г. Белово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Основным видом деятельности предприятия является выработка тепловой энергии и ее реализация организациям, населению (по выручке от реализации услуг доля теплоснабжения составляет 90%), дополнительным видом деятельности является водоснабжение потребителей, прием, переработка канализационных стоков. Здания, сооружения, оборудование находятся в аренде, арендодатель ООО «Шахта Листвяжная». В котельной мощностью от 20 до 100 Гкал/час, установлено 4 водогрейных котла КВТС 20-150. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиком топлива является ООО «Шахта Листвяжная».

- Оценка финансового состояния предприятия, в части регулируемого вида деятельности

Анализ данных ООО «ТВК» за 2010 год показал устойчивую работу предприятия. Выпадающие доходы за рассматриваемый период в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ данных ООО «ТВК» за 2011 год показал, что предприятие получило отрицательный финансовый результат от деятельности по теплоснабжению. Подробный постатейный анализ расходов предприятия приведён в приложении №3 к экспертному заключению. По мнению экспертов, предприятием не освоены и подлежат снятию средства в сумме 3343,6 тыс. руб. (в том числе по расходам на воду 331,8 тыс. руб, по электроэнергии 1280,0 тыс. руб., по отчислениям на социальные нужды 1097,7 тыс. руб., средства для реализации программы энергосбережения 493,1 тыс. руб., налог на прибыль 141,07 тыс. руб). Кроме того предприятие обоснованно превысило плановые расходы по статьям: «топливо» - 964,83 тыс. руб. (из-за увеличения выработки тепловой энергии), «амортизация» - 434,7 тыс. руб. (в плане на 2011 год не была учтена амортизация на  ввод ОС), «затраты на ремонтные работы» - 323,0 тыс. руб. и «вспомогательные материалы» - 1378,4 тыс. руб. ( за счёт увеличения объёмов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту), «на развитие производства» - 1495,07 тыс. руб. (увеличение стоимости оборудования по инвестпрограмме), «налог на прибыль» - 86,7 тыс. руб., «налог на имущество» - 56,5 тыс. руб. По мнению экспертов, необходимо учесть выпадающие доходы предприятия  за 2011 год от обоснованно понесённых расходов в сумме 4682,69 тыс. руб.

- Анализ основных технико-экономических показателей предприятия.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным предлагают увеличение объема нормативной выработки тепловой энергии на 1,12 тыс. Гкал. относительно предложений предприятия в связи с корректировкой потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием (потери в сетях приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей)).

Эксперты отмечают увеличение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии.

Баланс потребительского рынка сформирован на основании представленных договоров теплоснабжения с потребителями.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТВК» на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТВК», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 63,18 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, шлакозолоудаление, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2 199,37 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята на уровне представленной сметы затрат на отпуск с гидроузла ООО «ТВК» в размере 34,81 руб/ м³, с учётом стоимости покупки воды от Ленинск - Кузнецкого ВКХ по тарифу 7,88 руб./м³;

- с 01.07.2013 – 2331,33  тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%;

Расход реагентов скорректирован на расчётное количество воды в соответствии с режимной картой ХВО, а стоимость по представленным счетам-фактурам за 2011 год, с учётом фактических индексов по химической промышленности за 2012 год по данным Минэкономразвития РФ. Затраты по реагентам  распределены между тепловой энергией и теплоносителем, разбираемого из тепловой сети.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года в размере 30,05 руб/ м³ (постановление РЭК КО от 11.11.2011 № 264).

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1112,7 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), в размере – 188,0 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках и хранении на складе – 20 690,14 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5019 ккал/кг (согласно экспертной оценки фактической калорийности используемого угля). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 430,0 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с  01.01.2013 – 15186,81  тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 14846,0 тыс. руб. Средневзвешенная стоимость топлива сортомарки Др, поставленного по договору от 28.12.2010 года №1-ПУ с от ООО «Шахта Листвяжная», согласно оборотно-сальдовой ведомости по счёту 10.3 за 9 месяцев 2012 составила 706,24 руб./т (без НДС и транспортных расходов). Услуги автомобильного транспорта приняты по фактическим расходам  предприятия за 9 месяцев 2012 года в перерасчете на расчетный объем топлива;

-  с 01.07.2013 – 15 483,82 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 14846,00 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития РФ на уголь энергетический – 1,6 %, Услуги автомобильного транспорта приняты по предыдущему периоду, с учётом индекса цен по грузовому транспорту на 2013 год по прогнозу Минэкономразвития РФ (111,0).

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3 747,38 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии по плану 2012 года в количестве 3319,60 тыс. кВтч. Котельные потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставщиком электрической энергии для предприятия является ООО «Шахта Листвяжная».

Расчет за потребленную электрическую энергию производится по двухставочным тарифам на уровне напряжения СН II – 0,7719 руб./кВтч  за потребленную энергию и  666,8 тыс. руб./кВт заявленной мощности (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6109,78 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН II экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 9 месяцев 2012 года в размере 0,7719  руб./кВтч,  666,8 тыс. руб./кВт (плата за мощность (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 6965,14 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 615,56  тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 10449,98 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из штатного расписания предприятия, утверждённого на 2012 год, при этом средняя заработная плата промышленно-производственного персонала (ППП) составила 14900,09 руб./чел./мес. при численности ППП – 61 человек. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 3155,89 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – затраты по статьям (ФОТ и ЕСН) приняты на  уровне 11191,93 тыс. руб. и 3379,96 тыс. руб. соответственно, с учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития России на 2013 год (107,1).

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 303,07 тыс. руб. и 137,54 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты на едином уровне (в расчете на год)  – 1526,1 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленной ведомости начислений амортизационных отчислений, с учётом планового ввода в эксплуатацию ОС в 2013 году (инвестпрограмма).

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6809,2  тыс. руб. Затраты учтены в соответствии с планом- графиком проведения ремонтных работ на 2013 год, согласованным с администрацией МО. Расходы приняты в соответствии с договором № ТВК-1/2012 с ООО ПТСМ «Высота», согласно прилагаемых смет, составленных  в ценах 2000 года, с учетом перевода в текущий уровень цен 2012 года;

- с 01.07.2013 – 7027,09 тыс. руб. Затраты учтены на уровне первого полугодия 2013 года, с учётом ИЦП промышленной продукции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013 год (103,2).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 303,07 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1512,70 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, утверждённом РЭК КО с 01.09.2012. в связи с ограничением, установленным приказом  Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»

-     с 01.07.2013 – 1855,1 тыс. руб. Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза золошлаковых отходов от котельной, а также другие расходы по договорам на оказание услуг со сторонними организациями. Расходы приняты на уровне предложений предприятия.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 4572,5 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с титулами ремонтов, в соответствии с утверждённым графиком планово-предупредительных ремонтов оборудования на 2013 год и  стоимости вспомогательных материалов для текущего содержания котельных и тепловых сетей (бензин, смазочные материалы, кислород, ветошь, лампы, ключи, лопаты и пр.);

-     с    01.07.2013 –  4796,55 тыс. руб. Расходы приняты по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса ФСТ России по прочим операционным расходам, учтенном при установлении предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию на 2013 год (104,9).

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 337,55 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты по предложениям предприятия в размере 33,9 тыс. руб. по всем периодам календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г.  – 7131,9  тыс. руб. Расходы приняты в соответствии со сметой общехозяйственных расходов предприятия в ценах 2012 года (без индексации);

- с 01.07.2013г. – 8714,3 тыс. руб. Расходы приняты с учетом ИПЦ на 2013 год в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России (107,1).

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 236,3 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 5455,3 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в НВВ 2012 года с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2013г. по 30.06.2012г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4;

- с 01.07.2013г. – 5722,61 тыс. руб. Расходы приняты по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса ФСТ РФ по прочим операционным расходам, учтенном при установлении предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию на 2013 год.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 472,29 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 6744,5 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 1734,75 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- исключения из прибыли части затрат по программе производственного развития, в связи с учетом плановой суммы  амортизационных отчислений в качестве источника финансирования инвестиционной программы предприятия;

- поэтапного учёта расходов на социальное развитие, с учётом положений приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»:

- с 01.01.2013 – 445,5 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 1260,9 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с фактическими расходами предприятия за 9 месяцев 2012 года (оборотно-сальдовая ведомость по сч.91.01) в расчёте на год;

- за счёт корректировки других расходов из прибыли (услуги банков) до уровня фактических расходов за 2011 год;

- за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 8479,32 тыс. руб.

Кроме того, учитывая анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год, предлагается исключить из НВВ на 2013 год неосвоенные средства по факту 2011 года в сумме 3343,6 тыс. руб. (приложение №3), учесть обоснованные расходы предприятия, осуществлённые предприятием в 2011 году по периодам календарной разбивки:

-   с 01.01.2013г. – 3343,6 тыс. руб., с учётом положений приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»;

-  с 01.07.2013г. – 4682,69 тыс. руб. по фактически осуществлённым расходам.

Корректировка предлагаемой на утверждение НВВ на потребительский рынок с 01.01.2012 по 31.12.2012, с учётом неосвоенных средств и выпадающих доходов предприятия за 2011 год, в сторону снижения составила 8163,39 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.01.2013 по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТВК» г. Белово | -15412,95 | бюджетные потребители | 12,37 | 991,36* | 1219,8 | 991,36 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | жилищные организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 86,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,57 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 11 ноября 2011 года №264.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТВК» г. Белово | - 8163,39 | бюджетные потребители | 12,37 | 991,36 | 1219,8 | 1098,80 | 10,84 | 1,09 |
|  |  | жилищные организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 86,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,57 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,4 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 82 и № 83 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года №264 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по изменению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что расчеты подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Теплосети» осуществляет  теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории г.Мариинск.

Южную часть г.Мариинск в 2013 году будут обслуживать 8 котельных: № 3, № 8, № 12, № 20, № 25, № 29, № 30. При каждой котельной имеется склад угля.

Нагрузки котельных №5, №7, №14,№15, №16, №23, №24, №27, №32, ранее обслуживающих северную часть г.Мариинска, переключены на ЦТП, находящиеся на балансе ООО «СДС-Тепло» (10 новых ЦТП).

Кроме того, нагрузки закрывшейся 31 котельной, работающей на мазуте (северная часть г.Мариинск), переключены на дополнительно переданную в аренду предприятию часть котельной № 33 в части двух котлов (бывшая котельная автоколонны № 2036, на сегодняшний день передана Администрации г.Мариинска и сдана в аренду ООО «Теплосеть» и автоколонне № 2036). Третий котел котельной № 33 администрация передала автоколонне, который последняя будет обслуживать самостоятельно.

Дополнительно предприятию переданы потребители Пальчиковой котельной, ранее находившиеся на балансе ООО «ЖКУ» (сама Пальчиковая котельная передана на баланс железной дороги и обслуживает только железнодорожное депо). Также на обслуживание ООО «Теплосети» переданы потребители ООО «ЕЦЖКУ», а также потребители, получающие ранее тепловую энергию напрямую от ООО «СДС-тепло».

В результате вышеописанных преобразований в северной части г.Мариинск, ООО «Теплосети» переданы безхозяйные сети прилегающей к ООО «Мариинский спиртовой комбинат» территории, а также предприятию сданы в аренду вновь созданные перемычки между закрывшимися котельными северной части и ЦТП ООО «СДС-тепло», потери в которых просчитаны экспертами и учтены при расчете тарифов на тепловую энергию ООО «Теплосети» на 2013 год.

В части пользования и распоряжения имуществом предприятия, на момент написания экспертного заключения, картина сложилась следующим образом:

- распоряжение Администрации Мариинского района по изменению схемы теплоснабжения г.Мариинска в 2013 году в адрес РЭК не представлено.

- семь котельных предприятия (№3, №12, №20, № 25, №29, №30) с сетями и оборудованием предприятие будет продолжать эксплуатировать на праве аренды от КУМИ Мариинского района на основании договора № 5/2009 от 12.01.2009г.

- закрывшиеся котельные (№ 5,№ 7,№ 14,№ 15,№ 16,№ 23,№ 24,№ 27,№ 32) ранее обслуживающие потребителей северной части г.Мариинск, на момент установления тарифа, Администрации не возвращены и продолжают числиться за балансом предприятия согласно договору аренды № 5/2009 от 12.01.2009г. Кроме того, ООО «Теплосеть» продолжает нести расходы по охране котельных №23, №24, №27. Расходы по аренде и охране данных котельных тарифной базой для расчета тарифов на тепловую энергию на 2013 год не предусмотрены.

- сети в районе спирткомбината, ранее используемые ООО «СДС-тепло» переданы ООО «Теплосети» от КУМИ Мариинского муниципального района на основании договора аренды теплотрассы протяженностью 2493 м, расположенную по адресу г.Мариинск, ул. Юбилейная от 01.09.2012г. № 07/2012 со сроком действия до 15.05.2013 года (район спирткомбината).

- документы о передаче в пользование и распоряжение безхозяйных сетей в районе спирткомбината от Администрации Мариинского района отсутствуют. Потери поданным сетям для расчета тарифов на тепловую энергию на 2013 год учтены.

- Котельную №8 с оборудованием, гараж, здание конторы, автотранспорт, используемый для осуществления подвозки материалов, обеспечения работы аварийной бригады и диспетчерской службы предприятие берет в аренду у ООО ЖКУ «Макаренко».

- Здание котельной №33 предприятие арендует в полном объеме согласно договору аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности б/н от 21.09.2012г. Передача оборудования договором не предусмотрена. В расчет тарифа при этом принимается нагрузка с эксплуатации двух котлов установленных в здании котельной (третий, со слов предприятия (документы отсутствуют), автобаза собирается обслуживать самостоятельно).

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбасская электросбытовая компания» (ООО «КЭК-Сбыт).

Поставщиком топлива является ОАО «СУЭК».

Холодную воду предприятие приобретает у ООО "Сервис Плюс" (г.Мариинск)

Горячее водоснабжение осуществляется в отопительный сезон.

Схема теплоснабжения открытая.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплосети» (г.Мариинск) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Теплосети» (г. Мариинск) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Оценка финансового состояния организации

2010 год ООО «Теплосети» (г. Мариинск) сработало с убытком 2326,93 тыс. руб. и все это относится к производству тепловой энергии и ГВС.

При установление тарифа на тепловую энергию на 2012 год с НВВ предприятия было снято 4108,37 тыс.руб. неосвоенных в 2010 году средств по статьям затрат во всех периодах календарной разбивки

Выпадающие доходы за 2010 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ООО «Теплосети» (г. Мариинск) предприятие при установлении тарифов на 2012 год в сумме  20515.31 тыс. руб. Экспертами была принята сумма  3783,98 тыс. руб.

2011 год ООО «Теплосети» (г. Мариинск) сработало с убытком 987,00 тыс.руб. тыс. руб., в том числе по регулируемому виду деятельности финансовый результат составил 44,40 тыс. руб. убытков.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования. Постатейный анализ представлен в приложениях № 3 и № 4 к экспертному заключению и описан в статьях «Неосвоение статей расходов по факту 2011 года» и «Выпадающие доходы за 2011 год». Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ООО «Теплосети» (г. Мариинск) заявило в сумме  20082,84 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Объем отпуска тепловой энергии на подогрев холодной воды для обеспечения горячего водоснабжения принят в расчет согласно вновь рассчитанному нормативу в соответствии приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Эксперты считают необходимым провести корректировку предлагаемого предприятием теплового баланса в соответствии с экспертным заключением по утверждению технологических потерь на 2013 год и собственным расчетом экспертов потерь в безхозных сетях, перемычках между закрытыми котельными и ЦТП ООО «СДС-тепло». Объём нормативной выработки тепловой энергии эксперты скорректировали в сторону снижения на 6,73856 тыс. Гкал с 82,2429 тыс. Гкал до 75,5043 тыс. Гкал, в том числе расходы на производственные нужды предприятия снизили на 6,23157 тыс. Гкал (отключены и проданы гаражи и вспомогательные помещения), потери в сетях предприятия на 2,16098 тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок принят на уровне 113,706 тыс. Гкал, потери на собственные нужды котельной в объеме 0,9599 тыс. Гкал; потери в сетях предприятия в объеме 20,5455 тыс. Гкал.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 177,30 тыс. руб. на объем воды 6,03 тыс. м3. и стоков 5,22 тыс. м3. Дополнительной доочистке вода не подвергается.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор теплоносителя из сети ООО «Теплосети», потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Расход воды на опресовку, заполнение сетей, утечки принят согласно нормативам утвержденным РЭК.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на горячую воду, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 5,02 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, ШЗУ, продувку котлов, охлаждение дымососов, и на прочие расходы, в том числе учтен объем воды и утечки в дополнительно переданных на баланс предприятия сетях по сравнению с 2012 годом в объеме 1,36248 тыс. м3). В связи с выводом из эксплуатации котельных северного куста эксперты также снизили объем стоков до 2,91 тыс. м3, при этом в объеме стоков учтен сброс воды во время ремонтов в дополнительных сетях в объеме 0,127 тыс.м3.

Холодной водой котельные снабжает ООО «Сервис Плюс» (г.Мариинск) .

Предприятие заявило стоимость подъема воды в размере 15,88 руб./м3, стоимость водоотведения 17,04 руб./м3. Стоимость водоотведения по сетям ООО «Сервис плюс» 13,27 руб./м3, по сетям ООО «Сервис услуги» 13,48 руб./м3. Совокупный тариф водоотведения составил 26,75 руб./м3.

Эксперты приняли в расчет стоимость 1 м3 воды согласно Постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области ОТ 29.11.2011 № 122 «На регулируемые услуги ООО «Сервис Плюс».

Предлагается принять в расчет расходы по статье на 2013 год с разбивкой по следующим периодам регулирования:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. расходы по статье 125,78 тыс. руб., сохранить стоимость холодной воды и водоотведения на уровне тарифов действующих с 01.09.2012 года согласно постановлениям Департамента цени тарифов от 29.11.2011 №122 для ООО «Сервис плюс» 15,88 руб./м3 и 13,27 руб./м3 соответственно. Стоимость водоотведения для ООО «Сервис услуги» 16,89 руб./м3;

- с 01.07.2013 г.  расходы по статье 173,49 тыс. руб., принять стоимость холодной воды и водоотведения на уровне предыдущего периода с учетом предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России 25.10.2012 года № 250-э/2с 01.09.2012 года 7,5%.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 43535,00 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 22570,55 тыс. руб. Расход натурального топлива с учетом естественной убыли заявлен в объеме 26449,66 т.

Согласно представленному договору от 22.03.2012г. № СУЭК-К/12-026с действующего до 31.12.2012г. с протоколом согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты на октябрь 2012 года, цена поставки топлива в 2012 году составляет 853,34 руб./т. На основании того же протокола низшая теплота сгорания топлива принимается из расчета равной поставки с разрезоуправлений Камышанский и Заречный в размере 5210 Ккал/кг. Соответственно тепловой эквивалент для расчетов принимается равным 0,744.

Поставщиком топлива является ОАО «СУЭК-Кузбасс», поставляется уголь марки ДР.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ, на отпуск в сеть, в размере 293,76 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автоперевозках, хранении на складе и подаче в котельную для всего объема топлива составил 22379,50 тонн.

Снижение расхода топлива относительно предложений предприятия составило 1877,84 т, с 39663,02 т до 37573,07 т.

Эксперты предлагают принять расходы по статье «Топливо на технологические нужды» с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2013г. – 36555,57 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива составила 19097,32 тыс.руб. Цена угля принята в расчет на уровне действующей в 2012 году 853,34 руб./тн. согласно протоколу согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты на октябрь 2012 года к договору от 22.03.2012г. № СУЭК-К/12-026с.

Стоимость расходов на перевозку 17458,25 тыс.руб. сложилась следующим образом: ж/д перевозки в сумме 9859,74 тыс.руб. из расчета фактически сложившейся средней цены за 9 месяцев 2012 года 440,57 руб./т.; автоперевозки в сумме 3063,75 тыс.руб. из расчета фактических расходов сложившихся за 9 месяцев 2012года 136,9 руб./т; услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты в размере 2981,40 тыс.руб. из расчета 133,22 руб./т (уровень цены заложенный в расчет тарифа с 01.09.2012года); стоимость погрузки - разгрузки и услуг транспортного парка в сумме 1553,36 принята из расчета 69,41 руб./т сложившейся за 9 месяцев 2012 года;

с 01.07.2013 г. – 38781,53 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива составила 19402,88 тыс. руб. Цена на топливо в расчет принимается с применением прогнозного индекса цен производителей по данным Минэкономразвития на уголь энергетический 2013/2012 - 101,6. Стоимость расходов на транспортировку принята на уровне предыдущего периода регулирования с учетом прогнозного индекса цен производителей по данным  Минэкономразвития для грузового транспорта 2013/2013 – 111,0 в сумме 19378,55 тыс. руб., в том числе: расходы на ж/д перевозки принимаются в размере 10944,31 тыс. руб., расходы на автоперевозки в размере 3400,77 тыс. руб., стоимость услуг ОАО «Кузбасстопливосбыт» принимается в размере 3309,35 тыс. руб., стоимость погрузки-разгрузки и услуг тракторного парка принимается на уровне 1724,23 тыс. руб.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4753,47 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 12627,47 тыс.руб. на объем электроэнергии 5258,93 тыс. кВтч.

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбасская электросбытовая компания» (ООО «КЭК-Сбыт) на основании агентского договора с Гарантирующим поставщиком ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

Эксперты соглашаются с предлагаемым объем потребления электроэнергии и отмечают, что в данном объеме учтена электроэнергия, используемая для подпитки вторичного контура от ЦТП до потребителя, а также предлагают принять расходы по статье «Электроэнергия» с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2013г. – 13627,48 тыс. руб. Цену электроэнергии принять на уровне фактически сложившейся за 9 месяцев 2012 года 2,40115 руб./кВтч.

с 01.07.2013г. – 14142,78 тыс. руб. Цену на электроэнергию, эксперты предлагают принять с учетом положений письма ФСТ России от 08.11.2012 № ЕЗ-8717/5, разъясняющего подходы, применяемые для расчета роста цен на энергоресурсы, применяемых для максимально возможного роста тарифов на тепловую энергию. Цена на электрэнергию принимается в расчет на уровне 2,68929 руб./кВтч – из расчета цены принятой в предыдущем периоде регулирования проиндексированной на 12%.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1515,31 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на приобретение покупной тепловой энергии»

Предприятие предложила предусмотреть затраты на покупку тепловой энергии в сумме 80983,41 тыс.руб. на объем покупки 59944,64 Гкал.

Эксперты предлагают предусмотреть затраты на покупку тепловой энергии из объема покупки тепловой энергии 60364,72 Гкал. Затраты на покупную энергию предусмотреть на едином уровне календарной разбивки в сумме 81550,93 тыс. руб.

Предполагается, что у ООО «СДС-тепло» тариф продажи тепловой энергии в горячей воде сохранится на уровне, действующем в 2012 году 1350,97 руб./Гкал.

Корректировка по статье «Затраты на приобретение покупной тепловой энергии» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 567,52 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы по статье «Затраты на оплату труда» в сумме 22764,63 тыс.руб. на численность 134 человека. Отчисления на социальные нужды при этом заявлены в сумме 6874,92 тыс. руб. Среднюю заработную плату предприятие заявило на уровне 14157,11 руб./чел./мес.

Эксперты, изучив представленные документы, предлагают согласиться с численностью заявленной предприятием и принять ее на уровне 134 человека. При этом отмечают, что численность сторожей, задействованых для охраны закрытых котельных, тарифной базой не предусмотрена.

Расходы по статье принять с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013г. – 20695,12 тыс. руб., из расчета средней заработной платы сложившейся за 10 месяцев 2012 года 12870,10 руб./чел./мес. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» принять в сумме 6249,93 тыс.руб.

с 01.07.2013г. – 22164,47 тыс. руб., из расчета средней заработной платы, принятой для расчета тарифа предыдущего периода регулирования, увеличенной на индекс потребительских цен по данным Минэкономразвития 2013/2012 107,1. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» принять в сумме 6693,67 тыс. руб.

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 600,16 тыс. руб. и 181,25 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Компенсационные выплаты»

Предприятие представило расчет плановых компенсационных выплат на сумму 2728,34 тыс.руб. в результате сокращения численности в 2012 году, связанной с изменением схемы теплоснабжения города Мариинск, в результате чего происходит закрытие 10 котельных предприятия.

Эксперты считают, что предлагаемые выплаты должны быть учтены по факту выплаты в части «выпадающих доходов» при регулировании тарифа на 2014 год.

Корректировка по статье «Компенсационные выплаты» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2728,34 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация»

Предприятие заявило расходы на амортизацию в сумме 48,91 тыс.руб. в расчете на год.

Эксперты, проанализировав справку по начисленной амортизации за 10 месяцев 2012 года, предлагают учесть расходы на амортизационные отчисления в размере 83,31 тыс.руб. (факт 10 месяцев 2012 года 64,422 тыс.руб.) на едином уровне во всех периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 35,31 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Затраты по статье предприятие заявило в сумме 4183,73 тыс. руб.

Эксперты, ознакомившись с представленными документами, предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять расходы на едином уровне во всех периодах календарной разбивки на уровне предложений предприятия 4183,73 тыс. руб.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 5247,30 тыс. руб.

По данной статье предусмотрены затраты по вывозу шлака, а также расходы по работе различного автотранспорта участвующего в обслуживании котельных предприятия.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять их на едином уровне во всех периодах календарной разбивки в сумме 5247,3 тыс. руб.

Расшифровка расходов по статьям затрат представлена в таблице.

Таблица затрат по статье «Услуги производственного характера»

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоуслуги (кроме услуг по подвозке |  |  |
|  | котельного топлива) всего, в том числе |  |  |
|  | - вывозка шлака | тыс. руб. | 730 |
| 2. | Услуги, оказываемые котельной цехами предприятия | тыс. руб. | 4517,6 |
|  | - работа автомашин, закрепленным |  |  |
|  | за теплотехникам | тыс. руб. | 2597,0 |
|  | Газ- 53 ( ас.машина) | тыс. руб. | 21,5 |
|  | Камаз 5410 | тыс. руб. | 180,5 |
|  | УАЗ 396200 | тыс. руб. | 568,0 |
|  | Газель | тыс. руб. | 1150,5 |
|  | ВСЕГО: | тыс. руб. | 5247,3 |

Корректировка по статье относительно предложений предприятия составила – 0,00тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 1200 тыс. руб.

Сумма заявленных расходов в результате закрытия котельных снизилась в 2,99 раза.

Эксперты считают, что затраты по статье следует сохранить на уровне предложений предприятия 1200,00 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги относимые на производственные затраты»

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 48,91 тыс.руб.

По данной статье учтена плата за выбросы в пределах норм.

Эксперты при анализе расходов по статье оттолкнулись от факта 2011 года 73,5 тыс.руб. Учитывая тот факт, что с 2011 года в действующем законодательстве в отношении выбросов с 2011 года ничего не изменилось, эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия, поскольку при пересчете затрат на экологические платежи в пределах норм пропорционально снижению выработки в 2013 году по сравнению с фактом 2011 года выходят практически на ту же сумму.

Предложения экспертов: учесть расходы по статье на едином уровне во всех периодах регулирования на уровне предложений предприятия в сумме 48,91 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие заявило по статье сумму 12724,30 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 – 12230,53 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 11968,64 тыс. руб.;

Затраты предлагается учесть на максимально возможном уровне не нарушающем максимальный рост тарифа на тепловую энергию установленный на 2013 год для Кемеровской области 12,4% (Приказ ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 755,66 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 13674,80 тыс.руб.

Статья включает в себя затраты на лабораторные исследования, расходы на охрану труда, услуги по аренде ООО ЖКУ «Макаренко» (гараж, котельная, транспорт, здание конторы), расходы на аренду имущества КУМИ, расходы по предоставлению информационных услуг ООО «ЕЦЖКУ», расходы по вывозу отходов, расходы по расчету нормативов, расходы на проведение переодических медосмотров, расходы на разработку проектов экологических платежей.

Предложения предприятия и оценка экспертов сведены в таблицу. Пояснения корректировок смотри ниже.

|  |  | РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | других расходов по цеху "Тепловые сети и котельные" |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплосети" на 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Показатели | Договоры |  |  | Ед. изм. | ООО «Теплосети» | РЭК |
|  | ФГУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии" | договор 3350 от 27.12.11 | Лабораторные исследования атмосферного воздуха в СЗЗ |  | т.руб | 257,44 | 257,44 |
|  | Расходы на охрану труда (по смете) | расчет по отрасл.норм. | смета |  | т.руб | 548,00 | 548,00 |
|  | ООО ЖКУ "Макаренко" | договор б/н от 29.08.08г | аренда транспорта |  | т.руб | 3240,00 | 1500,00 |
|  | ООО ЖКУ "Макаренко" | Договор от 07.12.10 | аренда гаража |  | т.руб | 360,00 | 360,00 |
|  | ООО ЖКУ "Макаренко" | Договор от 07.12.10 | аренда котельной |  | т.руб | 360,00 | 360,00 |
|  | ООО ЖКУ "Макаренко" | Договор от 20.02.2009 | аренда конторы |  | т.руб | 120,00 | 0,00 |
|  | Аренда имущества КУМИ | договор от 21.09.2012 | аренда котельной А/К |  | т.руб | 120,00 | 120,00 |
|  | Аренда имущества КУМИ | договор №7/2012 от 01.09.12г | аренда за пользование теп/трассы протяж.2493, м.ул.Юбилейная с/комбинат |  | т.руб | 198,34 | 198,34 |
|  | Аренда имущества КУМИ | доп.соглашение | аренда котельных |  | т.руб | 521,02 | 335,94 |
|  | ООО "ЕЦЖКУ "Предоставление информационно-справочных услуг | договор б/н от 25.09.12г | информационные услуги |  | т.руб | 2135,90 | 0 |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | договор 13/1 от 20.07.12г | утилизация ТБО |  | т.руб | 89,59 | 96,00 |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | Договор №13 от 29.03.12 | прием и размешение золошлако- вых отходов на полигоне ТБО |  | т.руб | 157,41 |  |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | Договор №13 /2от 20.07.13 | прием твердо бытовых отходов в собственность |  | т.руб | 81,56 |  |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | Договор №12 /1от 20.07.12 | утилизация ТБО |  | т.руб | 1,19 |  |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | Договор №12 /1от 20.07.12 | утилизация ТБО |  | т.руб | 1,19 |  |
|  | Услуги МУ "ЦЖКУ" ТБО | Договор №12 /2от 20.07.12 | прием отходов 4-5 класса в собственность |  | т.руб | 1,09 |  |
|  | ООО "ТеплоЭнергоСервис | договор 109 от 04.07.12г | проведение экспертизы расчета технологических потерь |  | т.руб | 177,00 | 177,00 |
|  | МБУЗ "ЦГБ" (мед.осмотр) | договор 185 от 01.03.12г | проведение периодического мед.осмотра работников |  | т.руб | 75,14 | 92,37 |
|  | ГП КО АЭЭ | договор № 43-02т/2009 | расчет нормативов потерь дополнительных сетях в сетях , консультационные услуги по расчету тарифов и экспертиза тарифов на тепловую энергию |  | т.руб | 198,24 | 198,24 |
|  | ООО "Аудитюрсервис" | договор №14-э от 25.04.12 | расчет нормативов потребления услуг (централ. Отопление и ГВС) в жилых помещениях |  | т.руб | 40,00 | 0,00 |
|  | ООО " Экологическая палата КО" | договор №07/12 от07.02.12 | Разработка проекта нормативов пред. допустимых выбросов (ПДВ) |  | т.руб | 188,00 | 188,00 |
|  | Итого: |  |  |  | т.руб | 8871,11 | 4431,3 |
|  | СДС тепло |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление информационно-справочных услуг | Договор от 25.09.2012 |  |  | т.руб | 2298,40 | 0,00 |
|  | Аренда оборудования для подпитки вторичного контура | договор№А-04/2012 от 15.09.2012 |  |  | т.руб | 2505,25 | 2505,25 |
|  | Итого: |  |  |  | т.руб | 4803,65 | 2505,25 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | т.руб | 13674,76 | 6936,58 |

В целом эксперты согласились с предложениями предприятия, но провели корректировку отдельных видов затрат по статье, в частности:

1. Поскольку в качестве обосновывающего документа по аренде автотранспортных средств от ООО ЖКУ Макаренко представлен перечень транспорта необходимый для перевозки топлива, шлака, материалов, проведения аварийных работ и  общей координации производства тепловой энергии на объем производимый предприятием в 2009 году, эксперты произвели пересчет необходимости в аренде автотраспорта в новых условиях: при снижении собственной выработки предприятием на 40%. Исходя из того, что предприятие берет в аренду автотранспорт без экипажа и самостоятельно несет расходы по обслуживанию и заправке транспорта эксперты приняли в расчет в среднем 400 руб./час стоимость аренды машины без экипажа. При этом работу летучек и «аварийки» просчитали из расчета круглосуточной работы в течении года, а часы работы машин участвующих в перевозке топлива, шлака и материалов из расчета необходимых часов работы исходя из количества перевозимых грузов. По мнению экспертов, расходы по аренде транспортных средств должны быть снижены 1,5 миллиона рублей в год.

2. Исключены затраты по аренде конторы ООО «Теплосети» в сумме 120 тыс.руб., поскольку данный вид затрат проходит по статье «Общехозяйственные расходы».

3. Сокращены расходы по аренде котельных с сетями и оборудованием от МУ ЦЖКУ с 521,02 тыс.руб. до 335,94 тыс.руб. в результате исключения сумм по аренде котельных, сетей и оборудования, которые не будут задействованы при производстве тепловой энергии в 2013 году ООО «Теплосети», но в настоящее время их аренда предусмотрена договором аренды № 5/2009 от 12.01.2009г. с КУМИ Мариинского района.

4. Исключены информационно – справочные услуги ООО ЕЦЖКУ по отпуску тепловой энергии и горячей воды населению в сумме 2135,90 тыс.руб., поскольку последняя является управляющей компанией и данная информация является предметом сверки расчетов с ООО «Теплосети» как с «ресурсоснабжающей» организацией.

Кроме того, услуги, связанные с приемом и перечислением денежных средств от населения за отпущенную тепловую энергию и горячую воду, а также выставление счетов населению является обязанностью управляющих компаний.

5. Предприятие представило 6 договоров на с МБУ ЦЖКУ по Мариинскому муниципальному району, положения которых противоречат один другому. Причем и ТБО и шлак согласно договорам относятся к 4 и 5 классам опасности. Эксперты произвели собственный расчет по размещению золошлаковых отходов и ТБО на полигоне предприятия из расчета 44,68 руб. (без НДС) за м3 отходов и считают что расходы по размещению золошлаковых отходов и ТБО на полигоне не должны превышать 96 тыс.руб. в год.

6. Поскольку предприятие представило договор на проведение медицинского осмотра на количество 109 человек, эксперты считают, что данное количество людей должны быть равно числу производственного персонала, поскольку каждый работник предприятия обязан пройти медицинское освидетельствование 1 раз в год. Соответственно сумма затрат по данной статье увеличена до 92,37 тыс. руб.

7. Исключены затраты по договору с ООО «Аудитюрсервисом» в размере 40,0 тыс.руб. по расчету нормативов потребления тепловой энергии и ГВС населением, поскольку ООО «Теплосети» не имеет полномочий по установлению данных нормативов.

Данный вид расходов должна нести Администрация Мариинского района.

8. Исключены расходы по предоставлению информационно-справочных услуг от ООО «СДС-тепло» в сумме 2298,40 тыс. руб., поскольку обосновывающие документы не представлены.

Таким образом, эксперты предлагают учесть расходы по статье в сумме 6936,58 тыс. руб., скорректировав ее в сторону снижения на 6738,22 тыс. руб. Стоимость аренды имущества КУМИ по статье составила 654,28 тыс.руб., стоимость аренда имущества от ООО ЖКУ «Макаренко» 2220 тыс. руб., субаренда оборудования вторичного контура от ООО «СДС-Тепло» составила 2505,25 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3564,3 тыс.руб. (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года).

«На развитие производства»

Предприятие инвестиционную программу не заявляло.

«На поощрение»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 1255,10 тыс.руб.

Эксперты предлагают ограничить предложения предприятия оттолкнувшись от фактических расходов по статье за 2011 год 270,6 тыс.руб., проиндексировав их на индексы потребительских цен по данным Минэкономразвития 2012/2011 – 1,052 и 2013/2012 – 1,071 и принять уровень затрат по статье на 2013 год 304,88 тыс.руб. во всех периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 950,22 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на прибыль»

Предприятие заявило налог на прибыль в сумме 757,90 тыс. руб.

Эксперты считают, что налог на прибыль следует принять согласно изменившейся в ходе корректировок налогооблагаемой базе с учетом календарной разбивки в следующих суммах:

- с 01.01.2013 – 62,67 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 19,90 тыс. руб.;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 738,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов и бухгалтерской отчетности за 2011 год выявлено, что по итогу работы предприятия по регулируемому виду деятельности сложился убыток в сумме 44,40 тыс.руб.

Эксперты произвели анализ статей затрат регулируемого вида деятельности.

По мнению экспертов, снятию полежат неиспользованные суммы по следующим статьям:

● 2221,18 тыс. руб. по статье «Сырье и материалы» в связи с тем, что: 1)предприятие тариф на тепловую энергию на 2011 год не пересматривало, а Департамент цен предприятиям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения, пересмотрел стоимость услуг в сторону снижения; 2) Центром гигиены и эпидемиологии по КО запрещено с конца 2010 года использование воды из системы отопления колонии №33 и ЦРБ; 3) снизился объем потребления воды в связи с установкой счетчиков.

● 1204,98 тыс. руб. по статье «Вспомогательные материалы», как не освоенные средства;

● 3343,44 тыс. руб. по статье «Другие расходы», как не освоенные средства;

● 818,91 тыс. руб. по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке». Предприятие заявило «выпадающие доходы» по данной статье в размере 2157,63 тыс.руб. Эксперты пересчитали объем требуемого топлива, используя в своих расчетах объем только нормативных потерь, и считают, что у предприятия перерасход сложился только за счет сверхнормативных потерь в результате плохой изоляции труб. Дополнительные расходы предприятия в результате сверхнормативных потерь в сетях должен предприятию компенсировать собственник данного имущества. Либо, с целью компенсации потерь, сдаваемое в аренду имущество, должно быть приведено в порядок также за счет средств собственника имущества

Таким образом, по итогу 2011 года снятию с необходимой валовой выручки подлежит сумма 7588,51 тыс.руб. во всех периодах календарной разбивки.

«Выпадающие доходы предприятия»

Предприятие заявило расходы по статье «Выпадающие доходы» в сумме 20082,84 тыс.руб., в том числе:

1.в связи с не до полученной выручка в результате снижения полезного отпуска и связи с установкой счетчиков в сумме 5690,94 тыс.руб.;

2.по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» в сумме 2198,87 тыс.руб.;

3.по статье «Затраты на приобретение тепловой энергии» в сумме 369,1 тыс.руб.;

4.по статье «Электроэнергия…» 3807,23 тыс.руб.;

5.по статье «Затраты на оплату труда» 677,31 тыс.руб.

6.по статье «Отчисления на социальные нужды» 2372,55 тыс.руб.

7.по статье «Амортизация основных средств» 48,06 тыс.руб.;

8.по статье «Услуги производственного характера» 1124,4 тыс.руб.;

9.по статье «Налоги относимые на производственные затраты» 46,50 тыс.руб.

10.по статье «Общехозяйственные расходы» 3747,68 тыс.руб.;

Согласно мнению экспертов «выпадающие доходы» должны составить 16945,22 тыс.руб. При анализе выпадающих расходов эксперты пришли к мнению, что все заявленные расходы подтверждены бухгалтерскими документами. При этом эксперты считают, что из заявленных расходов необходимо исключить:

1.затраты заявленные по статье «Топливо…» в сумме 2198,87 тыс.руб. эксперты не принимают, поскольку перерасход по данной статье лежит в области сверхнормативных потерь возникающих в связи с плохой изоляцией трубопроводов и должны компенсироваться собственником данного имущества;

2.затраты заявленные по статье «Затраты на приобретение покупной тепловой энергии» в сумме 369,10 тыс.руб. эксперты считают необходимым принять поскольку данный перерасход произошел по причине того, что предприятие не пересматривало тариф на тепловую энергию на 2011 год, а поставщику тепловой энергии ООО «СДС-тепло» тариф на тепловую энергию был пересмотрен в сторону увеличения. В тарифе стоимость покупной энергии была предусмотрена в размере 753,66 руб./Гкал. Фактическ ООО «СДС-тепло» отпускало ее в размере 834,89 руб./Гкал.

3.затраты заявленные по статье «Электроэнергия» в сумме 3807,23 тыс.руб. эксперты считают необходимым ограничить до 2868,48 тыс.руб. приняв в расчет расходы только в пределах объемов утвержденных для производства тепловой энергии. Заявка предприятия на «выпадающие доходы» скорректирована экспертами в сторону снижения на 938,75 тыс.руб.;

4. «выпадающие доходы» заявленные по статьям «Затраты на оплату труда» в сумме 677,31 тыс.руб., «Отчисления на социальные нужды» в сумме 2372,55 тыс.руб. (столь большая сумма в связи с тем, что произошли изменения законодательстве по уровню отчислений во внебюджетные фонды), «Амортизация основных средств» в сумме 48,06 тыс.руб., «Услуги производственного характера» в сумме 1124,40 тыс.руб., «Налоги, относимые на производственные затраты» в сумме 46,5 тыс. руб., «Общехозяйственные расходы» в сумме 3747,88 тыс. руб. эксперты предлагают принять в полном объеме, как реально понесенные расходы.

Таким образом «Выпадающие расходы» принимаются экспертами в расчет в сумме 16945,22 тыс.руб. вместо 20082,84 тыс.руб. заявленных предприятием. Сумма корректировки 3137,63 тыс. руб.

В связи с тем, что повышение тарифов на 2013 год согласно приказу ФСТ России от 09.10.2012г №231-э/4 должно произойти с 01.07.2013 года, эксперты предлагают предусмотреть выпадающие доходы в смете предприятия только с данного периода.

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок в периодах регулирования составила:

с 01.01.2012г. – 180527,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 179491,69 тыс. руб.

с 01.07.2012г. – 202913,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 201748,69 тыс. руб.

Корректировка необходимой выручки на 2013год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 26000,81 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе на потребительский рынок 15115,58 тыс.руб.

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению со средневзвешенным действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплосети» г.Мариинск | - 48385,78 | бюджетные потребители | 22,29 | 1558,56* | 1947,47 | 1558,56 | 0,00% | 0,17% |
|  |  | жилищные организации | 70,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,58 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 30.12.2011 № 424.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2013 г | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплосети» г.Мариинск | -25999,19 | бюджетные потребители | 22,29 | 1558,56 | 1947,47 | 1774,30 | 12,4% | 0,08% |
|  |  | жилищные организации | 70,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,58 |  |  |  |  |  |

Рост среднеотпускного тарифа в 2013 году (1663,86 руб./Гкал) составит 5,4 % относительно действующего на 31.12.2012 года 1558,56 руб./Гкал.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

#### 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплосети» (г.Мариинск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 85 и № 86 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года № 424 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

43. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на услуги горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основами ценообразования и порядком регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

ООО «Теплосети» г. Мариинск отпускают горячую воду, используя открытую схему теплоснабжения.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии со статьёй VIII Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47.

Поскольку согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 №520, при открытой системой горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты считают, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 холодной воды, стоимость реагентов на подготовку холодной воды (если она подвергается дополнительной доочистке) и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

#### Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Теплосети» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

#### - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

#### ,

#### где

#### c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

#### p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

#### - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

#### - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

#### N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

#### В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, а также учитывая тот факт, что в городе имеются жилые многоквартирные дома со стояками проложенными в штробе, предлагается  для расчёта принять средний коэффициент, равный 0,25.

#### Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней в году принимаем 365 суток.

tхвс = (5242 + 15  (365- 242)) / 365 = 8,37С

## - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

#### ,

#### = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 8,37°)*(1+0,25)=0,06345 Гкал/м3

#### где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплосети» в г. Мариинск равно 0,06345 Гкал/м3.

## Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке г. Мариинск», стоимость тепловой энергии в горячей воде с 01.01.13 года составляет 1578,56 руб./Гкал без НДС и с 01.07.2013 года 1774,30 руб./Гкал без НДС .

## Предприятие приобретает холодную воду у ООО «Сервис Плюс» по тарифу 15,88 руб./м3 (без НДС), действующему на основании постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Сервис Плюс» (Мариинский район) на период с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года, подогревает её и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды.

## Эксперты предлагают принять стоимость теплоносителя для установления тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на следующем уровне:

## - с 01.01.2013 года – в размере 15,88 руб./м3, сохранив его цену на уровне утвержденного Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 года № 424.

## - с 01.07.2013 года – в размере 17,07 руб./м3, проиндексировав установленную цену на теплоноситель на максимальную величину роста тарифа на водоснабжение согласно приказу ФСТ России от 25.10.2012г. №250-э/2.

## Дополнительную подготовку приобретаемой воды ООО «Теплосети» не осуществляет.

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) перечисленные данные приведены в таблицах № 1 и № 2.

## Таблица 1

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.01.2013г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.09.2012г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 для населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,06345 | 15,88 | 1578,56 | 115,74 | 136,57 |

Справочно: Действующая в г.Мариинск с 01.09.2012 года стоимость горячей воды для населения с учётом НДС составляет (1578,56*0,054 + 15,88)*1,18 = 119,32 руб./м3. Предлагаемая стоимость куба горячей воды для населения с НДС составит с 01.01.2013 года 136,57 руб./м3. Рост стоимости услуг горячего водоснабжения от действующего в г.Мариинск составит 14,45%.

## Таблица 2

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2013г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.09.2012г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 для населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,06345 | 17,07 | 1774,30 | 129,65 | 152,99 |

Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования составил 12,02%

## Рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 5 таблиц №1 и №2 на едином уровне для всех групп потребителей.

## В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» тарифы на услуги горячего водоснабжения для ООО «Теплосети» вступают в силу не ранее чем через один календарный месяц после установления.

Объем воды используемый ООО «Теплосети» (г.Мариинск) для осуществления горячего водоснабжения на сторону в 2013 году, а также объем необходимой тепловой энергии для подогрева холодной воды, включаемый в баланс производства тепловой энергии представлен в таблице №3

Таблица 3

|  | Группы потребителей | Годовая норма отпуска воды, используемая для осуществления горячего водоснабжения, м3 | Коэффициент нагрева 1Гкал | Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 78507,01 | 0,06345 | 4981,27 |
|  | Бюджетные | 32482,11 | 0,06345 | 2060,99 |
|  | Иные | 4300,87 | 0,06345 | 272,89 |
|  | Итого | 115289,99 | 0,06345 | 7315,15 |

## Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2013 году представлен в таблице № 4.

## Таблица №4

## Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) ООО «Теплосети» (г.Мариинск)

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | утверждено РЭК КО |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем холодной воды | М3 | 115289,99 | 115289,99 | 115289,99 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | М3 | 32482,11 | 32482,11 | 32482,11 |
|  | - жилищные организации | М3 | 78507,01 | 78507,01 | 78507,01 |
|  | - иные потребители | М3 | 4300,87 | 4300,87 | 4300,87 |
|  | производственные нужды | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в сетях (учтены в расчете стоимости тепловой энергии) | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | стоимость холодной воды | Руб./м3 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| 4 | стоимость реагентов | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Стоимость теплоносителя (стр.3+стр.4) | Руб./м3 | 15,88 | 15,88 | 17,07 |
| 6 | Стоимость 1 Гкал | Руб./Гкал | 1947,47 | 1578,56 | 1774,30 |
| 7 | Коэффициент нагрева 1м3 холодной воды |  | 0,06345 | 0,06345 | 0,06345 |
| 8 | Стоимость 1 м3 горячей воды (без НДС) | 0,06345 | 139,45 | 115,74 | 129,65 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | Тыс.руб. | 16077,19 | 13343,66 | 14947,35 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплосети» (г. Мариинск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 87 и № 88 к  протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

44. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), учтенных при расчете тарифа на 2010-2012 гг.

| 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа производственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 9 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 2 834,26 | 3 477,39 | 122,69% | 3 615,80 | 3 022,4 | 83,59% | 3 400 | 3 765,06* | 103,24% |
| * фактические капвложения из тарифных источников за 6 месяцев 2011 года составляют 6 658,81 тыс. руб., финансирование новых мероприятий не согласовано в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «Теплоснабжение» представило инвестиционную программу на 2013 год в размере 8 974,3 тыс. руб., в том числе из прибыли 4412,9 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 4561,4 тыс. руб.

- В 2013 году предприятие планирует выполнить монтаж резервного бака исходной воды на котельной 34 квартала. Выполнение данного мероприятия необходимо ввиду п. 17.3 СНиП II-35-76 «Котельные установки», где указано, что котельные первой категории должны иметь не менее двух вводов водопровода. Резервный водовод прекратил свое функционирование в период 1993-1995 гг.

- Согласно представленной заявке на подключение к тепловым сетям ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в 2013 году планируется подключение нового абонента с максимальной расчетной нагрузкой 0,26 Гкал/час. Для реализации этого мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловой сети. На участке от ВТ-1-4 до ул. Ленина, 1б планируется перекладка тепловой сети с увеличением диаметра трубопровода с D=100мм до D=250мм (L=175м) для обеспечения пропускной способности по данному участку тепловой сети.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, коммерческие предложения, письмо администрации г. Белово с рекомендацией установки резервуара хранения исходной воды, заявка на подключение нового потребителя «Многофункционального центра», сметный расчет на перекладку тепловой сети.

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2013 год на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2013 год в размере 8 974,3 тыс. руб., в том числе из прибыли 4 412,9 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 4 561,4 тыс. руб.

Справка о выпадающих доходах к инвестиционной программе

ООО «Теплоснабжение» г. Белово на 2013 год.

Для ООО «Теплоснабжение» на 2011 год была утверждена инвестиционная программа в размере 3 615,80 тыс. руб., в том числе из прибыли 1568,80 тыс. руб., из амортизационных отчислений 2047,00 тыс. руб.

Согласно представленному отчету предприятием освоено 6 813,7 тыс. руб., в том числе 3 022 тыс. руб. по утвержденным мероприятиям и 3 791,32 тыс. руб. по неутвержденным мероприятиям.

Анализ выполнения инвестиционной программы 2011 года

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Утверждено на 2011 год |  |  | Фактическое финансирование за 2011 год | Степень выполнения инвестиционной программы | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автоматизации и телеметрии котельной 34 квартала | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 2076,79 | 218,61% | Дополнительные затраты связаны с изменением технического задания |
| 2 | Замена двухвалковой дробилки ДДЗ в дробильном отделении на щековую дробилку СМД-108 | 1 690,70 | 1 071,90 | 618,80 | 0 | 0,00% | Проведен ремонт старой дробилки, средства направлены на выполнение реконструкции тепловых сетей от ТС-47 до жилого дома по ул. Октябрьский,51 |
| 3 | Замена одного кожухотрубного пароподогревателя ТГВ (теплообменник подогрева горячего водоснабжения) на пластинчатый | 975,10 | 975,10 | 0,00 | 945,6 | 96,97% |  |
| Итого по утвержденным |  | 3 615,80 | 2 047,00 | 1 568,80 | 3 022,39 | 83,59% |  |

Предприятием представлены документы обосновывающие стоимость и необходимость выполнения дополнительных мероприятий, не учтенных при формировании тарифа на тепловую энергию на 2011 год. Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы,  учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают учесть понесенные затраты в НВВ предприятия на 2013 год по статье «Выпадающие доходы». На основании представленных материалов эксперты считают обоснованным включение в НВВ предприятия на 2013 год средств в размере 3 785,12 тыс. руб. по статье «Выпадающие доходы».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Монтаж резервуара хранения холодной воды на 400 м3 на котельной 34 квартала | 6 779,70 | 4 561,40 | 4 412,90 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ВТ-1-7 до ул. Ленина,1б (D=250мм, L=175м) | 2 194,60 |  |  |
|  | ВСЕГО | 8 974,30 | 4 561,40 | 4 412,90 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

45. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Котельная 34 квартала находится в эксплуатации с ноября 1974 года и предназначения для теплоснабжения и ГВС потребителей центральной части города Белово. В котельной установлено 3 паровых котла ДКВР-20/13 суммарной производительностью 33,60 Гкал/час (номинальная паропроизводительность – 60,0 т/час).

Система теплоснабжения комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур (к которому подключены потребители предприятия) - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (температурная срезка предприятием не заявлена).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиком топлива в 2011 году является ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Поставка осуществляется с филиала Угольной компании – Моховского угольного разреза. Перевозка осуществляется железнодорожным транспортом (как через пути ОАО «РЖД», так и через пути и стрелочные переводы промышленного железнодорожного транспорта, принадлежащие ООО «Элеватор» (г. Белово)).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2010 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.») показал прибыль в сумме 3113,00 тыс. руб. Предприятие работает устойчиво, осуществляя, кроме теплоснабжения (поставка тепловой энергии и горячей воды), виды деятельности, не подлежащие государственному регулированию (общестроительные работы, транспортные услуги и т.п.). Недоисполнение по статьям расходов, учтенным региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год, не допущено (Приложение №4 к настоящему экспертному заключению). Несмотря на то, что по отдельным статьям расходы превышают утвержденные параметры, выпадающие доходы ООО «Теплоснабжение не заявлялись.

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2011 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.») показал прибыль в сумме 5135,00 тыс. руб. Предприятие работает устойчиво, осуществляя, кроме теплоснабжения (поставка тепловой энергии и горячей воды), виды деятельности, не подлежащие государственному регулированию (общестроительные работы, транспортные услуги и т.п.). В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлено недоисполнение со стороны ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) утвержденных при тарифном регулировании расходов по отдельным статьям на общую сумму 6511,71 тыс. руб. (статьи «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке» и «Электроэнергия»). Расход электроэнергии и воды, используемых для выработки тепловой энергии, снижен вследствие реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия (установка частотно-управляемых приводов на электродвигатели насосного оборудования). Финансирование работ - за счет средств, учтенных в тарифе 2011 года по статье «Целевые средства для реализации Программы энергосбережения» в сумме 1381,57 тыс. руб. (с налоговыми отчислениями). Отчет по использованию указанных средств представлен. Вследствие этого эксперты предлагают не исключать упомянутые финансовые средства (по статье «Целевые средства для реализации Программы энергосбережения» (с налоговыми отчислениями)) из НВВ при регулировании на 2013 год.

В связи с тем, что предприятие не обращалось в РЭК с просьбой сохранить физические показателей расходов по статьям «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке» и «Электроэнергия» на срок окупаемости (+2 года) мероприятий эксперты полагают экономически обоснованным их исключение из НВВ при регулировании на 2013 год (суммарно 6511,71 тыс. руб.).

Эксперты отмечают, что в 2011 году ООО «Теплоснабжение» допущено недоисполнение утвержденной инвестиционной программы 2011 года в сумме 593,40 тыс. руб. В соответствии с требованиями законодательства указанные финансовые средства должны быть исключены из НВВ при регулировании на 2013 год.

Вместе с тем фактическая сумма финансовых средств, направленных ООО «Теплоснабжение» на техническое перевооружение и восстановление работоспособности технологического оборудования котельной и тепловых сетей существенно превышает параметр, утвержденный при тарифном регулировании. Предприятием представлены для включения в НВВ выпадающие доходы в сумме 3791,32 тыс. руб. Эксперты, рассмотрев их технологическую и экономическую обоснованность, предлагают учесть в НВВ 2013 года выпадающие доходы предприятия в сумме 3785,12 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия на уровне предложений ООО «Теплоснабжение» (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению) с корректировкой общего уровня потерь тепловой энергии и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной на 1,28 тыс. Гкал в сторону снижения относительно предложенного предприятием. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают стабильное снижение объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии по котельной 34 квартала г. Белово с темпом 1,50 – 3,00% в год.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 154,60 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных), что соответствует заявке ООО «Теплоснабжение» и показателям предшествующего периода регулирования. Объем отводимых от котельной сточных вод экспертами принят на уровне 172,08 тыс. м³, что соответствует заявке ООО «Теплоснабжение» и показателям предшествующего периода регулирования, а также технологической схеме выработки тепловой энергии на котельной 34 квартала г. Белово.

Поставщиками услуг водоснабжения и водоотведения для предприятия по рассматриваемому узлу теплоснабжения являются: ООО «Водоснабжение» (водоснабжение) и ООО «Беловские городские очистные сооружения» (водоотведение).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6532,20 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды и 1 м³ стоков приняты в соответствии с постановлениями Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 № 82 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоснабжение» (г. Белово)» и от 29.11.2011 № 81 «Об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские городские очистные сооружения» (г. Белово)» в размере 20,12 руб./м³ и 16,32 руб./м³ (без НДС) соответственно. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 613,30 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия, подтвержденным режимными картами работы водоподготовительных установок на котельной 34 квартала г. Белово;

- с 01.07.2013 – 6976,11 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды и 1 м³ стоков рассчитаны, исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды для выработки тепловой энергии, рассчитана на уровне 613,30 тыс. руб., что соответствует предложениям предприятия, подтвержденным режимными картами работы водоподготовительных установок на котельной 34 квартала г. Белово.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 157,29 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 359,80 тыс. м³ (стоимости исходной воды 22,56 руб./м³), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 1167,49 тыс. руб. Таким образом уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(359,80 тыс. м³ × 22,56 руб./м³ + 1167,49) / 359,80 тыс. м³ = 25,80 руб./м³.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 175,20 кг. у.т./Гкал (+0,23 % к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках, хранении на складе и подаче в котельную, – 20384,57 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4900 ккал/кг (на уровне предложений предприятия, подтвержденных сертификатами качества угольной продукции поставщика – ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 739,43 т.

В качестве обоснования стоимости угля представлен договор поставки угля от 31.12.2011 №2/1-02-12, заключенный с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 22733,87 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 17394,97 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята в соответствии с вышеупомянутым договором поставки угля и составляет 853,34 руб./т. (без НДС и транспортных расходов). Эксперты отмечают, что стоимость угля по вышеуказанному договору превышает показатель, учтенный при тарифном регулировании на 2012 год (3 период), на 2,8%. Услуги ж/д транспорта приняты из представленных счет-фактур по 2012 году в пересчете на расчетный объем топлива. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе экспертами в расчете приняты согласно предложений предприятия;

- с 01.07.2013 – 23474,18 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 17673,29 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Услуги железнодорожного транспорта по доставке угля на склад котельной (4661,89 тыс. руб.) приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на стоимость перевозок – 111,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе экспертами в расчете приняты согласно предложений предприятия.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2481,72 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии по предложениям предприятия в количестве 3270,00 тыс. кВтч (плановый объем электропотребления, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Котельная теплоснабжения потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставщиком электрической энергии для предприятия является ООО «Кузбасская электросбытовая компания».

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по одноставочному тарифу 2,23642 руб./кВтч (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 7772,76 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СНII экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 2,37699 руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 8705,49 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 272,11 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 19728,32 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) составил 15222,47 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 108 человек (на уровне предложений предприятия соответствующих параметрам предшествующего периода регулирования).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,85 %) и составили 6086,45 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 21129,03 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки  (15222,47 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и численности ППП – 108 человек (на уровне предложений предприятия соответствующих параметрам предшествующего периода регулирования) Плановый уровень средней заработной платы составил 16303,27 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,85 %) и составили 6518,59 тыс. руб.;

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Теплоснабжение» по статье «Затраты на оплату труда» составила 16975,97 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 5237,31 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 4561,40 тыс. руб. (на уровне предложений ООО «Теплоснабжение»). Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием. Относительно предшествующего периода регулирования (2012 года) объем амортизационных отчислений увеличен на 1521,40 тыс. руб., что обусловлено вводом основных средств (Отчет по вводу основных фондов в 2012 году предприятием представлен);

- с 01.07.2013 – 4561,40 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены на 2013 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий и капитальный ремонт котельного оборудования 34 квартала, а также присоединенной тепловой сети) в сумме 16907,00 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: «План и график мероприятий и необходимого ремонта основного и вспомогательного оборудования и теплосетей котельной 34 кв. на 2013 г.», утвержденный директором ООО «Теплоснабжение» и согласованный (в том числе по срокам исполнения работ) Заместителем Главы Беловского городского округа по ЖКХ, а также дефектные ведомости, проекты сметной документации и коммерческие предложения поставщиков материалов и услуг. Работы по проведению всех видов ремонтов (текущих и капитальных) предполагается проводить как хозяйственным способом (силами персонала ООО «Теплоснабжение»), так и с привлечением подрядных организаций.

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 14757,54 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки);

- с 01.07.2013 – 16907,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных и документально подтвержденных предложений ООО «Теплоснабжение».

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 6920,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки);

- с 01.07.2013 – 7030,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных и документально подтвержденных предложений ООО «Теплоснабжение».

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2211,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования (по 3 периоду календарной разбивки);

- с 01.07.2013 – 2544,60 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных и документально подтвержденных предложений ООО «Теплоснабжение».

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 39,00 тыс. руб. Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 310,60 тыс. руб. в связи с исключением из них методически неверно включенного налога на имущества. Расходы включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ (на уровне предложений предприятия) и транспортный налог (на уровне предложений предприятия). Расходы по данной статье подтверждены расчетами, оборотно - сальдовой ведомостью по счету 20 за 9 месяцев 2012 года, а также представленными копиями налоговых деклараций. Налог на имущество эксперты предлагают отнести на прибыль;

- с 01.07.2013 – 39,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Налоги, относимые на производственные затраты» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 310,60 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

На очередной период регулирования ООО «Теплоснабжение» по видам деятельности, регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области, не заявлены расходы по данной статье.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 13257,00 тыс. руб. Затраты по данной статье включают в себя услуги связи, военизированную охрану, расходы на охрану труда и промышленную безопасность (спец. одежда, спец. обувь, средства индивидуальной защиты, экспертные услуги в данной сфере (экология и промышленная безопасность)), типографские услуги и услуги банка, почтовые расходы, арендные платежи, командировочные расходы, страховые платежи, обслуживание орг. техники и ККМ и т. п. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего (2012 год) периода регулирования;

- с 01.07.2013 – 14902,90 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне экономически обоснованных и документально подтвержденных предложений ООО «Теплоснабжение».

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 23100,94 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 446,24 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) по нижеприведенным причинам:

- социальные льготы и гарантии (в соответствии с Коллективным договором), учитываемые в статье «Расходы из прибыли на социальное развитие» эксперты предлагают рассматривать, исходя из сценарных условий, определенных Федеральной службой по тарифам, то есть с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Снижение указанных расходов составит 49,00 тыс. руб. относительно предложений предприятия;

- затраты, учитываемые в статье «Расходы из прибыли на поощрение» эксперты предлагают рассматривать, исходя из сценарных условий, определенных Федеральной службой по тарифам, то есть с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 107,1%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Снижение указанных расходов составит 487,67 тыс. руб. относительно предложений предприятия;

- предложенные предприятием затраты по статье «Расходы из прибыли на другие цели» в сумме 86,00 тыс. руб. экспертами исключены из расчета НВВ в связи с недостаточным документальным обоснованием;

- вследствие корректировки расходов по статьям «Расходы из прибыли на социальное развитие», «Расходы из прибыли на поощрение» и «Расходы из прибыли на другие цели» корректируется налог на прибыль (-134,17 тыс. руб. к предложениям ООО «Теплоснабжение»;

- Эксперты полагают методически обоснованным включение в расходы из прибыли средств для уплаты налога на имущество (310,60 тыс. руб.), учтенных предприятием в статье «Налоги, относимые на производственные затраты».

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 23100,94 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 23100,94 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что в 2011 году ООО «Теплоснабжение» допущено недоисполнение утвержденной инвестиционной программы 2011 года в сумме 593,40 тыс. руб. В соответствии с требованиями законодательства указанные финансовые средства должны быть исключены из НВВ при регулировании на 2013 год.

В 2011 году за счет выполнения энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение расходов электроэнергии и воды, ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) недоиспользовало финансовые средства, учтенные при тарифном регулировании по отдельным статьям. В связи с тем, что предприятие не обращалось в РЭК с просьбой сохранить физические показателей расходов по статьям «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке» и «Электроэнергия» на срок окупаемости (+2 года) мероприятий эксперты полагают экономически обоснованным их исключение из необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности при регулировании на 2013 год (суммарно 6511,71 тыс. руб.).

Вместе с тем фактическая сумма финансовых средств, направленных ООО «Теплоснабжение» на техническое перевооружение и восстановление работоспособности технологического оборудования котельной и тепловых сетей в 2011 году, существенно превышает параметр, утвержденный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на аналогичный период. Предприятием представлены для включения в НВВ выпадающие доходы в сумме 3791,32 тыс. руб. (технологическое и экономическое обоснование представлено в полном объеме). Эксперты, рассмотрев технологическую и экономическую обоснованность предложений ООО «Теплоснабжение» по сложившимся по вышеуказанным причинам в 2011 году выпадающим доходам, предлагают учесть в НВВ 2013 года выпадающие доходы предприятия (за период 2011 года) в сумме 3785,12 тыс. руб. (Приложение №6 к настоящему заключению).

Таким образом, общая сумма корректировки НВВ (с учетом исключения недоиспользованных средств и включения выпадающих доходов) составит 30212,25 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 30212,25 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2013

рынке с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоснабжение, г. Белово» | - 38562,72 | бюджетные потребители | 10,47 | 1473,68* | 1993,21 | 1473,68 | 0,00 | 4,57 |
|  |  | жилищные организации | 81,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 11.11.2011 № 266

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоснабжение, г. Белово» | - 30212,25 | бюджетные потребители | 10,47 | 1473,68 | 1993,21 | 1586,18 | 7,63 | 4,39 |
|  |  | жилищные организации | 81,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 3,82 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 359,80 тыс. м³ (стоимости исходной воды 22,56 руб./м³), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 1167,49 тыс. руб. Таким образом, уровень тарифа составит:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013

(359,80 тыс. м³ × 22,56 руб./м³ + 1167,49) / 359,80 тыс. м³ = 25,80 руб./м³.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО  "Теплоснабжение" (г. Белово ) – приложение № 91 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями №1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 89 и № 90 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года №266 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

46. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО «Теплоэнергетик» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведённых в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Белово (по выручке от реализации доля теплоснабжения составляет 98%). Здания, сооружения, оборудование находятся в аренде, арендодатель Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово, согласно договора аренды №04/08 от 01.04.2008 года. На обслуживании предприятия находится 18 котельных, с присоединенными к ним тепловыми сетями протяженностью 132942 м в однотрубном исчислении и средним по материальной характеристики диаметром  212 мм. 1 котельная мощностью 202 Гкал/час, 1 котельная мощностью 55,25 Гкал/час, 8 котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/ч, 8 котельных мощностью до 3 Гкал/час. Всего на обслуживании предприятия находится 60 котлов различной мощности: КЕ-10/14 (3 шт.), КЕ-25/14 (3 шт.), КВТК-100 (2 шт.), КВТС-6,5 (3 шт.), Ланкашир (8 шт.), Японский (1 шт.), ЭРН-70 (3 шт.), КВм-2,5 (3 шт.), КВТС-20 (3 шт.), Паровозных (11 шт.), НР (18 шт.), ВК-1м (2 шт.), КВМ-2к (2 шт.), Братск-2м (2 шт.). Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в двух трубном исполнении. Тепловые сети предприятия работаю по температурному графику 95/70°С, за исключением тепловых сетей котельной №10 – 130/70°С и котельной №11 – 105/70°С. Также на балансе предприятия находится одна повысительная насосная станция и 2 центральных тепловых пунктов. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др.

- Оценка финансового состояния предприятия, в части регулируемого вида деятельности

Анализ результатов деятельности предприятия за 2010 год (приложение №3 к экспертному заключению) показал: в соответствии с отчётом о прибылях и убытках за 2010 год предприятие получило убыток в размере 52890 тыс. руб. По виду деятельности – теплоснабжение у предприятия сложился убыток 15952,4 тыс. руб. Анализ фактической сметы расходов  выявил сокращение затрат практически по всем статьям расходов, в связи со снижением полезного отпуска тепловой энергии на потребительском рынке. В результате снижения полезного отпуска предприятием не собрана НВВ, учтенная при тарифном регулировании на 2010 год, что как следствие привело к сокращению расходов по статьям затрат. Кроме того затраты предприятия превысили собранную выручку, что повлекло увеличение кредиторской задолженности. В связи с этим предприятием на 2012 год поданы документы на выпадающие доходы. Результат деятельности предприятия учтён при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2012 год.

Анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год (приложение №4 к экспертному заключению) показал: в соответствии с отчётом о прибылях и убытках за 2010 год предприятие сработало с прибылью в размере 1010 тыс. руб. По виду деятельности – теплоснабжение  предприятием получена прибыль 1428,3 тыс. руб. Анализ фактической сметы расходов  выявил выпадающие доходы предприятия от снижения реализации тепловой энергии в размере 33 453,0 тыс. руб. (предприятием заявлены выпадающие доходы для учёта при регулировании тарифов на 2013 год). Сокращение затрат у предприятия наблюдается по большинству статей расходов. По мнению экспертов, предприятием не освоены и подлежат снятию средства в сумме 52 100,79 тыс. руб. (в том числе по расходам на покупную тепловую энергию 504,64 тыс. руб., на воду 9 528,59 тыс. руб, по электроэнергии 10814,68 тыс. руб., по амортизации основных средств 71,7 тыс. руб., по затратам на ремонтные работы 4260,3 тыс. руб., расходам на вспомогательные материалы 1 262,6 тыс. руб., по другим расходам 2661,74 тыс. руб., расходы из прибыли на поощрение 14231,7 тыс. руб., средства для реализации программы энергосбережения 5756,49 тыс. руб., налог на прибыль 3080,05 тыс. руб). Кроме того предприятие обоснованно превысило плановые расходы по статьям: «расходы на оплату труда» и «отчисления на социальные нужды» - 873,38 тыс. руб. и 68,28 тыс. руб. соответственно (из-за индексации заработной платы в соответствии с ТК), «услуги производственного характера» - 1973,12 тыс. руб. (из-за увеличения тарифов на услуги сторонних организаций), «прочие расходы» - 3895,16 тыс. руб. и «налоги» - 326,3 тыс. руб. (расходы не предусмотрены планом на 2011 год), «общехозяйственные расходы» - 4958,13 тыс. руб. (из-за индексации заработной платы в соответствии с ТК). По мнению экспертов, необходимо учесть выпадающие доходы предприятия  за 2011 год от обоснованно понесённых расходов в сумме 10121,45 тыс. руб.

- Анализ основных технико-экономических показателей предприятия.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии на 1,37 тыс. Гкал относительно предложений предприятия в связи с корректировкой объёма покупной тепловой энергии  по договору с ООО «ТВК» от 13.12.2010 г. (с учётом дополнительного соглашения к договору и  расчёта количества тепловой энергии на 2012 год).  Потери в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием увеличены на 1,612 тыс. Гкал с  (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год – представлено экспертное заключение). Полезный отпуск тепловой энергии на  2013 год принят по предложению предприятия, на основании согласованных администрацией муниципального образования объёмов потребления по жилищным организациям и договорных нагрузок по бюджетным и иным потребителям.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергетик» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Расходы на оплату покупной тепловой энергии»

Расходы на приобретение тепловой энергии от ООО «ТВК» приняты экспертами в объёме 8810,4 Гкал, согласно  дополнительного соглашения к договору от 13.12.2010 г. и  расчёта количества тепловой энергии на 2012 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

с 01.01.2013г.  – 8734,28 тыс. руб. Стоимость тепловой энергии  принята в размере 991,36 руб/Гкал (без НДС), утверждённом РЭК КО с 01.01.2013г.;

с 01.07.2013г.  – 9960,87 тыс. руб. Стоимость тепловой энергии  принята в размере 1098,80 руб/Гкал (без НДС), утверждённом РЭК КО с 01.07.2013г.

Корректировка в сторону увеличения от предложений предприятия составила 4 382,43 тыс. руб.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 658,13 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, охлаждение пробоотборников, продувка котлов, мокрое шлакоудаление котельной). Расход воды увеличен относительно предложений предприятия на 294,66 тыс. м³. В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют методические указания по расчёту стоимости теплоносителя, эксперты учитывают весь технологический расход воды в расходах на выработку тепловой энергии, а предприятие в своих расчётах часть технологического расхода воды учитывало в затратах на теплоноситель. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 –21762,82 тыс. руб. Стоимость воды принята согласно Постановлениям Департамента цен и тарифов Кемеровской области №150 от 29 ноября 2011 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Бачатские коммунальные сети» (г. Белово)» (12,92 руб./м3 (без НДС)), №82 от 29 ноября 2011 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоснабжение» (г. Белово)» (20,12 руб./м3 (без НДС)), №79 от 29 ноября 2011 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)» (7,88 руб./м3 (без НДС)). Стоимость стоков принята согласно Постановлениям Департамента цен и тарифов Кемеровской области №82 от 29 ноября 2011 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоснабжение» (г. Белово)» (13,75 руб./м3 (без НДС)), №81 от 29 ноября 2011 г. «Об установлении тарифов на водотоведение ООО «Беловские городские очистные сооружения» (г. Белово) (16,32 руб./м3 (без НДС)). Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды на технологию, рассчитана исходя из фактических расходов предприятия (подтверждённого документально за 9 мес. 2012 года) на уровне 3704,22 тыс. руб. – в части  стоимости реагентов, используемых на очистку воды для технологических нужд. Остальные расходы на реагенты учитываются предприятием в расчёте стоимости теплоносителя;

- с 01.07.2013 – 23370,15 тыс. руб. Стоимость воды принята по первому полугодию 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды на технологию, рассчитана на уровне 3959,81 тыс. руб. с учётом индексов по химической промышленности на 2013 год по данным Минэкономразвития РФ (106,9);

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года в размере 23,58 руб/ м³ (постановление РЭК КО от 11.11.2011 № 264).

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 14 546,31 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть) в размере – 181,73 кг у.т./Гкал для угольных котельных и 159,1 кг у.т./Гкал для мазута на подсветку факела.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при ж/д, автомобильных перевозках и хранении на складе – 142495,86 т угля при низшей рабочей теплоте сгорания – 4900 ккал/кг (согласно экспертной оценки фактической калорийности используемого угля) и 81,9 т мазута при низшей рабочей теплоте сгорания – 9450 ккал/кг. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5498,14 т каменного угля и 1431,1 т мазута. Поставка угля осуществляется: ОАО УК «КРУ» (42% от объёма), ООО «Белкомерц» (46% от объёма), ООО «Сибтопстройуслуги» (12%). Доставка топлива от ОАО УК «КРУ» осуществляется ЖД транспортом, остальное топливо доставляется автотранспортом. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 187127,58 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 147700,55 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др принята согласно представленных фактических расходов за 9 месяцев 2012 года (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 10.3) и составляет 1031,44 руб./т (без НДС и транспортных расходов), стоимость мазута составляет 9879,06 руб./т (без НДС). Услуги по подвозке топлива ж/д и автотранспортом, погрузке-разгрузке, буртовке приняты согласно фактических расходов за 9 месяцев 2012 года (в соответствии с заключенными договорами), в расчёте на необходимое количество топлива. Расход мазута принят по фактическому расходу за 2011 год, в ценах 2012 года;

- с 01.07.2013 – 193 767,08 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 150003,08 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др принята по плану 1 полугодия 2013 года, с учётом применения прогнозного индекса Минэкономразвития РФ на уголь энергетический на 2013 год  – (101,6). Услуги ЖД и автомобильного транспорта приняты по предыдущему периоду, с учётом индекса цен по грузовому транспорту на 2013 год по прогнозу Минэкономразвития РФ (111,0). Стоимость мазута принята с учётом индекса изменения цен нефтепродуктов на 2013 год по прогнозу Минэкономразвития России (94,5).

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4749,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии по предложениям предприятия в количестве 34710,00 тыс. кВтч ( в соответствии с приложениями к договорам поставки на 2012 год). Поставщиком электроэнергии является ОАО «КЭК-Сбыт», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 80604,75 тыс. руб. Стоимость электроэнергии экспертами принята на основании реестров счетов – фактур за 9 месяцев 2012 года тариф составил по уровню напряжения СН I – 3,2023  руб./кВтч (без учета НДС), по уровню напряжения СН II - 2,0245  руб./кВтч (без учета НДС), по уровню напряжения НН  - 3,2248  руб./кВтч (без учета НДС), плата за мощность по СН II – 711,8568  руб./кВт (без учета НДС), плата за энергию при двухставочном тарифе 1,4151  руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 92161,99 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 7644,84 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены затраты по статье на уровне 221427,5 тыс. руб. со средней заработной платой на уровне 28214,51 руб./чел./мес. и численностью промышленно-производственного персонала 654 ед., что на 118,5 ед. меньше нормативной численности по предприятию. Эксперты считают целесообразным и более удобным для понимания учесть в статье «Затраты на оплату труда» всю нормативную численность работающих 772,5 ед. с фактической заработной платой 19 590,0 руб./чел./мес., на уровне плана, утверждённого РЭК КО с 01.09.2012г., учитывая фактические выплаты за 9 месяцев 2012г. Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 181604,21 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из фактически выплачиваемой в 2012 году средней заработной платы работников списочного состава и средней численности работников – 772,5 человек. Средний уровень заработной платы составил 19590,53 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 54844,47 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 194498,11 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из плановых расходов 1 полугодия 2013 года, с учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития России на 2013 год (107,1). Расходы по ЕСН соответственно приняты в сумме 58738,43 тыс. руб.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 26929,39 тыс. руб. и 8132,68 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 356,2 тыс. руб. (на уровне предложений ООО «Теплоэнергетик»). Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных начислений, представленной предприятием.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 356,2 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты на одном уровне для всех периодов календарной разбивки, на уровне предложений предприятия 28313,1  тыс. руб. Затраты приняты согласно согласованному Зам. главой по ЖКХ г. Белово плану мероприятий на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей, а также сметному расчету стоимости данных ремонтов.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки, на следующем уровне (в расчёте на год):

- с 01.01.2013 - 22 914,5 тыс. руб. В статью включены затраты на следующие виды услуг:

- - автоуслуги (кроме услуг по подвозке топлива);

- - вывоз шлака от котельных. Вывоз шлака осуществляется, как собственным транспортом, так и по договору со сторонней организацией;

- - утилизация твердых бытовых отходов;

- - услуги, оказываемые котельным цехами предприятия (ЦТП, мехцех, гараж, строительное управление, ремонтное управление, дежурно-диспетчерская служба, насосная станция пос. Финский). В затраты по данным услугам включены средства на воду, электроэнергию, охрану труда и прочие затраты. Зарплата работников данных цехов учтена в статье затраты на оплату труда;

- - прочие услуги, оказываемые предприятию сторонними организациями.

-      с 01.07.2013 – 24 037,31 тыс. руб. Расходы приняты по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса ФСТ России по прочим операционным расходам, учтенном при установлении предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию на 2013 год (104,9).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1122,81 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки, на следующем уровне (в расчёте на год):

- с 01.01.2013 – 7063,0 тыс. руб. В статью включены затраты на материалы для текущего содержания котельных на основании фактического расхода материалов за 2011 год, с учётом ИЦП промышленной продукции на 2012 год в соответствии с оценкой Минэкономразвития России (103,6) и расходы на ГСМ и запасные части для собственных автомобилей по расчёту предприятия в ценах 2012 года;

- с 01.07.2013 – 7409,09 тыс. руб. Расходы приняты по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса ФСТ РФ по прочим операционным расходам, учтенном при установлении предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию на 2013 год (104,9).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2205,71 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты на одном уровне по всем периодам календарной разбивки и составляют 328,2 тыс. руб. Расходы включают в себя затраты по экологическим платежам, в пределах ПДВ.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки, на следующем уровне (в расчёте на год):

с 01.01.2013 – 4266,4 тыс. руб. В расходы по статье приняты в текущих ценах 2012 года и включают затраты на содержание административно-управленческого персонала (электроэнергия, вода, канализация для обеспечения жизнедеятельности АБК и материального склада, спецодежда и охрана труда для АУП и МОП и прочие)  за исключением затрат на оплату труда;

- с 01.07.2013 – 4475,4  тыс. руб. Расходы приняты по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса ФСТ РФ по прочим операционным расходам, учтенном при установлении предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию на 2013 год (104,9).

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 42,65 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 29042,1 тыс. руб. Расходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2011г. № 231-э/4. Затраты по данной статье включают в себя услуги связи, расходы на охрану труда и промышленную безопасность, пожарную и военизированную охрану, расходы на подготовку кадров и т.д.;

- с 01.07.2012г. – 30835,4 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предложений предприятия, рост данных затрат по отношению к базовому периоду составляет – 6,17 % что находится в пределах прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России на 2013 год – 7,1 %

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 13244,59  тыс. руб. в сторону снижения.

«Необходимая прибыль»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 132,58  тыс. руб. (плата за выбросы в пределах ПДВ). Расходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2011г. № 231-э/4;

- с 01.07.2012г. – 19222,08 тыс. руб. Расходы на поощрение работников приняты на уровне предложений предприятия в соответствии с представленной программой соцразвития, плата за выбросы принята без учёта  штрафных санкций, произведён перерасчёт налога на прибыль.

Корректировка по статье  относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 26,92 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в размере 52 100,79 тыс. руб. Эксперты предлагают снять данные средства из НВВ предприятия на 2013 год.

«Расходы, неучтённые при установлении тарифа на 2011 год»

По итогам работы ООО «Теплоэнергетик» в 2011 году  предприятием поданы документы на включение в тариф 2013 года выпадающих доходов. Выпадающие доходы в сумме 33 453,0 тыс. руб. сложились не по вине предприятия, а в связи со снижением полезного отпуска. По мнению экспертов, необходимо учесть выпадающие доходы предприятия, начиная с 01.01.2012г.

Кроме того предприятие обоснованно превысило плановые расходы по отдельным статьям (подробное описание приведено выше). По мнению экспертов, необходимо учесть выпадающие доходы предприятия  за 2011 год от обоснованно понесённых расходов в сумме 10121,45 тыс. руб.

Выпадающие доходы, сложившиеся по итогам 2011 года, экспертами признаны экономически обоснованными и предлагаются для включения  их при тарифном регулировании на 2013 год:

- с 01.01.2013г. выпадающие доходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. (0,0 %), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2011г. № 231-э/4 в сумме 6860,25 тыс. руб.;

- с 01.07.2013г. учесть выпадающие доходы предприятия в полном объёме в сумме 10121,45 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ  на потребительском рынке с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 55389,37  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 55018,75  тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | - 116189,9 | бюджетные потребители | 13,2 | 1288,57* | 1528,77 | 1288,57 | 0,00 | -1,83 |
|  |  | жилищные организации | 77,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,44 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 № 491.

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | -55389,37 | бюджетные потребители | 13,19 | 1288,57 | 1528,77 | 1414,77 | 9,79 | 1,61 |
|  |  | жилищные организации | 77,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,43 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 4,9 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии  ООО"Теплоэнергетик" (г.Белово)  - приложение № 94 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 92 и № 93 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года №491 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

47. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую  ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) является многоотраслевой организацией основным видом деятельности которой является хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных ценностей государственного материального резерва, а дополнительными теплоснабжение  потребителей и деятельность по эксплуатации систем водоснабжения (теплоснабжение является вспомогательным производством).

Теплоснабжение потребителей ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва осуществляется по закрытой схеме.

Протяженность тепловых сетей составляет 5,219 км в однотрубном исчислении,  со средним по материальной характеристики диаметром тепловых сетей 0,064 м. В котельной предприятия установлены 5 водогрейных котлов ЭРН-60 производительностью 0,65 Гкал/ч. Топливо - уголь энергетический сортомарок Др и ДПК поставляется по государственным контрактам от ООО «Энергоальянс».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва это специализированная организация, основным видом деятельности которой является хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных ценностей государственного материального резерва, а дополнительными теплоснабжение  потребителей и деятельность по эксплуатации систем водоснабжения (теплоснабжение является вспомогательным производством).

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения  за 2010 и 2011 годы выявил следующее.

- В результате анализа фактических расходов предприятия за 2010 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в размере 222,62 тыс. руб. Также выявлен перерасход по статьям затрат (1146,73 тыс. руб.) по причинам отраженным в  приложение №3,  что кратно превышает величину неосвоенных средств. Можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных ценностей государственного материального резерва. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств 2010 года из НВВ 2012 года.

- В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, был выявлен перерасход по статьям затрат (1304,54 тыс. руб.) по причинам отраженным в  приложение №3. Можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных ценностей государственного материального резерва. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают увеличение в 2013 году плановых объемов нормативной выработки и полезного отпуска тепловой энергии на 0,04 тыс. Гкал (или на 0,56%) и 0,01 тыс. Гкал (или на 0,22%) соответственно. При этом полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок увеличивается на 0,01 тыс. Гкал (или на 0,22%). Данное обстоятельство обусловлено как уточнением объемов тепловой энергии со стороны подключенных потребителей, так и изменением объемов потерь в сетях на 2013 год.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС  потребители, подключенные к системе горячего водоснабжения ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. ФГКУ комбинат «Алтай» отпускают горячую воду, используя закрытую схему теплоснабжения.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа ГВС, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 3,85 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувка котлов). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 32,81 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 7,74 руб./м3 (с НДС), согласно постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года № 130. Количество стоков принято по предложению предприятия (хозяйственно-питьевые нужды) – 0,14 тыс. м3, стоимость стоков принята согласно  представленной счет-фактуры от ООО «Сервис Услуги» - 22,08 руб./м3 (с НДС)

- с 01.07.2013 – 37,50 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом индекса по приказу ФСТ России от 25 октября 2012 г. № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2012 г.  – 107,5;

На предприятии отсутствует система ХВО, поэтому затраты на химические реагенты отсутствуют.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 127,50 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть, без учета собственных нужд котельной) в размере – 217,82 кг у.т./Гкал. (представлено экспертное заключение).

Топливом для котельной является уголь марки ДР и ДПК, поставляемый по Государственному контракту от 01.08.2011 г. № 07/10К и Государственному контракту от 01.07.2011 г. № 07/5К от ООО «Энерго-Альянс». Расчетный объем натурального топлива составляет – 1942,39 т угля при низшей рабочей теплоте сгорания – 5089 ккал/кг (согласно, экспертной оценки фактической калорийности используемого угля по представленным сертификатам качества используемого топлива). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 432,77 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 4044,65 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3927,95  тыс. руб. Стоимость топлива угля сортомарок Др, ДПК принята по расчету предприятия, согласно представленных счет-фактур и составляет 1942,39 руб./т (с учетом НДС и без транспортных расходов). Плата за подачу железнодорожных вагонов и использование ж/д путей ОАО «Кузбасстопливосбыт» принята на уровне предложений предприятия (представлены – ведомость подачи и уборки вагонов от Красноярской ж/д и договор № 1 на пропуск вагонов через ж/д путь от 01.01.2012 г.).

Затраты на разгрузку угля приняты на уровне, учтенном в НВВ 2012 года и состоят из платы за пользование ж/д краном и зачистки вагонов вручную;

- с 01.07.2013 – 4107,19 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3990,80 тыс. руб. Стоимость угля принята на уровне, учтенном в предыдущем периоде с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2013 год по углю энергетическому – 101,6. Расходы по плате за подачу железнодорожных вагонов, использование ж/д путей ОАО «Кузбасстопливосбыт», затраты на разгрузку угля приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса ФСТ России по прочим операционным расходам на 2013 год – 104,9;

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1133,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии сложившийся по факту 2010 года – 248,3030 тыс. кВтч. Поставщиком электроэнергии является ООО «Кузбасская электросбытовая компания» При расчете количества электрической энергии на 2013 год экспертами принят удельный расход электрической энергии сложившийся в 2012 году – 37,095 кВтч/Гкал к сложившемуся уровню нормативной выработки, что составило – 252,21 тыс. кВтч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 713,03 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН II экспертами принята как средневзвешенная величина по представленным счет-фактурам за 2012 год – 2,8271  руб./кВтч (НДС);

- с  01.07.2013 – 862,49 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год;

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 39,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 г. – 1386,83 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из утвержденной с 01.09.2012 год средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) и численности ППП – 8 человек. Средний уровень заработной платы составил 14446,10  руб./чел./мес. (утвержденный при регулировании на 2012 год). Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 418,82 тыс. руб.

- с 01.07.2013 г. – 1485,29 тыс. руб. Расходы рассчитаны из средней заработной платы ППП по предыдущему периоду календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 15471,80 руб./чел./мес. и численности ППП – 8 человек. Отчисления на социальные нужды составили 448,56 тыс. руб.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 413,8 тыс. руб. и 125,00 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 50,32 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости амортизационных начислений за 1 квартал 2012 года, представленной предприятием с учетом исключения сумм по оборудованию не участвующему в процессе теплоснабжения.

По второму периоду календарной разбивки (с 01.07.2013 г.) затраты по статье приняты на неизменном уровне 50,32 тыс. руб.

Корректировка по статье «Амортизация основных средств» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3,90 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Затраты по статье предприятием не заявлялись.

«Услуги производственного характера»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 138,47 тыс. руб. Затраты по статье включают в себя договора на оказание услуг сторонних организаций, в том числе услуги ООО «ЕЦЖКУ» по начислению и сбору денежных средств за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения  в части населения (3,5% от выставленных объемов за оказанные услуги);

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г.  – 85,95 тыс. руб.  тыс. руб. Затраты по статье включают в себя стоимость по договорам на оказание услуг сторонних организаций, в том числе качественный анализ воды и выбросов в атмосферный воздух, принятый в части выбросов в атмосферу (5,15 тыс. руб.). Услуги ООО «ЕЦЖКУ» (являющейся управляющей компанией) по начислению и сбору денежных средств за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения  в части населения экспертами исключены как экономически не обоснованные. Данные услуги являются затратами управляющей компании и должны включаться в стоимость коммунальных услуг на 1 м².

- с 01.07.2013г.  – 85,95 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода без увеличения;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 52,5 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты на одном уровне в сумме 11,91 тыс. руб. по всем уровням календарной разбивки. Расходы включают в себя плату за выбросы в пределах ПДВ, плату за пользование водными объектами (на объем относимый к выработке тепловой энергии). Налог на имущество, ошибочно отнесенный предприятием на налоги, исключены экспертами из себестоимости и отнесены на расходы из прибыли (как внереализационные расходы).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 56,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия в размере 16,11 тыс. руб. по всем периодам календарной разбивки и включают в себя затраты на охрану труда.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 к декабрю 2012 составила 1980,50 тыс. руб. в сторону снижения.

«Необходимая прибыль»

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию увеличение предлагаемого предприятием размера прибыли на 10,10 тыс. руб. (декабрь 2011 года к декабрю 2012 года) за счет включения расходов по налогу на имущество (как внереализационные расходы), исключенных из себестоимости.

Предлагается принять размер необходимой прибыли в сумме 10,10 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1970,38 тыс. руб., том числе на потребительском рынке 1463,84 тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, был выявлен перерасход по ряду статей затрат в размере 1304,54 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 882,64 тыс. руб. Превышение фактических затрат предприятия над плановыми связано с финансированием данных расходов за счет основной деятельности. Выпадающие доходы за 2011 год в региональную комиссию не заявлялись.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013                          приведенный в графе 7 таблицы 2;

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2012

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО с 01.01.2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ФГКУ комбинат «Алтай» (г. Мариинск) | - 2315,26 | бюджетные потребители | 13,66 | 1098,16* (без НДС) | 1592,89 | 1208,90 | Не сопоставим | 0,21 |
|  |  | жилищные организации | 58,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 27,48 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 325.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва

(г. Мариинск) на потребительском рынке с 01.07.2012 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2012 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК Кос 01.07.2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ФГКУ комбинат «Алтай» (г. Мариинск) | - 1970,38 | бюджетные потребители |  | 1208,90 | 1592,89 | 1269,90 | 5,09 | 0,20 |
|  |  | жилищные организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды |  |  |  |  |  |  |

Оценка увеличения значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год относительно действующего на 31.12.2012 года не представляется возможной в связи с тем, что предприятию на 2012 год был установлен тариф без НДС, а на 2013 год с учетом НДС (предприятием представлено уведомление налоговой службы об освобождении от уплаты НДС – выручка от реализации в квартал на сторону менее 2000, 0 тыс. руб. без налога – ст. 145 НК РФ).

В 2012 году по просьбе предприятия в тарифных меню было внесено изменение, тарифы в графах тарифного меню были указаны на одном уровне без перерасчета, потому что предприятие не может предъявлять НДС потребителям.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии  ФГКУ комбинат "Алтай" Росрезерва  (г. Мариинск) – приложение № 97 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 95 и № 96 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2011 года № 325 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемые ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке и тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

48. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую  ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Основами ценообразования и порядком регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) отпускает горячую воду, используя закрытую схему теплоснабжения.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии со статьёй VIII Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520 и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47.

Поскольку согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 №520, при открытой системой горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты считают, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1м3 холодной воды, стоимость реагентов на подготовку холодной воды (если она подвергается дополнительной доочистке) и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

#### Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Теплосети» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

#### - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

#### ,

#### где

#### c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

#### p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

#### - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

#### - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

#### N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

#### По данным представленными предприятием:

#### - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями (N2) составляет 10 шт.

#### - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей (N4)- составляет 15 шт.

#### Kn= (10 * 0,25 + 15 * 0,15) /25 = 0,19

#### Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней в году принимаем 365 суток.

tхвс = (5242 + 15  (365- 242)) / 365 = 8,37С

## - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

#### ,

#### = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 8,37°)*(1+0,19)=0,0604 Гкал/м3 ,

#### где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплосети» в г. Мариинск равно 0,0604 Гкал/м3.

## Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2012 г. № 390 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) на потребительском рынке, стоимость тепловой энергии в горячей воде с 01.01.13 года составляет 1208,38 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) и с 01.07.2013 года 1269,90 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

## Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 7,74 руб./м3 (НДС не предусмотрен), согласно постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года №130 «Об установлении тарифов на питьевую воду ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва», которую подогревают и поставляют на потребительский рынок в виде горячей воды.

## Эксперты предлагают принять стоимость теплоносителя для установления тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на следующем уровне:

## - с 01.01.2013 года – в размере 7,74 руб./м3 (НДС не предусмотрен), сохранив его цену на уровне утвержденного Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 года № 424.

## - с 01.07.2013 года – в размере 8,84 руб./м3 (НДС не предусмотрен), проиндексировав установленную цену на теплоноситель на максимальную величину роста тарифа на услуги водоснабжения, согласно приказу ФСТ РФ от 25.10.2012г. №250-э/2 – 107,5.

## Дополнительную подготовку приобретаемой воды ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва не осуществляет и не заявляет.

## Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения перечисленные данные приведены в таблицах № 1 и № 2.

## Таблица 1

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.01.2013г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (НДС не предусмотрен) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не предусмотрен) с 01.01.2013г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не предусмотрен) | Тариф, руб./м3 для населения установленный ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0604 | 7,74 | 1208,38 | 80,72* | - |

## Таблица 2

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2013г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (НДС не предусмотрен) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не предусмотрен) с 01.07.2013г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не предусмотрен) | Тариф, руб./м3 для населения установленный ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0604 | 8,84 | 1269,9 | 85,54* | 152,99 |

## * Тариф на услуги горячего водоснабжения с 01.09.2012 года установлен постановлением РЭК КО в размере 66,68 руб./м3 (НДС не облагается).

## С учетом ограничений максимального роста тарифов в сфере водоснабжения, установленных приказом ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год (с 01.01.2013 г. – 100,00 %; с 01.07.2013 г. – 107,50%), эксперты предлагают установить следующий уровень тарифов на горячее водоснабжение согласно таблице 3.

## Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 66,38 | 0,00% |
| с 01.07.2013 | 71,36 | 7,50% |

## Рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, приведённые в графе 2 таблицы №3 на едином уровне для всех групп потребителей.

## В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» тарифы на услуги горячего водоснабжения для ООО «Теплосети» вступают в силу не ранее чем через один календарный месяц после установления.

Объем воды используемый ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва для осуществления горячего водоснабжения на сторону в 2013 году, а также объем необходимой тепловой энергии для подогрева холодной воды, включаемый в баланс производства тепловой энергии представлен в таблице №4.

Таблица 4

|  | Группы потребителей | Годовая норма отпуска воды, используемая для осуществления горячего водоснабжения, м3 | Коэффициент нагрева 1Гкал | Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 6191,1 | 0,0604 | 373,94 |
|  | Бюджетные | 463,6 | 0,0604 | 28,00 |
|  | Иные | - | 0,0604 | 0,00 |
|  | Итого | 6654,7 | 0,0604 | 401,94 |

## Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2013 году представлен в таблице № 5.

## Таблица №5

## Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | утверждено РЭК КО |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем холодной воды | М3 | 6654,7 | 6654,7 | 6654,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | М3 | 463,6 | 463,6 | 463,6 |
|  | - жилищные организации | М3 | 6191,1 | 6191,1 | 6191,1 |
|  | - иные потребители | М3 | - | - | - |
|  | производственные нужды | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в сетях (учтены в расчете стоимости тепловой энергии) | М3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | стоимость холодной воды | Руб./м3 | 6,78 |  |  |
| 4 | стоимость реагентов | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Стоимость теплоносителя (стр.3+стр.4) | Руб./м3 | 6,78 |  |  |
| 6 | Стоимость 1 Гкал | Руб./Гкал | 1098,16 | 1578,56 | 1774,30 |
| 7 | Коэффициент нагрева 1м3 холодной воды |  | 0,061 | 0,0604 | 0,0604 |
| 8 | Стоимость 1 м3 горячей воды (без НДС) | 0,06345 | 73,77 | 66,38 | 71,36 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | Тыс.руб. | 490,90 | 441,74 | 474,88 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 98 и № 99 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

49. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Узел теплоснабжения Центральные котельные не является структурным подразделением ООО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино). Он включает в себя две котельных №1 и №2, а также 19,1 км сетей в двухтрубном исчислении, обслуживающих центральную часть п.г.т. Яшкино до железнодорожных путей Транссибирской магистрали разделяющей поселок на две не равные части.

Узел Центральные котельные включает в себя На котельной №1 установлены 5 котлов, в том числе ДКВР 20/13 -3 шт и КЕ25/14 2 штуки плюс сети до потребителей. На котельной №2 установлены 3 котла КВр-1,65 с сетями до потребителей.

Вода на технологические нужды, на горячее водоснабжение и частично на хозяйственные нужды используется из водохранилища на р.Пача, частично (в основном для питья) у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и перевыставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. В ходе проведении экспертизы, эксперты запрашивали дополнительные документы, уточняющие и более полно раскрывающие представленную предприятием информацию. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности за 2011 год и на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел Центральные котельные, занимает ведущее место – собирает порядка 70 % выручки предприятия. Кроме того, узел Центральные котельные обеспечивает теплом 72,85% потребителей тепловой энергии предприятия.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения Центральные котельные) за 2010 и 2011 годы (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

По итогу проверки предприятия за период 2010 года по предприятию в части регулируемых видов деятельности сложился убыток в сумме 404,39 тыс.руб., в том числе по узлу теплоснабжения Центральные котельные сложился положительный финансовый результат в сумме 2 714,94 тыс.руб. На образование положительного финансового результата в основном повлиял факт неисполнения программы производственного развития, сумма по которой (2576,25 тыс.руб., с учетом налога на прибыль, освоенные 637,00 тыс.руб. в зачет не приняты поскольку не были согласованы с РЭК) снята с необходимой валовой выручки 2012 года.

Кроме того, при регулировании тарифа на 2012 год ОАО «Энергетик» заявляло «выпадающие» доходы за 2010 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные предприятие заявило в сумме 5 299,19 тыс.руб. Эксперты ограничили предложения предприятия суммой 271,13 тыс.руб., которая сложилась в результате перерасхода по статье «Электроэнергия» по узлу «Центральные котельные» за минусом сумм финансовых результатов по этой же статье по другим узлам теплоснабжения предприятия.

Таким образом, все корректировки тарифной базы по итогу анализа деятельности предприятия за 2010 год произведены при установлении тарифа на тепловую энергию на 2012 год. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2010 год представлен в приложении №4.

Согласно представленного в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области отчёта о прибылях и убытках за 2011 год ОАО «Энергетик» получило прибыль в размере 775,00 тыс. руб. Рассмотрев представленные документы эксперты установили, что по регулируемым видам деятельности у предприятия сложилась прибыль в сумме 528,42 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения Центральные котельные сложился положительный финансовый результат в сумме 905,98 тыс.руб., который сформировался в основном за счёт не освоения средств на оплату труда, и как следствие, отчислений с них. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении №3.

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные заявило в объеме 14539,56 тыс. руб.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2011год, эксперты предлагают как снять с необходимой валовой выручки предприятия сумму 14805,72 тыс.руб. (см. статью «Неосвоенные средства прошлых лет»), так и добавить «выпадающие доходы» в сумме 14121,52 тыс.руб. (см. статью «Выпадающие доходы»).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается увеличение объема нормативной выработки тепловой энергии на 0,3843 тыс. Гкал относительно предложений предприятия с 87,1135 тыс. Гкал до 87,4979 тыс. Гкал., в связи с корректировкой потерь в сторону увеличения потерь на собственные нужды предприятия (процент собственных нужд принят на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при производстве тепловой энергии на 2013 год). Полезный отпуск на потребительский рынок и потери в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия сохранить на уровне предложений предприятия 76,5472 тыс. Гкал и 6,7417 тыс. Гкал соответственно. Последние соответствуют экспертизе нормативов.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные котельные (п.г.т. Яшкино) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Центральные котельные (п.г.т. Яшкино), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 22,21 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, охлаждение пробоотборников, охлаждение котлов, продувка котлов, мокрое шлакоудаление котельной). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 401,17 тыс. руб. (359,02+42,15). Цеховую себестоимость 1 м³ собственного подъема воды предлагается сохранить на уровне, утвержденном с 01.09.2012 года 15,63 руб./м3. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять на уровне действующих с 01.09.2012 года согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 112 для ООО «Водоканал». Тариф на холодную воду установлен в размере 16,85 руб./м³ и на водоотведение в размере 10,71 руб./м³. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды на технологию в результате собственного подъема, рассчитана на уровне 42,15 тыс. руб. Вода используемая в качестве теплоносителя для ГВС не подготавливается. Она прогоняется толькол через земляные фильтры первого подъема. Цена реагентов принята от фактически сложившейся по 2011 году увеличенной на индекс цен производителей для химической промышленности 2012/2011 - 102,4 по данным прогноза показателей инфляции и системы цен до 2015 года Минэкономразвития от 24.08.2012 года;

- с 01.07.2013 – 431,00 тыс. руб. (385,94+45,06). Стоимость 1 м³ воды и стоков ООО «Водоканал» рассчитана исходя из тарифов утвержденных департаментом цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011года с 01.09.2012 года (16,85 руб./м3) и фактической стоимости собственного подъема воды сложившегося за 9 месяцев 2012 года (15,63 руб./м3) с учетом предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России 25.10.2012года № 250-э/2с 01.09.2012 года 7,5%. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» приняты в расчет из расчета 18,11 руб./м3 и 11,51 руб./м3 соответственно. Стоимость собственного подъема предусмотрена в расчете на уровне 16,80 руб./м3.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 845,17 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, проведенной в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 180,09 кг. у.т. /Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках и хранении на складе – 21766,24 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4966 ккал/кг (согласно фактической калорийности используемого угля сложившейся в 2011 году (часть 1 стр.55 дела)). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 30,38 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 28847,67 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 18574,01 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др сохранена на уровне цены действовавшей в 2012 году согласно муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» от 30.11.2011 г. № 20/1-12 и составляет 853,34 руб./т. (без НДС и транспортных расходов).

Услуги транспорта приняты на уровне сложившемся за 9 месяцев 2012 года, в том числе: по ж/д перевозкам 256,41 руб./т, по подвозке топлива автотранспортом  38,59 руб./тн, погрузке-разгрузке 112,26 руб./т (договор с ОАО «Кузбасстьпливосбыт» от 01.01.2012г. № 3-УКТС/12-Яш), буртовке,  производимой арендованным транспортом 64,71 руб./т;

- с 01.07.2013 – 30080,95 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 18871,19 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 1,6 %, согласно прогнозу Минэкономразвития по росту цен на уголь энергетический каменный на 2013 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке хранению и перемещению угля на складе экспертами приняты в расчет на уровне предыдущего периода календарной разбивки с индексом роста цен на грузовые перевозки 111,0 по данным Минэкономразвития 2013/2012;

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 399,05 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии по предложениям предприятия в количестве 4284,60 тыс. кВтч, в том числе по первой котельной 3136411 кВтч, по второй котельной 397138 кВтч, по топливоподаче  ШЗУ 113542 кВтч, по ПНС-2 637504 кВтч. Котельные в 2013 году будут покупать электроэнергию по уровню напряжения СН2. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставщиком является ООО «Кузбасская электросбытовая компания». Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 10840,04 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН II экспертами принята на основании справки предприятия, согласно которой средний тариф на приобретенную электрическую энергию за 9 месяцев 2012 года составил 2,53 руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2012 – 12444,36 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из фактического среднего тарифа за 9 месяцев 2012 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 2013/2012 – 114,8 %;

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 894,25 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 17075,43 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) сохранен на уровне учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год с 01.09.2012 года из расчета средней заработной платы 12592,50 руб./чел./мес. и численности ППП – 113 человек (нормативная численность).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 5170,44тыс. руб.

-	с 01.07.2013г. – 18287,79 тыс . руб. (без зарплаты АУП). Фонд оплаты труда рассчитан с увеличением средней заработной платы на индекс увеличения потребительских цен по данным Минэкономразвития 2013/2012 (107,1.) Средняя заработная плата принята в расчет на уровне 13486,57 руб./чел./мес.

Отчисления  рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ, с учетом изменений введенных Федеральным законом от 03.12.2011 № 379- ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 5537,54 тыс. руб.

Корректировка по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1212,35 тыс. руб. и 367,10 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье предприятие предлагает принять на едином уровне в течение всего 2013 года согласно представленной предприятием ведомости начисления амортизационных начислений в сумме 88,30 тыс. руб. Учитывая тот факт, что при анализе 2011 года эксперты установили, что фактически начисленная амортизация по году составила 96,85 тыс. руб., эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия.

Корректировка по статье «Амортизация» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 7841,90 тыс.руб., представив график планово-предупредительных ремонтов и сметы на текущие ремонты и сметы на ремонтные работы.

Эксперты предлагают:

- с 01.01.2013 – сохранить расходы на ремонты на уровне, утвержденном с 01.09.2012 года 7749,18 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – расходы предыдущего периода регулирования проиндексировать на индекс промышленной продукции 2013/2012 по согласно прогнозу Минэкономразвития России от 24.08.2012 года 103,2 и принять их на уровне 7997,15 тыс.руб.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 155,25 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 6135,67 тыс.руб., что на 46,91% меньше уровня затрат по статье предусмотренных в тарифе на 2012 год. Данный факт произошел в связи с тем, что на 2012 год были предусмотрены затраты на паспортизацию котельных во исполнение федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, которую предприятие должно выполнить в 2012 году в полном объеме. Кроме того, в тарифной базе на 2013 год отсутствуют расходы на аттестацию рабочих мест, которую предприятие должно произвести в 2012 году (переодичность аттестации – 5 лет).

Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза и утилизации золошлаковых отходов от котельной, доставки материалов, вывоз ТБО, услуги оказываемые котельному цеху подразделениями предприятия, анализы угля, воды, атмосферного воздуха, стоков, режимно-наладочные испытания котлов и тепловых сетей на тепловые потери, экспертиза нормативов и т.п.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять их в затраты на едином уровне во всех периодах регулирования 6135,67 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия в сумме 974,92 тыс.руб. по всем уровням календарной разбивки.

Корректировка по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Страховые платежи»

Предприятие заявило расходы по стать в размере 22 тыс.руб., на уровне затрат предусмотренных договором от 16.01.2012 года № 000005-12/ОП «Обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

Эксперты считают необходимым согласиться с предложением предприятия, и принять предложенную сумму во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Страховые платежи» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 60,24 тыс.руб.

Эксперты изучив расчеты по экологическим платежам, а также учитывая тот факт, что в 2011 году экологические платежи составили 73,65 тыс.руб. (сч.20 - 23,35 т.р.+сч.26 50,3 тыс.руб. (некорректная проводка) = 73,65 тыс.руб.), предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье в сумме 60,24 тыс.руб.

Корректировка по статье «Страховые платежи» относительно предложений предприятия – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 10184,28 тыс.руб. Эксперты предлагают:

- с 01.01.2013 – сохранить общехозяйственные расходы на уровне, утвержденном с 01.09.2012 года 10007,73 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – расходы предыдущего периода регулирования проиндексировать на % роста затрат, предусмотренный для «прочих» расходов на 2013 год согласно сценарным условиям используемым ФСТ России при прогнозировании предельных тарифов на 2013 год 4,9% и принять их на уровне 10498,11 тыс.руб.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 313,83 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие заявило расходы на уровне 6704,42 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть по данной статье сумму 6078,72 тыс. руб., ограничив предложения предприятия по арендным платежам коэффициентом инфляции 1,049, согласно сценарных условий ФСТ России на 2013 год при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию для «прочих» затрат предприятия; перенеся «услуги банка» из данной статьи в расходы из прибыли предприятия; исключив расходы на содержание СРО.

Предложения предприятия и экспертов сведены в таблицу

| № пп | Показатели | Ед.изм. | Предложения ОАО «Энергетик» | Предложения экспертов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арендная плата за аренду имущества | тыс.руб. | 3821,76 | 301,02103 * 12*1,049 = 3789,25 | Доп соглашение №14 к договору аренды № 001-А от 15.04.2008 в части оборудования относящегося к Центральным котельным |
| 2 | Арендная плата за аренду земли | тыс.руб. | 61,78 | 4866,1*12 * 1,049 = 61,255 | Договоры аренды № 7 (теплотрасса),8 (кот.1) и 10 (кот.2) от 01.02.2006 |
| 3 | Услуги связи | тыс.руб. | 22,62 | 22,62 |  |
| 4 | Канцелярские расходы | тыс.руб. | 5,31 | 5,31 |  |
| 5 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 161,58 | 161,58 |  |
| 6 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 1161,96 | 1161,96 |  |
| 7 | Военизированная охрана | тыс.руб. | 876,74 | 876,74 |  |
| 8 | Услуги банка | тыс.руб. | 472,67 | 0,00 | Учтено за счет средств из прибыли |
| 9 | Членство в СРО | тыс.руб. | 120,00 | 0,00 | Статья 26. 190-ФЗ от 27.07.2010 не обязывает предприятия вступать в СРО |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 6704,42 | 6078,72 |  |

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне во всех периодах регулирования в сумме 6078,72 тыс.руб.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 625,70 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Прибыль на поошрение»

Предприятие предложило расходы по данной статье в размере 1058,29 тыс. руб.

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на единовременное поощрение работников достигших пенсионного возраста 110,29 тыс. руб., поощрение работников к праздничным датам 210,0 тыс. руб., материальная помощь 528 тыс. руб., приобретение путевок для работников предприятия 50,0 тыс. руб., расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 130 тыс. руб., материальная помощь на похороны 30,0 тыс. руб.

Эксперты ознакомившись с расчетами считают, что необходимо учесть затраты только для лиц достигших пенсионного возраста 110,29 тыс. руб. (согласно положению), поощрение работников к праздничным дням 210 тыс. руб. и материальную помощь на похороны в размере 30,0 тыс. руб. Расходы на культурно-массовые мероприятия, приобретение путевок для работников предприятия и просто материальную помощь, эксперты считают необходимым исключить.

Таким образом затраты по статье предлагается учесть в сумме 350,29 тыс. руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 708,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Услуги банка

Предприятие предложило данный вид затрат учесть в себестоимости по статье «Другие расходы» в сумме 472,67 тыс.руб.

Эксперты согласились с абсолютным значением предлагаемых расходов, но считают, что данный вид расходов должен быть отражен в разделе расходов осуществляемых за счет прибыли предприятия в сумме 472,67 тыс.руб. , на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Услуги банка» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 472,67 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на прибыль»

Предприятие предложило сумму налога на прибыль в размере 264,57 тыс.руб. В результате корректировки расходов налог на прибыль предприятия эксперты предлагают учесть на уровне 205,74 тыс.руб. во всех периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Налог на прибыль» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 58,83 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на имущество»

Предприятие вышло с предложением принять сумму по налогу на имущество в размере 115,43 тыс.руб. Эксперты изучив представленные материалы (расчет и декларации) предлагают согласиться с данной суммой и принять сумму налога на имущество на едином уровне во всех периодах регулирования

Корректировка по статье «Налог на имущество» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Неосвоенные средства прошлых лет»

Предприятия по данной статье свои предложения не заявляло.

По итогу анализа деятельности предприятия за 2011 год с необходимой валовой выручки предприятия по узлу теплоснабжения Центральные подлежит снятию сумма не освоенных средств в размере 14805,72 тыс.руб., в том числе за счет средств из прибыли 1155,5 (см. Приложение 3 Анализ исполнения сметы затрат по итогу 2011 года).

| Наименование затрат | тыс.руб. |
| --- | --- |
| реагенты | 46,34 |
| электроэнергия | 433,68 |
| затраты на оплату труда | 5178,42 |
| отчисления на социальные нужды | 1800,87 |
| услуги производственного характера | 1182,23 |
| вспомогательные материалы | 32,33 |
| другие расходы | 609,36 |
| общехозяйственные расходы | 1823,40 |
| целевые средства для реализации программы энергосбережения | 924,4 |
| налог на прибыль с целевых средств | 231,1 |
| топливо на сверхнормативные потери | 2543,59 |
| ИТОГО к СНЯТИЮ | 14805,72 |

1.реагенты - снимаем 46,36 тыс.руб.

У предприятия сложилась экономия по статье «реагенты» в размере 46,36 тыс.руб. Эксперты считают, что данную экономию следует снять в полном объеме, поскольку считают, что данные потери возникли по вине предприятия в результате не изоляции тепловых труб и не объясняемых предприятием потерь.

2.электроэнергия – снимаем 433,68 тыс.руб.

Данная экономия сложилась на предприятии за счет экономии объемов электроэнергии на 601,43 тыс.кВтч за счет отключения за долги подачи электроэнергии в летний период с 4568,8 тыс.кВтч до 3966,57 кВтч., в связи с недостатком оборотных средств предприятия.

3.затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – снимаем 6979,29 тыс.руб.

На предприятие по итогу 2011 года сложилась экономия по статье «Затраты на оплату труда» в размере 5178,42 тыс. руб. Обращаем внимание, что данный факт предприятие объясняет тем, что на предприятии значительная текучка кадров, поскольку на низко квалифицированную работу устраиваются в основном люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Эта категория работников постоянно совершает прогулы и не дорабатывает до премии, предусмотренной положением по оплате труда. «Нормальные» работники уходят работать на Яшкинский пищекомбинат.

Эксперты считают, что денежные средства, предусмотренные тарифной базой по данной статье должны в полном объеме использоваться предприятием. Поскольку данный факт снижает отчисления в местный бюджет по НДФЛ, а также снижает отчисления во внебюджетные фонды

К снятию предлагаются следующие сэкономленные средства, тыс.руб.:

| затраты на оплату труда, тыс.руб. | 5178,42 |
| --- | --- |
| отчисления на социальные нужды, тыс.руб. | 1800,87 |

Предприятие не достигло даже и так невысокого планового уровня средней заработной платы 11391,8 руб./чел./мес. остановившись на уровне 10697,0 руб./чел./мес.

4. целевые средства для реализации программы энергосбережения и налог на прибыль с целевых средств на энергосбережение – снимаем 1155,5 тыс.руб.

Эксперты считаю необходимым исключить расходы на целевые средства для реализации Программы энергосбережения в связи с отменой Закона Кемеровской области от 09.12.1999 №78-ОЗ (Закон Кемеровской области от 27.12.2010г. №152 – ОЗ) в сумме 924,4 тыс.руб. и сумму налога на прибыль в связи с корректировкой налогооблагаемой базы в сумме 231,1 тыс.руб. Всего исключаемая сумма составила 1155,5 тыс.руб.

| целевые средства для реализации программы энергосбережения, тыс.руб. | 924,4 |
| --- | --- |
| налог на прибыль с целевых средств, тыс.руб. | 231,1 |

5.услуги производственного характера – снимаем 1182,23 тыс. руб.

По данной статье эксперты снимают неосвоенные средства в размере 1182,23 тыс.руб. Предприятие объясняет данный факт недостатком оборотных средств в результате несвоевременного поступления денежных средств и в связи с невозможностью брать кредиты для пополнения оборотных средств.

6.другие расходы – снимаем 609,36 тыс. руб.

Эксперты считают необходимым снять по статье 609,36 тыс.руб., в том числе  услуги банка в размере 428,27 тыс.руб. считают необходимым учесть в разделе «выпадающие доходы», а 182,09 тыс.руб. исключить, как неосвоенные суммы.

7. общехозяйственные расходы – снимаем 1414,48 тыс.руб.

Снимаем не освоенные предприятием средства в размере 1414,48 тыс.руб. Данная экономия, по данным предприятия, возникла в результате экономии по фонду оплата труда АУП и отчислений с него.

Предприятие объясняет данный факт недостатком оборотных средств.

8. топливо по сверхнормативным потерям

Эксперты считают необходимым снять расходы по израсходованному топливу с учетом расходов на перевозку использованному для выработки тепловой энергии покрывающей сверхнормативные потери в размере 7972,17 Гкал. на сумму 2543,59 тыс.руб., поскольку потери возникают в результате плохой изоляции трубопроводов собственником которых является Администрация п. Яшкино (предприятие берет данное имущество в аренду) и, которая данные потери предприятию компенсирует.

Корректировка по статье «Неосвоенные средства прошлых лет» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 14805,72 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Выпадающие доходы»

ОАО «Энергетик» заявило «выпадающие доходы» по узлу теплоснабжения «Ценральные котельные» в сумме 14539,56 тыс.руб. по следующим статьям:

1.вода и водоотведение - 295,79 тыс.руб.

2.затраты на ремонтные работы - 361,85 тыс.руб. ,

3. налоги – 9,60 тыс.руб.,

4. амортизация – 71,05 тыс.руб.,

5. прибыль на поощрение - 389,23 тыс.руб.,

6. резерв по сомнительным долгам - 5020,24 тыс.руб.,

7. налог на прибыль – 695,86 тыс.руб.,

8. налог на имущество – 19,21 тыс.руб.,

9. услуги банка - 428, 27 тыс.руб.,

10. уплата членских взносов в СРО– 146 тыс.руб.,

11. потеря выручки за счет снижения полезного отпуска потребителей-7102,46 тыс.руб.

Эксперты считают необходимым учесть их в сумме 14121,52 тыс.руб. по следующим статьям:

1.Вода и водоотведение – добавляем 33,35 тыс.руб.

По узлу теплоснабжения «Центральные котельные» образовался перерасход поднятой воды на 2,81 тыс.м3 на сумму 295,79 тыс.руб.

Данный перерасход образовался по двум причинам: 1) за счет увеличения расходов в результате дополнительного подъема воды и 2) сбросов грязной воды из  системы теплоснабжения предприятия для подачи горячей воды соответствующей санитарным нормам.

Первая часть перерасхода образовалась за счет увеличения себестоимости поднятой воды, используемой для производства тепловой энергии в связи с необходимостью непрерывного подъема воды для того, чтобы вода не замерзла в подающей трубе первого подъема. Часть предприятий отказались от услуг горячего водоснабжения в связи с некачественной горячей водой, подаваемой с водохранилища (от Центральной котельной – котельные №1 и №2) в пгт. Яшкино в связи с отсутствием «достойных» очистных сооружений. Смысла в строительстве новых очистных нет, т.к. водоем представляет собой нарождающееся болото, при этом ни средств, ни специалистов, ни желаний его чистить нет. Чтобы решить данную проблему без строительства очистных сооружений (отказаться от водозабора воды из реки Пача) и начать приобретение воды по узлу «Центральные котельные» у ООО «Водоканал», надо тянуть отдельную (вторую) ветку труб диаметром порядка 300 мм протяженностью 5,2 км, для того, чтобы ООО «Водоканал» могло брать воду из скважины на реке «Яя».

Таким образом, эксперты предлагают принять данный перерасход затрат по дополнительно поднятой воде, как «экономически обоснованные». И принять их в сумме 2153 м3*15,49 руб./м3= 33,35 тыс. руб.

Вторая часть перерасхода затрат происходит в результате распоряжений Администрации, по проведению сброса теплоносителя с тепловых сетей по УТС Центральные котельные. Это связано с тем, что поднятая техническая вода из-за отсутствия качественных очистных сооружений (в наличии только земляные фильтры), не соответствует стандартам качества. За лето вода просто зацветает в трубах. Предприятию, для поддержания качества воды соответствующего санитарным нормам, приходится производить дополнительный сброс воды с системы. В 2011 году дополнительный расход воды для проведения регламентных работ составил 657 м3, в том числе 635,6 м3 – по первой котельной, 21,4 м3 – по второй котельной. По мнению экспертов, данные убытки должна компенсировать Администрация, поскольку она является собственником имущества.

Таким образом, по статье «Сырье и материалы» необходимо признать как «обоснованные» только расходы по подъему, за счет использования дополнительных ресурсов для подъема дополнительной воды в сумме 33,35 тыс. руб. Себестоимость 1 м3 собственного подъема сложилась на уровне 15,49 руб./м3 вместо 14,70 руб./м3 воды, предусмотренной тарифной базой.

Плановые и фактически сложившиеся расходы по факту 2011 года отражены в таблице.

| Показатели | Ед. изм. | План 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 318,82 | 321,63 |
| -собственный подъём | тыс. м3 | 318,60 | 321,26 |
| - ООО "Водоканал" | тыс. м3 | 0,22 | 0,372 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 1,04 | 1,124 |
| - ООО "Водоканал" | тыс. м3 | 1,04 | 1,124 |
| Себестоимость воды, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 14,70 | 15,49 |
| -собственный подъём |  | 14,70 | 15,49 |
| - ООО "Водоканал" | руб./м3 | 14,52 | 14,76 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 11,21 | 10,27 |
| - ООО "Водоканал" | тыс. руб. | 11,21 | 11,54 |
| Стоимость воды и канализации | тыс. руб. | 4698,26 | 4994,05 |

2.затраты на ремонтные работы - добавляем 361,85 тыс. руб.

Поскольку фактические расходы на ремонт оборудования используемого при производстве тепловой энергии составили 7673,00 тыс.руб. превысили предусмотренные тарифной базой 7311,15 тыс.руб. эксперты считают, что их необходимо предусмотреть в выпадающих расходах предприятия в сумме 361,85 тыс.руб.

3. налоги – плата за вредные выбросы в окружающую среду, просят 9,6 тыс.руб. – добавляем 0,0 тыс.руб.

Эксперты считают, что дополнительная сумма платежей образовалась за счет сжигания топлива для выработки тепловой энергии, покрывающей сверхнормативные потери соответственно в статью «выпадающие доходы» не принимаются.

4. амортизация – добавляем 71,05 тыс.руб.

Поскольку взамен не подлежащих более эксплуатации электродвигателей и насосов, арендуемых в МКП КО «Сервис Плюс», в аренду взять предприятию аналогичное оборудование было негде, для осуществления производства тепловой энергии предприятие вынуждено было экстренно приобрести собственные электродвигатели и насосы. Дополнительная амортизация с приобретенного оборудования превысила плановую 71,05 тыс.руб.

5. прибыль на поощрение - добавляем - 389,23 тыс.руб.

Поскольку фактически выплаченная прибыль на поощрение превысила предусмотренную тарифной базой 633,77 тыс.руб. на 389,23 тыс.руб., эксперты считают необходимым добавить предприятию фактическое превышение по статье.

6. резерв по сомнительным долгам – добавляем 5020,24- тыс. руб.

Эксперты считают необходимым в «выпадающих» расходах предприятия затраты на создание резерва по сомнительным долгам в размере 5020,24 тыс. руб.

Приказом от 24.12.2010 года (уже после того, как тариф на тепловую энергию по узлу теплоснабжения Центральные котельные п.г.т. Яшкино на 2011 год был утвержден) Минфин внес изменения в п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. В частности стало обязательным с 01.01.2011 года формирование резерва по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учета, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Таким образом в качестве выпадающих расходов организации необходимо включать затраты на формирование резервов, которые не были включены в затраты при установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 год. Для данного предприятия это долги населения по отпущенной тепловой энергии.

7. налог на прибыль – добавляем – 695,86 тыс.руб.

Тарифной базой был предусмотрен налог на прибыль в сумме 158,44 тыс.руб. Фактически налог на прибыль по узлу теплоснабжения Центральные котельные составил 854,30 тыс.руб. Эксперты считают необходимым предусмотреть выпадающие доходы по налогу на прибыль в сумме 695,86 тыс.руб.

8. налог на имущество – добавляем 19,21 тыс.руб.

Поскольку предприятие приобрело дополнительное имущество (электродвигатели и насосы) в целях необходимости осуществления производственного процесса эксперты считают необходимым включить в «выпадающие» доходы превышение затрат по налогу на имущество 19,21 тыс.руб. над утвержденными в тарифной базе за 2011 год 84,69 тыс.руб. Фактические расходы по налогу на имуществу за 2011 год составили 103,9 тыс.руб.

9. услуги банка – добавляем - 428,27 тыс.руб.

Предприятие фактически осуществила расходы на услуги банка, эксперты предлагают учесть данные расходы в «выпадающих» доходах предприятия в сумме 428,27 тыс.руб.

10. уплата членских взносов в СРО– 0,00 тыс.руб.

Несмотря на то, что, предприятие уплатило за 2011 г членские взносы в НП «Союз теплоэнергетиков Кемеровской области» 146 тыс.руб. согласно протокола  № 2 общего собрания членов НП СТ КО от 3.12.2010 г. эксперты считают необходимым данные расходы исключить из «выпадающих» доходов предприятия поскольку согласно действующему законодательству не существует юридической нормы обязывающей предприятия вступать в НП «Союз теплоэнергетиков Кемеровской области либо любой другой союз (СРО).

11. уменьшение выручки за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии - добавляем 7102,46 тыс.руб.

За 2011 год полезный отпуск предприятия снизился на 6,3086 тыс.Гкал в связи с отключением потребителей от теплоснабжения. Потеря выручки составила 7102,46 тыс.руб. (6,3086 тыс.Гкал по тарифу 1125,83 руб./Гкал.).

Таким образом, сумма «выпадающих» доходов предприятия за 2011 год, по мнению экспертов, должна составить 14121,52 тыс.руб. вместо 14539,56 тыс.руб. заявленных предприятием.

Корректировка по статье «Выпадающие доходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 418,04 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия с учетом снятия средств по неосвоенным суммам и включения в НВВ «выпадающих» доходов составила 15187,51 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 13462,64 тыс.руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) | - 20291,41 | бюджетные потребители | 17,05 | 1229,18* | 1470,95 | 1228,40 | -0,06 | 2,7 |
|  |  | жилищные организации | 74,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,56 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2011 № 263.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.07.2013г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) | - 15187,51 | бюджетные потребители | 17,05 | 1228,52 | 1470,95 | 1295,07 | 5,43 | 2,56 |
|  |  | жилищные организации | 74,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,56 |  |  |  |  |  |

Рост значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 2,22 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения Центральные котельные – приложение  № 102.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

#### 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению - приложения № 100 и № 101 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 263 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

50. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Узел теплоснабжения Школьные котельные не является отдельным структурным подразделением ООО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино).

Узел Школьные котельные включает в себя Котельную №4 с двумя котлами НРс-18 и Котельную №5 с тремя котлами НРс-18, а также 0,134 км сетей в двухтрубном исчислении.

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети.

Предприятие работает по стандартной схеме налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. В ходе проведении экспертизы, эксперты запрашивали дополнительные документы, уточняющие и более полно раскрывающие представленную предприятием информацию. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности за 2011 год и на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел Школьные котельные собирает порядка 2,7 % выручки предприятия. Кроме того, узел Школьные котельные обеспечивает теплом всего 1,9% потребителей тепловой энергии предприятия.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения Центральные котельные) за 2010 и 2011 годы (приложения №3 и №4 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

По итогу проверки предприятия за период 2010 года по предприятию в части регулируемых видов деятельности сложился убыток в сумме 404,39 тыс.руб., в том числе по узлу теплоснабжения Школьные котельные сложился положительный финансовый результат в сумме 72,45 тыс.руб.

Выпадающие доходы за 2010 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) предприятие заявило в сумме 159,51 тыс.руб. Эксперты заявленные предприятием «выпадающие» доходы не включили в состав затрат на 2012 год, как не подтвержденные бухгалтерскими документами.

Таким образом, все корректировки тарифной базы по итогу анализа деятельности предприятия за 2010 год произведены при установлении тарифа на тепловую энергию на 2012 год. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2010 год представлен в приложении №4.

Согласно представленного в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области отчёта о прибылях и убытках за 2011 год ОАО «Энергетик» получило прибыль в размере 775,00 тыс. руб. Рассмотрев представленные документы эксперты установили, что по регулируемым видам деятельности у предприятия сложилась прибыль в сумме 528,42 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения Школьные котельные сложился отрицательный финансовый результат в сумме 420,27 тыс.руб., который сформировался в связи со снижением полезного отпуска в результате того, что начальная школа № 4 отказалась от горячего водоснабжения и установила собственные бойлеры. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении №3.

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные предприятие заявило в объеме 261,36 тыс. руб.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2011год, эксперты предлагают как снять с необходимой валовой выручки предприятия сумму 856,08 тыс.руб. (см. статью «Неосвоенные средства прошлых лет»), так и добавить «выпадающие доходы» в сумме 261,36 тыс.руб. (см. статью «Выпадающие доходы»).

По итогу 2011 года по предприятию сложилась прибыль в размере 775,00 тыс.руб. При этом по регулируемым видам деятельности на предприятии сложилась прибыль в сумме 528,42 тыс.руб., По результатам анализа деятельности предприятия за 2011год по узлу теплоснабжения Школьные котельные, эксперты предлагают как снять с необходимой валовой выручки предприятия сумму 856,08 тыс.руб. (см. статью «Неосвоенные средства прошлых лет»), так и добавить «выпадающие доходы» в сумме 261,36 тыс.руб. (см.статью «Выпадающие доходы»).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии на 0,66  Гкал. относительно предложений предприятия в связи с корректировкой в сторону снижения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 0,02 Гкал с 34,70 Гкал до 34,68 Гкал и снижения потерь на собственные нужды предприятия на 0,02 Гкал с 39,10 Гкал до 38,46 Гкал. (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Школьные котельные (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 1,029 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувка котлов, обмывка котлов). Объем стоков принят на уровне, утвержденном на 2012 год, 0,702 тыс.м3. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2012 – 24,86 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять на уровне действующих с 01.09.2012 года согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 112 для ООО «Водоканал». Тариф на холодную воду установлен в размере 16,85 руб./м³ и на водоотведение в размере 10,71 руб./м³. Дополнительную очистку воды при осуществлении теплоснабжения по данному узлу предприятие не осуществляет;

- с 01.07.2012 – 26,72 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды и стоков ООО «Водоканал» рассчитаны исходя из предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 с 01.09.2012 года 7,5%. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения приняты в расчет из расчета 18,11 руб./м3 и 11,51 руб./м3 соответственно.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4,89 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 807,26 тыс.руб.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 225,18 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках и хранении на складе – 525,38 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4966 ккал/кг (согласно фактической калорийности используемого угля сложившейся в 2011 году (часть 1 стр.55 дела)). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 11,51 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 814,46 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 458,15 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др сохранена на уровне цены действовавшей в 2012 году согласно муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» от 30.11.2011 г. № 20/1-12 и составляет 853,34 руб./т (без НДС и транспортных расходов).

Услуги транспорта приняты на уровне сложившемся за 9 месяцев 2012 года, в том числе: по ж/д перевозкам 256,41 руб./тн, по подвозке топлива автотранспортом  135 руб./тн, погрузке-разгрузке 112,26 руб./тн (договор с ОАО «Кузбасстьпливосбыт» от 01.01.2012г. № 3-УКТС/12-Яш), буртовке 160,00 руб./тн;

- с 01.07.2013 – 860,99 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 465,48 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 1,6 %, согласно прогнозу Минэкономразвития по росту цен на уголь энергетический каменный на 2013 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке хранению и перемещению угля на складе экспертами приняты в расчет на уровне предыдущего периода календарной разбивки с индексом роста цен на грузовые перевозки 111,0 по данным Минэкономразвития 2013/2012;

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 53,74 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 436,76 тыс.руб.

Количество электроэнергии на 2013 год, необходимое для производства тепловой энергии принимается в расчет на уровне предложений предприятия в количестве 144,58 тыс. кВтч. Котельные потребляют электроэнергию на низком уровне потребления по одноставочному тарифу как на низком напряжении (принято в расчет 63,42 тыс. кВтч), так и на среднем втором (принято в расчет 81,16 тыс. кВтч). Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставщиком является ООО «Кузбасская электросбытовая компания» через филиал «Электросбыт пгт. Яшкино» по сетям низкого напряжения. Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 438,72 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по низкому уровню напряжения принята на основании справки предприятия, согласно которой средний тариф на приобретенную электрическую энергию за 9 месяцев 2012 года составил 3,68 руб./кВтч (без НДС) и по среднему второму 2,53 руб./кВтч (без НДС);

- с 01.07.2013 – 503,65 тыс. руб. Стоимость электроэнергии 4,2 руб./кВтч по низкому напряжению и 2,9 руб./кВтч по среднему второму рассчитана исходя из фактического среднего тарифа за 9 месяцев 2012 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 2013/2012 – 114,8 %;

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 66,89 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы по статье «Затраты на оплату труда» в сумме 1800,58 тыс.руб. и 545,22 тыс.руб. на «Отчисления на социальные нужды».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1587,66 тыс. руб. ФОТ Средняя заработная плата сохранена на уровне принятом с 01.09.2012 11025,44 руб./чел*мес. Численность принята на уровне расчетной нормативной численности 12 человек (равна фактической).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 480,74 тыс.руб.

-	с 01.07.2013г. – 1700,39 тыс. руб. (без зарплаты АУП). Фонд оплаты труда рассчитан с увеличения средней заработной платы на индекс увеличения потребительских цен по данным Минэконгмразвития 2012/2012 107,1. Средняя заработная плата принята в расчет на уровне 11808,25 руб./чел./мес.

Отчисления на рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ, с учетом изменений введенных Федеральным законом от 03.12.2011 № 379- ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 514,88 тыс. руб.

Корректировка по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 100,19 тыс. руб. и 30,34 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по данной статье не заявлялись. Все имущество по узлу теплоснабжения Школьные котельные взято в аренду.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 190,89 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на едином уровне во всех периодах регулирования календарной разбивки (в расчете на год):

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 361,46 тыс.руб.

Эксперты предлагают принять затраты по статье с календарной разбивкой.

- с 01.01.2013 – 259,03 тыс. руб. Расходы предлагается сохранить на уровне, утвержденном с 01.09.2012 г.;

- с 01.07.2013 – 361,46 тыс. руб. включают в себя затраты в расчете на год на вывоз шлака 19,12 тыс. руб., ТБО 1,26 тыс. руб., услуги АТУ оказываемые подразделениями предприятия 70,1 тыс. руб., проездные билеты и компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях 10,32 тыс. руб., лабораторные испытания эектрооборудования 28,49 тыс. руб., анализ атмосферного воздуха 76,96 тыс. руб., экспертиза промбезопасности зданий и сооружений 155,21 тыс. руб.

Корректировка по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 33,17 тыс.руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять в расчет расходы по статье на предложенном уровне 33,17 тыс.руб.

Корректировка по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений предприятия составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье заявлены предприятием на уровне 0,96 тыс.руб. Эксперты предлагают согласиться с заявкой предприятия и принять затраты на едином уровне во всех периодах регулирования 0,96 тыс.руб.

Корректировка по статье «Налоги, относимые на производственные затраты» относительно предложений предприятия составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье заявлены в сумме 520,48 тыс. руб.

Эксперты, учитывая ограниченность роста тарифов на 2013 год согласно Приказу ФСТ России от 06 октября 2012г. № 231-э/4, а также учитывая тот факт, что по итогу 2011 году сумма фактических общехозяйственных расходов, отнесенная на данный узел, составила 323,63 тыс. руб. (без увеличения запланированного роста по заработной плате управленческого персонала) предлагают учесть расходы по статье по всем периодам календарной разбивки, на уровне максимально возможных сумм, не нарушающих максимальный рост тарифов.

Эксперты предлагают принять затраты по статье с календарной разбивкой:

- с 01.01.2013 – 252,22 тыс. руб.;

- 	с 01.07.2013 – 300,52 тыс. руб.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 219,96 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие вышло с предложением принять расходы по статье в сумме 284,75 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия за минусом расходов на услуги банка 9,84 тыс. руб. в сумме 274,91 тыс. руб. на едином уровне во всех периодах регулирования, которые предусмотрены за счет расходов из прибыли предприятия.

Затраты по данной статье включают в себя плату за аренду имущества согласно договору аренды муниципального имущества от 15.04.2008 № 001-А с муниципальным казенным предприятием поселка Яшкино КО «Сервис Плюс» с доп. соглашениями в соответствии с Распоряжением № 120-Р от 29.04.2008 Администрации поселка Яшкинского муниципального района Кемеровской области 131,64 тыс. руб., плату за аренду земли 1,04 тыс. руб., канцелярские расходы 0,3 тыс. руб., услуги связи 6,67 тыс. руб., расходы на подготовку кадров 8,76 тыс. руб. расходы на охрану труда 126,50 тыс. руб.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия составила – 9,84 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Прибыль на поощрение»

Прибыль на поощрение предприятие предложило включить в тарифную базу в сумме 80,00 тыс.руб. в расчете на год.

Эксперты предлагают принять затраты по статье с календарной разбивкой.

- с 01.01.2013 – 31,32 тыс. руб. сохранить уровень затрат по статье на уровне утвержденных с 01.09.2012 года;

- с 01.07.2013 – 80,0 тыс. руб. на уровне предложений предприятия на 2013 год.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги банка»

Предприятие по данной статье затраты не заявляло, но эксперты перенесли данные затраты из статьи «Другие расходы» в сумме 9,84 тыс.руб. и считают необходимым предусмотреть их на едином уровне во всех периодах календарной разбивки за счет средств из прибыли предприятия.

Корректировка по статье «Услуги банка» относительно предложений предприятия составила в сторону увеличения – 9,84 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на прибыль»

Предприятие предусмотрело в своих расчет сумму налога на прибыль в размере 20,00 тыс.руб. В связи с корректировкой налогооблагаемой прибыли эксперты считают необходимым предусмотреть затраты по статье с календарной разбивкой.

- с 01.01.2013 – 10,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 – 22,46 тыс. руб.

Корректировка по статье «Налог на прибыль» в сторону увеличения относительно предложений предприятия составила – 2,46 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Не освоенные средства прошлых лет»

| По итогу анализа деятельности предприятия за 2011 год с необходимой валовой выручки предприятия по узлу теплоснабжения Школьные котельные подлежит снятию сумма не освоенных средств в размере 856,06 тыс.руб., в том числе за счет средств из прибыли 85,07 (см. Приложение 3 Анализ исполнения сметы затрат по итогу 2011 года). Наименование затрат; тыс.руб.. Сырье и материалы; 0,04. Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе снято за сверхнормативные потери; 105,88. Электроэнергия; 213,01. Затраты на оплату труда; 234,01. Отчисления на социальные нужды; 83,53. Вспомогательные материалы; 95,15. Другие расходы; 39,38. Целевые средства для реализации программы энергосбережения; 45,15. Налог на прибыль с целевых средств; 11,29. Налог на прибыль; 15,46. ИТОГО к СНЯТИЮ; 856,08. 1.Сырье и материалы – снимаем - 0,04 тыс.руб., эксперты считают, что экономия возникла в результате снижения объема тепловой энергии. используемой для нагрева воды при осуществления горячего водоснабжения, который перекрыл даже более высокие цены на воду и стоки по сравнению с плановыми. 2.Топливо с расходами по перевозке – снимаем - 105,88 тыс.руб., Эксперты считают необходимым снять расходы по израсходованному топливу с учетом расходов на перевозку использованному для выработки тепловой энергии, в том числе расходы на топливо используемое для производства сверхнормативных потерь в сетях предприятия, поскольку потери возникают в результате плохой изоляции трубопроводов собственником которых является Администрация п. Яшкино (предприятие берет данное имущество в аренду) и, которая данные потери предприятию компенсирует. 3.Электроэнергия – снимаем - 213,01 тыс.руб. Данная экономия сложилась на предприятии как за счет экономии объемов электроэнергии на 12,29 тыс.кВтч за счет отключения за долги подачи электроэнергии в летний период, так и за счет того, что предприятие еще год смогло сохранить старую схему подключения и получало часть электроэнергии по тарифам установленным для уровня напряжения СН 2, а не для НН, как было предусмотрено тарифной базой. 3.затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – снимаем 234,01 тыс.руб. и 83,53 тыс.руб. соответственно. На предприятие по итогу 2011 года, по узлу теплоснабжения Школьные котельные, сложилась экономия по статье «Затраты на оплату труда» в размере 71,03 тыс. руб. Данный факт предприятие объясняет тем, что на предприятии значительная текучка кадров, поскольку на низко квалифицированную работу устраиваются в основном люди, ведущие анти социальный образ жизни. Эта категория работников постоянно совершает прогулы и не дорабатывает до премии, предусмотренной положением по оплате труда. «Нормальные» работники уходят работать на Яшкинский пищекомбинат. Эксперты считают, что денежные средства, предусмотренные тарифной базой по данной статье должны в полном объеме использоваться предприятием. Поскольку данный факт снижает отчисления в местный бюджет по НДФЛ, а также снижает отчисления во внебюджетные фонды. 4.вспомогательные материалы – снимаем 95,15 тыс.руб. другие расходы – снимаем 9,38 тыс.руб. поощрение – снимаем - 13,17 тыс.руб. По всем вышеперечисленным статьям данного подпункта снимаем средства как «не освоенные». 5. целевые средства для реализации программы энергосбережения и налог на прибыль с целевых средств на энергосбережение – снимаем 56,44 тыс.руб. (45,15+11,29) Эксперты считаю необходимым исключить расходы на целевые средства для реализации Программы энергосбережения в связи с отменой Закона Кемеровской области от 09.12.1999 №78-ОЗ (Закон Кемеровской области от 27.12.2010г. №152 – ОЗ) в сумме 45,15 тыс.руб. и сумму налога на прибыль в связи с корректировкой налогооблагаемой базы в сумме 11,29 тыс.руб. Всего исключаемая сумма составила 56,44 тыс.руб. 6. налог на прибыль – снимаем-15,46 тыс.руб. Снимаем 15,46 тыс.руб., предусмотренных тарифной базой, поскольку по итогу 2011 года по узлу теплоснабжения Школьные котельные сложился убыток. Корректировка по статье «Неосвоенные средства прошлых лет» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 856,08 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года). |  |
| --- | --- |

«Выпадающие доходы»

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные заявило в сумме 261,36 тыс.руб.

В результате анализа фактической деятельности предприятия эксперты убедились в том, что заявленные предприятием выпадающие доходы были реально понесены предприятием и предлагают учесть их для корректировки тарифной базы на 2013 год в полном объеме в обоих периодах регулирования, в том числе:

▪133,57 тыс.руб. – по затратам на ремонтные работы, поскольку фактические расходы составили по 2011 году 155,57 тыс.руб. вместо 22,00 тыс.руб. предусмотренных тарифной базой;

▪20,53 тыс.руб. – по услугам производственного характера, поскольку реально участок Школьные котельные использовал больше услуг автотранспортного участка, чем предусмотрено тарифной базой (МАЗ и погрузчик);

▪0,57 тыс.руб. – экологические платежи, тарифной базой на 2011 год не были предусмотрены платежи за вредное воздействие на окружающую среду;

▪97,26 тыс.руб. – общехозяйственные расходы, фактические общехозяйственные расходы  323,63 тыс.руб. превысили расходы утвержденные тарифной базой 226,37 тыс.руб. на 97,26 тыс.руб. Расходы распределяются автоматически программой 1С Бухгалтерия «по выручке».;

▪9,43 тыс.руб. - услуги банка, предприятие фактически осуществило расходы на услуги банка в 2011 году по узлу теплоснабжения Школьные котельные в сумме 9,43 тыс.руб. Данные расходы в тарифной базе на 2011 год учтены не были.

Корректировка по статье «Неосвоенные средства прошлых лет» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 856,08 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1098,22 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.01.2013 по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения школьные котельные (п.г.т. Яшкино) | - 1569,97 | бюджетные потребители | 100,00 | 2386,76* | 3371,69 | 2386,76 | 0,00 | 1,52 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2011 № 260.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке

с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения школьные котельные (п.г.т. Яшкино) | -1098,22 | бюджетные потребители | 100,00 | 2386,76 | 3371,69 | 2682,72 | 12,4 | 3,42 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,19 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" (Яшкинский район), по узлу теплоснабжения Школьные котельные – приложение № 105 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

#### 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 103 и № 104 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 260 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

51. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Узел теплоснабжения Котельная п. Карьер не является структурным подразделением ООО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино).

Узел котельная п.Карьер включает в себя котельную №3 с тремя котлами НРс-18 с сетями до потребителей, протяженностью 1,28 км сетей в двутрубном исчислении.

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. В ходе проведении экспертизы, эксперты запрашивали дополнительные документы, уточняющие и более полно раскрывающие представленную предприятием информацию. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности за 2011 год и на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел теплоснабжения Котельная п.Карьер собирает порядка 2,74 % выручки предприятия и обеспечивает теплом 2,5 % потребителей тепловой энергии предприятия.

По итогу проверки предприятия за период 2010 года по предприятию в части регулируемых видов деятельности сложился убыток в сумме 404,39 тыс.руб., в том числе по узлу теплоснабжения котельная Карьер сложился отрицательный финансовый результат в сумме 105,36 тыс. руб.

Выпадающие доходы за 2010 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения котельная п. Карьер предприятие заявило в сумме 133,8 тыс. руб. Эксперты не приняли «выпадающие» доходы в полном объеме, как не подтвержденные бухгалтерскими документами.

Таким образом, все корректировки тарифной базы по итогу анализа деятельности предприятия за 2010 год произведены при установлении тарифа на тепловую энергию на 2012 год. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2010 год представлен в приложении №4.

Согласно представленного в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области отчёта о прибылях и убытках за 2011 год ОАО «Энергетик» получило прибыль в размере 775,00 тыс. руб. Рассмотрев представленные документы эксперты установили, что по регулируемым видам деятельности у предприятия сложилась прибыль в сумме 528,42 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения Котельные п.Карьер сложился положительный финансовый результат в сумме 450,99 тыс.руб., который сформировался в основном за счёт увеличения полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с планом (после капремонта жилых домов увеличился теплосъем, подключился новый магазин и отдельным «бюджетным» потребителям в связи с поломкой счетчиков тепловую энергию отпускали по нормативам), отключения электроэнергии за долги в летний период и за счет не освоения в полном объеме средств на оплату труда. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении № 3.

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер заявило в объеме 258,41 тыс. руб.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2011год, эксперты предлагают как снять с необходимой валовой выручки предприятия сумму 575,75 тыс.руб. (см. статью «Неосвоенные средства прошлых лет»), так и добавить «выпадающие доходы» в сумме 258,41 тыс.руб. на уровне предложений предприятия (см. статью «Выпадающие доходы»).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают снизить объем нормативной выработки тепловой энергии на 0,02  Гкал. относительно предложений предприятия с 2616,20 Гкал до 2616,18 Гкал, в том числе: в связи с корректировкой в сторону снижения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 0,04 Гкал с 498,80 Гкал до 498,76 Гкал и увеличения потерь на собственные нужды предприятия на 0,02 Гкал с 35,40 Гкал до 35,42 Гкал. (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,553 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувка котлов). Объем стоков принят в расчет на уровне 0,55 тыс.м3. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 15,21 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять на уровне действующих с 01.09.2012 года согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 112 для ООО «Водоканал». Тариф на холодную воду установлен в размере 16,85 руб./м³ и на водоотведение в размере 10,71 руб./м³. Дополнительную очистку воды предприятие не осуществляет;

- с 01.07.2013 – 16,35 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды и стоков ООО «Водоканал» рассчитаны исходя из предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 с 01.09.2012 года 7,5%. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения приняты в расчет из расчета 18,11 руб./м3 и 11,51 руб./м3 соответственно.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6,40 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 227,2 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках и хранении на складе – 838,59 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4966 ккал/кг (согласно фактической калорийности используемого угля сложившейся в 2011 году (часть 1 стр.55 дела)). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 26,65 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 1277,90 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 715,60 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др сохранена на уровне цены действовавшей в 2012 году согласно муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» от 30.11.2011 г. № 20/1-12 и составляет 853,34 руб./т. (без НДС и транспортных расходов).

Услуги транспорта приняты на уровне сложившемся за 9 месяцев 2012 года, в том числе: по ж/д перевозкам 256,41 руб./тн, по подвозке топлива автотранспортом  130,67 руб./тн, погрузке-разгрузке 112,26 руб./тн (договор с ОАО «Кузбасстьпливосбыт» от 01.01.2012г. № 3-УКТС/12-Яш), буртовке 54,47 руб./тн;

- с 01.07.2013 – 1351,20 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 727,05 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 1,6 %, согласно прогнозу Минэкономразвития по росту цен на уголь энергетический каменный на 2013 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке хранению и перемещению угля на складе экспертами приняты в расчет на уровне предыдущего периода календарной разбивки с индексом роста цен на грузовые перевозки 111,0 по данным Минэкономразвития 2013/2012;

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 171,40 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Объем электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят на уровне предложений предприятия в количестве 179,60 тыс. кВтч. Котельные потребляют электроэнергию на низком уровне потребления по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставщиком является ООО «Кузбасская электросбытовая компания» через филиал «Электросбыт пгт. Яшкино» по сетям низкого напряжения. Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 660,93 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по низкому уровню напряжения принята на основании справки предприятия, согласно которой средний тариф на приобретенную электрическую энергию за 9 месяцев 2012 года составил 3,68 руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2013 – 753,46 тыс. руб. Стоимость электроэнергии 4,2 руб./кВтч рассчитана исходя из фактического среднего тарифа за 9 месяцев 2012 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 2013/2012 – 114,8 %;

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 128,05 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы по статье «Затраты на оплату труда» в сумме 1066,20 тыс. руб. и 322,85 тыс. руб. на «Отчисления на социальные нужды».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 937,96 тыс. руб. ФОТ Средняя заработная плата сохранена на уровне принятом с 01.09.2012 11166,20 руб./чел*мес. Численность принята на уровне расчетной нормативной численности 7 человек.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 284,01 тыс.руб.

-	с 01.07.2013г. – 1004,56 тыс .руб. (без зарплаты АУП). Фонд оплаты труда рассчитан с увеличения средней заработной платы на индекс увеличения потребительских цен по данным Минэконгмразвития 2012/2012 107,1. Средняя заработная плата принята в расчет на уровне 11959,00 руб./чел./мес.

Отчисления рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ, с учетом изменений введенных Федеральным законом от 03.12.2011 № 379- ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %) и составили 304,18 тыс. руб.

Корректировка по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 61,64 тыс. руб. и 18,67 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по данной статье не заявлялись. Все имущество по узлу теплоснабжения котельная п. Карьер находится в аренде.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты на одном уровне для всех периодов календарной разбивки, на уровне предложений предприятия 70,03 тыс.руб.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье заявлены предприятием в сумме 195,05 тыс.руб.

Эксперты предлагают учесть предлагаемые затраты по статье на уровне предложений предприятия на едином уровне во всех периодах регулирования 195,05 тыс.руб.

Предложения предприятия по статье снижаются по сравнению с принятым уровнем затрат с 01.09.2012 года 471,71 тыс.руб. в связи с тем, что на 2012 год были предусмотрены затраты на паспортизацию котельных во исполнение федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, которую предприятие должно выполнить в 2012 году в полном объеме. Кроме того, в тарифной базе на 2013 год отсутствуют расходы на аттестацию рабочих мест, которую предприятие должно произвести в 2012 году (переодичность аттестации – 5 лет).

Расходы включают в себя затраты услуги оказываемые котельному цеху подразделениями предприятия в сумме 13,83 тыс.руб., проездные билеты и компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях 4,8 тыс.руб., лабораторные испытания электрооборудования 15,36 тыс.руб., экспертиза промбезопасности зданий 161,06 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия в сумме 36,22 тыс.руб. с учетом суммы фактических расходов по статье, по всем уровням календарной разбивки.

Корректировка по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье заявлены в размере 1,45 тыс.руб. (экологические платежи в пределах норм).

Корректировка по статье «Налоги относимые на производственные затраты» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие заявило расходы по статье на уровне 425,01 тыс.руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2013г.  – 396,84 тыс. руб. (максимально возможный уровень для сохранения тарифа на уровне с 01.09.2012);

- с 01.07.2013г. – 425,01 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия).

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие вышло с предложением принять расходы по статье в сумме 115,84 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия за минусом расходов на услуги банка 12,86 тыс.руб. в сумме 102,98 тыс.руб. на едином уровне во всех периодах регулирования, которые предусмотрены за счет расходов из прибыли предприятия.

Затраты по данной статье включают в себя плату за аренду имущества 16,28 тыс.руб., плату за аренду земли 5,95 тыс.руб., канцелярские расходы 0,3 тыс.руб., услуги связи 6,86 тыс.руб., расходы на охрану труда 73,59 тыс.руб.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия составила – 12,86 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Прибыль на поощрение»

Прибыль на поощрение предлагается принять на уровне предложений предприятия в размере 50 тыс.руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,0 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налог на прибыль»

Предприятие предусмотрело в своих расчет сумму налога на прибыль в размере 12,5 тыс.руб. В связи с корректировкой налогооблагаемой прибыли эксперты считают необходимым предусмотреть затраты по статье в сумме 15,72 тыс.руб.

Корректировка по статье «Налог на прибыль» в сторону увеличения относительно предложений предприятия составила – 3,22 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Не освоенные средства прошлых лет»

| По итогу анализа деятельности предприятия за 2011 год с необходимой валовой выручки предприятия по узлу теплоснабжения Котельная п.Карьер подлежит снятию сумма не освоенных средств в размере 575,75 тыс. руб., в том числе за счет средств из себестоимости 532,47 тыс. руб., за счет средств из прибыли 43,28 тыс. руб. (см. Приложение 3 Анализ исполнения сметы затрат по итогу 2011 года). Наименование затрат; тыс.руб.. топливо с расходами по перевозке; 2,27. электроэнергия; 379,08. затраты на оплату труда; 71,03. отчисления на социальные нужды; 24,76. услуги производственного характера; 48,86. вспомогательные материалы; 4,44. другие расходы; 2,03. поощрение; 1,68. целевые средства для реализации программы энергосбережения; 33,28. налог на прибыль с целевых средств; 8,32. ИТОГО к СНЯТИЮ; 575,75. 1. Топливо с расходами по перевозке – снимаем -2,27 тыс.руб., несмотря на увеличение полезного отпуска по сравнению с планом с 2022,90 Гкал до 2104,50 Гкал. Расход натурального топлива за счет поставки более качественного топлива в 2011 году снизился с 811,73 т согласно плану до 810,70 т фактически сложившегося. Кроме того, экономия сложилась за счет снижения цены по сравнению с плановой с 798,10 руб./т до 765,75 руб./т 2. Электроэнергия – снимаем 379,08 тыс.руб. Данная экономия сложилась на предприятии как за счет экономии объемов электроэнергии на 70,14 тыс. кВтч за счет отключения за долги подачи электроэнергии в летний период, так и за счет того, что предприятие еще год смогло сохранить старую схему подключения и получало еще год электроэнергию по тарифам установленным для СН 2, а не для НН, как было предусмотрено тарифной базой. 3.затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – снимаем 71,03 тыс.руб. и 24,76 тыс.руб. соответственно. На предприятии по итогу 2011 года сложилась экономия по статье «Затраты на оплату труда» в размере 71,03 тыс. руб. Данный факт предприятие объясняет тем, что на предприятии значительная текучка кадров, поскольку на низко квалифицированную работу устраиваются в основном люди, ведущие анти социальный образ жизни. Эта категория работников постоянно совершает прогулы и не дорабатывает до премии, предусмотренной положением по оплате труда. «Нормальные» работники уходят работать на Яшкинский пищекомбинат. Эксперты считают, что денежные средства, предусмотренные тарифной базой по данной статье должны в полном объеме использоваться предприятием. Поскольку данный факт снижает отчисления в местный бюджет по НДФЛ, а также снижает отчисления во внебюджетные фонды 4.услуги производственного характера – снимаем 48,86 тыс.руб. По данной статье эксперты снимают неосвоенные средства в размере 48,86 тыс. руб. Предприятие объясняет данный факт недостатком оборотных средств в результате несвоевременного поступления денежных средств и в связи с невозможностью брать кредиты для пополнения оборотных средств. 5.вспомогательные материалы – снимаем 4,44 тыс.руб. другие расходы – снимаем 2,03 тыс.руб. поощрение – снимаем- 1,68 тыс.руб. По всем вышеперечисленным статьям данного подпункта снимаем средства как «не освоенные». 6.целевые средства для реализации программы энергосбережения и налог на прибыль с целевых средств на энергосбережение – снимаем 41,6 тыс.руб. (33,28+8,32) Эксперты считаю необходимым исключить расходы на целевые средства для реализации Программы энергосбережения в связи с отменой Закона Кемеровской области от 09.12.1999 №78-ОЗ (Закон Кемеровской области от 27.12.2010г. №152 – ОЗ) в сумме 33,28 тыс.руб. и сумму налога на прибыль в связи с корректировкой налогооблагаемой базы в сумме 8,32 тыс.руб. Всего исключаемая сумма составила 41,6 тыс.руб. Корректировка по статье «Неосвоенные средства прошлых лет» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 575,75 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года). |  |
| --- | --- |

«Выпадающие доходы»

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения котельная п.Карьер заявлялись в сумме 258,41 тыс.руб. Расшифровка заявленных «выпадающих» доходов по статьям затрат представлена в таблице.

|  | Статьи затрат | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сырье и материалы | 8,01 |
| 2 | затраты на ремонтные работы | 40,32 |
| 3 | общехозяйственные расходы | 75,39 |
| 4 | услуги банка | 12,37 |
|  | ИТОГО | 258,41 |

В результате анализа фактической деятельности предприятия эксперты убедились в том, что заявленные предприятием выпадающие доходы были реально понесены предприятием и предлагают учесть их для корректировки тарифной базы в полном объеме в обоих периодах регулирования.

Корректировка по статье «Выпадающие доходы» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма снижения НВВ предприятия с учетом корректировок с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия составила 359,78 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения котельная п.Карьер (п.г.т. Яшкино) | - 641,69 | бюджетные потребители | 45,83 | 1796,26 | 2104,47 | 1796,26 | 0,00 | 4,27 |
|  |  | жилищные организации | 52,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2011 № 262.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке

с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения котельная п.Карьер (п.г.т. Яшкино) | - 359,78 | бюджетные потребители | 45,83 | 1796,26 | 2104,47 | 1931,66 | 7,54 | 3,99 |
|  |  | жилищные организации | 52,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 3,18 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" ( Яшкинский район), по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер – приложение № 108 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

#### 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 106 и № 107 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1 и приложения № 1, № 2, № 3,№ 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 262 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

52. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с. Пача.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Узел теплоснабжения с. Пача не является обособленным структурным подразделением ООО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино).

Узел с. Пача включает в себя котельные № 6 с 4 котлами Квр-0,8, и №8 с тремя котлами НР-18, а также 8,8 км сетей в двутрубном исполнении. Котельную №7 с тремя котлами НР-18 в 2011 году переделали в ПНС.

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов. Буртовку топлива предприятие осуществляет собственными силами.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети.

Предприятие работает по стандартной системе налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. В ходе проведении экспертизы, эксперты запрашивали дополнительные документы, уточняющие и более полно раскрывающие представленную предприятием информацию. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности за 2011 год и на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел теплоснабжения с.Пача собирает порядка 11,08 % выручки предприятия и обеспечивает теплом 9,66 % потребителей тепловой энергии предприятия.

По итогу проверки предприятия за период 2010 года по предприятию в части регулируемых видов деятельности сложился убыток в сумме 404,39 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения п. Пача отрицательный финансовый результат в сумме 3329,63 тыс. руб.

Выпадающие доходы за 2010 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) предприятие заявило в сумме 791,24 тыс.руб. Эксперты заявленные предприятием «выпадающие доходы» не включили в состав затрат 2012 года, как не подтвержденные бухгалтерскими документами.

По итогу проверки предприятия за период 2011 года по предприятию в целом сложилась прибыль 775,0 тыс. руб., в части регулируемых видов деятельности также сложился прибыль в сумме 528,42 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения п. Пача сложился отрицательный финансовый результат в сумме 408,28 тыс. руб. Устанавливаемые из года в год тарифы не покрывают все потребности предприятия по данному узлу, поскольку ограничиваются предельным ростом тарифов на тепловую энергию, устанавливаемым ФСТ России.

Проанализировав деятельность предприятия по узлу теплоснабжения п. Пача эксперты предлагают снять не освоенные по статьям средства в сумме 532,44 тыс.руб. (см. статью «Неосвоенные средства прошлых лет»).

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) предприятие не заявило.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается увеличение объема нормативной выработки тепловой энергии на 10,97 Гкал относительно предложений предприятия с 12148,40 Гкал до 12159,37 Гкал в связи с корректировкой в сторону увеличения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 11,8 Гкал с 3336,20 Гкал до 3348,00 Гкал., и снижения расходов на собственные нужды на 0,83 Гкал с 273,2 Гкал до 272,37 Гкал (потери в сетях и расходы на собственные нужды приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год). Принять нормативную выработку на уровне 12159,37 Гкал.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения с. Пача на 2013 год по следующим периодам:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Школьные котельные (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 4,3655 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувка котлов, обмывка котлов). Стоки на предприятии сбрасываются на грунт. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 73,56 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять на уровне действующих с 01.09.2012 года согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 112 для ООО «Водоканал». Тариф на холодную воду установлен в размере 16,85 руб./м³. Дополнительную очистку воды по данному узлу предприятие не осуществляет. Водоотведение – на грунт;

- с 01.07.2013 – 79,08 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды рассчитана исходя из предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 с 01.09.2012 года 7,5%. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения приняты в расчет из расчета 18,11 руб./м3.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 15,46 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Расходы по статье заявлены в сумме 5141,48 тыс.руб., в том числе на натуральное топливо 3183,22 тыс. руб.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 219,86 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при железнодорожных перевозках и хранении на складе – 3840,67 т, при низшей рабочей теплоте сгорания – 4966 ккал/кг (согласно фактической калорийности используемого угля сложившейся в 2011 году (часть 1 стр.55 дела)). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 110,37 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 5248,40 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 1973,49 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др сохранена на уровне цены действовавшей в 2012 году согласно муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» от 30.11.2011 г. № 20/1-12 и составляет 853,34 руб./т (без НДС и транспортных расходов).

Услуги ж/д транспорта, погрузке-разгрузке приняты из расчета средней стоимости услуг сложившейся за 9 месяцев 2012 года 256,41 руб./т в пересчете на расчетный объем топлива. Услуги по подвозке топлива собственным (арендуемым) автотранспортом из расчета средней цены сложившейся за 9 месяцев 2012 года 145,17 руб./т на расчетный объем перевозимого топлива. Услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» по погрузке-разгрузке топлива приняты из расчета средней цены за 9 месяцев 2012 года 112,26 руб./т;

- с 01.07.2013 – 5520,41 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3329,84 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 1,6 %, согласно прогнозу Минэкономразвития по росту цен на уголь энергетический каменный на 2013 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке хранению и перемещению угля на складе экспертами приняты в расчет на уровне предыдущего периода календарной разбивки с индексом роста цен на грузовые перевозки 111,0 по данным Минэкономразвития 2013/2012;

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 378,93 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Затраты по статье заявлены в сумме 2446,14 тыс. руб.

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, объем электроэнергии принят на уровне заявленном предприятием на 2013 год в количестве 622,25 тыс. кВтч. Котельные потребляют электроэнергию на низком уровне потребления по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставщиком является ООО «Кузбасская электросбытовая компания» через филиал «Электросбыт пгт. Яшкино» по сетям низкого напряжения. Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 2291,35 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню низкого напряжения по одноставочному тарифу экспертами принята на уровне сентября 2012 года согласно представленному счету-фактуре и составил 3,68 руб./кВтч (без НДС);

- с 01.07.2013 – 2630,47 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития на электрическую энергию – 114,8, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год;

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 184,33 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Расходы по статье приняты без учета календарной разбивки на уровне 2012 года, поскольку рост тарифа ограничен согласно положениям Приказа ФСТ России от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и не позволяет полноценно осуществлять производство тепловой энергии, без недостатка направления средств на первоочередные расходы по другим статьям затрат. Расходы на оплату труда предлагается принять на уровне 2960,06 тыс.руб. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» предлагается принять на уровне 896,31 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28 %).

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 737,06 тыс. руб. и 223,18 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по данной статье предприятие заявило в сумме 49,00 тыс. руб. Эксперты ознакомились с представленным расчетом амортизационных отчислений и предлагают согласиться с предложениями предприятия, приняв амортизационные отчисления на едином уровне во всех периодах регулирования.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье заявлены в сумме 976,93тыс.руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 316 тыс. руб. Расходы сохранены на уровне, утвержденном с 01.09.2012 года.

- с 01.07.2013 – 453,56 тыс. руб. Расходы приняты на уровне максимально возможных сумм позволяющих сохранить максимальный рост тарифа на тепловую энергию на 2013 год с учетом ограничений по росту тарифов для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4.

Корректировка по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 523,37 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Услуги производственного характера заявлены в сумме 671,07 тыс. руб.

Расходы по статьям представляют собой максимально возможные суммы, при включении которых в тариф не нарушаются ограничения по максимальному росту тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кемеровской области с учетом календарной разбивки согласно сценарным условиям ФСТ России, используемым при расчете предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) и принятии в расходы только первоочередных минимальных расходов обуславливающих бесперебойную работу котельных:

- с 01.01.2013 – 361,09 тыс. руб. Расходы включают в себя затраты на услуги оказываемые котельному цеху подразделениями предприятия и расходы на лабораторные испытания электрооборудования и компенсацию за проездные билеты и использование личного автомобиля. Шлак забирает местная администрация для отсыпки дорог. На экспертизу промбезопасности зданий и сооружений эксперты предусматривают средства только с 01.07.2013 года.

- с 01.07.2013 – 671,07 тыс. руб. Виды затрат предусмотренные в составе расходов по статье представлены в таблице.

| Состав расходов | Ед.изм | УТС с.Пача |
| --- | --- | --- |
| Услуги, оказываемые котельной цехами предприятия | тыс.руб. | 300,37 |
| Проездные билеты и компенсация за использование личного автомобиля (26 км от п.Яшкино) | тыс.руб. | 14,4 |
| Лабораторные испытания электрооборудования | тыс.руб. | 30,72 |
| Экспертиза промбезопасности зданий и сооружений | тыс.руб. | 325,58 |
| ИТОГО |  | 671,07 |

Сумма корректировки по статье относительно предложений предприятия декабрь 2013/декабрь 2012 составила 0,00 тыс.руб.

«Вспомогательные материалы»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 287,27 тыс.руб.

с 01.01.2013 – 76,11тыс. руб. Расходы сохранены на уровне, утвержденном с 01.09.2012года;

с 01.07.2013 – 287,27 тыс. руб. расходы предлагается принять на уровне предложений предприятия с учетом календарной разбивки роста тарифов на 2013 год.

Сумма корректировки по статье относительно предложений предприятия декабрь 2013/декабрь 2012 составила 0,0 тыс.руб.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье предприятие заявило в сумме 8,56 тыс.руб., в том числе по данной статье отражен транспортный налог, уплачиваемый предприятием согласно договору аренды транспортных средств №4 от 01.07.2008г. (сумма транспортного налога составляет 1,95 тыс.руб. в год) и плату за фактическое загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ) 6,61 тыс.руб. в год.

Эксперты согласились с предложениями предприятия и предлагают учесть расходы по статье на едином уровне календарной разбивки в сумме 8,56 руб.

Сумма корректировки по статье относительно предложений предприятия декабрь 2013/декабрь 2012 составила 0,0 тыс.руб.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье заявлены в сумме 884,29тыс.руб.

- Эксперты, учитывая ограниченность роста тарифов на 2013 год согласно Приказу ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4, а также учитывая отрицательный результат по данному узлу теплоснабжения по факту 2010 и 2011 годов предлагают ограничить расходы по статье по всем периодам календарной разбивки до 100 тыс.руб. Разницу компенсировать за счет иных видов бизнеса.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 784,29 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье заявлены в сумме 443,17 тыс.руб., в том числе расходы на аренду имущества согласно договору аренды муниципального имущества от 01.07.2008 г. № 2 с Администрацией Пачинской сельской территории и доп. соглашения № 5 от 10.01.2012 г. и №6 от 29.06.2012г. в сумме 22,78 тыс. руб., а также договоров на аренду земли по объектами предприятия с. Пача № 205, 215, 216, 217 от 01.07.2008г и №152 от 26.11.2010г. размере 58,34 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне 389,91 тыс. руб. во всех периодах календарной разбивки, в том числе арендные платежи 81,12 тыс. руб. При этом эксперты исключили расходы почты по оказанию услуг по сбору денежных средств с населения в сумме 53,26 тыс. руб., поскольку предприятие данный вид услуг с 2012 года осуществляет самостоятельно.

Эксперты включили в тарифную базу по статье следующие расходы: арендные платежи 81,12 тыс.руб., услуги связи 13,64 тыс.руб., канцелярские расходы 1,1 тыс.руб., расходы на подготовку кадров 19,7 тыс.руб., охрану труда 274,35 тыс.руб.

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 53,26 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Необходимая прибыль»

Предприятие заявило расходы из прибыли в сумме 244,95 тыс.руб.

Эксперты считают необходимым установить расходы из прибыли с учетом календарной разбивки, при этом:

с 01.01.2013 – 0,00тыс. руб. Расходы сохранены на уровне, утвержденном с 01.09.2012года;

с 01.07.2013 – 244,95 тыс. руб. расходы предлагается принять на уровне предложений предприятия с учетом календарной разбивки роста тарифов на 2013 год. В том числе затраты «на поощрение» принять в сумме 195,96 тыс.руб., расходы на уплату налога на прибыль с суммы «средств на поощрение» принять в размере 48,99 тыс.руб.

Сумма корректировки по статье относительно предложений предприятия декабрь 2013/декабрь 2012 составила 0,0 тыс.руб.

.«Неосвоенные средства прошлых лет»

На основе анализа фактического исполнения Сметы затрат по узлу теплоснабжения с.Пача за 2011 год эксперты считают необходимым снять неосвоенные средства по следующим статьям затрат:

▪Электроэнергия 60,53 тыс.руб. – экономия сложилась за счет отключений за неоплату счетов в летний период;

▪Затраты на оплату труда в сумме 225,60 тыс.руб. и Отчисления на социальные нужды 91,25 тыс.руб. в связи с не освоением данных статей;

▪Налоги, относимые на производственные затраты в сумме 12,04 тыс.руб. – в связи с сокращением фактических экологических платежей по узлу теплоснабжения с.Пача по сравнению с планом;

▪Целевые средства для реализации программы энергосбережения и налог на прибыль с целевых средств на энергосбережение – снимаем 142,93 тыс.руб.

Эксперты считают необходимым исключить расходы на целевые средства для реализации Программы энергосбережения в связи с отменой Закона Кемеровской области от 09.12.1999 №78-ОЗ (Закон Кемеровской области от 27.12.2010г. №152 – ОЗ) в сумме 114,34 тыс.руб. и сумму налога на прибыль в связи с корректировкой налогооблагаемой базы в сумме 28,59 тыс.руб. Всего исключаемая сумма составила 142,93 тыс.руб.

| целевые средства для реализации программы энергосбережения, тыс.руб. | 114,34 |
| --- | --- |
| налог на прибыль с целевых средств, тыс.руб. | 28,59 |

«Выпадающие доходы»

Выпадающие доходы за 2011 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения с.Пача предприятие не заявляло.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2012 по 31.12.2012 к предложениям предприятия с учетом корректировок в сторону снижения по узлу теплоснабжения п. Пача составила 2631,38 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.01.2013 по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. |  | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) | - 4149,19 | бюджетные потребители |  | 18,68 | 1433,47* | 1919,38 | 1433,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации |  | 79,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2011 № 261.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения п.Пача (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» узел теплоснабжения с.Пача (п.г.т. Яшкино) | - 2631,38 | бюджетные потребители | 18,68 | 1433,47 | 1919,38 | 1611,22 | 12,4 | 0,75 |
|  |  | жилищные организации | 79,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2012 год составит 5,2 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино), по узлу теплоснабжения с. Пача – приложение № 111 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с. Пача, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 109 и № 110 к протоколу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1 и приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 261 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с. Пача».

Голосовали: ЗА – единогласно.

53. О внесении изменений в Реестр.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк)					2.517;

ООО «Тепло» (п.г.т. Яя)								2.518;

ООО «Теплокоммунэнерго» (п.г.т. Тяжинский)				2.519;

ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)					2.520.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк)					4.567;

ООО «Тепло» (п.г.т. Яя)								4.568;

ООО «Теплокоммунэнерго» (п.г.т. Тяжинский)				4.569;

ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)					4.570;

ООО «Кузбасс-Ойл» (г. Кемерово)						4.571.

- В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из  Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»

ООО «Завод Красный Октябрь» (г. Ленинск-Кузнецкий)		2.302, 4.334.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Мариинского филиала ООО "СДС-Тепло", г. Мариинск

| Статьи затрат | Ед. изм. | с 01.09.2012 | 2013 | РЭК 2013 |  | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложения предприятия | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нормативная выработка | тыс. Гкал | 214,6869 | 246,3390 | 247,7705 | 247,7705 | 1,43152 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 206,2194 | 236,5790 | 237,9539 | 237,9539 | 1,37485 |
| потребительский рынок: | -//- | 206,2194 | 236,5790 | 237,9539 | 237,9539 | 1,37485 |
| в горячей воде | -//- | 14,1361 | 52,8700 | 60,3647 | 60,3647 | 7,49470 |
| - жилищные организации | -//- | 13,4668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| - бюджетные потребители | -//- | 0,2610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| - иные потребители | -//- | 0,4083 | 52,8700 | 60,3647 | 60,3647 | 7,49470 |
| в паре | -//- | 192,0833 | 183,7090 | 177,5892 | 177,5892 | -6,11985 |
| - жилищные организации | -//- | 8,3747 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| - иные потребители | -//- | 183,7086 | 183,7090 | 177,5892 | 177,5892 | -6,11985 |
| производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Потери, в т.ч.: | -//- | 8,4675 | 9,7600 | 9,8167 | 9,8167 | 0,05667 |
| - на собственные нужды котельной | -//- | 8,4675 | 9,7600 | 9,8167 | 9,8167 | 0,05667 |
| - потери в сетях предприятия | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 14 177,80 | 18 886,45 | 11 963,56 | 12 320,34 | -6 566,11 |
| - вода | -//- | 13 715,66 | 16 105,10 | 11 194,82 | 11 551,60 | -4 553,50 |
| - реагенты | -//- | 462,14 | 2 781,35 | 768,74 | 768,74 | -2 012,61 |
| Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 64 445,27 | 78 838,40 | 77 705,10 | 77 705,10 | -1 133,30 |
| - стоимость натурального топлива | -//- | 37 643,95 | 39 271,81 | 38 401,31 | 38 401,31 | -870,50 |
| Электроэнергия | -//- | 15 608,64 | 22 525,00 | 22 525,00 | 25 228,00 | 2 703,00 |
| Затраты на оплату труда | -//- | 43 819,76 | 62 748,29 | 46 930,97 | 46 930,97 | -15 817,32 |
| Отчисления на социальные нужды | -//- | 13 233,57 | 18 949,98 | 14 173,15 | 14 173,15 | -4 776,83 |
| Средний уровень заработной платы | руб. | 20 514,87 | 28 113,03 | 21 971,43 | 21 971,43 | -6 141,61 |
| Численность | чел. | 178,00 | 186,00 | 178,00 | 178,00 | -8,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 2 972,94 | 6 840,00 | 856,12 | 856,12 | -5 983,88 |
| Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 24 800,95 | 42 662,11 | 23 255,73 | 23 255,73 | -19 406,38 |
| - затраты на ремонтные работы | -//- | 14 523,47 | 22 333,69 | 10 244,35 | 10 244,35 | -12 089,34 |
| - услуги производственного характера | -//- | 7 593,07 | 9 697,18 | 9 178,73 | 9 178,73 | -518,45 |
| - вспомогательные материалы | -//- | 2 000,00 | 8 384,10 | 3 412,73 | 3 412,73 | -4 971,37 |
| - страховые платежи |  | 370,06 | 1 977,42 | 191,82 | 191,82 | -1 785,60 |
| - цеховые расходы | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 314,35 | 269,72 | 228,10 | 228,10 | -41,62 |
| Общехозяйственные расходы | -//- |  |  |  |  | 0,00 |
| Другие расходы | -//- | 80 067,86 | 128 264,31 | 114 196,76 | 111 136,98 | -17 127,33 |
| Выпадающие доходы | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | -//- | 259 126,77 | 379 714,54 | 311 606,38 | 311 606,39 | -68 108,15 |
| Себестоимость 1Гкал | руб./Гкал | 1256,56 | 1 605,02 | 1 309,52 | 1 309,52 | -295,50 |
| Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.: | тыс. руб. | 21 801,31 | 10 061,63 | 8 648,47 | 8 648,47 | -1 413,16 |
| - на развитие производства | -//- | 10 172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - на социальное развитие | -//- | 1 191,32 | 1 556,13 | 561,90 | 561,90 | -994,23 |
| - прибыль на поощрение | -//- | 4 214,37 | 4 513,59 | 4 513,59 | 4 513,59 | 0,00 |
| - % за пользование кредитом | -//- | 1 806,73 | 3 196,33 | 1 806,73 | 1 806,73 | -1 389,60 |
| - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 4 416,63 | 651,58 | 1 766,25 | 1 766,25 | 1 114,67 |
| - налог на прибыль | -//- | 4 346,17 | 0,00 | 1 720,55 | 1 720,55 | 1 720,55 |
| - налог на имущество | -//- | 70,46 | 626,88 | 45,70 | 45,70 | -581,18 |
| - плата за временно согласованные выбросы загрязняющих веществ | -//- | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | -24,70 |
| Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.: | -//- | 280 928,08 | 389 776,17 | 320 254,85 | 320 254,86 | -69 521,31 |
| - на потребительском рынке | -//- | 280 928,08 | 389 776,17 | 320 254,85 | 320 254,86 | -69 521,31 |
| постоянные расходы |  | 944,05 |  |  |  | 1 014,87 |
| - на выработку пара |  | 944,05 |  | 1 014,87 | 1 014,87 |  |
| - на выработку воды |  | 944,05 |  | 1 032,38 | 1 032,38 |  |
| переменные расходы, в т.ч. |  | 418,23 |  |  |  | 0,00 |
| - на выработку пара |  | 415,87 |  | 322,25 | 322,25 | 322,25 |
| - на выработку воды |  | 450,33 |  | 339,21 | 339,21 | 339,21 |
| Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1362,28 | 1647,55 | 1345,87 | 1345,87 | -301,68 |
| рост среднего тарифа |  | 0,00 | 20,94% | -1,20% | 0,00% | -0,21 |
| - в паре | руб./Гкал | 1359,92 |  | 1337,13 | 1337,13 | 1 337,13 |
| рост тарифа на пар |  | 0,00 |  | -1,68% | 0,00% | 0,00 |
| - в горячей воде | руб./Гкал | 1394,38 |  | 1371,60 | 1371,60 | 1 371,60 |
| рост тарифа на горячую воду |  | 0,00 |  | -1,63% | 0,00% | 0,00 |
| Неосвоение статей расходов по факту 2011 года | тыс. руб. | 18603,55 | 0,00 | 19775,09 | 19775,09 | 19 775,09 |
| в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. | 4415,73 | 0,00 | 8274,79 | 8274,79 | 8 274,79 |
| Выпадающие доходы за 2011 год на потребительский рынок | тыс. руб. | 9651,41 | 26156,02 | 14867,25 | 14867,25 | -11 288,77 |
| в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. | 794,85 | 0,00 | 35,04 | 35,04 | 35,04 |
| Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе | тыс. руб. | 252673,12 | 415932,19 | 315347,01 | 315347,02 | -100 585,17 |
| на потребительском рынке с учетом корректировок | тыс. руб. | 252673,12 | 415932,19 | 315347,01 | 315347,02 | -100 585,17 |
| Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1318,87 | 1758,11 | 1325,24 | 1325,24 | -432,87 |
| постоянные расходы | тыс. руб. | 918,20 |  |  |  | 994,25 |
| - на выработку пара | руб./Гкал |  |  | 994,25 | 994,25 |  |
| - на выработку воды | руб./Гкал |  |  | 1011,76 | 1011,76 |  |
| переменные расходы, в т.ч. |  | 400,67 |  | 328,27 | 328,27 | 328,27 |
| - на выработку пара | руб./Гкал | 398,31 |  | 322,25 | 322,25 | 322,25 |
| - на выработку воды | руб./Гкал | 432,77 |  | 339,21 | 339,21 | 339,21 |
| Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС) | руб./Гкал | 1318,87 | 1758,11 | 1325,24 | 1325,24 | -432,87 |
| рост среднего тарифа |  | 0,00 | 33,30% | 0,48% | 0,00% | -0,33 |
| - в паре | -//- | 1316,50 |  | 1316,50 | 1316,50 | 1 316,50 |
| рост тарифа на тепло в паре |  | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| - в горячей воде | -//- | 1350,97 |  | 1350,97 | 1350,97 | 1 350,97 |
| рост тарифа на тепло в горячей воде |  | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Рентабельность затрат | % | 7,16% | 2,48% | 0,13% | 0,13% | -0,02 |

Приложение № 7 к протоколу

Программа ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

(г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения

| Представительство РАО ЕЭС, акционерное общество, электростанция, наименование оборудования, станционный номер | Вид ремонта | Стоимость ремонтов, в части теплоснабжения, тыс. руб. |  | Стоимость ремонтов, в части производства теплоэнергии, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. в части производства теплоэнергии | в т.ч. в части производства ХОВ | Всего по расчету | Типовой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Хозспособ |  |  | Подряд |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стоимость работ | зап. части и материалы |  | стоимость работ | зап. части и материалы |
| Западно-Сибирская ТЭЦ |  | 207 606 | 23 648 | 207 606 | 207 606 | 48 712 | 34 030 | 14 682 | 158 893 | 103 373 | 55 521 |
| Оборудование, в т.ч.: |  | 190 523 | 23 648 | 190 523 | 190 523 | 48 712 | 34 030 | 14 682 | 141 811 | 86 290 | 55 521 |
| Котел №1 | т | 8 375 | 0 | 8 375 | 8 375 | 2 828 | 1 874 | 954 | 5 547 | 3 538 | 2 009 |
| Котел №2 | т | 8 167 | 0 | 8 167 | 8 167 | 1 894 | 1 255 | 639 | 6 273 | 3 971 | 2 302 |
| Котел №3 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 952 | 1 294 | 658 | 3 825 | 2 441 | 1 384 |
| Котел №4 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 953 | 1 294 | 659 | 3 824 | 2 443 | 1 381 |
| Котел №5 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 952 | 1 293 | 658 | 3 825 | 2 444 | 1 382 |
| Котел №6 | к | 7 282 | 0 | 7 282 | 7 282 | 403 | 234 | 168 | 6 879 | 4 622 | 2 257 |
| Котел №7 | к | 10 697 | 0 | 10 697 | 10 697 | 403 | 234 | 168 | 10 295 | 7 264 | 3 030 |
| Котел №8 | к | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 050 | 403 | 234 | 168 | 8 648 | 6 326 | 2 321 |
| Котел №9 | т | 16 390 | 0 | 16 390 | 16 390 | 2 828 | 1 874 | 954 | 13 562 | 8 103 | 5 460 |
| Котел №10 | т | 12 761 | 0 | 12 761 | 12 761 | 2 828 | 1 874 | 954 | 9 933 | 5 770 | 4 164 |
| Котел №11 | т | 11 665 | 0 | 11 665 | 11 665 | 2 828 | 1 874 | 954 | 8 838 | 5 172 | 3 666 |
| Турбина № 1 | т | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 | 1 457 | 859 | 598 | 1 293 | 1 029 | 264 |
| Турбина № 2 | т | 2 849 | 0 | 2 849 | 2 849 | 1 457 | 859 | 598 | 1 391 | 1 020 | 371 |
| Турбина № 3 | т | 2 919 | 0 | 2 919 | 2 919 | 1 457 | 859 | 598 | 1 461 | 1 103 | 358 |
| Турбина № 4 | т | 3 912 | 0 | 3 912 | 3 912 | 309 | 182 | 127 | 3 603 | 755 | 2 848 |
| Турбина № 5 | т | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 631 | 1 083 | 638 | 445 | 1 548 | 1 211 | 337 |
| Турбина № 6 | к | 10 499 | 0 | 10 499 | 10 499 | 0 | 0 | 0 | 10 499 | 4 638 | 5 860 |
| Турбина № 7 | т | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 631 | 1 042 | 614 | 428 | 1 589 | 1 167 | 422 |
| Оборудование КЦ | т | 17 016 | 0 | 17 016 | 17 016 | 9 583 | 7 167 | 2 416 | 7 433 | 4 104 | 3 329 |
| Оборудование ТЦ | т | 30 891 | 0 | 30 891 | 30 891 | 8 864 | 6 630 | 2 234 | 22 027 | 12 619 | 9 407 |
| Оборудование ЭЦ | т | 7 752 | 0 | 7 752 | 7 752 | 1 505 | 1 377 | 128 | 6 247 | 4 550 | 1 696 |
| Оборудование ХВО | т | 0 | 23 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование ЦТП | т | 4 957 | 0 | 4 957 | 4 957 | 1 685 | 1 509 | 177 | 3 272 | 2 000 | 1 272 |
| Здания и сооружения, в т.ч.: |  | 17 083 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 | 0 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 |
| Здания и сооружения |  | 17 083 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 | 0 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 |

Приложение № 8 к протоколу

Программа ремонтного обслуживания паро-воздушной станции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на тепло энергию | Всего по расчету | Типовой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Хозспособ |  |  | Подряд |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стоимость работ | зап части и мат-лы |  | стоимость работ | зап части и материалы |
| ТЭЦ (теплоэнергия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт |  | 44 003 | 44 003 | 44 003 | 0 | 0 | 0 | 44 003 | 21 861 | 24 344 |
| 1.1 | Котлоагрегат №1 | КР | 20 204 | 20 204 | 20 204 | 0 | 0 | 0 | 20 204 | 6 881 | 13 322 |
| 1.2 | Котлоагрегат №3 | КР | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 0 | 0 | 0 | 9 294 | 5 665 | 3 630 |
| 1.3 | Котлоагрегат №4 | КР | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 0 | 0 | 0 | 8 665 | 4 930 | 3 734 |
| 1.4 | Деаэраторы ДПУ 1,2 ата | КР | 3 637 | 3 637 | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 3 637 | 2 182 | 1 455 |
| 1.5 | Оборудование топливоподачи | КР | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 2 203 | 2 203 |
| 2 | Текущий ремонт |  | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 1 101 | 94 |
| 2.1 | Котлоагрегат №1 | ТР | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 525 | 10 |
| 2.2 | Оборудование топливоподачи | ТР | 367 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 315 | 52 |
| 2.3 | Деаэрационно-питательная установка 1,2 ата | ТР | 293 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 262 | 31 |
|  | Итого по программе |  | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 0 | 0 | 0 | 45 198 | 22 963 | 24 438 |
|  | Доля затрат на ремонтную программу для потребительского рынка |  | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 781 | 831 |

Приложение № 9 к протоколу

Приложение № 10 к протоколу

Приложение № 11 к протоколу

Приложение № 12 к протоколу

Приложение № 13 к протоколу

Приложение № 14 к протоколу

Приложение № 15 к протоколу

Приложение № 16 к протоколу

Приложение № 17 к протоколу

Приложение № 18 к протоколу

Приложение № 19 к протоколу

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ЗС ТЭЦ - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2011 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 891,878 |  | 2 895,615 |  | 2 895,615 |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды станции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 2 891,878 | 100,00% | 2 895,615 | 100,00% | 2 895,615 | 100,00% |  |  |  |
| 3.1. | Расход тепла на собственные нужды ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" | тыс. Гкал | 970,955 | 33,58% | 987,030 | 34,09% | 987,030 | 34,09% |  |  |  |
| 3.2. | Отпуск теплоэнергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 1 920,923 | 66,42% | 1 908,585 | 65,91% | 1 908,585 | 65,91% |  |  |  |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 8 117 | 5 392 | 8 960 | 5 906 | 8 117 | 5 350 | -556,00 | -42 | -0,78% |
| 6. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 11 502 | 7 641 | 21 605 | 14 240 | 14 547 | 9 588 | -4 652,00 | 1 947 | 25,48% |
| 7. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10 438 | 6 933 | 13 765 | 9 073 | 10 949 | 7 217 | -1 856,00 | 284 | 4,10% |
| 8. | Топливо | тыс. руб. | 618 660 | 410 944 | 723 094 | 476 613 | 698 932 | 460 687 | -15 926,00 | 49 743 | 12,10% |
| 9. | Энергия | тыс. руб. | 20 791 | 13 810 | 22 475 | 14 814 | 22 361 | 14 739 | -75,00 | 929 | 6,73% |
| 9.1. | Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 20 791 | 13 810 | 22 475 | 14 814 | 22 361 | 14 739 | -75,00 | 929 | 6,73% |
| 10. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 47 281 | 31 406 | 66 847 | 44 061 | 50 713 | 33 389 | -10 672,27 | 1 983 | 6,31% |
|  | Численность | чел. | 161 | 107 | 230 | 152 | 161 | 106 | -46,00 | -1 | -0,93% |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 24 509 | 24 509 | 24 220 | 24 156 | 26 249 | 26 249 | 2 092,75 | 1 740 | 7,10% |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 16 974 | 11 275 | 23 998 | 15 818 | 16 177 | 10 651 | -5 167,00 | -624 | -5,53% |
| 12. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 46 081 | 30 609 | 43 526 | 28 689 | 43 526 | 28 689 | 0,00 | -1 920 | -6,27% |
| 13. | Прочие затраты, в том числе | тыс. руб. | 281 766 | 187 162 | 347 661 | 229 152 | 265 708 | 175 136 | -54 016,00 | -12 026 | -6,43% |
| 13.1. | Средства на страхование | тыс. руб. | 3 052 | 2 027 | 5 586 | 3 682 | 3 202 | 2 111 | -1 571,00 | 84 | 4,14% |
| 13.2. | Пособия по временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя |  | 255 | 169 | 304 | 200 | 267 | 176 | -24,00 | 7 | 4,14% |
| 13.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 7 540 | 5 008 | 8 207 | 5 409 | 7 540 | 4 970 | -439,00 | -38 | -0,76% |
| 13.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 206 616 | 137 244 | 281 428 | 185 497 | 207 606 | 136 839 | -48 658,00 | -405 | -0,30% |
| 13.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3 450 | 2 292 | 10 727 | 7 070 | 5 684 | 3 746 | -3 324,00 | 1 454 | 63,44% |
| 13.5.1. | Налог на землю и арендная плата за землю | тыс. руб. | 3 450 | 2 292 | 10 727 | 7 070 | 5 684 | 3 746 | -3 324,00 | 1 454 | 63,44% |
| 13.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе: | тыс. руб. | 60 853 | 40 421 | 41 409 | 27 294 | 41 409 | 27 294 | 0,00 | -13 127 | -32,48% |
| 14. | Итого расходов | тыс. руб. | 1 061 611 | 705 172 | 1 271 931 | 838 366 | 1 131 030 | 745 446 | -92 920,27 | 40 274 | 5,71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 15. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 27 728 | 18 418 | 236 870 | 156 128 |  |  | -156 128,00 | -18 418 | -100,00% |
| 16. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 157 530 | 104 639 | 0 | 0 | 89 266 | 67 440 | 67 440,00 | -37 199 | -35,55% |
| 17. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 931 809 | 618 951 | 1 508 801 | 994 494 | 1 041 764 | 678 006 | -316 488,27 | 59 055 | 9,54% |

Приложение № 20 к протоколу

Расчёт балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию

ЗС ТЭЦ - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2011 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
| 1. | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 854 | 2 854 | 91 068 | 91 068 | 2 991 | 2 991 | -88 077,00 | 137 | 4,81% |
| 5.1. | - проценты за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  | 80 105 | 80 105 | 0 | 0 | -80 105,00 | 0 |  |
| 5.2. | - услуги банка | тыс. руб. |  |  | 1 340 | 1 340 | 0 | 0 | -1 340,00 | 0 |  |
| 5.3. | - материальные выплаты | тыс. руб. | 754 | 754 | 916 | 916 | 788 | 788 | -128,00 | 34 | 4,54% |
| 5.4. | - социальные выплаты | тыс. руб. | 2 062 | 2 062 | 8 618 | 8 618 | 2 163 | 2 163 | -6 455,00 | 101 | 4,90% |
| 5.5. | - прочие: | тыс. руб. | 38 | 38 | 89 | 89 | 40 | 40 | -49,00 | 2 | 5,26% |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 3 567 | 3 567 | 9 623 | 9 623 | 3 739 | 3 739 | -5 884,25 | 172 | 4,81% |
| 7. | Налоги, сборы, платежи всего, в том числе: | тыс. руб. | 9 416 | 9 416 | 30 698 | 30 698 | 9 451 | 9 451 | -21 247,00 | 35 | 0,37% |
| 7.1. | - на прибыль | тыс. руб. | 713 | 713 | 1 925 | 1 925 | 748 | 748 | -1 177,00 | 35 | 4,85% |
| 7.2. | - на имущество | тыс. руб. | 8 703 | 8 703 | 28 773 | 28 773 | 8 703 | 8 703 | -20 070,00 | 0 | 0,00% |
| 7.3. | - плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 8. | Прибыль от товарной продукции | тыс. руб. | 12 270 | 12 270 | 121 766 | 121 766 | 12 442 | 12 442 | -109 324,00 | 172 | 1,40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9. | НВВ | тыс. руб. | 944 078 | 631 221 | 1 630 567 | 1 116 260 | 1 054 206 | 690 448 | -425 812,27 | 59 227 | 9,38% |

Приложение № 21 к протоколу

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ПВС - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2010 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 996,829 |  | 3 318,523 |  | 3 318,523 |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды станции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 2 996,829 | 100,00% | 3 318,523 | 100,00% | 3 318,523 | 100,00% |  |  |  |
| 3.1. | Расход тепла на собственные нужды ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" | тыс. Гкал | 2 879,493 | 96,08% | 3 205,575 | 96,60% | 3 205,575 | 96,60% |  |  |  |
| 3.2. | Отпуск теплоэнергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 117,336 | 3,92% | 112,948 | 3,40% | 112,948 | 3,40% |  |  |  |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 129 990 | 5 090 | 161 308 | 5 490 | 143 121 | 4 871 | -619,22 | -219 | -4,29% |
| 6. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 395 | 15 | 1 390 | 47 | 1 034 | 35 | -12,31 | 20 | 126,31% |
| 7. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 28 987 | 1 135 | 55 506 | 1 889 | 30 407 | 1 035 | -854,18 | -100 | -8,81% |
| 8. | Топливо | тыс. руб. | 696 449 | 27 268 | 888 279 | 30 233 | 819 501 | 27 892 | -2 341,13 | 624 | 2,29% |
| 9. | Энергия | тыс. руб. | 111 349 | 4 360 | 282 424 | 9 612 | 138 816 | 4 725 | -4 887,48 | 365 | 8,38% |
| 10. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 11 659 | 456 | 14 709 | 501 | 9 845 | 480 | -20,37 | 24 | 5,21% |
|  | Численность | чел. | 52 | 2 | 41 | 1 | 41 | 2 | 0,60 | 0 | -1,77% |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 18 684 | 18 684 | 29 896 | 29 896 | 20 011 | 20 011 | -9 885,00 | 1 327 | 7,10% |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 185 | 164 | 5 281 | 180 | 3 141 | 153 | -26,74 | -11 | -6,63% |
| 12. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 4 188 | 164 | 2 680 | 91 | 2 680 | 91 | -0,22 | -73 | -44,50% |
| 13. | Прочие затраты, в том числе | тыс. руб. | 76 787 | 3 006 | 149 027 | 5 072 | 109 397 | 3 722 | -1 350,23 | 716 | 23,80% |
| 13.1. | Средства на страхование | тыс. руб. | 252 | 10 | 1 097 | 37 | 264 | 9 | -28,34 | -1 | -8,78% |
| 13.2. | Пособия по временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя |  | 29 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1,00 | 0 | -11,93% |
| 13.3. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 15 586 | 610 | 55 189 | 1 878 | 45 198 | 1 537 | -341,39 | 927 | 151,87% |
| 13.4. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 13.5. | Общехозяйственные расходы (в т.ч. цеховые расходы) | тыс. руб. | 60 920 | 2 385 | 92 741 | 3 156 | 63 905 | 2 175 | -981,50 | -210 | -8,81% |
| 14. | Итого расходов | тыс. руб. | 1 063 989 | 41 659 | 1 560 604 | 53 116 | 1 257 942 | 43 004 | -10 111,87 | 1 345 | 3,23% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 15. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 11 010 | 431 | 62 275 | 2 120 | 0 | 0 | -2 119,57 | -431 | -100,00% |
| 16. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 25 393 | 994 | 0 | 0 | 7 677 | 325 | 325,00 | -669 | -67,31% |
| 17. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1 049 606 | 41 096 | 1 622 879 | 55 236 | 1 250 265 | 42 679 | -12 556,44 | 1 584 | 3,85% |

Приложение № 22 к протоколу

Расчёт балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию ПВС - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2010 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
| 1. | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 8 | 8 | 43 592 | 43 592 | 8 | 8 | -43 584,00 | 0 | 0,00% |
| 5.1. | - проценты за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  | 39 200 | 39 200 | 0 | 0 | -39 200,00 | 0 |  |
| 5.2. | - услуги банка | тыс. руб. |  |  | 656 | 656 | 0 | 0 | -656,00 | 0 |  |
| 5.3. | - материальные выплаты | тыс. руб. | 4 | 4 | 313 | 313 | 4 | 4 | -309,00 | 0 | 0,00% |
| 5.4. | - социальные выплаты | тыс. руб. | 4 | 4 | 3 379 | 3 379 | 4 | 4 | -3 375,00 | 0 | 0,00% |
| 5.5. | - прочие: | тыс. руб. |  |  | 44 | 44 | 0 | 0 | -44,00 | 0 |  |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  | 3 736 | 3 736 | 10 | 10 | -3 726,00 | 10 |  |
| 7. | Налоги, сборы, платежи всего, в том числе: | тыс. руб. | 11 | 11 | 20 542 | 20 542 |  | 0 | -20 542,00 | -11 | -100,00% |
| 7.1. | - на прибыль | тыс. руб. | 2 | 2 | 747 | 747 | 2 | 2 | -745,00 | 0 | 0,00% |
| 7.2. | - на имущество | тыс. руб. | 9 | 9 | 19 795 | 19 795 | 9 | 9 | -19 786,00 | 0 | 0,00% |
| 7.3. | - плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 8. | Прибыль от товарной продукции | тыс. руб. | 19 | 19 | 64 134 | 64 134 | 8 | 8 | -64 126,00 | -11 | -57,89% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 9. | НВВ | тыс. руб. | 1 049 625 | 41 115 | 1 687 013 | 119 370 | 1 250 273 | 42 687 | -76 682,44 | 1 573 | 3,82% |

Приложение №23 к протоколу

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на передачу тепловой энергии ЦТГС - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2010 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 231,546 |  | 1 282,318 |  | 1 282,318 |  |  |  |  |
| 2. | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 156,474 |  | 157,725 |  | 72,925 |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 075,072 | 100,00% | 1 124,593 | 100,00% | 1 209,393 | 100,00% |  |  |  |
| 3.1. | Расход тепла на собственные нужды ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" | тыс. Гкал | 811,849 | 75,52% | 825,713 | 73,42% | 958,517 | 79,26% |  |  |  |
| 3.2. | Отпуск теплоэнергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 263,223 | 24,48% | 298,880 | 26,58% | 250,876 | 20,74% |  |  |  |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 1 179 | 289 | 1 684 | 448 | 1 237 | 257 | -191 | -32 | -10,97% |
| 7. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 4 203 | 1 029 | 7 644 | 2 032 | 4 409 | 915 | -1 117 | -114 | -11,08% |
| 8. | Топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Энергия | тыс. руб. | 258 | 63 | 638 | 170 | 286 | 59 | -111 | -4 | -6,60% |
| 10. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 363 | 823 | 5 725 | 1 522 | 3 602 | 720 | -802 | -103 | -12,56% |
|  | Численность | чел. | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | -1 | -1 | -18,31% |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 18 683 | 18 683 | 31 806 | 31 806 | 20 009 | 20 009 | -11 797 | 1 326 | 7,10% |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 207 | 296 | 2 055 | 546 | 1 149 | 230 | -316 | -66 | -22,17% |
| 12. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 027 | 251 | 3 504 | 931 | 1 027 | 213 | -718 | -38 | -15,29% |
| 13. | Прочие затраты, в том числе | тыс. руб. | 4 113 | 1 007 | 15 412 | 4 096 | 11 492 | 2 383 | -1 713 | 1 376 | 136,64% |
| 13.1. | Средства на страхование | тыс. руб. | 57 | 14 | 109 | 29 | 60 | 12 | -17 | -2 | -14,02% |
| 13.2. | Пособия по временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | -31,93% |
| 13.3. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 3 975 | 973 | 13 555 | 3 602 | 11 347 | 2 354 | -1 248 | 1 381 | 141,87% |
| 13.4. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.5. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 75 | 18 | 1 748 | 465 | 79 | 16 | -449 | -2 | -12,87% |
| 14. | Итого расходов | тыс. руб. | 15 350 | 3 758 | 36 662 | 9 744 | 23 202 | 4 777 | -4 967 | 1 019 | 27,10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 15. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 281 | 340 |  |  | -340 | 0 |  |
| 16. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 17. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 15 350 | 3 758 | 37 943 | 10 084 | 23 202 | 4 777 | -5 307 | 1 019 | 27,10% |

Приложение № 24 к протоколу

Расчёт балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии

ЦТГС - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2012 год Пост. №278 от 22.11.2010 г. |  | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия | Отклонение плана 2013 года от плана 2012 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
| 1. | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибыль на поощрение (выплаты социального характера) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 7 | 7 | 3 885 | 3 885 | 7 | 7 | -3 878 | 0 | 0,00% |
| 5.1. | - проценты за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 921 | 921 | 0 | 0 | -921 | 0 |  |
| 5.2. | - услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |  |
| 5.3. | - материальные выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | -257 | 0 |  |
| 5.4. | - социальные выплаты | тыс. руб. | 3 | 3 | 2 691 | 2 691 | 3 | 3 | -2 688 | 0 | 0,00% |
| 5.5. | - прочие: | тыс. руб. | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0,00% |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 7. | Налоги, сборы, платежи всего, в том числе: | тыс. руб. | 11 | 11 | 1 055 | 1 055 | 11 | 11 | -1 044 | 0 | 0,00% |
| 7.1. | - на прибыль | тыс. руб. | 2 | 2 | 590 | 590 | 2 | 2 | -588 | 0 | 0,00% |
| 7.2. | - на имущество | тыс. руб. | 9 | 9 | 465 | 465 | 9 | 9 | -456 | 0 | 0,00% |
| 7.3. | - плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 8. | Прибыль от товарной продукции | тыс. руб. | 18 | 18 | 4 940 | 4 940 | 18 | 18 | -4 922 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 9. | НВВ | тыс. руб. | 15 368 | 3 776 | 42 883 | 15 024 | 23 220 | 4 795 | -10 229 | 1 019 | 26,98% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 10. | Компенсация потерь теплоэнергии и теплоносителя (на потребительском рынке) |  |  | 2 993 |  |  | 24 831 | 5 151 | 5 151 | 2 158,00 | 0,72 |
| 11. | НВВ с учетом компенсации потерь |  |  | 6 769 |  | 15 024 |  | 9 946 | -5 078 | 3 177,00 | 0,47 |

Приложение № 25 к протоколу

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на горячую воду ЗС ТЭЦ - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принято воды | куб. м. | 12 830,000 |  | 12 830,000 |  |  |
| 2. | Неучтенные расходы и потери воды | куб. м. | 1 166,000 |  | 1 166,000 |  |  |
| 3. | Подано воды в сеть | куб. м. | 11 664,000 | 100,00% | 11 664,000 | 100,00% |  |
| 3.1. | Использовано на собственные нужды ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" | куб. м. | 3 930,150 | 33,69% | 3 930,150 | 33,69% |  |
| 3.2. | Реализовано воды на потребительский рынок | куб. м. | 7 733,850 | 66,31% | 7 733,850 | 66,31% |  |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1 338 | 807 | 1 824 | 1 209 | 402 |
| 6. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 12 914 | 7 785 | 9 096 | 6 031 | -1 754 |
| 7. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7 645 | 4 608 | 3 060 | 2 029 | -2 579 |
| 8. | Топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Энергия | тыс. руб. | 312 136 | 203 542 | 294 357 | 195 174 | -8 368 |
|  | Энергия на технологические цели |  | 56 778 | 34 226 | 21 302 | 14 124 | -20 102 |
|  | Энергия на подогрев горячей воды |  | 255 358 | 169 316 | 273 055 | 181 050 | 11 734 |
| 10. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 10 171 | 6 131 | 8 235 | 5 548 | -583 |
|  | Численность | чел. | 28 | 17 | 28 | 19 | 2 |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 30 271 | 30 271 | 24 509 | 24 509 | -5 762 |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 651 | 2 201 | 2 627 | 1 770 | -431 |
| 12. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 809 | 1 091 | 1 105 | 733 | -358 |
| 13. | Прочие затраты, в том числе | тыс. руб. | 29 610 | 17 849 | 23 760 | 15 754 | -2 095 |
| 13.1. | Средства на страхование | тыс. руб. | 129 | 78 | 112 | 74 | -4 |
| 13.2. | Пособия по временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 17 146 | 10 335 | 23 648 | 15 680 | 5 345 |
| 13.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 14. | Итого расходов | тыс. руб. | 379 274 | 244 014 | 344 064 | 228 248 | -15 766 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 |
| 16. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 |
| 17. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 379 274 | 244 014 | 344 064 | 228 248 | -15 766 |

Приложение №27 к протоколу

Программа ремонтного обслуживания «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

(г. Новокузнецк) на 2013 год, в части теплоснабжения

| Представительство РАО ЕЭС, акционерное общество, электростанция, наименование оборудования, станционный номер | Вид ремонта | Стоимость ремонтов, в части теплоснабжения, тыс. руб. |  | Стоимость ремонтов, в части производства теплоэнергии, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. в части производства теплоэнергии | в т.ч. в части производства ХОВ | Всего по расчету | Типовой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Хозспособ |  |  | Подряд |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стоимость работ | зап части и материалы |  | стоимость работ | зап части и материалы |
| Западно-Сибирская ТЭЦ |  | 207 606 | 23 648 | 207 606 | 207 606 | 48 712 | 34 030 | 14 682 | 158 893 | 103 373 | 55 521 |
| Оборудование, в т.ч.: |  | 190 523 | 23 648 | 190 523 | 190 523 | 48 712 | 34 030 | 14 682 | 141 811 | 86 290 | 55 521 |
| Котел №1 | т | 8 375 | 0 | 8 375 | 8 375 | 2 828 | 1 874 | 954 | 5 547 | 3 538 | 2 009 |
| Котел №2 | т | 8 167 | 0 | 8 167 | 8 167 | 1 894 | 1 255 | 639 | 6 273 | 3 971 | 2 302 |
| Котел №3 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 952 | 1 294 | 658 | 3 825 | 2 441 | 1 384 |
| Котел №4 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 953 | 1 294 | 659 | 3 824 | 2 443 | 1 381 |
| Котел №5 | т | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 1 952 | 1 293 | 658 | 3 825 | 2 444 | 1 382 |
| Котел №6 | к | 7 282 | 0 | 7 282 | 7 282 | 403 | 234 | 168 | 6 879 | 4 622 | 2 257 |
| Котел №7 | к | 10 697 | 0 | 10 697 | 10 697 | 403 | 234 | 168 | 10 295 | 7 264 | 3 030 |
| Котел №8 | к | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 050 | 403 | 234 | 168 | 8 648 | 6 326 | 2 321 |
| Котел №9 | т | 16 390 | 0 | 16 390 | 16 390 | 2 828 | 1 874 | 954 | 13 562 | 8 103 | 5 460 |
| Котел №10 | т | 12 761 | 0 | 12 761 | 12 761 | 2 828 | 1 874 | 954 | 9 933 | 5 770 | 4 164 |
| Котел №11 | т | 11 665 | 0 | 11 665 | 11 665 | 2 828 | 1 874 | 954 | 8 838 | 5 172 | 3 666 |
| Турбина № 1 | т | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 | 1 457 | 859 | 598 | 1 293 | 1 029 | 264 |
| Турбина № 2 | т | 2 849 | 0 | 2 849 | 2 849 | 1 457 | 859 | 598 | 1 391 | 1 020 | 371 |
| Турбина № 3 | т | 2 919 | 0 | 2 919 | 2 919 | 1 457 | 859 | 598 | 1 461 | 1 103 | 358 |
| Турбина № 4 | т | 3 912 | 0 | 3 912 | 3 912 | 309 | 182 | 127 | 3 603 | 755 | 2 848 |
| Турбина № 5 | т | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 631 | 1 083 | 638 | 445 | 1 548 | 1 211 | 337 |
| Турбина № 6 | к | 10 499 | 0 | 10 499 | 10 499 | 0 | 0 | 0 | 10 499 | 4 638 | 5 860 |
| Турбина № 7 | т | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 631 | 1 042 | 614 | 428 | 1 589 | 1 167 | 422 |
| Оборудование КЦ | т | 17 016 | 0 | 17 016 | 17 016 | 9 583 | 7 167 | 2 416 | 7 433 | 4 104 | 3 329 |
| Оборудование ТЦ | т | 30 891 | 0 | 30 891 | 30 891 | 8 864 | 6 630 | 2 234 | 22 027 | 12 619 | 9 407 |
| Оборудование ЭЦ | т | 7 752 | 0 | 7 752 | 7 752 | 1 505 | 1 377 | 128 | 6 247 | 4 550 | 1 696 |
| Оборудование ХВО | т | 0 | 23 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование ЦТП | т | 4 957 | 0 | 4 957 | 4 957 | 1 685 | 1 509 | 177 | 3 272 | 2 000 | 1 272 |
| Здания и сооружения, в т.ч.: |  | 17 083 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 | 0 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 |
| Здания и сооружения |  | 17 083 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 | 0 | 0 | 17 083 | 17 083 | 0 |

Приложение № 26 к протоколу

Расчёт балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на горячую воду ЗС ТЭЦ - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2013 год

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2013 год |  | Предложение РЭК на 2013 год |  | Отклонение от предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | На потребительский рынок | Всего | На потребительский рынок |  |
| 1. | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 339 | 3 339 | 64 | 64 | -3 275 |
| 5.1. | - проценты за пользование кредитом | тыс. руб. | 3 204 | 3 204 | 0 | 0 | -3 204 |
| 5.2. | - услуги банка | тыс. руб. | 54 | 54 | 0 | 0 | -54 |
| 5.3. | - материальные выплаты | тыс. руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 5.4. | - социальные выплаты | тыс. руб. | 72 | 72 | 55 | 55 | -17 |
| 5.5. | - прочие: | тыс. руб. | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 81 | 81 | 80 | 80 | -1 |
| 7. | Налоги, сборы, платежи всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 100 | 1 100 | 920 | 920 | -180 |
| 7.1. | - на прибыль | тыс. руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 7.2. | - на имущество | тыс. руб. | 1 084 | 1 084 | 904 | 904 | -180 |
| 8. | Прибыль от товарной продукции | тыс. руб. | 4 439 | 4 439 | 144 | 144 | -4 295 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9. | НВВ | тыс. руб. | 383 713 | 248 453 | 344 208 | 228 392 | -20 061 |

Приложение № 27 к протоколу

Приложение № 28 к протоколу

| Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Центральная ТЭЦ", с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | Тариф на тепловую энергию (без НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуциро-ванный пар |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1. |  |  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноставочный руб./Гкал | 552,51 | - | - | 543,65 | - | - |
|  |  |  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноставочный руб./Гкал | 651,96 | - | - | 641,50 | - | - |
|  |  |  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 29 к протоколу

| Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Центральная ТЭЦ", с 01.07.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Тариф на тепловую энергию (без НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | горячая вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуциро-ванный пар |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 603,64 | - | - | 593,95 | - | - |
|  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 712,29 | - | - | 700,87 | - | - |
|  | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
|  | за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 30-32 к протоколу

ошибочно

Приложение № 33 к протоколу

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей ООО "Центральная ТЭЦ" (г.Новокузнецк), с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

| № п/п | Группы потребителей |  |  |  |  |  | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Население <**> (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46,44 |  |  |
|  | Население <**> (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  | 54,79 |  |  |
| <*> Тарифы, установленные в п. 1, применяются для расчётов за услуги горячего водоснабжения, потребляемые жилищными организациями для целей оказания их населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 34 к протоколу

| Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей ООО "Центральная ТЭЦ" (г.Новокузнецк), с 01.07.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группы потребителей |  |  |  |  |  | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |  |  |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Население <**> (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,79 |  |  |
|  | Население <**> (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  | 59,94 |  |  |
| <*> Тарифы, установленные в п. 1, применяются для расчётов за услуги горячего водоснабжения, потребляемые жилищными организациями для целей оказания их населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 35 к протоколу

Смета расходов ООО "Центральная ТЭЦ" на 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | Предложение предприятия |  |  |  | Предложение РЭК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Горячая вода | Теплоноситель | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия |  |  | Теплоноситель (ГСВ) |  |  | Теплоноситель (УПВ) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Сырье, основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы всего, в том числе | 35 131,53 | 11 275,19 | 23 115,58 | 740,76 | 34 535,00 | 11 148,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 22 670,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 717,00 |
| 2.1 | вода на технологические нужды | 24 206,06 | 11 275,19 | 12 299,36 | 631,51 | 23 666,00 | 11 148,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 11 910,00 | 5 955,00 | 5 955,00 | 608,00 |
| 2.2 | прочие материалы | 10 925,48 | 0,00 | 10 816,22 | 109,25 | 10 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 760,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 109,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 40 945,10 | 32 457,96 | 7 926,78 | 560,36 | 33 044,56 | 24 903,15 | 12 451,57 | 12 451,57 | 7 279,38 | 3 639,69 | 3 639,69 | 862,03 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 1 403 933,85 | 1 403 933,85 | 0,00 | 0,00 | 1 126 890,68 | 1 126 890,68 | 588 154,00 | 538 736,68 |  |  |  |  |
| 5 | Энергия | 5 932,47 | 4 478,78 | 1 412,39 | 41,31 | 2 300,00 | 847,00 | 423,50 | 423,50 | 1 412,00 | 706,00 | 706,00 | 41,00 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П1.12)) | 3 659,74 | 3 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Воздух сжатый с транспортировкой | 2 272,73 | 819,04 | 1 412,39 | 41,31 | 2 300,00 | 847,00 | 423,50 | 423,50 | 1 412,00 | 706,00 | 706,00 | 41,00 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 133 277,74 | 103 033,55 | 27 872,03 | 2 372,15 | 79 803,97 | 60 142,12 | 30 071,06 | 30 071,06 | 17 580,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 2 081,84 |
|  | Среднемесячная заработная плата | 0,00 | 31 191,66 | 31 192,62 | 31 179,71 | 0,00 | 19 276,32 | 19 276,32 | 19 276,32 | 19 276,32 | 19 276,32 | 19 276,32 | 19 276,32 |
|  | Среднесписочная численность | 356,07 | 275,27 | 74,46 | 6,34 | 345,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 9,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 43 648,46 | 33 743,49 | 9 128,09 | 776,88 | 23 941,19 | 18 042,64 | 9 021,32 | 9 021,32 | 5 274,00 | 2 637,00 | 2 637,00 | 624,55 |
| 8 | Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 202 331,49 | 187 202,01 | 13 457,57 | 1 671,90 | 172 563,72 | 139 171,31 | 89 630,66 | 49 540,66 | 30 105,56 | 15 052,78 | 15 052,78 | 3 286,84 |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 55 531,93 | 53 181,93 | 2 350,00 | 0,00 | 48 260,00 | 45 910,00 | 43 000,00 | 2 910,00 | 2 350,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 |
| 9.8 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч. | 146 799,56 | 134 020,08 | 11 107,57 | 1 671,90 | 124 303,72 | 93 261,31 | 46 630,66 | 46 630,66 | 27 755,56 | 13 877,78 | 13 877,78 | 3 286,84 |
| 9.8.1 | Арендная плата | 77 026,91 | 70 162,84 | 6 828,70 | 35,37 | 59 202,39 | 44 616,29 | 22 308,15 | 22 308,15 | 13 041,68 | 6 520,84 | 6 520,84 | 1 544,41 |
| 9.8.2 | Лизинговые платежи | 50 364,90 | 49 058,56 | 0,00 | 1 306,34 | 50 350,93 | 37 528,78 | 18 764,39 | 18 764,39 | 11 464,51 | 5 732,26 | 5 732,26 | 1 357,64 |
| 9.8.3 | Прочие затраты | 19 407,75 | 14 798,68 | 4 278,87 | 330,20 | 14 750,40 | 11 116,24 | 5 558,12 | 5 558,12 | 3 249,36 | 1 624,68 | 1 624,68 | 384,79 |
| 10 | Итого расходов | 1 865 200,64 | 1 776 124,83 | 82 912,45 | 6 163,36 | 1 473 079,12 | 1 381 144,90 | 735 326,11 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 1 865 200,64 | 1 776 124,83 | 82 912,45 | 6 163,36 | 1 473 079,12 | 1 381 144,90 | 735 326,11 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |
| 13.2 | - тепловая энергия | 1 865 200,64 | 1 776 124,83 | 82 912,45 | 6 163,36 | 1 473 079,12 | 1 381 144,90 | 735 326,11 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |
| 13.2.1 | производство теплоэнергии | 1 865 200,64 | 1 776 124,83 | 82 912,45 | 6 163,36 | 1 473 079,12 | 1 381 144,90 | 735 326,11 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |

Приложение №  36 к протоколу

| Расходы из прибыли ООО "Центральная ТЭЦ" на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Предложение предприятия |  |  |  | Предложение РЭК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  | Тепловая и электрическая энергия, горячая вода, теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия | Горячая вода | Теплоноситель | Всего на регулируемую деятельность | Тепловая энергия |  |  | Теплоноситель (ГСВ) |  |  | Теплоноситель (УПВ) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Прибыль на развите производства | 11 723,08 | 11 723,08 | 0,00 | 0,00 | 8 951,00 | 8 951,00 | 8 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Капитальные вложения производственного назначения | 11 723,08 | 11 723,08 | 0,00 | 0,00 | 8 951,00 | 8 951,00 | 8 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прибыль на социальное развитие | 5 040,69 | 3 896,83 | 1 054,15 | 89,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прибыль на поощрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дивиденды по акциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прибыль на прочие цели | 666,33 | 515,11 | 139,36 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | услуги банка | 666,33 | 515,11 | 139,36 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль, облагаемая налогом | 20 954,72 | 19 524,89 | 1 317,68 | 112,15 | 11 188,75 | 11 188,75 | 11 188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Налоги, сборы, платежи - всего | 4 190,94 | 3 904,98 | 263,54 | 22,43 | 2 237,75 | 2 237,75 | 2 237,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | налог на прибыль | 4 190,94 | 3 904,98 | 263,54 | 22,43 | 2 237,75 | 2 237,75 | 2 237,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | плата за выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибыль от товарной продукции | 21 621,04 | 20 039,99 | 1 457,04 | 124,01 | 11 188,75 | 11 188,75 | 11 188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого НВВ всего | 1 886 821,69 | 1 796 164,82 | 84 369,50 | 6 287,37 | 1 484 267,87 | 1 392 333,65 | 746 514,86 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |
| 9.1 | НВВ на потребительский рынок | 1 886 821,69 | 1 795 969,17 | 84 367,13 | 6 287,37 | 1 484 267,87 | 1 392 333,65 | 746 514,86 | 645 818,79 | 84 320,95 | 42 160,47 | 42 160,47 | 7 613,27 |
| 10 | Полезный отпуск |  | 2 435,79 |  | 52,32 |  | 2 436,12 | 1 359,57 | 1 076,56 | 7 496,49 | 3 923,69 | 3 572,80 | 52,32 |
| 11 | Расчётный среднеотпускной тариф |  | 737,33 |  | 120,17 |  | 571,54 | 549,08 | 599,89 | 11,25 | 10,75 | 11,80 | 145,51 |
| 12 | Тариф на горячую воду (руб./м3) |  |  |  |  |  |  | 46,44 | 50,79 |  |  |  |  |

Приложение № 37 к протоколу

Приложение № 38 к протоколу

Приложение № 39 к протоколу

Приложение № 40 к протоколу

Приложение № 41 к протоколу

Приложение № 42 к протоколу

Приложение № 43 к протоколу

Приложение № 44 к протоколу

Приложение № 45 к протоколу

Приложение № 46 к протоколу

Приложение № 47 к протоколу

Приложение № 48 к протоколу

Приложение № 49 к протоколу

Приложение № 50 к протоколу

Приложение № 51 к протоколу

Приложение № 52 к протоколу

Приложение № 53 к протоколу

Приложение № 54 к протоколу

Приложение № 55 к протоколу

Приложение № 56 к протоколу

Приложение № 57 к протоколу

Приложение № 58 к протоколу

Приложение № 59 к протоколу

Приложение № 60 к протоколу

Приложение № 61 к протоколу

Приложение № 62 к протоколу

Приложение № 63 к протоколу

Приложение № 64 к протоколу

Приложение № 65 к протоколу

Приложение № 66 к протоколу

Приложение № 67 к протоколу

Приложение № 68 к протоколу

Приложение № 69 к протоколу

Приложение № 70 к протоколу

Приложение № 71 к протоколу

Приложение № 72 к протоколу

Приложение № 73 к протоколу

Приложение № 74 к протоколу

Приложение № 75 к протоколу

Приложение № 76 к протоколу

Приложение № 77 к протоколу

Приложение № 78 к протоколу

Приложение № 79 к протоколу

Приложение № 80 к протоколу

Приложение № 81 к протоколу

Приложение № 82 к протоколу

Приложение № 83 к протоколу

Приложение № 84 к протоколу

Приложение № 85 к протоколу

Приложение № 86 к протоколу

Приложение № 87к протоколу

Приложение № 88 к протоколу

Приложение № 89 к протоколу

Приложение № 90 к протоколу

Приложение № 91 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО  "Теплоснабжение" (г. Белово )

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 81,9001 | 81,9001 |
| 2 | Полезный отпуск тепла, в т.ч.: | -//- | 74,2251 | 74,2251 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 74,2251 | 74,2251 |
|  | - бюджетные потребители | -//- | 7,7704 | 7,7704 |
|  | - жилищные организации | -//- | 60,4849 | 60,4849 |
|  | - иные потребители | -//- | 5,9698 | 5,9698 |
|  | производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Потери, в т.ч.: | -//- | 7,6750 | 7,6750 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 1,8950 | 1,8950 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 5,7800 | 5,7800 |
| 5 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 532,20 | 6 976,11 |
|  | - вода | -//- | 5 918,90 | 6 362,81 |
|  | - реагенты | -//- | 613,30 | 613,30 |
| 6 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 22 733,87 | 23 474,18 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 17 394,97 | 17 673,29 |
| 8 | Электроэнергия | -//- | 7 772,76 | 8 705,49 |
| 9 | Затраты на оплату труда | -//- | 19 728,32 | 21 129,03 |
|  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 6 086,45 | 6 518,59 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 15 222,47 | 16 303,27 |
|  | Численность | чел. | 108,00 | 108,00 |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 4 561,40 | 4 561,40 |
| 11 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 23 927,54 | 26 520,60 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 14 757,54 | 16 907,00 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 6 920,00 | 7 030,00 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 2 211,00 | 2 544,60 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 39,00 | 39,00 |
| 12 | Другие расходы | -//- | 13 257,00 | 14 902,90 |
| 13 | Итого расходов | -//- | 104 599,54 | 112 788,30 |
| 14 | Себестоимость 1Гкал | руб./Гкал | 1409,22 | 1519,54 |
| 15 | Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.: | тыс. руб. | 8 104,19 | 8 265,89 |
|  | - на развитие производства | -//- | 4 412,90 | 4 412,90 |
|  | - на социальное развитие | -//- | 1 000,00 | 1 071,00 |
|  | - на поощрение | -//- | 821,97 | 880,33 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 1 869,32 | 1 901,66 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 1 558,72 | 1 591,06 |
|  | - налог на имущество | -//- | 310,60 | 310,60 |
| 16 | Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.: | -//- | 112 703,72 | 121 054,19 |
|  | - на потребительском рынке | -//- | 112 703,72 | 121 054,19 |
| 17 | Неиспользованные финансовые средства для финансирования программы производственного развития 2011 г. | -//- | 593,40 | 593,40 |
| 18 | Неиспользованные финансовые средства, учтенные при тарифном регулировании 2011 г. | -//- | 6 511,71 | 6 511,71 |
| 19 | Выпадающие доходы 2011 г. | -//- | 3 785,12 | 3 785,12 |
| 20 | Необходимая валовая выручка с учетом снятия стр. 17 и стр. 18 и добавления стр. 20 всего, в т. ч.: | -//- | 109 383,73 | 117 734,20 |
|  | - на потребительском рынке | -//- | 109 383,73 | 117 734,20 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1473,68 | 1586,18 |
| 22 | Рост тарифа к 2011 году | % | 0,00 | 7,63 |
| 23 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 4,57 | 4,39 |

Приложение № 92 к протоколу

Приложение № 93 к протоколу

Приложение № 94 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии  ООО"Теплоэнергетик" (г.Белово)

| № п.п | Статья | Ед. изм. | Утверждено с 01.09.2012 | Предложения предприятия на 2013 | Утверждено РЭК КО на 2013 год |  | Удельный вес, % | Корректир. к предлож. предпр. (7)- (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2013г. | с 01.07.2013г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 561,2187 | 563,7128 | 562,3439 | 562,3439 |  | -1,3689 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 482,2517 | 483,5414 | 483,5414 | 483,5414 | 100,00 | 0,0000 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 480,1827 | 481,4326 | 481,4326 | 481,4326 | 99,56 | 0,0000 |
|  | - бюджетные потребители | -//- | 63,6292 | 62,9484 | 62,9484 | 62,9484 | 13,02 | 0,0000 |
|  | - жилищные организации | -//- | 374,0549 | 374,9802 | 374,9802 | 374,9802 | 77,55 | 0,0000 |
|  | - иные потребители | -//- | 42,4986 | 43,5040 | 43,5040 | 43,5040 | 9,00 | 0,0000 |
|  | производственные нужды | -//- | 2,0690 | 2,1088 | 2,1088 | 2,1088 | 0,44 | 0,0000 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 87,8707 | 86,0011 | 87,6129 | 87,6129 |  | 1,6118 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 21,6517 | 21,3771 | 21,3579 | 21,3579 |  | -0,0192 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 66,2190 | 64,6240 | 66,2550 | 66,2550 |  | 1,6310 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | -//- | 8,9037 | 5,8297 | 8,8104 | 8,8104 |  | 2,9807 |
| 5 | Расходы на оплату покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 8 826,77 | 5 298,44 | 8 734,28 | 9 680,87 | 1,5 | 4 382,43 |
| 6 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 20 703,26 | 8 823,84 | 21 762,82 | 23 370,15 | 3,4 | 14 546,31 |
|  | - вода | -//- | 17 128,36 | 6 669,87 | 18 058,59 | 19 410,34 |  | 12 740,47 |
|  | - реагенты | -//- | 3 574,90 | 2 153,97 | 3 704,22 | 3 959,81 |  | 1 805,84 |
| 7 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 173 110,44 | 198 516,90 | 187 127,58 | 193 767,08 | 28,7 | -4 749,82 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 124 194,35 | 158 722,90 | 147 700,55 | 150 003,08 |  | -8 719,82 |
| 8 | Электроэнергия | -//- | 73 364,01 | 84 742,32 | 84 370,62 | 92 387,16 | 12,1 | 7 644,84 |
| 9 | Затраты на оплату труда | -//- | 181 604,21 | 221 427,50 | 181 604,21 | 194 498,11 | 32,2 | -26 929,39 |
|  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 54 844,47 | 66 871,11 | 54 844,47 | 58 738,43 | 9,7 | -8 132,68 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 19 590,53 | 28 214,51 | 19 590,53 | 20 981,46 |  | -7 233,05 |
|  | Численность | чел. | 772,50 | 654,00 | 772,50 | 772,50 |  | 118,50 |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 314,00 | 356,20 | 356,20 | 356,20 | 0,1 | 0,00 |
| 11 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 68 311,51 | 65 130,80 | 62 579,00 | 65 167,17 | 11,4 | 36,37 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 28 164,50 | 28 313,10 | 28 313,10 | 28 313,10 | 4,7 | 0,00 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 27 905,99 | 22 914,50 | 22 914,50 | 24 037,31 | 4,6 | 1 122,81 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 9 193,50 | 9 614,80 | 7 063,00 | 7 409,09 | 1,2 | -2 205,71 |
|  | - прочие расходы | -//- | 2 519,72 | 3 960,20 | 3 960,20 | 5 079,47 | 0,8 | 1 119,27 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 527,80 | 328,20 | 328,20 | 328,20 |  | 0,00 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | -//- | 3 657,03 | 4 518,10 | 4 266,40 | 4 475,45 | -4,2 | -42,65 |
| 13 | Другие расходы | -//- | 29 042,10 | 30 835,40 | 29 042,10 | 30 835,40 | 5,1 | 0,00 |
| 14 | Итого расходов | -//- | 613 777,81 | 686 520,61 | 634 687,68 | 673 276,02 | 100,0 | -13 244,59 |
| 15 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 1272,73 | 1419,78 | 1312,58 | 1392,39 |  | -27,39 |
| 16 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 19 152,18 | 19 249,00 | 132,58 | 19 222,08 |  | -26,92 |
|  | - на развитие производства | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - на социальное развитие | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | - на поощрение | -//- | 15 259,68 | 15 271,60 |  | 15 271,60 |  | 0,00 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 3 892,49 | 3 977,40 | 132,58 | 3 950,48 |  | -26,92 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 3 814,92 | 662,90 | 0,00 | 3 817,90 |  | 3 155,00 |
|  | - налог на имущество | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - плата за сверхлимитные выбросы | -//- | 77,57 | 3 314,50 | 132,58 | 132,58 |  | -3 181,92 |
| 17 | Небходимая валовая выручка всего, в т.ч. | -//- | 632 929,98 | 705 769,61 | 634 820,26 | 692 498,10 |  | -13 271,51 |
|  | на потребительском рынке | -//- | 630 296,70 | 688 384,00 | 632 052,28 | 689 561,83 |  | 1 177,83 |
| 18 | Не выполнение расходов за счёт прибыли, с учётом налога на прибыль | -//- | 1 054,50 |  | 23 068,24 | 23 068,24 |  | 23 068,24 |
|  | Снятие невыполнения статей 2010 года | -//- | 58 044,43 |  | 29 032,55 | 29 032,55 |  | 29 032,55 |
| 19 | Выпадающие за счет снижения полезного отпуска | -//- | 44 958,57 | 33 453,00 | 33 453,00 | 33 453,00 |  | 0,00 |
|  | Выпадающие по фактическим расходам неучтённым планом на 2011 год | -//- | 2 567,97 |  | 6 860,25 | 10 121,45 |  | 10 121,45 |
| 20 | Небходимая валовая выручка всего с учетом снятия, в т.ч. | -//- | 621 357,60 | 739 222,61 | 623 032,71 | 683 971,75 |  | -55 250,86 |
|  | на потребительском рынке | -//- | 618 750,21 | 735 998,80 | 620 361,44 | 681 117,97 |  | -54 880,83 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС) | руб./Гкал | 1288,57 | 1528,77 | 1288,57 | 1414,77 |  | -113,99 |
|  | рост среднего тарифа |  |  | 18,64 | 0,00 | 9,79 |  | -8,85 |
| 22 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 1,24 | 2,82 | -1,83 | 1,61 |  | -1,21 |

Приложение № 95 к протоколу

Приложение № 96 к протоколу

Приложение № 97 к протоколу

Приложение № 98 к протоколу

Приложение № 99 к протоколу

Приложение № 100 к протоколу

Приложение № 101 к протоколу

Приложение № 102 к протоколу

| № п.п | Статья | Ед. изм. | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.09.2012г. | 2013 г. |  |  | Корректир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Утверждено РЭК |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01 января | с 01 июля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 89,5817 | 87,1135 | 87,4979 | 87,4979 | 0,3843 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 80,1378 | 77,7672 | 77,7672 | 77,7672 | 0,0000 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 78,9220 | 76,5472 | 76,5472 | 76,5472 | 0,0000 |
|  | - жилищные организации | -//- | 61,0982 | 57,9776 | 57,9776 | 57,9776 | 0,0000 |
|  | - бюджетные учреждения | -//- | 12,8588 | 13,2622 | 13,2622 | 13,2622 | 0,0000 |
|  | - иные потребители | -//- | 4,9652 | 5,3074 | 5,3074 | 5,3074 | 0,0000 |
|  | производственные нужды | -//- | 1,2156 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 0,0000 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 9,4439 | 9,3463 | 9,7307 | 9,7307 | 0,3844 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 2,6265 | 2,6046 | 2,9890 | 2,9890 | 0,3844 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 6,8174 | 6,7417 | 6,7417 | 6,7417 | 0,0000 |
| 4 | Сырье и материалы на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 431,08 | 1 276,17 | 401,17 | 431,00 | -845,17 |
|  | - вода | -//- | 393,35 | 1 014,26 | 359,02 | 385,94 | -628,32 |
|  | - реагенты | -//- | 37,73 | 261,91 | 42,15 | 45,06 | -216,85 |
| 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 30 147,14 | 29 681,90 | 28 847,67 | 30 080,95 | 399,05 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 19 766,49 | 18 598,97 | 18 574,01 | 18 871,19 | 272,22 |
| 6 | Электроэнергия | -//- | 8 888,52 | 11 550,11 | 10 840,04 | 12 444,36 | 894,25 |
| 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 16 235,04 | 17 075,44 | 17 075,43 | 18 287,79 | 1 212,35 |
|  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 5 552,38 | 5 170,44 | 5 170,44 | 5 537,54 | 367,10 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 11 972,74 | 12 592,50 | 12 592,50 | 13 486,57 | 894,07 |
|  | Численность | чел. | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 25,80 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 0,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 20 320,02 | 15 034,73 | 14 942,01 | 15 189,98 | 155,25 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 7 749,18 | 7 841,90 | 7 749,18 | 7 997,15 | 155,25 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 11 555,31 | 6 135,67 | 6 135,67 | 6 135,67 | 0,00 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 990,95 | 974,92 | 974,92 | 974,92 | 0,00 |
|  | - страховые платежи | -//- | 0,30 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты (выбросы в пределах норм) | -//- | 24,58 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 0,00 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | -//- | 10 007,73 | 10 184,28 | 10 007,73 | 10 498,11 | 313,83 |
| 11 | Другие расходы, в т.ч. | -//- | 8 331,04 | 6 704,42 | 6 078,72 | 6 078,72 | -625,70 |
|  | аренда основных средств | -//- | 5 997,65 | 3 883,54 | 3789,25 | 3 789,25 | -94,29 |
|  | аренда земли | -//- |  | 61,78 | 61,26 | 61,26 | -0,52 |
| 12 | Выпадающие доходы | -//- | 271,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого расходов | -//- | 100 209,89 | 96 765,79 | 93 451,51 | 98 636,76 | 1 870,97 |
| 14 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 1250,47 | 1244,30 | 1201,68 | 1268,36 | 24,06 |
| 15 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 895,79 | 2 809,51 | 2 522,19 | 2 522,19 | -287,32 |
|  | - на развитие производства | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на поощрение | -//- | 633,77 | 1 058,29 | 350,29 | 350,29 | -708,00 |
|  | - резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 1 378,06 | 1 378,06 | 1 378,06 | 0,00 |
|  | - услуги банка | -//- | 0,00 | 0,00 | 472,67 | 472,67 | 472,67 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 262,02 | 373,16 | 321,17 | 321,17 | -51,99 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 158,44 | 264,57 | 205,74 | 205,74 | -58,83 |
|  | - налог на имущество | -//- | 103,58 | 115,43 | 115,43 | 115,43 | 0,00 |
| 16 | Небходимая валовая выручка всего, в т.ч. | -//- | 101 105,68 | 99 575,30 | 95 973,70 | 101 158,95 | 1 583,64 |
|  | на потребительском рынке | -//- | 99 585,61 | 98 057,26 | 94 507,65 | 99 611,55 | 1 554,29 |
| 17 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС) | руб./Гкал | 1 229,18 | 1 281,00 | 1 234,63 | 1 301,31 |  |
|  | Рост тарифа к предыдущему периоду | % |  | 4,22 | -0,56 | 5,87 |  |
| 18 | Неосвоенные средства прошлых лет по факту 2011 года | тыс. руб. | 2 576,25 | 0,00 | 14 805,72 | 14 805,72 | 14 805,72 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  | 0,00 | 1 155,50 | 1 155,50 | 1 155,50 |
| 19 | Выпадающие доходы за 2011 год на потребительском рынке | тыс. руб. |  | 14 539,56 | 14 121,52 | 14 121,52 | -418,04 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  | 0,00 | 13 655,27 | 13 655,27 | 13 655,27 |
| 20 | Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе | тыс. руб. | 98 529,43 | 114 114,86 | 93 823,45 | 98 927,35 | -15 187,51 |
|  | на потребительском рынке с учетом корректировок | тыс. руб. | 97 009,36 | 112 596,82 | 94 030,28 | 99 134,18 | -13 462,64 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС) | руб./Гкал | 1229,18 | 1470,95 | 1228,40 | 1295,07 | -175,87 |
|  | # Рост тарифа к предыдущему периоду | # % |  | # 19,67 | # -0,06 | # 5,43 | # -14,24 |
| 22 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 0,89 | 1,48 | 2,70 | 2,56 | 1,08 |

Приложение № 103 к протоколу

Приложение № 104 к протоколу

Приложение № 105 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" ( Яшкинский район), по узлу теплоснабжения Школьные котельные

| № п.п | Статья | Ед. изм. | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.09.2012г. | 2013 г. |  |  | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | утверждено РЭК КО |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01 января | с 01 июля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 1,9170 | 1,6678 | 1,6671 | 1,6671 | -0,0007 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 1,8500 | 1,5940 | 1,5940 | 1,5940 | 0,0000 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 1,8500 | 1,5940 | 1,5940 | 1,5940 | 0,0000 |
|  | - бюджетные учреждения | -//- | 1,8500 | 1,5940 | 1,5940 | 1,5940 | 0,0000 |
|  | - иные потребители | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 0,0670 | 0,0738 | 0,0731 | 0,0731 | -0,0007 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 0,0322 | 0,0391 | 0,0385 | 0,0385 | -0,0006 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 0,0348 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0000 |
| 4 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 24,83 | 31,61 | 24,86 | 26,72 | -4,89 |
|  | - вода | -//- | 24,83 | 31,61 | 24,86 | 26,72 | -4,89 |
| 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 901,75 | 807,25 | 814,46 | 860,99 | 53,74 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 536,50 | 448,33 | 458,15 | 465,48 | 17,15 |
| 6 | Электроэнергия | -//- | 444,29 | 436,76 | 438,72 | 503,65 | 66,89 |
| 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 1 587,66 | 1 800,58 | 1 587,66 | 1 700,39 | -100,19 |
|  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 544,25 | 545,22 | 480,74 | 514,88 | -30,34 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 11 025,44 | 12 504,00 | 11 025,44 | 11 808,25 | -695,75 |
|  | Численность | чел. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 8 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 352,80 | 586,46 | 484,03 | 586,46 | 0,00 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 22,66 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 0,00 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 259,03 | 361,46 | 259,03 | 361,46 | 0,00 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 71,11 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 0,00 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | -//- | 226,37 | 520,48 | 252,22 | 300,52 | -219,96 |
| 10 | Другие расходы, в т.ч. | -//- | 294,40 | 284,75 | 274,91 | 274,91 | -9,84 |
|  | - аренда основных средств |  | 154,90 | 132,68 | 132,68 | 132,68 | 0,00 |
| 12 | Итого расходов | -//- | 4 376,36 | 5 013,11 | 4 357,61 | 4 768,51 | -244,60 |
| 13 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 2365,60 | 3144,99 | 2733,76 | 2991,54 | -153,45 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 39,15 | 100,00 | 41,61 | 102,46 | 2,46 |
|  | - на поощрение | -//- | 31,32 | 80,00 | 31,32 | 80,00 | 0,00 |
|  | - услуги банка | -//- | 0,00 |  | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 7,83 | 20,00 | 10,29 | 22,46 | 2,46 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 7,83 | 20,00 | 10,29 | 22,46 | 2,46 |
|  | - налог на прибыль с целевых средств | -//- | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Небходимая валовая выручка всего, в т.ч. | -//- | 4 415,51 | 5 113,11 | 4 399,22 | 4 870,97 | -242,14 |
|  | - на потребительском рынке | -//- | 4 415,51 | 5 113,11 | 4 399,22 | 4 870,97 | -242,14 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС), без корректировок | руб./Гкал | 2386,76 | 3207,72 | 2759,86 | 3055,82 | -151,90 |
| 17 | рост тарифа к утвержденному | % |  | 34,40 | 15,63 | 28,03 | -6,36 |
| 18 | Неосвоенные средства прошлых лет по факту 2011 года |  |  | 0,00 | 856,08 | 856,08 | 856,08 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия |  |  | 0,00 | 85,07 | 85,07 | 85,07 |
| 19 | Выпадающие доходы за 2011 год на потребительском рынке |  |  | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 0,00 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия |  |  | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| 20 | Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе |  |  | 5374,47 | 3804,50 | 4276,25 | -1 098,22 |
|  | на потребительском рынке с учетом корректировок |  |  | 5374,47 | 3804,50 | 4276,25 | -1 098,22 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) |  | 2386,76 | 3371,69 | 2386,76 | 2682,72 | -688,97 |
|  | рост тарифа к утвержденному |  |  | 41,27 | 0,00 | 12,40 | -28,87 |
| 22 | рентабельность затрат | % | 0,89 | 1,99 | 1,52 | 3,42 | 1,43 |

Приложение № 106 к протоколу

Приложение № 107 к протоколу

Приложение № 108 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" ( Яшкинский район), по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер

| № п.п | Статья | Ед. изм. | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.09.2012г. | 2013 г. |  |  | Корректировка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Утверждено РЭК КО на 2013 год |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01января | с 01 июля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 2,6400 | 2,6162 | 2,6162 | 2,6162 | 0,0000 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 2,0848 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 0,0000 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 2,0848 | 2,0820 | 2,0820 | 2,0820 | 0,0000 |
|  | - жилищные организации | -//- | 1,0890 | 1,0837 | 1,0837 | 1,0837 | 0,0000 |
|  | - бюджетные учреждения | -//- | 0,9486 | 0,9542 | 0,9542 | 0,9542 | 0,0000 |
|  | - иные потребители | -//- | 0,0472 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0000 |
|  | производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 0,5552 | 0,5342 | 0,5342 | 0,5342 | 0,0000 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 0,0542 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0000 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 0,5010 | 0,4988 | 0,4988 | 0,4988 | 0,0000 |
| 4 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 15,31 | 22,75 | 15,21 | 16,35 | -6,40 |
|  | - вода | -//- | 15,31 | 22,75 | 15,21 | 16,35 | -6,40 |
| 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 1 160,25 | 1 179,80 | 1 277,90 | 1 351,20 | 171,40 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 722,02 | 692,86 | 715,60 | 727,05 | 34,19 |
| 6 | Электроэнергия | -//- | 700,06 | 625,41 | 660,93 | 753,46 | 128,05 |
| 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 803,97 | 1 066,20 | 937,96 | 1 004,56 | -61,64 |
|  | Отчисления на социальные нужды | -//- | 275,60 | 322,85 | 284,01 | 304,18 | -18,67 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 11 166,20 | 12 692,90 | 11 166,20 | 11 959,00 | -733,90 |
|  | Численность | чел. | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 651,05 | 302,75 | 302,75 | 302,75 | 0,00 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 105,52 | 70,03 | 70,03 | 70,03 | 0,00 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 471,71 | 195,05 | 195,05 | 195,05 | 0,00 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 66,53 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 0,00 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | -//- | 256,41 | 425,01 | 396,84 | 425,01 | 0,00 |
| 11 | Другие расходы, в т.ч. | -//- | 120,01 | 115,84 | 102,98 | 102,98 | -12,86 |
|  | аренда основных средств | -//- | 25,32 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 0,00 |
| 12 | Итого расходов | -//- | 3 699,77 | 4 060,59 | 3 978,58 | 4 260,48 | 199,89 |
| 13 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 1774,64 | 1950,32 | 1910,94 | 2046,34 | 96,02 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 45,13 | 62,50 | 78,58 | 78,58 | 16,08 |
|  | - на поощрение | -//- | 36,10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | - услуги банка | -//- | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
|  | - резерв по сомнительным долгам | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 9,03 | 12,50 | 15,72 | 15,72 | 3,22 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 9,03 | 12,50 | 15,72 | 15,72 | 3,22 |
|  | # - налог на прибыль с целевых средств | # -//- | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 15 | Небходимая валовая выручка всего, в т.ч. | -//- | 3 744,89 | 4 123,09 | 4 057,15 | 4 339,06 | 215,97 |
|  | на потребительском рынке | -//- | 3 744,89 | 4 123,09 | 4 057,15 | 4 339,06 | 215,97 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС) | руб./Гкал | 1796,26 | 1980,33 | 1948,68 | 2084,08 | 103,75 |
| # 17 | # рост тарифа к предыдущему периоду | # % |  |  | # 8,49 | # 16,023 | # 16,02 |
| 18 | Неосвоенные средства прошлых лет по факту 2011 года | тыс. руб. |  |  | 575,75 | 575,75 | 575,75 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  |  | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| 19 | Выпадающие доходы за 2011 год на потребительском рынке | тыс. руб. |  | 258,41 | 258,41 | 258,41 | 0,00 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  |  | 134,69 | 134,69 | 134,69 |
| 20 | Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе | тыс. руб. |  | 4381,50 | 3739,81 | 4021,72 | -359,78 |
|  | на потребительском рынке с учетом корректировок | тыс. руб. |  | 4381,50 | 3739,81 | 4021,72 | -359,78 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1796,26 | 2104,47 | 1796,26 | 1931,66 | -172,81 |
|  | рост тарифа к предыдущему периоду | % |  | 17,16 | 0,00 | 7,54 | -9,62 |
| 22 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 1,22 | 1,54 | 4,27 | 3,99 | 2,45 |

Приложение № 109 к протоколу

Приложение № 110 к протоколу

Приложение № 111 к протоколу

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Энергетик" (п.г.т. Яшкино), по узлу теплоснабжения с. Пача

| № п.п | Статья | Ед.изм. | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.09.2012г. | 2013 г. |  |  | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Утверждено РЭК КО на 2013 год |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01января | с 01 июля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 12,1653 | 12,1484 | 12,1594 | 12,1594 | 0,01 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 8,5651 | 8,5390 | 8,5390 | 8,5390 | 0,00 |
|  | потребительский рынок: | -//- | 8,5651 | 8,5390 | 8,5390 | 8,5390 | 0,00 |
|  | - жилищные организации | -//- | 6,7741 | 6,7737 | 6,7737 | 6,7737 | 0,00 |
|  | - бюджетные учреждения | -//- | 1,6957 | 1,5948 | 1,5948 | 1,5948 | 0,00 |
|  | - иные потребители | -//- | 0,0953 | 0,1705 | 0,1705 | 0,1705 | 0,00 |
|  | производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 3,6002 | 3,6094 | 3,6204 | 3,6204 | 0,01 |
|  | - на собственные нужды котельной | -//- | 0,2640 | 0,2732 | 0,2724 | 0,2724 | 0,00 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 3,3362 | 3,3362 | 3,3480 | 3,3480 | 0,01 |
| 4 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 83,12 | 94,54 | 73,56 | 79,08 | -15,46 |
|  | - вода | -//- | 83,12 | 94,54 | 73,56 | 79,08 | -15,46 |
| 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 5 047,93 | 5 141,48 | 5 250,89 | 5 520,41 | 378,93 |
|  | - стоимость натурального топлива | -//- | 3 131,20 | 3 183,22 | 3 277,40 | 3 329,84 | 146,62 |
| 6 | Электроэнергия | -//- | 1 621,70 | 2 446,14 | 2 291,35 | 2 630,47 | 184,33 |
| 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 2 960,06 | 3 697,12 | 2 960,06 | 2 960,06 | -737,06 |
|  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 1 014,71 | 1 119,49 | 896,31 | 896,31 | -223,18 |
|  | Средний уровень заработной платы | руб. | 9 866,87 | 11 849,70 | 9 866,87 | 9 866,87 | -1 982,83 |
|  | Численность | чел. | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | -1,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 43,57 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 964,77 | 2 269,41 | 761,76 | 1 420,46 | -848,95 |
|  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 316,00 | 976,93 | 316,00 | 453,56 | -523,37 |
|  | - услуги производственного характера | -//- | 572,65 | 671,07 | 361,09 | 671,07 | 0,00 |
|  | - вспомогательные материалы | -//- | 76,11 | 287,27 | 76,11 | 287,27 | 0,00 |
|  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | -//- | 100,00 | 884,29 | 100,00 | 100,00 | -784,29 |
| 11 | Другие расходы | -//- | 441,93 | 443,17 | 389,91 | 389,91 | -53,26 |
|  | аренда основных средств |  | 215,32 | 81,12 | 81,12 | 81,12 | 0,00 |
| 12 | Итого расходов | -//- | 12 277,79 | 16 144,64 | 12 772,84 | 14 045,70 | -2 098,94 |
| 13 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 1433,47 | 1890,69 | 1495,82 | 1644,89 | -245,80 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 244,95 | 0,00 | 244,95 | 0,00 |
|  | - на поощрение | -//- | 0,00 | 195,96 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
|  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 |
|  | - налог на прибыль | -//- | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 |
| 15 | Небходимая валовая выручка всего, в т.ч. | -//- | 12 277,79 | 16 389,59 | 12 772,84 | 14 290,65 | -2 098,94 |
|  | на потребительском рынке | -//- | 12 277,79 | 16 389,59 | 12 772,84 | 14 290,65 | -2 098,94 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1433,47 | 1919,38 | 1495,82 | 1673,57 | -245,81 |
| 17 | рост тарифа к утвержденному | % | 3,00 | 33,90 | 4,35 | 11,88 | -22,01 |
| 18 | Неосвоенные средства прошлых лет по факту 2011 года | тыс. руб. |  |  | 532,44 | 532,44 | 532,44 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  |  | 142,93 | 142,93 | 142,93 |
| 19 | Выпадающие доходы за 2011 год на потребительском рынке | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе в части расходов из прибыли предприятия | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе: | тыс. руб. |  | 16389,59 | 12240,40 | 13758,21 | -2 631,38 |
|  | на потребительском рынке с учетом корректировок | тыс. руб. |  | 16389,59 | 12240,40 | 13758,21 | -2 631,38 |
| 21 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1433,47 | 1919,38 | 1433,47 | 1611,22 | -308,16 |
|  | рост тарифа к предыдущему периоду | % |  |  | 0,00 | 12,40 | 12,40 |
| 22 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 0,00 | 1,52 | -1,15 | 0,75 | -0,77 |

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев