УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 52 -т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 октября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |  |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год |  |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых ООО «Кенворд» (Крапивинский район) на потребительском рынке |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Предприятие  просит рассмотреть вопрос без их присутствия. И предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) 	В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКУ Кемеровского района» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2012 год.

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | Уголь | 1,79 | 0,25 | 1,54 |

2	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кенворд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2012 год.

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Кенворд» | Уголь | 0,72 | 0,62 | 0,10 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | уголь | 1,638 | 1,411 | 0,227 |
| 2 | ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | уголь | 0,72 | 0,62 | 0,10 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКУ Кемеровского района» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2031,35  м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 335,0 Гкал (15,8% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2031,35 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 110,85 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1832,60% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0032 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 3,35 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1795,66 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 19,27 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 3,07 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,87 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 17,39% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * Предприятие зарегистрировано 01.08.2012г. |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2031,35 | 3,3507 | 15,80% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

2	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кенворд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 4636,67  м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 2553,4 Гкал (26,04% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4636,67 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 62,57 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 7409,95% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0128 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,55 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1012,66 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 9,81 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,31 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,52 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 26,04% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* Предприятие образовано в середине 2012 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Кенворд» | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 4636,67 | 2,5534 | 26,04% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2031,35 | 3,3507 | 0,00 |
| 2 | ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4636,67 | 2,5534 | 0,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилась Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 246100,42 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 231167,71 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 160,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 14932,71 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 6,07 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 170,61 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 246100,42 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 231167,71 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 160,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 14932,71 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 6,07 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 170,61 |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 170,610 |

2) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилась Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 227300,06 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 212761,83 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 152,84 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 14538,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 6,40 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 163,28 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 227300,06 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 212761,83 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 152,84 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 14538,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 6,40 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 163,28 |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 163,280 |

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилась Котельная  №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 455766,9 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 450192,9 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 151,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 5574,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 153,6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 455766,9 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 450192,9 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 151,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | * | * | * | 5574,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 1,22 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 153,620 |

4) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилась Котельная  №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 260900,5 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 252129,2 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 156,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 8771,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * | 3,36 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 162,14 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 260900,5 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 252129,2 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 156,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | * | * | * | 8771,3 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 3,36 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области рекомендуется утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 162,140 |

5) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКУ Кемеровского района» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 19971,69 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 19269,60 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 220,21 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * |  | 702,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | * |  | 3,52 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 228,23 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 19971,69 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 19269,60 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 220,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 702,09 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  | 3,52 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 228,23 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) |  | 228,229 |

6) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кенворд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2012 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 10135,44 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * |  | 10005,89 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 217,99 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * |  | 129,55 |
| % | * | * | * |  | 1,28 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * |  | 220,82 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | * | 10135,44 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 10005,89 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 217,99 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * | 129,55 |  |
| % | * | * | * | 1,28 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 220,82 |  |

* Предприятие образовано в середине 2012 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Кенворд» |  | 220,817 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 170,610 |
| 2 | Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 163,280 |
| 3 | Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 153,620 |
| 4 | Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 162,140 |
| 5 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | 228,229 |
| 6 | ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | 220,817 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых ООО «Кенворд»  (Крапивинский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В связи с включением в Реестр энергоснабжающих предприятий Кемеровской области, осуществлением функций теплоснабжения потребителей Крапивинского района и учётом расходов на осуществление регулируемой деятельности, связанной с надежным теплоснабжением потребителей, ООО «Кенворд» предоставило обосновывающие документы по расходам предприятия на осуществление деятельности по теплоснабжению для расчёта тарифа на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке Крапивинского района.

ООО «Кенворд» является многоотраслевой организацией коммунального комплекса, основным видом деятельности которого является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению из системы отопления потребителей Крапивинского района (с. Барачаты, п. Красный Ключ, п. Зеленовский, п. Плотниковский). Горячее водоснабжение в летние месяцы отсутствует.

Имущество эксплуатируется ООО «Кенворд» на праве аренды у КУМИ администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области. Ранее оператором данной системы теплоснабжения являлось ООО «ЖКХ Барачатское».

Анализ фактической сметы расходов с плановыми показателями за 2010 – 2011 год провести не представляется возможным в связи с тем, что предприятие вновь образовано.

На обслуживании у предприятия находятся 5 котельных: с. Барачаты – центральная котельная (установлено 3 котла КВр-07); п. Красный Ключ - центральная котельная (установлено 2 котла НР-18) и школьная котельная (установлено 2 котла НР-18); п. Зеленовский - центральная котельная (установлено 3 котла НР-18); п. Плотниковский - центральная котельная (установлено 2 котла НР-18). Также предприятие обслуживает тепловые сети протяженностью 5370 метров в двухтрубном исчислении.

На потребительский рынок отпускается 100 % тепловой энергии.

Котельное топливо сортомарки Др поставляется с разреза Моховский  (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») на угольный склад п. Красный Ключ. Затем развозится автотранспортом по котельным предприятия, расположенных в других населенных пунктах.

Информацию о наличии системы ХВО предприятие не представило.

Котельные работают на угле, с ручной загрузкой угля в топки. Золоудаление ручное. Зола вывозится автотранспортом в отвал (среднее расстояние вывоза – 30 км). Схема теплоснабжения открытая.

Предприятие работает на упрощённой системе налогообложения.

Объём нормативной выработки тепловой энергии составит 10891,6 Гкал на основании представленных  договоров и расчётов,  потерь в сетях предприятия в объеме 2695,0 Гкал, в соответствии с утвержденными РЭК КО на 2012 год технологическими потерями предприятия (в т.ч. потери на собственные нужды котельной  в объеме 141,60 Гкал; потери в сетях предприятия  в объеме 2553,40 Гкал). Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок принять на уровне 8196,60 Гкал. в том числе населению - 558,66 Гкал., иным потребителям – 1924,7 Гкал.,  бюджетным потребителям – 5713,2 Гкал.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке предлагается принять экономически обоснованным расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор теплоносителя из сети ООО «Кенворд», потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Расход воды на опресовку, заполнение сетей, утечки принят согласно заключению РЭК КО. Реагенты на подготовку котловой воды предприятием не заявлялись.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 4,64 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и ремонтных работах, технологические нужды котельных). Объем требуемой воды обеспечивается собственным подъёмом воды. Расходы на стоки предприятием не заявлялись. Стоимость поднимаемой воды регулируется Департаментом цен и тарифов Кемеровской области. Согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №105 стоимость воды с 01.09.2012 года принята на уровне 10,88 руб./м3 (НДС не облагается). Данная стоимость воды установлена для ООО «ЖКХ Барачатское» являющееся предыдущим оператором данной системы и принята по аналогии к новому предприятию.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Поставщиком топлива для обеспечения тепловой энергией потребителей ООО «Кенворд» является ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Котельное топливо сортомарки Др поставляется с разреза Моховский  на угольный склад п. Красный Ключ. Затем развозится автотранспортом по котельным предприятия, расположенных в других населенных пунктах.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании утверждённых РЭ КО технических нормативов на 2012 год (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 220,80 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составил 2937,07 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5656 ккал/кг.

Расчет расходов произведен в текущих ценах по состоянию на 01.10.2012 года и принят на следующем уровне (в расчете на год):

– 5147,20 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2957,45 тыс. руб. Цена на уголь марки ДР принята согласно представленных счетов-фактур за 2012 год и составила 1006,94 руб./т. (с учётом НДС, т.к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения).

Расходы по автомобильной доставке топлива рассчитаны исходя из утвержденной калькуляции стоимости машино-часа автомобиля Камаз (584,8 руб/тн), в пересчёте на необходимое количество топлива. Всего в сумме 1717,74 тыс. руб.

Расчет расходов на доставку топлива с угольного склада п. Красный Ключ принят на основании расчета предприятия, исходя из калькуляции стоимости  машино-часа автотракторной техники на расчетный объем топлива (330,00 тыс. руб.).

Стоимость расходов по буртовке топлива принята на основании альтернативного расчета исходя из калькуляции стоимости  машино-часа трактора и расчетного объема топлива (142,00 тыс. руб.).

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 3462,00 тыс. руб.

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии на уровне фактического потребления ООО «ЖКХ Барачатское» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) в 2011 году в количестве 308,18 тыс. кВт*ч. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставка осуществляется на уровнях напряжения НН. Удельный расход электроэнергии на выработку тепла составил 28,30 кВт*час/Гкал.

Расчет расходов произведен в текущих ценах по состоянию на 01.10.2012 года и принят на следующем уровне (в расчете на год):

- 1185,38 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная согласно представленных счет – фактур за 2012 года. Средневзвешенный тариф составил по НН – 3,84 руб./кВтч (с учётом НДС);

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 390,42 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» предлагатся принять из расчёта  численности ППП - 26  человек, в соответствии со штатным расписанием, утверждённым по предприятию на 2012 год. Средняя заработная плата принята по штатному расписанию на уровне 10995,96 руб./чел./мес. (учитывая текущее премирование в размере).

Расходы по статье приняты в расчете на год в сумме 3430,74 тыс.руб. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,3 %) и составили в сумме 1039,51 тыс. руб.

В расчете ФОТ не учтены затраты по заработной плате водителей автотракторной техники, расходы по которым учтены в калькуляции стоимости машино-часа используемой техники, а также ФОТ начальников участком (3 чел.) учтенной в статье общехозяйственные расходы.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 1731,06 тыс. руб. и 306,53 тыс. руб. соответственно.

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты в расчете на год в сумме 82,08 тыс.руб. Затраты приняты на основании представленной инвентарной карточки учета основных средств (экскаватор – погрузчик ЭП -2626Е) в доле приходящейся на тепловую энергию (70%).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты в расчете на год в сумме 21,62 тыс.руб.

Расходы по статье приняты, согласно представленных предприятием договоров аренды от 21.09.2012 с КУМИ администрации Крапивинского муниципального района №№ 62, 63, 64, 65, 66, 73.

Прямые расходы приняты в полном объеме (теплосети, котельные), косвенные (автотранспорт) в доле, относимой на тепловую энергию (70 %).

«Затраты на ремонтные работы»

Величина расходов на проведение ремонтных работ принята на основании представленных смет на ремонт котельной (п. Зеленовский) и тепловых сетей (с. Барачаты), согласованных с администрацией Крапивинского района. Также представлена справка о финансировании ремонтных работ, согласованная с КУМИ с указанием источника финансирования – собственные средства.

В связи с тем, что ремонтные работы предприятие планирует выполнить хозяйственным способом, расходы по статье включают стоимость материалов и оборудования.

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 857,96 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты в расчете на год в сумме 91,37 тыс.руб. Данные затраты включают стоимость погрузки шлака в автотранспорт погрузчиком и его вывоз в отвал (среднее расстояние 30 км в обе стороны) – 67,30 тыс. руб. Расходы рассчитаны исходя из зольности каменного угля, дальности транспортировки шлака, калькуляции стоимости машино-часа автотранспортной техники. Также включены расходы по договору на оказание услуг – 24,072 тыс. руб.

Расходы по буртовке топлива отнесены в статью «Топливо на технологические цели».

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 657,73 тыс. руб.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по данной статье предприятием не заявлялись.

«Налоги относимые на производственные затраты»

Предприятие заявило по данной статье следующие расходы: транспортный налог 30,00 тыс. руб.; плата за фактическое загрязнение окружающей среды - 60,00 тыс. руб.; страхование автотранспорта – 100,00 тыс. руб.; арендная плата - 50,00 тыс. руб.

В расчет приняты следующие затраты: плата за загрязнение окружающей среды (по представленным декларациям) за исключением штрафных санкций, полиса ОСАГО и транспортный налог приняты согласно представленным документам в доле относимой на тепловую энергию (70%).

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 20,61 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

По данной статье предприятие заявило следующие расходы: расходы на охрану труда – 55,32 тыс. руб.; расходы на подготовку и переподготовку - 42 тыс. руб.; почтово-канцелярские расходы - 56,00 тыс. руб.; заработная плата АУП с отчислениями - 2000,00 тыс. руб.; услуги банка - 50,00 тыс. руб.; ГСМ на легковой автотранспорт – 30,00 тыс. руб.

Скорректированы расходы на охрану труда в части косвенных расходов (приняты в доле, относимой на тепловую энергию). Почтово-канцелярские расходы, заработная плата АУП с отчислениями, ГСМ на легковой автотранспорт приняты в доле, относимой на тепловую энергию. Остальные обоснованные расходы приняты в полном объеме.

Корректировка по статье в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 508,54 тыс. руб.

«Другие расходы»

По данной статье предприятие заявило следующие расходы на расчет технических нормативов потерь тепловой энергии в сетях, обслуживаемых предприятием, удельного расхода топлива и норматива создания запасов топлива – 40,00 тыс. руб.

Приняты расходы по договору на оказания услуг в размере 44,00 тыс. руб. (НДС не облагается).

Всего на производство и реализацию тепловой энергии эксперты предлагается принять, в расчете на год, расходы в сумме:

– 16511,85 тыс. руб.

Необходимая прибыль

В составе расходов предприятия предприятие предлагают учесть: расходы на приобретение путевок - 50,00 тыс. руб.; предоставление транспорта по льготным ценам - 40,00 тыс. руб.; подарки детям - 30,00 тыс. руб.; организация похорон – 10 тыс. руб.

В НВВ включены расходы на вышеперечисленные мероприятия в размере 102 тыс. руб. (согласно дополнительно представленного плана использования прибыли на социальные цели, относимой на тепловую энергию). Также включены средства на уплату единого налога при упрощенной системе налогообложения (1%) – 167,81 тыс. руб.

Всего расходы из прибыли эксперты предлагают принять, в расчете на год в сумме  – 269,81 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка, полностью относимая на  потребительский рынок, составила: – 16781,66 тыс.руб.

Учитывая результаты проведенной экспертизы материалов, подготовленных ООО «Кенворд» с целью прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, экономически обоснованным для Предприятия является уровень тарифа на производство тепловой энергии на 2012 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска т/э потребителям | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению со средневзвешенным действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Кенворд» (Крапивинский район | - 2648,39 | бюджетным | 69,70 | - | 2370,51 | 2047,40 | - | 1,63 |
|  |  | жилищным | 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | иным | 23,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Предприятие подаёт в сеть воду  собственного подъёма. Департаментом цен и тарифов Кемеровской области постановлением от 29.11.2011 №105 стоимость воды с 01.09.2012 года принята на уровне 10,88 руб./м3 (НДС не облагается). Данная стоимость воды установлена для ООО «ЖКХ Барачатское», являющееся предыдущим оператором данной системы теплоснабжения и принята по аналогии к новому предприятию (ООО «Кенворд»).

Дополнительная очистка и подготовка воды для подачи в тепловую сеть предприятием не заявлена. Стоимость теплоносителя установлена на уровне 10,88 руб./м3 (НДС не облагается).

Уровень тарифа на теплоноситель на 2012 г.  приведенный в графе 3 таблицы 2.

Таблица 2

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Кенворд» (Крапивинский район) на потребительском рынке на 2012 год

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | Руб./м³ | 10,88 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «Кенворд» (Крапивинский район) | Руб./м³ | 10,88 |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Кенворд", Крапивинский район, Кемеровская область – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Кенворд» (Крапивинский район) на потребительском рынке, в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Установить тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Кенворд» (Крапивинский район) на потребительском рынке, в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу