PAGE  
12

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии
Кемеровской области
_________________ А.Р. Крумгольц

   ПРОТОКОЛ № 44-э
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сентября 2012 г.                  





                 г. Кемерово 
Председательствующий – Крумгольц А.Р.
Секретарь                        – Приезжев К.А.
Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	№
	Вопрос


	
	

	1. 
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Больничная»)  энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) по индивидуальному проекту

	2. 
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11)  энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) по индивидуальному проекту


Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что на Правлении рассматриваются вопросы, перенесенные с предыдущего правления, состоявшегося 11.09.2012. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой. Представители предприятия попросили рассмотреть вопросы без их присутствия.  И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Больничная»)  энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Вопрос рассматривается повторно.
Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

1. Строительство двух новых ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ ПС «Больничная» до проектируемых ТП-10/0,4 кВ (4,3 км АПвПг-10 3×150/25 в два кабеля).

2. Строительство четырех новых ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый.

3. Строительство новых ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых ТП-10/0,4 кВ до объектов Заявителя.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 2 500 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ:

1. Торговый центр – 900 кВт;

2. Музей – 150 кВт;

3. Фонтан – 110 кВт;

4. Павильоны – 8 × 107,5 кВт = 860 кВт;

5. Объекты площади торжеств – 400 кВт;

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс – 80 кВт.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа.

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Утвержденная максимальная мощность,  кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	2 500
	2 500
	0


Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 52 606,21 тыс. руб. 

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,95 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 38 694,00 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 13 880,30 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:
- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;
- стоимость запасных частей 42,49 руб.;
- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;
- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;
- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;
- транспортный налог в размере 2,42 руб.;
- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;
- налог на имущество в размере 0,39 руб.
Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.
Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.
Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 13. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 1,35 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. 
В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.
Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 6 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,39 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,73 тыс. руб.
По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа – 38 694 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 25 508,2 тыс. руб., в которую входят:

	№ п/п
	Мероприятия
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено, тыс. руб.
	Корректировка, тыс. руб.

	1
	Затраты на отвод и аренду земельных участков на период строительства
	13 405,65
	3 214,00
	-10 191,65

	2
	Строительство четырех новых ТП-10/0,4 кВ
	15 108,09
	15 108,09
	0

	2.1
	Общестроительные работы
	9 681,68
	9 681,68
	0

	2.2
	Электромонтажные работы
	5 426,41
	5 426,41
	0

	3
	Строительство КЛ-10 кВ в два кабеля в траншее
	9 363,72
	7 186,11
	-2 177,62

	4
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков 1%
	244,72
	0
	-244,73

	5
	Непредвиденные затраты – 1,5%
	571,82
	0
	-571,82

	ИТОГО
	38 694,00
	25 508,20
	-13 185,82


В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Обоснована протяженность кабельной линии – 3,3 км. Таким образом, стоимость ее строительства снижена на 2 177,61 тыс. руб.

2. Средства на добровольное страхование в размере 244,72 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

3. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 571,83 тыс. руб.

Средства на отвод и аренду земельных участков

По предложению предприятия средства на отвод и аренду земельных участков на период строительства составят 13 405,65 тыс. руб. На момент вынесения материалов на рассмотрение Правления поступили письма КУМИ администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №2524 и № 2530 от 13.09.2012, уточнившие размер затрат на отвод и аренду земельных участков на период строительства, в размере 3 214 тыс. руб. Таким образом, корректировка в сторону снижения по данной статье составила 10 191,65 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений:
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	38 694,00
	25 508,20
	-13 185,82


Распределение стоимости по видам строительства:

	Мероприятия
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено, тыс. руб.

	стоимость строительства КЛ
	23 021,43
	10 341,41

	в т.ч. ПИР
	0
	0

	стоимость строительства ТП
	15 672,57
	15 166,79

	в т.ч. ПИР
	0
	0

	ИТОГО
	38 694,00
	25 508,2


Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 6 377,05 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 4 205,88 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 31 903,14 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,73 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 25 508,20 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 6 377,05 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 31 903,14 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 2 500 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.


Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к ПС 110/10 кВ «Больничная» - приложение № 1 к протоколу.
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к ПС 110/10 кВ «Больничная» - приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Больничная»)  энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Присоединяемый объект
	Наименование подстанции
	Объем присоединяемой мощности, кВт
	Ставка платы, руб./кВт

(без НДС)
	Плата,

тыс. руб.

(без НДС)

	1
	Энергопринимающие устройства Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская)
	ПС 110/10 кВ «Больничная»
	2 500,00
	-
	31 903,14


Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 2 500 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11)  энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Вопрос рассматривается повторно.
Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

1. Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-10 кВ L=8 000 м от ячеек ЗРУ-10 кВ №6 и №11 ПС 35/10 кВ «Прогресс» до вновь сооружаемой КТП 2×1000кВА.

2. Проектирование и строительство КТП 2×1000кВА.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 740,00 кВт (535,5 кВт по II категории надежности и 204,5 кВт по III категории надежности), U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «СДС-Строй».

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Утвержденная максимальная мощность, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	740
	740
	0


Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 60 470,79 тыс. руб. 

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,54 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 44 478,96 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 15 955,33 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:
- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;
- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;
- стоимость запасных частей 42,49 руб.;
- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;
- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;
- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;
- транспортный налог в размере 2,42 руб.;
- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;
- налог на имущество в размере 0,39 руб.
Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.
Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.
Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 20,50. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,12 тыс. руб.
Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. 
В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.
Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 36 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 2,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,45 тыс. руб.
По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.
Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй»  – 44 478,96 тыс. руб. 

предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 8 848,06 тыс. руб., в которую входят:

	Мероприятия
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено, 

тыс. руб.
	Корректировка, тыс. руб.

	Затраты на отвод земли и аренду
	30 424,04
	39,4
	-30 384,64

	Строительство двухцепной   ВЛ 10 кВ
	10 529,04
	6 408,63
	-4 120,41

	Строительство КТП 2×1000кВА
	1 871,93
	1 871,93
	0

	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
	440,03
	320,46
	-119,57

	Пусконаладочные работы
	79,84
	0
	-79,84

	Страхование рисков
	137,94
	0
	-137,94

	ПИР
	333,94
	207,64
	-126,3

	Средства на непредвиденные работы и затраты
	662,21
	0
	-662,21

	ИТОГО
	44 478,97
	8 848,06
	-35 630,91


В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Затраты на отвод земли и аренду в размере 30 384,64 тыс. руб., в том числе:

· 421,58 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам;
· 637,95 тыс. руб., так как РЭК считает невозможным принять затраты связанные с отводом земли под будущее строительство воздушной линии и КТП 10/0,4кВ, так как в материалах представлено письмо (от 06.12.2011г. № 141) о стоимости этих работ, осуществляемых муниципальным унитарным предприятием «Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства» Кемеровского района, а отвод земельного участка будет производиться на территории Промышленновского района.

· 29 325,11 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 0,3 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков (для земель сельскохозяйственного назначения). КУМИ Промышленного района подтвердил (письмо №618 от 13.09.2012), что расчёт арендной платы будет выполнен в пределах 0,3% для земель сельскохозяйственного назначения и 2% для земель населенных пунктов. Таким образом, экспертами включены в расчёты затраты в размере 0,3% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. 

2. Средства на строительство ВЛ-10 кВ в размере 4 120,41 тыс. руб., в том числе:

· 3 460,07 тыс. руб., в связи с тем, что предприятие в укрупненном сметном расчете учло затраты на строительство ВЛ-10 кВ большие, чем указано в локальном расчете.

· 660,34 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышена стоимость стоек СВ-105-5.

3. Средства в размере 119,57 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

4. Средства на пусконаладочные работы в размере 79,842 тыс. руб., т.к. данные работы уже учтены в локальных сметных расчетах.

5. Средства на добровольное страхование в размере 137,94 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

6. Средства на ПИР в размере 126,30 тыс. руб., в том числе:

· 28,68 тыс. руб., так как предприятием необоснованно применён К=2,4 при расчёте стоимости ПИР по строительству ВЛ 10 кВ.

· 35,11 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ по строительству ВЛ 10 кВ.

· 62,51 тыс. руб., так как предприятие включило в сводный сметный расчёт сумму ПИР на строительство КТП 10/0,4 кВ, отличающуюся от представленной в приложенных расчётах суммы проектных работ.

7. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 662,21 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено,

 тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	44 478,97
	8 848,06
	-35 630,91


Распределение стоимости по видам строительства:

	Мероприятия
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Утверждено, тыс. руб.

	стоимость строительства ВЛ
	42 200,46
	6 795,15

	в т.ч. ПИР
	162,99
	99,20

	стоимость строительства ТП
	2 278,51
	2 052,91

	в т.ч. ПИР
	170,95
	108,44

	ИТОГО
	44 478,97
	8 848,06


Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 2 212,02 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 4 834,67 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11 080,68 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,45 тыс. руб.;
- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 8 848,06 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 2 212,02 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11 080,68 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 740,00 кВт (535,5 кВт по II категории надежности и 204,5 кВт по III категории надежности), U=0,4 кВ.


Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт)

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК


ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11)  энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Присоединяемый объект
	Наименование подстанции
	Объем присоединяемой мощности, кВт
	Ставка платы, руб./кВт

(без НДС)
	Плата,

тыс. руб.

(без НДС)

	1
	Энергопринимающие устройства ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово)
	ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11
	740,00
	-
	11 080,68


Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 740,00 кВт (535,5 кВт по II категории надежности и 204,5 кВт по III категории надежности), U=0,4 кВ.


Голосовали «ЗА» единогласно.
Приложение № 1 к протоколу
	Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению

	Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к ПС 110/10 кВ «Больничная»

	
	
	
	
	тыс. руб.

	№
п/п
	Показатели
	Предложение предприятия
	Утверждено РЭК
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
	13 912,21
	6 394,94
	-7517,27

	1.1
	Вспомогательные материалы
	0
	0
	0

	1.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	0
	0
	0

	1.3
	Оплата труда ППП (без ЕСН)
	18,38
	12,39
	-5,99

	1.4
	Отчисления на социальные нужды
	5,59
	3,77
	-1,82

	1.5
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	7,95
	1,73
	-6,22

	1.5.1
	- работы и услуги производственного характера
	7,95
	1,73
	-6,22

	1.5.2
	- налоги, всего
	0
	0
	0

	1.5.3
	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
	0
	0
	0

	1.5.3.1
	услуги связи
	0
	0
	0

	1.5.3.2
	расходы на охрану и пожарную безопасность
	0
	0
	0

	1.5.3.3
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
	0
	0
	0

	1.5.3.4
	плата за аренду имущества
	0
	0
	0

	1.5.3.5
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	0
	0
	0

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	13 880,30
	6 377,05
	-7503,25

	1.6.1
	- расходы на услуги банков
	0
	0
	0

	1.6.2
	- % за пользование кредитом
	0
	0
	0

	1.6.3
	- налог на имущество
	0
	0
	0

	1.6.4
	- другие обоснованные расходы
	0
	0
	0

	1.6.5
	- денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
	0,74
	0
	-0,74

	1.6.6
	- другие расходы из прибыли
	13 879,56
	6 377,05
	-7502,51

	2
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	38 694,00
	25 508,20
	-13185,80

	3
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	0
	0

	4
	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)
	52 606,21
	31 903,14
	-20703,07


Приложение № 2 к протоколу

[image: image1.emf]руб./кВт

предложение 

предприятия

утверждено 

РЭК

1 2 3

4

Итого ставка платы за технологическое присоединение 21 042,484 12 761,256

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч.

3,147 1,226

1.1 оплата труда 1,747 0,807

1.2 отчисления на социальные нужды 0,531 0,245

1.3 прочие 0,869 0,173

2 Разработка сетевой организацией проектной

документации, всего

0,000 0,000

2.1 оплата труда 0,000 0,000

2.2 отчисления на социальные нужды 0,000 0,000

2.3 прочие 0,000 0,000

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 21 029,424 12 754,100

в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 477,600 10 203,280

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 9 208,572 4 136,564

3.2 строительство пунктов секционирования 0,000 0,000

3.3 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ

6 269,028 6 066,716

3.4 строительство центров питания; подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0,000 0,000

3.5 организация автоматизированного учета электроэнергии 0,000 0,000

3.6 организация телемеханики (телеуправление, 

телеизмерение)

0,000 0,000

3.7 организация устройств релейной защиты и ПА, 

организация связи, компенсация емкостных токов

0,000 0,000

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ, всего, в т.ч.

1,596 0,637

4.1 оплата труда 0,558 0,355

4.2 отчисления на социальные нужды 0,170 0,108

4.3 прочие 0,869 0,173

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*

1,818 0,866

5.1 оплата труда 0,728 0,531

5.2 отчисления на социальные нужды 0,221 0,161

5.3 прочие 0,869 0,173

6 Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической сети, 

всего, в т.ч.

6,499 4,428

6.1 оплата труда 4,318 3,263

6.2 отчисления на социальные нужды 1,313 0,992

6.3 прочие 0,869 0,173

Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к ПС 110/10 кВ 

«Больничная»

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом 

присоединении единицы мощности (1 кВт)

№  Наименование мероприятий


Приложение № 3 к протоколу
	Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению

	ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км АД Промышленная-Ваганово) к ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11

	
	
	
	
	тыс. руб.

	№
п/п
	Показатели
	Предложение предприятия
	Утверждено РЭК
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
	15 991,83
	2 232,62
	-13759,21

	1.1
	Вспомогательные материалы
	0
	0
	0

	1.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	0
	0
	0

	1.3
	Оплата труда ППП (без ЕСН)
	18,38
	12,39
	-5,99

	1.4
	Отчисления на социальные нужды
	5,59
	3,77
	-1,82

	1.5
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	12,54
	4,45
	-8,09

	1.5.1
	- работы и услуги производственного характера
	12,54
	4,45
	-8,09

	1.5.2
	- налоги, всего
	0
	0
	0

	1.5.3
	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
	0
	0
	0

	1.5.3.1
	услуги связи
	0
	0
	0

	1.5.3.2
	расходы на охрану и пожарную безопасность
	0
	0
	0

	1.5.3.3
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
	0
	0
	0

	1.5.3.4
	плата за аренду имущества
	0
	0
	0

	1.5.3.5
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	0
	0
	0

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	15 955,33
	2 212,02
	-13743,31

	1.6.1
	- расходы на услуги банков
	0
	0
	0

	1.6.2
	- % за пользование кредитом
	0
	0
	0

	1.6.3
	- налог на имущество
	0
	0
	0

	1.6.4
	- другие обоснованные расходы
	0
	0
	0

	1.6.5
	- денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
	0,74
	0
	-0,74

	1.6.6
	- другие расходы из прибыли
	15 954,59
	2 212,02
	-13742,58

	2
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	44 478,96
	8 848,06
	-35630,90

	3
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	0
	0

	4
	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)
	60 470,79
	11 080,68
	-49390,11


Приложение № 4 к протоколу
[image: image2.emf]руб./кВт

предложение 

предприятия

утверждено 

РЭК

1 2 3

4

Итого ставка платы за технологическое присоединение 81 717,284 14 973,889

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч.

12,183 5,057

1.1 оплата труда 5,903 2,726

1.2 отчисления на социальные нужды 1,794 0,829

1.3 прочие 4,486 1,502

2 Разработка сетевой организацией проектной

документации, всего

451,270 280,595

2.1 оплата труда 0,000 0,000

2.2 отчисления на социальные нужды 0,000 0,000

2.3 прочие 451,270 280,595

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 81 215,689 14 665,453

в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики:

59 655,432 11 676,243

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 56 807,392 9 048,581

3.2 строительство пунктов секционирования 0,000 0,000

3.3 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ

2 848,041 2 627,662

3.4 строительство центров питания; подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0,000 0,000

3.5 организация автоматизированного учета электроэнергии 0,000 0,000

3.6 организация телемеханики (телеуправление, 

телеизмерение)

0,000 0,000

3.7 организация устройств релейной защиты и ПА, 

организация связи, компенсация емкостных токов

0,000 0,000

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ, всего, в т.ч.

6,944 3,067

4.1 оплата труда 1,885 1,200

4.2 отчисления на социальные нужды 0,573 0,365

4.3 прочие 4,486 1,502

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*

7,691 3,841

5.1 оплата труда 2,458 1,793

5.2 отчисления на социальные нужды 0,747 0,545

5.3 прочие 4,486 1,502

6 Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической сети, 

всего, в т.ч.

23,507 15,876

6.1 оплата труда 14,586 11,023

6.2 отчисления на социальные нужды 4,434 3,351

6.3 прочие 4,486 1,502

ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская 

область, Промышленновский район, 32 км АД Промышленная-Ваганово) к ПС 35/10 кВ «Прогресс», 

ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом 

присоединении единицы мощности (1 кВт)

№  Наименование мероприятий


Протокол Правления РЭК от 13.09.2012 № 44-э


