Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «11» июня 2013 г. № 106

**Нормативы**

**запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год**

тыс. т

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |
| Общий запас топлива | в том числе: |
| эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 5,101 | 4,394 | 0,707 |
| 2 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск | каменный уголь | 3,567 | 2,727 | 0,840 |
| 3 | ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) | дизельное топливо | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | каменный уголь | 8,645 | 7,458 | 1,187 |
| 5 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Осинники | каменный уголь | 6,55 | 5,54 | 1,01 |
| 6 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Калтан | каменный уголь | 3,24 | 2,79 | 0,45 |