Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «11» июня 2013 г. № 108

**Нормативы**

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год**

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск | 208,510 |
| 2 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка»  (г. Ленинск-Кузнецкий) | 199,230 |
| 3 | ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва  (г. Кемерово) | 164,621 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | 189,279 |
| 5 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Осинники | 225,872 |
| 6 | ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г. Калтан | 226,594 |

Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.