## перечень точек_17.07.2013
Приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от " 19 " июля 2013 № 233
Перечень точек поставки, включенных в состав группы точек поставки ООО "Металлэнергофинанс" на оптовом рынке электрической энергии (мощности)
1. Точки поставки в сечении ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") - ОАО "Кузбассэнергосбыт" (ОАО "Кузбассэнергосбыт") (PMETALEN - PKUZBENE)
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электро-оборудования, входящие в расчет сальдо-перетоков) | Начало (название граничного элемента) | Конец (название граничного элемента) | Точка поставки (место расположения Точка поставки, номер Точка поставки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-1Ф | ПС ДОФ-1, ДОФ-2, МСК | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №1; ф. 6-1Ф; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-1-Ф от ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 1
2 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-3Т |  |  | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №3; ф. 6-3Т; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-3-Т от ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 2
3 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-7К |  |  | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №7; ф. 6-7К; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-7-К от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 3
4 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-9П | ПС ДОФ-1, ДОФ-2, МСК | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №9; ф. 6-9П; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-9-П от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 4
5 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-12П |  |  | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №12; ф. 6-12П; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-12-П от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 5
6 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-13У |  |  | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №13; ф. 6-13У; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-13-У от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 6
7 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-14Ш | ПС ДОФ-1, ДОФ-2, МСК | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №14; ф. 6-14Ш; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-14-Ш от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 7
8 | ПС "Гурьевская Горная" 35/6 кВ; ЗРУ-6кВ; яч. 6-15А |  |  | ПС 35/6 кВ "Гурьевская Горная"; ЗРУ-6 кВ; яч. №15; ф. 6-15А; границей раздела являются: наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-15-А от ПС "Гурьевская-Горная" 35/6 кВ; Точка поставки № 8
9 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П; отпайка от оп. 37 ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П в сторону ТП-34 | ТП-34 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П | Отпайка от оп. 37 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в сторону ТП 34 ; границей раздела являются: плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпаечной опоре №37 ф.6-32-П ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая"; Точка поставки № 9
10 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П; отпайка от оп. 43 ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П в сторону ТП-35 | ТП-35 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П | Отпайка от оп. 43 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в сторону ТП 35; границей раздела являются: плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпаечной опоре №43 ф.6-32-П ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая"; Точка поставки № 10
11 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П; отпайка от оп. 49 ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П в сторону ТП-36 | ТП-36 | ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая" ф. 6-32-П | Отпайка от оп. 49 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в сторону ТП 36 границей раздела являются: плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-36 на отпаечной опоре №49 ф.6-32-П ПС 110/35/6 кВ "Шахтовая"; Точка поставки № 11
12 | ТЭЦ КМК; ЗРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ "Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ КМК" | ТЭЦ КМК | ПС 110/6 кВ "Новокузнецк-Тяговая" | ТЭЦ КМК; ЗРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ "НкТяг.-ТЭЦ"; границей раздела является: выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора; Точка поставки № 12
13 | ТЭЦ КМК; ЗРУ-110кВ; ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-Ширпотреб" | ТЭЦ КМК | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб" | ТЭЦ КМК; ЗРУ-110 кВ; ВЛ - 110 "ШРП - ТЭЦ"; границей раздела является: выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора; Точка поставки № 13
14 | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 31 в сторону ЦРП-1 | ТЭЦ КМК | ЦРП-1 | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 31 в сторону ЦРП-1; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№31 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК; Точка поставки № 14
15 | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 52 в сторону ЦРП-1 |  |  | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 52 в сторону ЦРП-1; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№52 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК; Точка поставки № 15
16 | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 56 в сторону ЦРП-1 |  |  | ТЭЦ КМК; ГРУ-6кВ, ф. 56 в сторону ЦРП-1; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№56 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК; Точка поставки № 16
17 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК -1-1 | ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | ПС 500/220 кВ "Новокузнецкая" | ПС 220/110/10кВ "КМК-1"; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-1-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; Точка поставки № 17
18 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-220кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК -1-2 | ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | ПС 500/220 кВ "Новокузнецкая" | ПС 220/110/10кВ "КМК-1"; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-1-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; Точка поставки № 18
19 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ КМК-МГ-3 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1" | ПС 220/110/35 кВ Северный Маганак" | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ КМК-МГ-3; границей раздела является: выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ ПС 220/110/10 кВ КМК-1; Точка поставки № 19
20 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ КМК-ШРП -1 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб" | ПС 220/110/10кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110кВ "КМК-ШРП-1"; граница раздела установлена: на выходе провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; Точка поставки № 20
21 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-110кВ; ВЛ 110 кВ КМК-ШРП -2 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб" | ПС 220/110/10кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110кВ "КМК-ШРП-2"; граница раздела установлена: на выходе провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; Точка поставки № 21
22 | ПС 220/110/10 кВ "КМК-1"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-3 | ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | ЮК ГРЭС | ПС 220/110/10кВ "КМК-1"; ОРУ-110кВ; ВЛ 110кВ "ЮК ГРЭС - КМК-3"; границей раздела является: выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ ПС 220/110/10кВ КМК-1; Точка поставки № 22
23 | ПС 110/6 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ "ШРП-Прокат-1" | ПС 110/6кВ ОП-4 | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ ОП-4 ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ "ШРП-Прокат-1"; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110/6 кВ ОП-4; Точка поставки № 23
24 | ПС 110/6 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ "ШРП-Прокат-2" |  |  | ПС 110/6 кВ ОП-4 ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ "ШРП-Прокат-2"; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110/6 кВ ОП-4; Точка поставки № 24
25 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-2-В | ф. 6-2-В | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-2-В; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 25
26 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-3-П | ф. 6-3-П | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-3-П; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 26
27 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-4-Л | ф. 6-4-Л | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-4-Л; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 27
28 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-6-Э | ф. 6-6-Э | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-6-Э; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 28
29 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-7-С | ф. 6-7-С | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-7-С; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 29
30 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-8-Н | ф. 6-8-Н | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-8-Н; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 30
31 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-9-Ш | ф. 6-9-Ш | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-9-Ш; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 31
32 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-10-М | ф. 6-10-М | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-10-М; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 32
33 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-12-К | ф. 6-12-К | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-12-К; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 33
34 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-14-КП | ф. 6-14-КП | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-14-КП; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 34
35 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-29-Э | ф. 6-29-Э | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-29-Э; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 35
36 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-31-Н | ф. 6-31-Н | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-31-Н; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 36
37 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-33-М | ф. 6-33-М | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-33-М; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 37
38 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-34-КП | ф. 6-34-КП | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-34-КП; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поcтавки № 38
39 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-36-К | ф. 6-36-К | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-36-К; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 39
40 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-39-Л | ф. 6-39-Л | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-39-Л; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 40
41 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-41-БН | ф. 6-41-БН | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-41-БН; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 41
42 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-43-Э | ф. 6-43-Э | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-43-Э; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 42
43 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-44-П | ф. 6-44-П | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-44-П; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 43
44 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-46-В | ф. 6-46-В | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-46-В; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 44
45 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-47-Э | ф. 6-47-Э | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-47-Э; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 45
46 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-48-КЦ | ф. 6-48-КЦ | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-48-КЦ; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 46
47 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-49-БН | ф. 6-49-БН | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-49-БН; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 47
48 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-52-КЦ | ф. 6-52-КЦ | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-52-КЦ; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 48
49 | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-54-ШП | ф. 6-54-ШП | ПС 110/6кВ "Ширпотреб" | ПС 110/6 кВ "Ширпотреб"; РУ- 6 кВ; ф. 6-54-ШП; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Ширпотреб"; Точка поставки № 49
50 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-110 кВ; ввод №1 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая-2 на ПС 110/6 кВ ОП-19 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-110 кВ; ввод №1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 50
51 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-110 кВ; ввод №2 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая-1 на ПС 110/6 кВ ОП-19 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-110 кВ; ввод №2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 51
52 | ПС 110/6 кВ ОП-19; ЗРУ-6 кВ; ф. 6-26-С | ПС 110/6 кВ ОП-19 | Ф 6-26-С | ПС 110/6 кВ ОП-19; ЗРУ-6 кВ; ф. 6-26-С; границей раздела являются: контактные соединение наконечников отходящего кабеля на линейном разъединителе в яч. №26 РУ-6кВ ПС 110/6 ОП-19; Точка поставки № 52
53 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 1 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | РП-17 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 1; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №1 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 53
54 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 33 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | РП-17 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 33; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 54
55 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 11 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | РП-34 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 11; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 55
56 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 29 | ПС 110/6 кВ ОП-19 | РП-34 | ПС 110/6 кВ ОП-19; РУ-6 кВ; ф. 29; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ ОП-19; Точка поставки № 56
57 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7 | отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-7; Точка поставки № 57
58 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7; ОРУ-110 кВ; отапйка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7 | отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-7; ОРУ-110 кВ; отапйка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-7; Точка поставки № 58
59 | ПС 110/10/10кВ ОП-11; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | ПС 110/10/10кВ ОП-11 | ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | ПС 110/10/10кВ ОП-11; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-11; Точка поставки № 59
60 | ПС 110/10/10кВ ОП-11; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11- 2 | ПС 110/10/10кВ ОП-11 | ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | ПС 110/10/10кВ ОП-11; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11- 2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-11; Точка поставки № 60
61 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220; РУ-10 кВ; ф.10-1-89 | РП-89 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220; РУ-10 кВ; ф.10-1-89; границей раздела являются: контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-1-89 в ячейках РУ-10 кВ ЗС-220; Точка поставки № 61
62 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220; РУ-10 кВ; ф.10-2-89 |  |  | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220; РУ-10 кВ; ф.10-2-89; границей раздела являются: контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-2-89 в ячейках РУ-10 кВ ЗС-220; Точка поставки № 62
63 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1; | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 63
64 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2; | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-110 кВ; ВЛ -110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 64
65 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-35 кВ; ф. П-1 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ПС 35/6 кВ №2 Н.Островская | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-35 кВ; ф. П-1; границей раздела является: выход провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 65
66 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-35 кВ; ф. П-2 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ПС 35/6 кВ №2 Н.Островская | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; ОРУ-35 кВ; ф. П-2; границей раздела является: выход провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 66
67 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 19 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ТП-506 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 19; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 67
68 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 39 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ТП-506 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 39; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.39 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 68
69 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 30 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ТП-499 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 30; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 69
70 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 33 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20 | ТП-499 | ПС 110/35/6 кВ ОП-20; РУ-6 кВ; ф. 33; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ ОП-20; Точка поставки № 70
71 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4 | ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-4; Точка поставки № 71
72 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4 | ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-4; ОРУ-110кВ; ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-2 граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-4; Точка поставки № 72
73 | ПС 110/10кВ ОП-2; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-2 | отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | ПС 110/10кВ ОП-2; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-2; Точка поставки № 73
74 | ПС 110/10кВ ОП-2; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-2 | отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | ПС 110/10кВ ОП-2; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-2; Точка поставки № 74
75 | ПС 110/10 кВ ОП-6; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-6 | отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1 | ПС 110/10 кВ ОП-6; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6; Точка поставки № 75
76 | ПС 110/10 кВ ОП-6; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-6 | отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2 | ПС 110/10 кВ ОП-6; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ ОП-6; Точка поставки № 76
77 | ПС 110/10/10 кВ ОП- 10; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-10 | отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-10; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-10; Точка поставки № 77
78 | ПС 110/10/10 кВ ОП- 10; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-10 | отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-10; ОРУ-110 кВ; отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - ОП-5-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-10; Точка поставки № 78
79 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3 | ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-1; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-3; Точка поставки № 79
80 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3 | ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-3; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-3-2; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ ОП-3; Точка поставки № 80
81 | ПС 110/6/6 кВ ОП-5; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-2 | ПС 110/10/10 кВ ОП-5 | ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-2 | ПС 110/6/6 кВ ОП-5; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110/6/6кВ ОП-5; Точка поставки № 81
82 | ПС 110/6/6 кВ ОП-5; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-1 | ПС 110/10/10 кВ ОП-5 | ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-1 | ПС 110/6/6 кВ ОП-5; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ ЗСМК-ОП-5-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110/6/6кВ ОП-5; Точка поставки № 82
83 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-1 | ПС 220 кВ Евразовская | ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-1 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-1; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №4 ВЛ-220 кВ ЕВ - ТУ - 1 в сторону опоры №5; Точка поставки № 83
84 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-2 | ПС 220 кВ Евразовская | ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-2 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЕВ-ТУ-2; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №4 ВЛ-220 кВ ЕВ - ТУ - 2 в сторону опоры №5; Точка поставки № 84
85 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-1 | ПС 220 кВ Евразовская | ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-1 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-1; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №11 ВЛ-220 кВ ЗС - ЕВ - 1 в сторону опоры №10; Точка поставки № 85
86 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-2 | ПС 220 кВ Евразовская | ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-2 | ПС 220 кВ Евразовская; ВЛ 220 кВ ЗС-ЕВ-2; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №11 ВЛ-220 кВ ЗС - ЕВ - 2 в сторону опоры №10; Точка поставки № 86
87 | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 | ПС 110/6 кВ "Хвостохранилище" | ПС 220/110/10 кВ Еланская | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1; границей раздела являются: выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище - 1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220/110/10 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ; Точка поставки № 87
88 | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 | ПС 110/6 кВ "Хвостохранилище" | ПС 220/110/10 кВ Еланская | ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2; границей раздела является: выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище -2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220/110/10 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ; Точка поставки № 88
89 | отпайка от ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-1" на ПС 110/35/6 кВ "Водная" | ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-1" | ПС 110/35/6 кВ "Водная" | отпайка от ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-1" на ПС 110/35/6 кВ "Водная"; границей раздела является: выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС Водная; Точка поставки № 89
90 | отпайка от ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-2" на ПС 110/35/6 кВ "Водная" | ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-2" | ПС 110/35/6 кВ "Водная" | отпайка от ВЛ 110 кВ "Е-Х-О-2" на ПС 110/35/6 кВ "Водная"; границей раздела является: выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС Водная; Точка поставки № 90
91 | ПС 110/6 кВ Мундыбашская; РУ-6 кВ; яч.19; ф.6-19-0 | ТП от ф. 6-19-0 | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ Мундыбашская; РУ-6 кВ; ф.6-19-0; границей раздела является: контактные присоединия кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч.№19 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 91
92 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.2; ф. 6-1-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.2 ф. 6-1-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечников отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 2 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 92
93 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.2; ф. 6-2-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.2 ф. 6-2-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечников отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 2 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 93
94 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.3; ф. 6-5-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.3 ф. 6-5-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечника отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 3 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 94
95 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.3; ф. 6-6-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.3 ф. 6-6-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечника отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 3 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 95
96 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.8; ф. 6-3-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.8 ф. 6-3-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечника отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 8 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 96
97 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.8; ф. 6-4-Ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.8 ф. 6-4-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечника отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 8 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 97
98 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.7; ф. 6-7-Ц | ТП от ф.6-7-ц | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.7 ф. 6-7-Ц; границей раздела является: контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч.№7 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 98
99 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.13; ф. 6-13-ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.13 ф. 6-13-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечников отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч.13 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 99
100 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.17; ф. 6-17-ц | ПС 6/6 кВ "Фидерная " | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.17 ф. 6-17-Ц; границей раздела является: контактное соединение наконечников отходящего кабеля на линейных разъединителях в яч. 17 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 100
101 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.12; ф. 6-12ШХ | ПС № 9 | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.12 ф. 6-12ШХ; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабеля на линейных разъединителях в яч.12 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 101
102 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.18; ф.6-18К | ПС № 3 | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.18 ф.6-18К; границей раздела является: контактное соединение након ечников кабеля на линейных разъединителях в яч.18 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 102
103 | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.20; ф.6-20ШХ | ПС № 9 | ПС 110/6 кВ Мундыбашская | ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; РУ-6 кВ; яч.20 ф.6-20ШХ; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабеля на линейных разъединителях в яч.20 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ "Мундыбашская"; Точка поставки № 103
104 | ПС 110/35/6 кВ Темирская; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Темирская - Каз 1 | ПС 110/6 "Казская" | ПС 110/35/6 кВ Темирская | ПС 110/35/6 кВ Темирская; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Темирская - Каз 1; границей раздела является: контактное присоединение ВЛ 110 кВ "Темирская - Каз - 1" к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 104
105 | ПС 110/35/6 кВ Темирская; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Темирская - Каз 2 | ПС 110/6 "Казская" | ПС 110/35/6 кВ Темирская | ПС 110/35/6 кВ Темирская; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Темирская - Каз 2; границей раздела является: контактное присоединение ВЛ 110 кВ "Темирская - Каз -2" к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки №105
106 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35 кВ; ВЛ-35 кВ М-9 | ВЛ-35 кВ М-9 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35 кВ; ВЛ-35 кВ М-9; границей раздела является: контактное присоединение ВЛ 35 кВ "М-9" к соединителям проходных изоляторов; Точка поставки № 106
107 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35 кВ; ВЛ-35 кВ М-10 | ВЛ-35 кВ М-10 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35кВ; ВЛ-35кВ М-10; границей раздела является: контактное присоединение ВЛ 35 кВ "М-10" к соединителям проходных изоляторов; Точка поставки № 107
108 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35 кВ; ВЛ-35 кВ М-11 | ВЛ-35 кВ М-11 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; ЗРУ-35кВ; ВЛ-35кВ М-11; границей раздела является: контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к порталу 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 108
109 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-6-Д | ТП и КТП от ф.6-6-Д | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-6-Д; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабеля 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№6 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 109
110 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-7-Д | ТП и КТП от ф.6-7-Д | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-7-Д; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабеля 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№7 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 110
111 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-4-У | ТП и КТП от ф.6-4-У | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-4-У; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№4 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 111
112 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-19-В | ТП и КТП от ф.6-19-В | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-19-В; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабеля к контактам МВ в ячейке №19 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 112
113 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6кВ; ф.6-9 Н | ТП и КТП от ф.6-9 Н | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6кВ; ф.6-9 Н; границей раздела является: контактное присоединение кабельных наконечников в месте подключения к линейным разъединителям в яч. №9 ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 113
114 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-11-КТ | ТП и КТП от ф.6-11-КТ | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-11-КТ; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабеля 6 кВ в яч.№11 РУ- 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 114
115 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-12-КТ | ТП и КТП от ф.6-12-КТ | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-12-КТ; границей раздела является: контактные присоединения наконечников кабеля 6 кВ в яч.№12 РУ- 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 115
116 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-3-П1 | МТП и КТП от ф.6-3-П1 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-3-П1; границей раздела являются: контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№3 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 116
117 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-20-Р | ТП и МТП от ф.6-20-Р | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-20-Р; границей раздела являются: контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№20, РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 117
118 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-21-П3 | ЗТП от ф.6-21-П3 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-21-П3; границей раздела являются: контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№21 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 118
119 | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-24-Р | ТП и МТП от ф.6-24-Р | ПС 110/35/6 кВ "Темирская" | ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; РУ-6 кВ; ф.6-24-Р; границей раздела являются: контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч.№24, РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ "Темирская"; Точка поставки № 119
120 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Таштагольская-1 | ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомска-Таштагольская-1; границей раздела является: выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ ф."Таштагольская-1" на ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 120
121 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Таштагольская-2 | ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Таштагольская-2; границей раздела является: выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ ф."Таштагольская-2" на ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 121
122 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегеш-1 | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегеш-1; границей раздела является: выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ ф. Шерегеш-1 на ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 122
123 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегеш-2 | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ОРУ-110 кВ; ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегеш-2; границей раздела является: выход провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ 110кВ ф. Шерегеш -2 на ОРУ-110кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 123
124 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-11-РТС | ТП №2 от ф. 6-11-РТС | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-11-РТС; границей раздела является: контактные присоединия наконечников кабеля 6 кВ фидера 6-11-РТС в ячейке №11 в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 124
125 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-14-К | ТП потребителей от ф. 6-14-К | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-14-К; границей раздела является: контактные присоединия наконечников кабеля 6 кВ фидера 6-14-К в ячейке №14 в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 125
126 | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-15-К | ТП потребителей от ф. 6-15-К | ПС 110/35/6кВ "Кондомская" | ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; ЗРУ-6 кВ; ф.6-15-К; границей раздела является: контактные присоединия наконечников кабеля 6 кВ фидера 6-15-К в ячейке №15 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кондомская"; Точка поставки № 126
127 | ПС 35/6 кВ Шалым; ЗРУ-6 кВ; ф.6-3-Т | МТП потребителей от ф.6-3-Т | ПС 35/6 кВ Шалым | ПС 35/6 кВ Шалым; ЗРУ-6 кВ; ф.6-3-Т ; границей раздела является: контактное присоединие наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки №3 ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Шалым"; Точка поставки № 127
128 | ПС 35/6 кВ Шалым; ЗРУ-6 кВ; ф.6-7-П | МТП потребителей от ф.6-7-П | ПС 35/6 кВ Шалым | ПС 35/6 кВ Шалым; ЗРУ-6 кВ; ф.6-7-П ; границей раздела является: контактное присоединие наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки №7 ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Шалым"; Точка поставки № 128
129 | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1", ОРУ 35 кВ, ВЛ-35 кВ "Шерегеш-1-Усть-Кабырза" | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | ВЛ-35 кВ "Шерегеш-1-Усть-Кабырза" | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1", ОРУ 35 кВ, ВЛ-35 кВ "Шерегеш-1-Усть-Кабырза"; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" в сторону ВЛ; Точка поставки № 129
130 | КТП-16 узла с оборудованием; РУ-0,4 кВ; КЛ/ВЛ-0,4 кВ ф. "Голубой лог" | КТП-16 узла с оборудованием | КЛ/ВЛ-0,4 кВ ф. "Голубой лог" от КТП-16 узла с оборудованием | КТП-16 узла с оборудованием; РУ-0,4 кВ; КЛ/ВЛ-0,4 кВ ф. "Голубой лог"; границей раздела являются: контактные присоединения наконечников кабеля в РУ-0,4 кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника; Точка поставки № 130
131 | ТП-33; РУ-0,4 кВ; ф. 0,4 кВ; р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед | ТП-33 | ф. 0,4 кВ р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед от ТП-33 | ТП-33; РУ-0,4 кВ; ф. 0,4 кВ р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед; границей раздела является: контактное соединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33; Точка поставки № 131
132 | ПС 6 кВ № 9; РУ-6 кВ; яч. 10; ф. 6-10 на ТП-273 | ПС 6 кВ №9 | ф. 6-10 на ТП-273 | ПС 6 кВ № 9; РУ-6 кВ; яч. 10 ф. 6-10 на ТП-273; границей раздела является: контактное соединение наконечников кабеля ф.10-273 в ячейке № 10 РУ-6 кВ ПС №9; Точка поставки № 132
133 | ПС 6 кВ № 9; РУ-6 кВ; яч. 15; ф. 6-15 на ПС №4 Трамвайная" | ПС 6 кВ №9 | ф. 6-15 на ПС №4 "Трамвайная" | ПС 6 кВ № 9; РУ-6 кВ; яч. 15 ф. 6-15 на ПС №4 "Трамвайная"; границей раздела является: контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№15 РУ-6 кВ ПС №9; Точка поставки № 133
134 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3 - 1 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-1 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1; Точка поставки № 134
135 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3 - 2 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-2 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1; Точка поставки № 135
136 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6 - 1 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6-1 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6-1; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1; Точка поставки № 136
137 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6-2 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6- 2 | ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6-2; граница раздела установлена: на выходе провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1; Точка поставки № 137
138 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3-КМК; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3 - 1 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-1 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3; ВЛ-110 кВ КМК-1- ОП-3-1; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/6\6 ОП-3; Точка поставки № 138
139 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3-КМК; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3 - 2 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-2 | ПС 110/6/6 кВ ОП-3; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-3-2; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/6\6 ОП-3; Точка поставки № 139
140 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6-КМК; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6 - 1 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6-1 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6; ВЛ-110 кВ КМК-1 -ОП-6-1; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/6\6 ОП-6; Точка поставки № 140
141 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6-КМК; ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6 - 2 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6 | ВЛ-110 кВ КМК-1 - ОП-6- 2 | ПС 110/6/6 кВ ОП-6; ВЛ-110 кВ КМК-1 -ОП-6- 2; граница раздела установлена: на выходе провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110/6\6 ОП-6; Точка поставки № 141
142 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС - 1 оп. 25 на ПС 110/6 кВ "Обогатительная" | ПС 110/6 кВ "Обогатительная" | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС-1 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС - 1 оп. 25 на ПС 110/6 кВ "Обогатительная"; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ 110 кВ на опоре №25 (ЮК-ТУ-1) в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110/6 кВ "Обогатительная"; Точка поставки № 142
143 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС - 2 оп. 24 на ПС 110/6 кВ "Обогатительная" | ПС 110/6 кВ "Обогатительная" | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС-2 | Отпайка от ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС - 2 оп. 24 на ПС 110/6 кВ "Обогатительная"; границей раздела является: выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ 110 кВ на опоре №24 (ЮК-ТУ-2) в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110/6 кВ "Обогатительная"; Точка поставки № 143
144 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч. №3; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№ 3; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-2; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 144
145 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№5; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№5; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-1; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 145
146 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№10; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-4 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-4 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№10; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-4; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 146
147 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№12; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-3 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-3 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№12; ВЛ-110 кВ ЗСМК-Западно-Сибирская ТЭЦ-3; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 147
148 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№13; ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№13; ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-1; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 148
149 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№14; ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№14; ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-11-2; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 149
150 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№16; ВЛ-110 кВ; ЗСТЭЦ - Опорная-20-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-20-1 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№16; ВЛ-110 кВ; ЗСТЭЦ - Опорная-20-1; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 150
151 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№17; ВЛ-110 кВ; ЗСТЭЦ - Опорная-20-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ | ВЛ-110 кВ; ЗС ТЭЦ - Опорная-20-2 | ЗС ТЭЦ; ЗРУ-110 кВ; яч.№17; ВЛ-110 кВ; ЗСТЭЦ - Опорная-20-2; границей раздела является выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ; Точка поставки № 151
152 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №30 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №30 | ЦРП ЦОФ Кузнецкая | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №30; границей раздела является: контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке №30 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 152
153 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №48 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №48 | ЦРП ЦОФ Кузнецкая | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №48; границей раздела является: контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке №48 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 153
154 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №58 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №58 | ЦРП ЦОФ Кузнецкая | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №58; границей раздела является: контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке №58 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 154
155 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №71 | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №71 | ТП "Стройдвор" | ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ; яч. №71; границей раздела являются: нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) в ячейке №71 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 155
156 | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-7Н до ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ | ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-7Н | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-7Н до ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗСТЭЦ; границей раздела является место выхода провода ВЛ-6 кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма №2; Точка поставки № 156
157 | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-8Н до ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ | ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-8Н | ПС 110/6 кВ "Бызовская"; ВЛ-6 кВ 6-8Н до ЗРУ-6 кВ Насосной 1-го подъёма №2 ЗСТЭЦ; (границей раздела является место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма №2; Точка поставки № 157
2. Точки поставки в сечении ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") - ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45)
1 | Отпайка от ВЛ-35 кВ М-9 на ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Портал отпайки от ВЛ-35 кВ М-9 | Приемный портал ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Отпайка от ВЛ-35 кВ М-9 на ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая; контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9; Точка поставки № 1
2 | Отпайка от ВЛ-35 кВ М-10 на ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Портал отпайки от ВЛ-35 кВ М-10 | Приемный портал ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая | Отпайка от ВЛ-35 кВ М-10 на ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая; контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10; Точка поставки № 2
3 | ВЛ-10 кВ ф. 6-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Калары-Тяговая | ТП и КТП подключенные к ВЛ-10 кВ ф. 6-10 | ПС 110/10 кВ Калары-Тяговая РУ-10 кВ яч.№6 | ВЛ-10 кВ ф. 6-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Калары-Тяговая; контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке №6 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Калары-Тяговая; Точка поставки № 3
4 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321; РУ-10 кВ; ф.4-10; отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №322 в сторону КТП - с/о "Кооператор" | КТП-с/о "Кооператор" | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321; РУ-10 кВ; ф.4-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321; РУ-10 кВ; ф.4-10; отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №322 в сторону КТП - с/о "Кооператор"; контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП с/о "Кооператор" на опоре №322; Точка поставки № 4
5 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №32 в сторону КТП-69 | КТП-69 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321; РУ-10 кВ; ф. 3-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №32 в сторону КТП-69; контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-69 на опоре №32; Точка поставки № 5
6 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №22 в сторону КТП-70 "Ст. Кондома" и МТП 96 "Белинского" | КТП-70; МТП-96 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321; РУ-10 кВ; ф. 3-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №22 в сторону КТП-70 "Ст. Кондома" и МТП 96 "Белинского"; контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-70 на опоре №22; Точка поставки № 6
7 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №18 в сторону КТП-66 | КТП-66 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №18 в сторону КТП-66; контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-66 на опоре № 18; Точка поставки № 7
8 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №109 в сторону КТП-68 | КТП-68 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №109 в сторону КТП-68; контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-68 опоре №109; Точка поставки № 8
9 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №3 в сторону КТП-71 | КТП-71 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ,ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №3 в сторону КТП-71; контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-71 на опоре №3; Точка поставки № 9
10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №13 в сторону МТП-72, МТП-74 | МТП-72, МТП-74 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 6-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. №13 в сторону МТП-72, МТП-74; контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на МТП-72,74 на опоре №13; Точка поставки № 10
11 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка от оп. на КТП № 568 П5 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ; ВЛ-0,4 кВ ул. Дундича | ВЛ-0,4 кВ ул. Дундича | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка от оп. на КТП № 568 П5 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая, РУ-10 кВ, ф. 3-10, отпайка от оп. на КТП № 568 П5 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ; ВЛ-0,4 кВ ул. Дундича; контактное присоединение наконечников кабеля ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ КТП № 568 П5; Точка поставки № 11
12 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 2-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. № 6 в сторону МТП-76 | МТП-76 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 2-10 | ПС 35/10 кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, РУ-10 кВ, ф. 2-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. № 6 в сторону МТП-76; штыревые изоляторы на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.2-10; Точка поставки № 12
13 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 4-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. 250 в сторону КТП-61 | КТП-61 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 4-10 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 4-10, отпайка ВЛ-10 кВ на оп. 250 в сторону КТП-61; контактное соединие шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-61 на оп. № 250; Точка поставки № 13
14 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 3-10-Ч | ТП и КТП подключенные к ВЛ-10 кВ ф. 3-10-Ч | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 3-10-Ч | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 3-10-Ч; контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке №3 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320; Точка поставки № 14
15 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 1-10, отпайка от оп. №36а в сторону КТП-63 | КТП-63 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 1-10 | ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10 кВ, ф. 1-10, отпайка от оп. №36а в сторону КТП-63; контактное соединие шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-63 на оп. № 36а; Точка поставки № 15
16 | КЛ-6 кВ от ячеек ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1 до вводных ячеек п/ст Шерегеш-Тяговая; ф. 6-19-Т | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1", РУ-6 кВ, ф .6-19-Т , яч.19 | Приемный портал ПС 6 кВ "Шерегеш-Тяговая" | КЛ-6 кВ от ячеек ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1 до вводных ячеек п/ст Шерегеш-Тяговая; ф. 6-19-Т; контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке №19 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1"; Точка поставки № 16
17 | КЛ-6 кВ от ячеек ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1 до вводных ячеек п/ст Шерегеш-Тяговая; ф. 6-28-Т | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1", РУ-6 кВ, ф .6-28-Т , яч.28 | Приемный портал ПС 6кВ "Шерегеш-Тяговая" | КЛ-6 кВ от ячеек ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1 до вводных ячеек п/ст Шерегеш-Тяговая; ф. 6-28-Т; контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке №28 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1"; Точка поставки № 17
18 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 17 до вводных ячеек тяговой РП "Новокузнецк-Северный" | ЗапСиб ТЭЦ ГРУ-10 кВ яч. 17 | Тяговая РП "Новокузнецк-Северный"; КЛ-10 кВ ф-17 вв-1-10 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 17; контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке №17 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 18
19 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 36 до вводных ячеек тяговой РП "Новокузнецк-Северный" | ЗапСиб ТЭЦ ГРУ-10 кВ яч.36 | Тяговая РП "Новокузнецк-Северный"; КЛ-10 кВ ф-36 вв-2-10 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 36; контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ; Точка поставки № 19
3. Точки поставки в сечении ФСК МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области) - ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс")
1 | ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 ввод-2 ПС Опорная-9 | ПС 500 кВ Новокузнецкая | ПС 220 кВ Опорная-9 ввод-2 | Устанавливается в месте выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ. Точка поставки № 1.1
2 | ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-2 ввод-1 ПС Опорная-9 | ПС 500 кВ Новокузнецкая | ПС 220 кВ Опорная-9 ввод-1 | Устанавливается в месте выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ. Точка поставки № 1.2
3 | ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1 - 1 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220 | ПС 220 кВ Опорная -1 | Устанавливается в ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1 - 1. Точка поставки № 2.1
4 | ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1 - 2 | ПС 220/110/10 кВ ЗС-220 | ПС 220 кВ Опорная -1 | Устанавливается в ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1 - 2. Точка поставки № 2.2
4. Точки поставки в сечении ОАО "Кузбассэнергосбыт" (ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания") -- ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" (ОАО "ГМЗ") {PKUZBENE-PMECHEL9} входящие в зону деятельности гарантирующего поставщика на территории Кемеровской области ООО "Металлэнергофинанс"
1 | ВЛ-35 кВ Гурьевская – ГМЗ №2 от оп.15 до портала ПС 35 кВ ГМЗ | ПС 35 кВ ГМЗ (35/6), РУ-35 кВ, яч. 6 | ПС 110 кВ Гурьевская (110/35/10), РУ-35 кВ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре №15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ; Точка поставки №1
2 | ВЛ-35 кВ Гурьевская – ГМЗ №1 от оп.15 до портала ПС 35 кВ ГМЗ | ПС 35 кВ ГМЗ (35/6), РУ-35 кВ, яч. 3 | ПС 110 кВ Гурьевская (110/35/10), РУ-35 кВ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре №15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ; Точка поставки №2
3 | ПС 35 кВ ГМЗ, РУ-6 кВ яч.16 (КЛ 6 кВ "Город-5") | ПС 35 кВ ГМЗ (35/6), РУ-6 кВ, яч. 16 | ТП № 127, РУ-6 кВ, ввод | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке №16 РУ-6 кВ, ПС 35 кВ ГМЗ; Точка поставки №3
4 | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ яч. 3 (КЛ 6 кВ "Город-1") | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч. 3 | ТП № 62, РУ-6 кВ, ввод 1 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке №3 РУ-6 кВ, ПС 6 кВ Термическая; Точка поставки №4
5 | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ яч. 4 (КЛ 6 кВ "Город-4") | ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч. 4 | ТП № 62, РУ-6 кВ, ввод 2 | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке №4 РУ-6 кВ, ПС 6 кВ Термическая; Точка поставки №5
6 | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, II с.ш. яч. 14 (КЛ 6 кВ "Город-2") | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, яч. 14 | ТП № 113, РУ-6 кВ, ввод | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 14 РУ-6 кВ, ПС 6 кВ ЦМИ; Точка поставки №6
7 | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, I с.ш. яч. 3 (КЛ 6 кВ "Город-3") | ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, яч. 3 | ТП № 42А, РУ-6 кВ, ввод | Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 3 РУ-6 кВ, ПС 6 кВ ЦМИ; Точка поставки №7