- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «13»  августа 2013 г. № 270

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,87 | 0,75 | 0,12 |
| 2 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | каменный уголь | 11,01 | 9,52 | 1,49 |
| 3 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,390 | 0,336 | 0,054 |
| 4 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | каменный уголь | 2,038 | 1,756 | 0,282 |
| 5 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | каменный уголь | 12,61 | 9,63 | 2,98 |
| 6 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | каменный уголь | 1,081 | 0,932 | 0,149 |
| 7 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | каменный уголь | 6,885 | 5,756 | 1,129 |
| 8 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) | каменный уголь | 0,223 | 0,192 | 0,031 |
| 9 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | каменный уголь | 0,556 | 0,479 | 0,077 |
| 10 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | каменный уголь | 8,646 | 7,45 | 1,196 |
| 11 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | дизельное | 0,613 | 0,279 | 0,334 |
| 12 | ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) | дизельное | 0,110 | 0,069 | 0,041 |