- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 13 » августа 2013 г. № 272

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1291,82 | 1,273 | 0,00 |
| 2 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 35234,14 | 14,064 | 0,00 |
| 3 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 148,16 | 0,327 | 0,00 |
| 4 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2715,09 | 4,308 | 0,00 |
| 5 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 3,43 | 3,070 | 0,00 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 418,63 | 0,600 | 0,00 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 150,01 | 0,310 | 92,36 |
| 6 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 929,16 | 1,056 | 0,00 |
| 7 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17150,70 | 7,280 | 175,70 |
| 8 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 158,53 | 0,348 | 0,00 |
| 9 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 307,00 | 0,772 | 28,10 |
| 10 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 21417,00 | 26,389 | 166,91 |
| 11 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4215,00 | 4,653 | 0,00 |