Приложение №1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 03 » сентября 2013 года № 277

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске (ВЛ 35 кВ У-34) энергопринимающих устройств ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проектируемая ПС 35/6 кВ Угловая), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. Малая Талда

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проектируемая ПС 35/6 кВ Угловая), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. Малая Талда | ВЛ 35 кВ У-34 | 9 200,00 | 16,98 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 9 200,00 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 35 кВ.