- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «20»  сентября 2013 г. № 290

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» | каменный уголь | 3,383 | 2,923 | 0,460 |
| 2 | ОАО «ДЭП №233» (р.п. Тяжинский) | каменный уголь | 0,664 | 0,576 | 0,088 |
| 3 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | каменный уголь | 2,838 | 2,449 | 0,389 |
| 4 | ООО «МТК» (г. Мыски) | каменный уголь | 3,4652 | 2,9926 | 0,4726 |
| 5 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 2,056 | 1,784 | 0,272 |
| 6 | ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 1,82 | 1,35 | 0,47 |
| 7 | ООО «Энерготранс» (г. Юрга) | каменный уголь | 1,6193 | 1,3951 | 0,2242 |