- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «20» сентября 2013 г. № 292

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ОАО «ДЭП №233» (р. п. Тяжинский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 14,91 | 0,033 | 0,00 |
| 2 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7 419,21 | 8,368 | 0,00 |
| 3 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5140,18 | 5,240 | 0,00 |
| 4 | ООО «МТК» (г. Мыски) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6144,730 | 5,114 | 0,00 |
| 5 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2 479,70 | 2,130 | 0,00 |
| 6 | ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 617,85 | 0,792 | 0,00 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 516,17 | 0,303 | 0,069 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 761,38 | 1,112 | 124,163 |
| 7 | ООО «Энерготранс» (г. Юрга) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 261 279,362 | 98,471 | 2004,234 |