- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 15 »  октября 2013 г. № 311

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | каменный уголь | 2,290 | 1,970 | 0,320 |
| 2 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | каменный уголь | 0,490 | 0,420 | 0,070 |
| 3 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 2,914 | 2,515 | 0,399 |
| 4 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | каменный уголь | 3,628 | 3,124 | 0,504 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 8,465 | 7,658 | 0,807 |