- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 15 »  октября 2013  г. № 312

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | 212,09 |
| 2 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | 231,00 |
| 3 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | 270,61 |
| 4 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | 214,06 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | 254,18 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.