Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 15 » октября 2013 г. № 323

Производственная программа 
МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район)  в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по  31.12.2014

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 751233,62 | 751233,62 |
| 2. | Подано воды в сеть | м3 | 751233,62 | 751233,62 |
| 3. | Потери воды | м3 | 17428,62 | 17428,62 |
| 4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,32 | 2,32 |
| 5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 733805,00 | 733805,00 |
| 5.1. | На потребительский рынок | м3 | 594655,00 | 594655,00 |
| 5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 70540,00 | 70540,00 |
| 5.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 524115,00 | 524115,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 1890,00 | 1890,00 |
| 5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 139150,00 | 139150,00 |
| 6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 5232,03 | 5327,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 548215,00 | 548215,00 |
| 2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 548215,00 | 548215,00 |
| 2.1. | Потребительский рынок | м3 | 508636,50 | 508636,50 |
| 2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 85540,00 | 85540,00 |
| 2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 458985,00 | 458985,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 3690,00 | 3690,00 |
| 2.2. | Собственные нужды производства | м3 | 39578,50 | 39578,50 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 3618,22 | 3716,89 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт трассы до дома 12 А по ул. Комсомольская от ТК-56 | 3 квартал 2014 г. | 148,40 | Улучшение качества питьевой воды, снижение технологических потерь | 0,2 | 1,4 |
| 2. | Итого: |  | 148,40 |  |  |  |

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 15 » октября 2013 г. № 323

Одноставочные тарифы МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район)

на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2014 по  31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 8,41 | 8,57 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,13 | 7,26 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 7,79 | 8,00 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 6,60 | 6,78 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.