Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 23 » октября 2013 г. № 333

Производственная программа 
ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы принимаемых сточных вод,

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
| 2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
| 2.1. | Потребительский рынок | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
| 2.1.1. | - от прочих потребителей | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
| 3. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1. | - в канализационную сеть | м3 | 390000,00 | 390000,00 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 5436,60 | 5436,60 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказания услуги водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено- вание показа-теля | тыс. руб. в год | % |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж и монтаж системы охлаждения насосов на КНС по ул. Терешковой, 39 | 2 квартал 2014 г. | 28,84 | Аварий- ность | 50,0 | 10% |
| 2. | Демонтаж и монтаж насоса №5 и системы аварийного сброса с напорного коллектора по ул. Терешковой, 39 | 3 квартал 2014 г. | 421,16 | Аварий- ность | 30,0 | 10% |
| 3. | Гидроизоляция приемной камеры КНС по ул. Терешковой, 39 | 4 квартал 2014 г. | 500,00 | Аварий- ность | 80,0 | 5% |
| 4. | Капитальный ремонт чугунных канализационных труб Д=600 мм, L= 84 м) по ул. Терешковой, 39 | 3 квартал 2014 г. | 1119,69 | Аварий- ность | 120,0 | 10% |
| 5. | Итого: |  | 2069,69 |  |  |  |

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 23 » октября 2013 г. № 333

Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод

ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 13,94 | 13,94* |

*Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК».