Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 23 » октября 2013 г. № 336

Производственная программа 
ОАО «Славянка» филиал «Новосибирский» (г. Кемерово) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 43800,00 | 43800,00 |
| 1.2. | Расход на коммунально-бытовые нужды | м3 | 17,00 | 17,00 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3.1. | - на очистные сооружения | м3 | 85,00 | 85,00 |
| 1.3.2. | - на промывку сетей | м3 | 42,50 | 42,50 |
| 1.3.3. | - прочие | м3 | 42,50 | 42,50 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 43698,00 | 43698,00 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 4278,00 | 4278,00 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,79 | 9,79 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 39420,00 | 39420,00 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 39420,00 | 39420,00 |
| 1.7.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 39420,00 | 39420,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1.1.1. | - бюджетным организациям | м3 | 39420,00 | 39420,00 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 664,23 | 685,51 |
| 2. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Получено со стороны | м3 | 612301,97 | 312301,97 |
| 2.2. | Расход на коммунально-бытовые нужды | м3 | 292,50 | 292,50 |
| 2.3. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 452,50 | 452,50 |
| 2.3.1. | - на промывку сетей | м3 | 452,50 | 452,50 |
| 2.4. | Подано воды в сеть | м3 | 612301,97 | 612301,97 |
| 2.5. | Потери воды | м3 | 61230,19 | 61230,19 |
| 2.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 10,00 | 10,00 |
| 2.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 551071,77 | 551071,77 |
| 2.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 551071,77 | 551071,77 |
| 2.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 75903,87 | 75903,87 |
| 2.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 475167,91 | 475167,91 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 475167,91 | 475167,91 |
| 2.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1201,34 | 1212,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 340538,25 | 340538,25 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 342,38 | 342,38 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 340195,87 | 340195,87 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 340195,87 | 340195,87 |
| 3.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 118760,76 | 118760,76 |
| 3.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 221435,11 | 221435,11 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 201176,11 | 201176,11 |
| 3.4. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 340538,25 | 340538,25 |
| 3.4.1. | - в канализационную сеть | м3 | 340538,25 | 340538,25 |
| 3.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 2612,70 | 2704,56 |

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области
от « 23 » октября 2013 г. № 336

Одноставочные тарифы на питьевую воду, транспортировку

питьевой воды, транспортировку сточных вод

ОАО «Славянка» филиал «Новосибирский» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 19,88 | 20,52 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,85 | 17,39 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 2,57 | 2,60 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 2,18 | 2,20 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 9,06 | 9,38 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,68 | 7,95 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.