Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 01 » ноября 2013 г. № 354

Производственная программа 
ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 97580,25 | 97580,25 |
| 1.2. | Расходы воды на нужды предприятия | м3 | 4450,00 | 4450,00 |
| 1.2.1. | - на промывку сетей | м3 | 4450,00 | 4450,00 |
| 1.3. | Подано воды в сеть | м3 | 93130,25 | 93130,25 |
| 1.4. | Потери воды | м3 | 3715,90 | 3715,90 |
| 1.4.1. | то же в % | % | 3,99 | 3,99 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 89414,35 | 89414,35 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 82641,85 | 82641,85 |
| 1.5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 72100,47 | 72100,47 |
| 1.5.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 10541,39 | 10541,39 |
|  | том числе |  |  |  |
| 1.5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 10168,75 | 10168,75 |
| 1.6. | На собственные нужды производства | м3 | 6772,50 | 6772,50 |
| 1.7. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 3011,48 | 3108,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 29262,62 | 29262,62 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 29262,62 | 29262,62 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 28419,12 | 28419,12 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 20148,00 | 20148,00 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 8271,12 | 8271,12 |
|  | том числе |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 30,00 | 30,00 |
| 2.3. | Собственные нужды производства | м3 | 843,50 | 843,50 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 696,16 | 718,40 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 01 » ноября 2013 г. № 354

Одноставочные тарифы ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)* | 33,68 | 34,76 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 33,68 | 34,76 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается)* | 23,79 | 24,55 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 23,79 | 24,55 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.