Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 01 »  ноября 2013 г. № 366
Нормативы
запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год
тыс. т
	№ п/п
	Организация
	Вид топлива
	Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г.

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	1
	ООО «Литвиновец» Яшкинский район
	каменный уголь
	2,178
	1,884
	0,294

	2
	ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район)
	каменный уголь
	11,440
	8,605
	2,835

	3
	МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск, Тисульский район)
	мазут
	1,599
	1,189
	0,410

	4
	ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)
	каменный уголь
	2,164
	1,868
	0,296

	5
	ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово)
	дизельное
	0,159
	0,122
	0,037

	6
	ООО «НКХП» (г. Новокузнецк)
	каменный уголь
	0,887
	0,671
	0,216

	7
	ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль)
	бурый  уголь
	2,914
	2,515
	0,399

	8
	ООО «Ресурс – Гарант»  (п.г.т. Тисуль)
	бурый  уголь
	8,465
	7,658
	0,807

	9
	МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район)
	каменный уголь
	1,560
	1,340
	0,220

	10
	ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино)
	каменный уголь
	6,479
	5,596
	0,883

	11
	Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго» (г. Москва) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Междуреченск
	каменный уголь
	10,351
	8,936
	1,415

	12
	ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Осинники 
	каменный уголь
	6,550
	5,540
	1,010

	13
	ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»  (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан
	каменный уголь
	3,240
	2,790
	0,450

	14
	ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район)
	каменный уголь
	0,640
	0,550
	0,090

	15
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (Чебулинский район) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула
	каменный уголь
	5,120
	4,410
	0,710

	16
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (Чебулинский район) по узлу теплоснабжения сельские поселения
	каменный уголь
	2,160
	1,860
	0,300











