Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 15 » ноября 2013 г. № 406

Производственная программа 
ООО «УЖКХ г. МАРИИНСК» (Мариинский район) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 42203,93 | 42203,93 |
| 1.2. | Расход на коммунально-бытовые нужды | м3 | 15,00 | 15,00 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 17,50 | 17,50 |
| 1.3.1. | - на промывку сетей | м3 | 17,50 | 17,50 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 42171,43 | 42171,43 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 4141,23 | 4141,23 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,82 | 9,82 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 38030,20 | 38030,20 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 31780,20 | 31780,20 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 24691,80 | 24691,80 |
| 1.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 7088,4 | 7088,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 3070,00 | 3070,00 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 588,33 | 617,99 |
| 2. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Получено со стороны | м3 | 83000,00 | 83000,00 |
| 2.2. | Подано воды в сеть | м3 | 83000,00 | 83000,00 |
| 2.3. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 83000,00 | 83000,00 |
| 2.3.1. | На потребительский рынок | м3 | 83000,00 | 83000,00 |
| 2.3.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 57500,00 | 57500,00 |
| 2.3.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 25500,00 | 25500,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 6000,00 | 6000,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 250,66 | 261,45 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 20111,30 | 20111,30 |
| 3.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 20111,30 | 20111,30 |
| 3.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 20111,30 | 20111,30 |
| 3.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 6438,30 | 6438,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 13673,00 | 13673,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 13673,00 | 13673,00 |
| 3.3. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 20111,30 | 20111,30 |
| 3.3.1. | - в канализационную сеть | м3 | 20111,30 | 20111,30 |
| 3.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 115,04 | 115,04 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 15 » ноября 2013 г. № 406

Одноставочные тарифы на питьевую воду, транспортировку

питьевой воды, транспортировку сточных вод

ООО «УЖКХ г. МАРИИНСК» (Мариинский район)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)* | 15,47 | 16,25 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 15,47 | 16,25 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается)* | 3,02 | 3,15** |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 3,02 | 3,15** |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| 3.1. | Население (НДС не облагается)* | 5,72*** | 5,72*** |
| 3.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 5,72*** | 5,72*** |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурному подразделению Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»).

*** Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - ООО «Горводоканал».