Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 15 » ноября 2013 г. № 408

**Производственная программа   
ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

Раздел 1. Планируемые объемы подачи технической воды, объемы транспортировки питьевой воды, сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды)** | | | | |
| 1.1. | Получено со стороны | м3 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.2. | Подано воды в сеть | м3 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.3. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1. | На потребительский рынок | м3 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснаб-жения (транспортировка питьевой воды) | тыс. руб. | 133,92 | 137,97 |
| **2. Холодное водоснабжение технической водой** | | | | |
| 2.1. | Получено со стороны | м3 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2.2. | Подано воды в сеть | м3 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2.3. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2.3.1. | На потребительский рынок | м3 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой | тыс. руб. | 1489,20 | 1536,80 |
| **3. Холодное водоснабжение технической оборотной водой** | | | | |
| 3.1. | Поднято воды | м3 | 59 298,00 | 59 298,00 |
| 3.2. | Подано воды в сеть | м3 | 59 298,00 | 59 298,00 |
| 3.3. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 59 298,00 | 59 298,00 |
| 3.3.1. | На потребительский рынок | м3 | 59 298,00 | 59 298,00 |
| 3.3.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 59 298,00 | 59 298,00 |
| 3.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической оборотной водой | тыс. руб. | 84,20 | 86,58 |
| **4. Водоотведение (транспортировка сточных вод)** | | | | |
| 4.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 4.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 4.3. | Потребительский рынок | м3 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 4.3.1.1. | - от прочих потребителей | м3 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 4.4. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 4.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) | тыс. руб. | 3218,60 | 3352,36 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб., без НДС | Ожидаемый эффект | | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | | % |
|
| 1. Техническая вода | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | |
| 1. | Ремонт водовода технической воды | 2014 г. | 450,41 | Снижение утечек | 1,57 | | - |
| Итого: 450,41 | | | |  |  | |  |
| 2. Техническая оборотная вода | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт 2-секционной градирни водооборотного узла НКАЗ-2 | 2014 г. | 34,09 | Снижение утечек в производственном процессе | 4 | | - |
| 2. | Капитальный ремонт трубопровода оборотной воды водооборотного узла НКАЗ-1 | 2014 г. | 9,33 | Снижение уровня потерь воды в сетях | 3 | | - |
| 3. | Капитальный ремонт насосной группы водооборотного узла НКАЗ-2 | 2014 г. | 9,60 | Обеспечение бесперебойной работы насосной группы | 1,5 | |  |
| Итого: | | | 53,02 |  | |  |  |
| 3. Транспортировка сточных вод | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт колодцев | 2014 г. | 384,48 | Обеспечение надежного и бесперебойного производственного процесса | - | | - |
|  | Капитальный ремонт канализации здания АБК | 2014 г. | 292,77 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения |  | |  |
| Прибыль | | | | | | | |
|  | Приобретение трех насосных агрегатов | 2014 г. | 180,44 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения |  | |  |
| Итого: | | | 837,69 |  |  | |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 15 » ноября 2013 г. № 408

**Одноставочные тарифы на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) на период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 4,96 | 5,11\* |
| 2. Техническая вода | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 4,38 | 4,52 |
| 3. Техническая оборотная вода | | | |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 1,42 | 1,46 |
| 4. Транспортировка сточных вод | | | |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 7,70 | 8,02\* |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ЗАО «Водоканал».