- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 15 »  ноября 2013 г. № 412

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Литвиновец» Яшкинский район | каменный уголь | 2,178 | 1,884 | 0,294 |
| 2 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | каменный уголь | 11,440 | 8,605 | 2,835 |
| 3 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск, Тисульский район) | мазут | 1,2812 | 1,0928 | 0,1885 |
| 4 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,164 | 1,868 | 0,296 |
| 5 | ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | дизельное | 0,159 | 0,122 | 0,037 |
| 6 | ООО «НКХП» (г. Новокузнецк) | каменный уголь | 0,887 | 0,671 | 0,216 |
| 7 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 2,914 | 2,515 | 0,399 |
| 8 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 8,465 | 7,658 | 0,807 |
| 9 | МУП «ЖКУ Кемеровского района» (Кемеровский район) | каменный уголь | 1,560 | 1,340 | 0,220 |
| 10 | ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) | каменный уголь | 6,479 | 5,596 | 0,883 |
| 11 | Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго» (г. Москва) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Междуреченск | каменный уголь | 10,351 | 8,936 | 1,415 |
| 12 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Осинники | каменный уголь | 6,550 | 5,540 | 1,010 |
| 13 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан | каменный уголь | 3,240 | 2,790 | 0,450 |
| 14 | ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) | каменный уголь | 0,640 | 0,550 | 0,090 |
| 15 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (Чебулинский район) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула | каменный уголь | 5,120 | 4,410 | 0,710 |
| 16 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (Чебулинский район) по узлу теплоснабжения сельские поселения | каменный уголь | 2,160 | 1,860 | 0,300 |