Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 441

Производственная программа 
ООО «ТВК» (г. Белово) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 277450,00 | 277450,00 |
| 1.2. | Подано воды в сеть | м3 | 277450,00 | 277450,00 |
| 1.3. | Потери воды | м3 | 10795,00 | 10795,00 |
| 1.4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,89 | 3,89 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 266655,00 | 266655,00 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 264087,00 | 264087,00 |
| 1.5.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 264087,00 | 264087,00 |
| 1.5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 2568,00 | 2568,00 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 2106,57 | 2194,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 90568,00 | 90568,00 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 90568,00 | 90568,00 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 85202,50 | 85202,50 |
| 2.2.1.1. | - от прочих потребителей | м3 | 85202,50 | 85202,50 |
| 2.2.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5365,50 | 5365,50 |
| 2.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 90568,00 | 90568,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 2515,98 | 2621,94 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено- вание показателя | тыс. руб. в год | % |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт водовода Ду - 400 мм, от ул. Набережная до Гидроузла (500 м) | 2-3 квартал 2014 г. | 838,74 | Снижение потерь воды при транспор-тировке | 8,70 | 5,00 |
| 2. | Итого: |  | 838,74 |  | 8,70 | 5,00 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 441

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ТВК» (г. Белово)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 7,90 | 8,23 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 27,78 | 28,95 |