Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 444

Производственная программа 
ООО «Водопроводно-канализационное управление»

(Крапивинский район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 481746,50 | 481746,50 |
| 1.2. | Расходы воды на нужды предприятия | м3 | 39073,00 | 39073,00 |
| 1.2.1. | - на очистные сооружения | м3 | 16146,40 | 16146,40 |
| 1.2.2. | - на промывку сетей | м3 | 21053,60 | 21053,60 |
| 1.2.3. | - на прочие | м3 | 1873,00 | 1873,00 |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 442673,50 | 442673,50 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 442673,50 | 442673,50 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 17325,00 | 17325,00 |
| 1.5.1. | то же в % | % | 3,91 | 3,91 |
| 1.6. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 425348,50 | 425348,50 |
| 1.6.1. | На потребительский рынок | м3 | 425348,50 | 425348,50 |
| 1.6.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 276716,50 | 276716,50 |
| 1.6.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 148632,01 | 148632,01 |
|  | том числе |  |  |  |
| 1.6.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 28762,55 | 28762,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 10416,78 | 10854,89 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 238518,50 | 238518,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 28661,29 | 28661,29 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 209857,21 | 209857,21 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 209857,21 | 209857,21 |
| 2.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 162360,59 | 162360,59 |
| 2.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 47496,62 | 47496,62 |
|  | том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 38134,03 | 38134,03 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 238518,50 | 238518,50 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 4650,44 | 4845,60 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев пгт.Зеленогорский | 2014 г. | 29,10 | Обеспечение бесперебойной работы |  |  |
| 2. | Итого: |  | 29,10 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 444

Одноставочные тарифы ООО «Водопроводно-канализационное управление» (Крапивинский район) на питьевую воду, водоотведение

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)* | 24,49 | 25,52 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,49 | 25,52 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается)* | 22,16 | 23,09 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 22,16 | 23,09 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.