- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 03 »  декабря 2013  г. № 476

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Бастет» (Беловский район) | 180,06 |
| 2 | ООО «Веста плюс» (Прокопьевский район) | 214,30 |
| 3 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | 189,10 |
| 4 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) | 186,26 |
| 5 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №1, Борисовское поселение | 227,20 |
| 6 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №2, Шевелевское поселение | 221,52 |
| 7 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №3, Мельковское поселение | 225,26 |
| 8 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №4, Крапивинское поселение | 224,16 |
| 9 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №5, Каменское поселение | 222,22 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.