Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 10 » декабря 2013 г. № 486

Производственная программа 
МУП «Водоканал» (г. Междуреченск) в сфере  холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, принятых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей |  | Единица измере-ния | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды |  | м3 | 8213389,05 | 8213389,05 |
| 1.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды |  | м3 | 15044,50 | 15044,50 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия |  | м3 | 1504392,00 | 1504392,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - на очистные сооружения |  | м3 | 568075,50 | 568075,50 |
| 1.3.2. | - на промывку сетей |  | м3 | 232105,50 | 232105,50 |
| 1.3.3. | - прочие |  | м3 | 704211,00 | 704211,00 |
| 1.4. | Подано воды в сеть |  | м3 | 6693952,55 | 6693952,55 |
| 1.5. | Потери воды |  | м3 | 1405730,04 | 1405730,04 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть |  | % | 21,00 | 21,00 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей |  | м3 | 5288222,52 | 5288222,52 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок |  | м3 | 5288222,52 | 5288222,52 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе |  | м3 | 1832369,10 | 1832369,10 |
| 1.7.1.2. | - для прочих потребителей |  | м3 | 3455853,42 | 3455853,42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям |  | м3 | 271814,64 | 271814,64 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой |  | тыс. руб. | 59756,91 | 60127,09 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 |  | 3542300,00 | 3542300,00 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 |  | 3542300,00 | 3542300,00 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 |  | 3542300,00 | 3542300,00 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 |  | 2747900,00 | 2747900,00 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 |  | 794400,00 | 794400,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 |  | 228800,00 | 228800,00 |
| 2.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 3542300,00 | 3542300,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. |  | 57526,95 | 62521,60 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 10 » декабря 2013 г. № 486

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Водоканал» (г. Междуреченск)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1.Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 13,33 | 13,42 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,30 | 11,37 |
| 2.Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 19,16 | 20,83 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,24 | 17,65 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.