Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 13 » декабря 2013 г. № 490

**Производственная программа ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск,**

 **Киселевск, Прокопьевский район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | с 01.01.2014 по 30.06.2014  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Холодное водоснабжение питьевой водой** **(г. Прокопьевск, Прокопьевский район)** |
| 1.1. |  Поднято воды | м3 | 16 536 556,83 | 16 536 556,83 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 2 688 752,50 | 2 688 752,50 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 228 069,00 | 228 069,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 2 100 882,50 | 2 100 882,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 518 797,50 | 518 797,50 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 19 285,00 | 19 285,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 1 562 800,00 | 1 562 800,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 19 225 309,33 | 19 225 309,33 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 16 896 357,83 | 16 896 357,83 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 6 592 958,83 | 6 592 958,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,02 | 39,02 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 10 303 399,00 | 10 303 399,00 |
| 1.9.1. | На потребительский рынок | м3 | 10 303 399,00 | 10 303 399,00 |
| 1.9.1.1. |  - потребителям в жилищном секторе | м3 | 4 888 987,00 | 4 888 987,00 |
| 1.9.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 5 414 412,00 | 5 414 412,00 |
|   | в т.ч. бюджетным потребителям | м3 | 4 180 025,00 | 4 180 025,00 |
| 1.10. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района | тыс. руб. | 143 217,25 | 149 399,29 |
| **2. Холодное водоснабжение питьевой водой** **(г. Киселевск, Прокопьевский район)** |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 5 416 745,87 | 5 416 745,87 |
| 2.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 41 239,50 | 41 239,50 |
| 2.3. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 767 369,50 | 767 369,50 |
| 2.3.1. |  - на очистные сооружения | м3 | 166 089,50 | 166 089,50 |
| 2.3.2. |  - на промывку сетей | м3 | 3 730,00 | 3 730,00 |
| 2.3.3. | - прочие | м3 | 597 550,00 | 597 550,00 |
| 2.4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 5 416 745,87 | 5 416 745,87 |
| 2.5. | Подано воды в сеть | м3 | 4 608 136,87 | 4 608 136,87 |
| 2.6. | Потери воды | м3 | 1 793 486,87 | 1 793 486,87 |
| 2.7. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 38,92 | 38,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2 814 650,00 | 2 814 650,00 |
| 2.8.1. | На потребительский рынок | м3 | 2 814 650,00 | 2 814 650,00 |
| 2.8.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 1 393 450,00 | 1 393 450,00 |
| 2.8.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 1 421 200,00 | 1 421 200,00 |
|   | в т.ч. бюджетным потребителям | м3 | 1 108 500,00 | 1 108 500,00 |
| 2.9. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Киселевска, Прокопьевского района | тыс. руб. | 43 064,15 | 45597,33 |
| **3. Водоотведение (г. Прокопьевск)** |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 7 710 709,89 | 7 710 709,89 |
| 3.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей  | м3 | 7 710 709,89 | 7 710 709,89 |
| 3.3. | Потребительский рынок | м3 | 7 710 709,89 | 7 710 709,89 |
| 3.3.1. |  - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 4 882 897,68 | 4 882 897,68 |
| 3.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 2 827 812,22 | 2 827 812,22 |
|   | в т.ч. бюджетным потребителям | м3 | 1 677 932,80 | 1 677 932,80 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 7 710 709,89 | 7 710 709,89 |
| 3.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 66 389,21 | 69 165,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)** |
| 4.1. | Поднято воды | м3 | 1 227 708,38 | 1 227 708,38 |
| 4.2. | Подано воды в сеть | м3 | 1 227 708,38 | 1 227 708,38 |
| 4.3. | Потери воды | м3 | 81 765,38 | 81 765,38 |
| 4.4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,66 | 6,66 |
| 4.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 145 943,00 | 1 145 943,00 |
| 4.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 1 145 943,00 | 1 145 943,00 |
| 4.5.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 1 145 943,00 | 1 145 943,00 |
|   | в т.ч. бюджетным потребителям | м3 | 1 116 782,50 | 1 116 782,50 |
| 4.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой  | тыс. руб. | 5 145,28 | 5 363,01 |

 Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб., без НДС | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| 1. Питьевая вода для потребителей г. Прокопьевска, Прокопьевского района
 |
| 1.1.Капитальный ремонт |
| 1.1.1. | Ремонт основных средств | 2014г. | 5217,16 | Улучшение производственного процесса | - | - |
| * 1. Прибыль
 |
| 1.2.1. | Приобретение основных средств | 2014 г. | 3520,52 | Снижение износа основных фондов | - | - |
|  Итого: |  8737,68 |  |  |  |
| 2. Водоотведение для потребителей г. Прокопьевска |
| 2.1. Капитальный ремонт  |
| 2.1.1. | Ремонт основных средств | 2014 г. | 4397,92 | Улучшение производственного процесса | - | - |
| * 1. Прибыль
 |
| 2.2.1. | Приобретение основных средств | 2014 г. | 93,55 | Снижение износа основных фондов | - | - |
| Итого: | 4491,47 |  |  |  |
| 1. Техническая вода для потребителей г. Прокопьевска
 |
| 3.1. Капитальный ремонт |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт основных средств | 2014 г. | 575,20 | Улучшение производственного процесса | - | - |
| Итого: | 575,20 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 13 » декабря 2013 г. № 490

**Одноставочные тарифы**

**на питьевую воду, водоотведение, техническую воду**

 **ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, Киселевск, Прокопьевский район) на период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. Питьевая вода

для потребителей г. Прокопьевска, Прокопьевского района (п. Новостройка, п. Новосафоновский, п. Большой Керлегеш) |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 16,40 | 17,11 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 13,90 | 14,50 |
| 1. Питьевая вода (полный цикл)

для потребителей г. Киселевска, Прокопьевского района (п. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново) |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 18,05 | 19,12 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,30 | 16,20 |
| 1. Водоотведение

для потребителей г. Прокопьевска |
| 3.1. | Население (с НДС)\* | 10,16 | 10,58 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 8,61 | 8,97 |
| 1. Техническая вода

для потребителей г. Прокопьевска |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 4,49 | 4,68 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.