Приложение к постановлению

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от « 18 » декабря 2013 г. № 528

Инвестиционная программа ОАО «Каскад-Энерго» на 2014 год в сфере теплоснабжения

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объёмные показатели | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений | в т.ч. из прибыли |
| 1 | Проект реконструкции котла КВТС-20 ст. №9 (инв. №117617) для сжигания низкокалорийного угля | 1 котёл | 1 208,70 |  |  |
| 2 | Изоляция теплотрасс с применением современных изоляционных материалов типа K-Flex (ТЭЦ-Совхоз (2560 м2)) | 2560 м2 | 1 035,75 |  |  |
| 3 | Замена системы контроля на автоматизированную систему управления тепловой схемы (АСУ ТП) станции ОАО "Каскад-Энерго" (бойлерная) | 1 шт. | 4 192,90 |  |  |
| 4 | Монтажные работы по устройству системы пожарной сигнализации (ПС) и системы пожаротушения | - | 2 359,03 |  |  |
| 5 | Устройство системы пожарной сигнализации (контора, гаражи, клуб) | - | 400,00 |  |  |
| 6 | Реконструкция аспирационной системы тракта углеподачи (галереи) и углеприёма (здание аккумулирующих бункеров) |  | 9 530,00 |  |  |
| 7 | Внедрение системы пневмоимпульсной очистки для предупреждения и устранения зависания угля (аккумулирующие (4шт. – 2014 г.) и котловые бункера (2014-2015 гг.)) | 20 систем | 3 428,50 |  |  |
| 8 | Установка частотных регуляторов | 18 | 1 113,16 |  |  |
| 9 | Реконструкция РУ 6 кВ |  | 12 050,00 |  |  |
| 10 | Проект реконструкции гидравлической схемы станции при включении различного станционного оборудования | 1 | 400,00 |  |  |
| 11 | Приобретение технологического автомобиля ГАЗ-3302 грузовой с бортовой платформой | 1 | 478,80 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 36 196,84 | 11 307,00 | 24 889,84 |
|  | в т.ч. в части пр-ва электроэнергии | 12,00% | 4 343,62 | 1 205,00 | 3 138,62 |
|  | в т.ч. в части пр-ва теплоэнергии | 58,00% | 20 994,17 | 8 848,00 | 12 146,17 |
|  | в т.ч. в части передачи теплоэнергии | 17,00% | 6 153,46 | 575,00 | 5 578,46 |
|  | в т.ч. в части пр-ва теплоносителя | 13,00% | 4 705,59 | 679,00 | 4 026,59 |
|  | ВСЕГО в сфере теплоснабжения |  | 31 853,22 | 10 102,00 | 21 751,22 |