- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 18 »  декабря 2013 г. № 543

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | МП «ГТХ» (г. Киселевск) | каменный уголь | 23,841 | 20,645 | 3,196 |
| 2 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) | каменный уголь | 26,389 | 20,169 | 6,22 |
| 3 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | каменный уголь | 0,319 | 0,275 | 0,044 |
|  |  | дизельное топливо | 0,36 | 0,308 | 0,052 |
| 4 | МП «ССК» (г. Новокузнецк) | каменный уголь | 58,18 | 43,86 | 14,32 |
|  |  | дизельное топливо | 0,954 | 0,768 | 0,186 |
| 5 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал в г. Таштагол «Энергосеть» | каменный уголь | 0,143 | 0,123 | 0,020 |
| 6 | МУП «Управление тепловых систем» (г. Междуреченска) | каменный уголь | 11,529 | 8,728 | 2,801 |
|  |  | дизельное топливо | 0,017 | 0,014 | 0,003 |