- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 18 »  декабря 2013  г. № 544

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

| № п/п | Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) |  | 170,87 |
|  | каменный уголь |  | 225,34 |
|  | природный газ |  | 157,97 |
| 2 | МП «ССК» (г. Новокузнецк) |  | 192,42 |
|  | каменный уголь |  | 193,91 |
|  | природный газ |  | 159,00 |
| 3 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) |  | 190,00 |
| 4 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал в г. Таштагол «Энергосеть» |  | 228,26 |
| 5 | Заискитимская водогрейная котельная ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) |  | 175,68 |
| 6 | МУП «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск) | Каменный уголь | 188,10 |
|  |  | Дизельное топливо | 181,40 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.