- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 18 » декабря 2013 г. № 545

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (г. Белово) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 2,660 | 0,730 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 2 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» (г. Кемерово) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 251,070 | 0,144 | 44,005 |
| 3 | ОАО «Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский угольный разрез» (пгт. Краснобродский) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 260,750 | 0,465 | 77,080 |
| 4 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 730,660 | 0,528 | 116,830 |
| 5 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 5,588 | 3,827 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 546,801 | 0,655 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 60409,507 | 51,636 | 4604,457 |
| 6 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3995,000 | 4,332 | 0,000 |
| 7 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал в г. Таштагол «Энергосеть» | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 29,240 | 0,071 | 0,000 |
| 8 | ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 102 634,800 | 47,425 | 490,200 |
| 9 | МУП «Управление тепловых систем» (г. Междуреченска) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22 839,327 | 10,882 | 1 371,108 |