- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от « 20 »  декабря 2013 г. № 617

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) по узлу теплоснабжения г. Тайга | каменный уголь | 1,974 | 1,493 | 0,481 |
| 2 | ООО «ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) | каменный уголь | 3,11 | 2,7 | 0,41 |
| 3 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | каменный уголь | 37,571 | 30,212 | 7,359 |
| 4 | ООО «ЮКЭК» (г. Таштагол) | каменный уголь | 22,293 | 18,944 | 3,349 |
| 5 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Бачатский | каменный уголь | 8,828 | 7,612 | 1,216 |
| 6 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Краснобродский | каменный уголь | 4,649 | 4,011 | 0,638 |