## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 г. № 686
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования на 2012-2014 гг.
№ п/п |  |  | Наименование объекта |  |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства |  | Остаточная стоимость строитель- ства |  | План финансирования текущего года |  | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования с НДС
[17 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года
[7 empty] | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 539.0567 |  | 539.0567 |  | 0 | [9 empty] | 252.696 | 191.166 | 201.786 | 0 | 0 | -86.928
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкции | [7 empty] | 276.2918 |  | 276.2918 |  | 0 | [9 empty] | 73.4658 | 114.275 |  | 0 | 0 | 0
1.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 234.7618 | #REF! | 234.7618 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | 58.9278 | 98.309 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | 2012 | 2014 | 7.559 |  | 7.559 | [11 empty] | 3 | 3.511 |  |  |  | 0
1.1.2 |  |  | Приобретение автотранспорта и спецтехники | [5 empty] | 2012 | 2014 | 61.462 |  | 61.462 | [11 empty] | 13 | 14.186 |  |  |  | 0
1.1.4 |  |  | Приобретение лесного измельчителя | [5 empty] | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
1.1.3 |  |  | Приобретение экскаватора | [5 empty] | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | [5 empty] | 2012 | 2012 | 4.589 |  | 4.589 | [11 empty] | 4.589 |  |  |  |  | 0
1.1.4 |  |  | Проектировнаие и строительство гаража в ж.р. Кедровка | [5 empty] | 2012 | 2013 | 15.134 |  | 15.134 | [11 empty] | 13.35 | 1.628 |  |  |  | 0
1.1.5 |  |  | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 7.8 |  | 7.8 | [11 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 0
1.1.6 |  |  | Проектирование и строительство складского хозяйства |  |  |  |  | 990 м2 | 2014 | 2014 | 10.428 |  | 10.428 | [16 empty] | 0
1.1.7. |  |  | Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 | [7 empty] | 5 |  | 5 | [12 empty] | 6.926
КЛ и ВЛ
1.1.5 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-115 п/ст "Березовская-Новая" ( с выносом линии с территории "Комхозблаг") |  |  |  |  | 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.5 |  | 1.5 | [16 empty] | 1.5
|  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-13, 6-21 п/ст "ЦОФ" вынос линии с заболоченного участка от оп.№17 до оп.№26 и разделением на две линии |  |  |  |  | 0,63 км | 2015 | 2015 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1
1.1.8 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок |  |  |  |  | 0,437 км, 13 шт. | 2013 | 2013 | 1.818 |  | 1.818 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  | 4.379 |  |  |  | 0
|  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | [5 empty] | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
1.1.9. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 |  |  |  |  | 2х0,3 км=0,6 км | 2013 | 2013 | 2.043 |  | 2.043 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  | 4.229 |  |  |  | 0
1.1.10 |  |  | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 |  |  |  |  | 3км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
1.1.11 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  |  |  |  | 0,48км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.48
1.1.10. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" |  |  |  |  | 1 км | 2012 | 2012 | 2.738 |  | 2.738 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.738 |  |  |  |  | 0
1.1.11. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" |  |  |  |  | 2,5 км | 2012 | 2012 | 4.937 |  | 4.937 | [6 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.937 |  |  |  |  | 0
1.1.12. |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [11 empty] | 0.74289 |  |  |  |  | 0
1.1.13. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 |  |  |  |  | 0,35 км | 2012 | 2012 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  | 0.95 |  |  |  |  | 0
1.1.14. |  |  | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский | [5 empty] | 2012 | 2012 | 4.37 |  | 4.37 | [11 empty] | 4.37 |  |  |  |  | 0
1.1.15. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [11 empty] | 0.74289 |  |  |  |  | 0
1.1.16. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.743 |  | 0.743 | [11 empty] | 0.743 |  |  |  |  | 0
1.1.17. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 |  |  |  |  | 2 шт. | 2012 | 2012 | 1.321 |  | 1.321 | [11 empty] | 1.321 |  |  |  |  | 0
1.1.18. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.644 |  | 0.644 | [11 empty] | 0.644 |  |  |  |  | 0
1.1.20. |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 6,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  | 6.5
1.1.19. |  |  | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 |  |  |  |  | 4*0,7км=2,8км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8
1.1.19. |  |  | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово | [5 empty] | 2014 | 2014 | 13.904 |  | 13.904
1.1.20. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская |  |  |  |  | 0,873 км | 2013 | 2013 | 1.409 |  | 1.409 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.548
1.1.21. |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 |  |  |  |  | 2*0,95км=1,9км | 2013 | 2013 | 6.47 |  | 6.47 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  |  | 6.572
1.1.22. |  |  | Реконструкция КТПН-70 |  |  |  |  | 100кВА | 2013 | 2013 | 0.869 |  | 0.869 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 1.326
1.1.23. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии |  |  |  |  | 9,79 км | 2013 | 2013 | 3.137 |  | 3.137 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  |  | 5.269
1.1.24. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  |  |  |  | 0,5км | 2013 | 2013 | 0.837 |  | 0.837 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.2
ПС
1.1.10 |  |  | Реконструкция ТП-124 (замена КТПН 1х400 кВА на КТПН 2х400 кВА, монтаж КЛ-10 кВ от ТП-123 до новой КТПН) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0,4 МВА | [6 empty] | 4
1.1.25. |  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ - 12 шт.) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 5.056 |  | 5.056 | [12 empty] | 7.95
1.1.26. |  |  | Проектирование и реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА (2 шт.) (Переходящий объект) |  |  |  |  | 50МВА | 2013 | 2014 | 40.35 |  | 40.35 | [5 empty] | 25 | 25 |  |  | 50 |  |  | 18.681
1.1.27. |  |  | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.15
1.1.28. |  |  | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина |  |  |  |  | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  | 2.51
1.1.29. |  |  | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 |  |  |  |  | 2*630кВа | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 4.922
1.1.30. |  |  | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея |  |  |  |  | 2*400кВа | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 3.67
1.1.31. |  |  | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 |  |  |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0
1.1.32. |  |  | Реконструкция ТП-28 |  |  |  |  | 2*400кВа | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 3.693
1.1.33. |  |  | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 |  |  |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.82
1.1.34. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.898 |  | 2.898 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.668
1.1.35. |  |  | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло |  |  |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 1.239 |  | 1.239 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 2.703
[9 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0
1.1.36. |  |  | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [12 empty] | 0.442
1.1.37. |  |  | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [12 empty] | 0.367
1.1.38. |  |  | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [12 empty] | 0.369 |  |  |  | 0
1.1.39. |  |  | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [12 empty] | 0.365 |  |  |  | 0
1.1.40. |  |  | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [12 empty] | 0.225 |  |  |  | 0
1.2. |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
1.3. |  |  | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 41.53 |  | 41.53 | [11 empty] | 14.538 | 15.966 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский | [5 empty] | 2012 | 2012 | 9.75 |  | 9.75 | [11 empty] | 9.75 |  |  |  |  | 0
1.3.2. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 8.443 |  | 8.443 | [11 empty] | 4.788 | 3.29 |  |  |  | 0
1.3.3. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 5.778 |  |  |  | 0
1.3.4. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 9.433 |  | 9.433 | [12 empty] | 6.898 |  |  |  | 0
1.3.5. |  |  | Приобретение и установка блоков RM-6 | [5 empty] | 2013 | 2014 | 13.904 |  | 13.904 | [16 empty] | 0
1.4. |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
2 |  |  | Новое строительство | [7 empty] | 262.7649 |  | 262.7649 |  | 0 | [9 empty] | 135.404 | 76.891 |  | 0 | 0 | -43.101
2.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 301.1052 |  | 301.1052 |  | 0 | [9 empty] | 135.404 | 76.891 |  | 0 | 0 | -43.101
ПС
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 36.508 |  | 36.508 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 36.508 |  |  |  |  | 0
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос.ш. "Березовская" в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | [5 empty] | 2015 | 2016 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Проектные работы и строительство нового ТП-6/0,4 кВ 160 кВА в п. ш. "Березовская-Новая" (район ул. Иркутская) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 0
2.1.2. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-82А |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство ТП-16А, 18А, 19А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,59 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
2.1.3. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП 1А |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 25.334 |  | 25.334 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 25.334 |  |  |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП в пос. Солнечный |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
2.1.4. |  |  | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 2.993 |  | 2.993 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.993 |  |  |  |  | 0
2.1.5. |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт).г. Кемерово |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.515 |  | 22.515 | [5 empty] | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  | 12.077 | 10.438 |  |  |  | 0
2.1.6. |  |  | Строительство РП-42 и КЛ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 20.9 |  | 20.9 | [11 empty] | 20.9
2.1.7. |  |  | Строительство РП-48 и КЛ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 17.933 |  | 17.933 | [11 empty] | 17.933
2.1.8. |  |  | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | [5 empty] | 2013 | 2014 | 20.446 |  | 20.446 | [12 empty] | 17.319
2.1.9. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) |  |  |  |  | 0,16МВА, 0,160 км | 2013 | 2013 | 2.905 |  | 2.905 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 1.351
2.1.10. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.898 |  | 2.898 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.847
2.1.11. |  |  | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» |  |  |  |  | 4*1,6км=6,4км 9,1МВА | 2013 | 2014 | 44.8602 |  | 44.8602
2.1.12. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.905 |  | 2.905 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 1.819
2.1.13. |  |  | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | [5 empty] | 2013 | 2014 | 17.949 |  | 17.949 | [12 empty] | 4.664
2.1.14. |  |  | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) |  |  |  |  | 2*400кВа | 2012 | 2012 | 8.097 |  | 8.097 | [11 empty] | 7.097 | 0.937
2.1.15. |  |  | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 3.315 |  | 3.315 | [11 empty] | 3.315
2.1.16. |  |  | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) |  |  |  |  | 2*400кВа | 2012 | 2012 | 4.353 |  | 4.353 | [11 empty] | 3.653 | 0.375
2.1.17. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА 0,465 км | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.414
2.1.18 |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 2.461
2.1.19. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 250кВа | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.188
2.1.20. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.354
2.1.21. |  |  | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 6.145 |  | 6.145 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 3.9
2.1.22. |  |  | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная |  |  |  |  | 250кВа | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 2.086
2.1.22. |  |  | Проектирование и строительство высоковольтной перемычки от п/ст "Октябрьская" 35/10 до РП-5 |  |  |  |  | 2,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5
2.1.23. |  |  | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  |  |  | 9,1МВА | 2013 | 2014 | 12.861 |  | 12.861 | [6 empty] | 9.1 |  |  | 9.1
2.1.24 |  |  | Строительство ТП-16 (взамен существующей) |  |  |  |  | 1,26МВА | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 | [5 empty] | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  | 4.021
2.1.25. |  |  | Строительство ТП-44 (взамен существующей) |  |  |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 3.842
2.1.16. |  |  | Проектирование РП-6кВ в Лесном городке (взамен ЦРП-ЛГ) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0
2.1.27. |  |  | Строительство новой ТП на ул. Циолковского (разгрузить ТП-246) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.28. |  |  | Строительство новой ТП на ул. Тяжинская (разгрузить ТП-249) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.29. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-244) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.30. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-243) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.31. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-125) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.32. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-126) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.26. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-164) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.34. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-22) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.35. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-26) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.36. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-28) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.37 |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-29) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.38. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-04) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.1.26. |  |  | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  |  |  |  | 2*630 кВа | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 4.112
2.1.40. |  |  | Проектирование и строительство РП-102 | [5 empty] | 2013 | 2013
КЛ и ВЛ
2.1.27. |  |  | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.488 |  | 0.488 | [12 empty] | 0.488 |  |  |  | 0
2.1.28. |  |  | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.473 |  | 0.473 | [12 empty] | 0.473
2.1.29 |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района |  |  |  |  | 160 кВА | 2012 | 2012 | 3.094 |  | 3.094 | [11 empty] | 3.094
2.1.30. |  |  | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 | [5 empty] | 2013 | 2013 | 1.057 |  | 1.057 | [12 empty] | 1.057
2.1.31. |  |  | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 |  |  |  |  | 0,2км | 2013 | 2013 | 0.681 |  | 0.681 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.306
2.1.32. |  |  | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  |  |  |  | 4,34км | 2013 | 2013 | 14.976 |  | 14.976 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 11.476
2.1.33. |  |  | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.963 |  | 0.963 | [12 empty] | 0.963
КЛ и ВЛ
За счет прибыли
|  |  | За счет техприсоединения | [21 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. |  |  | Прочее новое строительство | [7 empty] | 43.827 |  | 43.827 | [11 empty] | 43.827
ПС
в том числе ПТП
2.2.1 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.072 |  | 1.214 | [11 empty] | 22.072 |  |  |  |  | -20.858
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0.875 |  | 0.875 | [11 empty] | 0.875 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
2.2.2 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2015 | 96.316 |  | 77.6977 | [11 empty] | 23.367 |  |  |  |  | 54.3307
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 2.388 |  | 2.388 | [11 empty] | 2.388 |  |  |  |  | 0
2.2.3 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2012 | 2015 | 65.449 |  | 65.449 | [11 empty] | 20.041 |  |  |  |  | 45.408
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 2.108 |  | 2.108 | [11 empty] | 2.108 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе ПТП | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0
2.2.5 |  |  | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2х1000 кВА) |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.562 |  | 11.562 |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 11.562 |  |  |  |  | 11.562
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 11.562 |  | 11.562 | [11 empty] | 11.562 |  |  |  |  | 11.562
2.2.6 |  |  | Строительство ТП 2*630, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.982 |  | 11.982 |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 11.982 |  |  |  |  | 11.982
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 11.982 |  | 11.982 | [11 empty] | 11.982 |  |  |  |  | 11.982
2.2.7 |  |  | Строительство ТП 2*250, г. Кемерово, ж.р.Промышленновский, ул. Варяжская |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 9.126 |  | 9.126 | [11 empty] | 9.126
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 9.126 |  | 9.126 | [11 empty] | 9.126
2.2.8 |  |  | Строительство ТП 250, г. Березовский, пос. Славянка |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 5.786 |  | 5.786 | [11 empty] | 5.786
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 5.786 |  | 5.786 | [11 empty] | 5.786
2.2.9. |  |  | Строительство ТП 630, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Нижегородка |  |  |  |  | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 3.987 |  | 3.987 | [11 empty] | 3.987
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 3.987
2.2.10. | 2.2.11 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, мкр. 3 |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.11. | 2.2.12 |  | Строительство ТП 2*400, г. Ленинск-Кузнецкий, квартал "Апельсин" |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.12. | 2.2.13 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Первый заместитель генерального директора | [18 empty] | А.Г. Кучеев
[6 empty] | Начальник технического управления | [17 empty] | В.В. Кургузкин
|  | Начальник технического управления С.Г. Соловьев |  | С.Г. Соловьев

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 г. № 686
51.634
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п |  | Источник финансирования |  | План 2012 года | План 2013 года |  | План 2014 года | Итого | 182.123
1 |  | Собственные средства с НДС |  | 252.696 | 191.1659 |  | 201.7859 | 645.6478 | 0
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: |  | 194.1498 | 139.331 |  | 134.867 | 468.3478
1.1.1 |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС |  | 157.0083 | 139.331 |  | 134.867 | 431.2063
1.1.2 |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) без НДС |  | 37.1415 | 0 |  | 0 | 37.1415
1.1.3.1 |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 37.1415 | 0 |  | 0 | 37.1415
1.1.4 |  | Прочая прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | Амортизация без НДС |  | 20 | 22.674 |  | 36.138 | 78.812
1.2.1 |  | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС |  | 20 | 22.674 |  | 36.138 | 78.812
1.2.2 |  | Прочая амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  | Возврат НДС |  | 38.547 | 29.1609 |  | 30.7809 | 98.4888
1.4 |  | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 |  | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 |  | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | Кредиты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  | Облигационные займы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  | Займы организаций |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 |  | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 |  | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 |  | Использование лизинга |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 |  | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС |  | 252.6968 | 191.1659 |  | 201.7859 | 645.648
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| Первый заместитель генерального директора |  |  |  |  | А.Г. Кучеев
Заместитель генерального директора В.Л. Бреусов

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 г. № 686
Прогноз ввода объектов основных средств ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. | Ввод основных средств сетевой организации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, м2 | [7 empty] | млн. руб, без НДС |  |  |  | млн. руб, без НДС
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |  | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 2014 год | ИТОГО | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 2014 год
1 | Приобретение оргтехники | - | - | - | - | 6.4058 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.42034 | 1.061 | 1.061 | 0 | 2.5424 | 0.744 | 0.744 | 0.7435 | 0.7435 | 2.975
2 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | - | - | - | - | 52.0864 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.38983 | 1.0508 | 8.4746 | 1.1017 | 11.0169 | 0.42373 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 12.022
3 | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | 3.889 | 342.2 |  |  |  |  | 0 |  | 342.2 | 0 | 0.84746 | 2.0771 | 0.96441 | 3.889 |  |  |  |  | 0
4 | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | - | - | - | - | 12.8254 | 990 |  |  |  |  | 0 |  | 990 | 0 | 0.91525 | 5.1992 | 5.1992 | 11.3136 |  |  | 0.68983 | 0.68983 | 1.3797
5 | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | - | - | - | - | 6.6102 | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 300 | 0 | 1.6949 | 4.9153 | 0 | 6.6102 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 |  |  |  |  | 4.2373 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.9567 | 1.9566 | 1.9566 | 5.8699
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" | 0.35 | - | - | 0.35 | 2.3203 | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 2.3203 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" | 0.12 | - | - | 0.12 | 4.1839 | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 4.1839 | 4.1839 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 | 0.35 | - | - | 0.35 | 0.80508 | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0.80508 |  |  |  |  | 0
11 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0
12 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0
13 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | - | - | - | - | 1.1195 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 |  |  |  |  | 0
14 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | - | - | - | - | 0.54576 | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0.54576 |  |  |  |  | 0
15 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжениея) п. Петровский | - | - | - | - | 3.7034 | 4.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | 1.8915 | 1.8119 | 3.7034 |  |  |  |  | 0
16 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ РП-4, РП-6, РП-9, диспетчерский щит г. Березовский | - | - | - | - | 8.2627 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 7.8669 | 8.2627 |  |  |  |  | 0
17 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1 | - | - | - | - | 7.1551 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 3.7746 | 4.0576 |  | 1.3941 | 1.3941 |  | 2.7881
18 | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  |  |  | 11.7831 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | - | - | - | - | 30.939 | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0.70169 | 30.2373 | 30.939 |  |  |  |  | 0
20 | Проектные работы и строительство ТП-82А | - | - | - | - | 2.1186 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1186 |  |  |  |  | 0
21 | Проектные работы и строительство нового РП 1А | - | - | - | - | 21.4695 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.45254 | 21.0169 | 21.4695 |  |  |  |  | 0
22 | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | - | - | - | - | 2.5364 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 1.9551 | 0.58136 | 2.5364 |  |  |  |  | 0
23 | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 | - | - | - | - | 19.0805 |  |  |  | 9.1 |  | 9.1 |  | 9.1 | 0 | 0 | 0.42373 | 9.811 | 10.2347 |  | 2.9486 | 2.9486 | 2.9486 | 8.8457
24 | Строительство РП-42 и КЛ | - | - | - | - | 17.7119 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8983 | 8.8136 | 17.7119 |  |  |  |  | 0
25 | Строительство РП-48 и КЛ | - | - | - | - | 15.1975 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 14.0237 | 15.1975 |  |  |  |  | 0
26 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | 0.8 | - | - | 0.8 | 6.8619 | 1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6.0144 | 6.0144 |  |  | 0.79407 |  | 0.79407
27 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский( для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | 0.4 | - | - | 0.4 | 2.8093 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8093 | 2.8093 |  |  |  |  | 0
28 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | 0.63 | - | - | 0.63 | 3.689 | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 3.0958 |  |  | 0.3178 |  | 0.3178
29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района с установкой КТПН 6/0,4кВ 160кВА | - | - | - | - | 2.622 | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 2.622 |  |  |  |  | 0
30 | Проектирование и строительство складского хозяйства | - | - | - | - | 8.8373 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
31 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок | - | 0.437 | - | 0.5 | 1.5407 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 3.7111
32 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 | - | 0.6 | - | 0.3 | 1.7314 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7919 | 1.7919 | 3.5839
33 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.70932 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0169 |  | 1.0169
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская | - | 0.873 | - | 0.73 | 1.1941 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.46441 |  | 0.46441
35 | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 | - | 1.9 | - | 1.9 | 5.4831 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8565 | 1.8565 | 1.8565 | 5.5695
36 | Реконструкция КТПН-70 | - | 0.1 | - | 0.16 | 0.73644 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.56186 | 0.56186 |  | 1.1237
37 | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии | - | 9.79 | - | 1.4 | 2.6585 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 4.4653
38 | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | 4.2847 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2458 | 2.2458 | 2.2458 | 6.7373
39 | Проектирование и реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (2 шт.) (Переходящий объект) | - | 50 | 16 | 32 | 34.1958 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2771 | 5.2771 | 5.2771 | 15.8314
40 | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева | - | 0.4 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48729 | 0.48729 |  | 0.97458
41 | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина | - | 0.63 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0636 | 1.0636 | 2.1271
42 | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 | - | 2*630 | - | 0.63 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3903 | 1.3903 | 1.3903 | 4.171
43 | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея | - | 2*400 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.1102 | 3.1102
44 | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 | - | 0.8 | - | 0.8 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Реконструкция ТП-28 | - | 2*400 | - | 0.32 | 2.7102 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.1297 | 3.1297
45 | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.7102 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.69492 | 0.69492
46 | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) | - | 0.16 | - | 0.16 | 2.4559 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.566
47 | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло | - | 0.25 | - | 0.25 | 1.05 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1453 | 1.1453 |  | 2.2907
48 | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37458 |  |  | 0.37458
49 | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31102 |  |  | 0.31102
50 | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.31271 |  | 0.31271
51 | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.30932 |  | 0.30932
52 | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.19068 |  | 0.19068
53 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6322 | 1.6322 | 1.6322 |  | 4.8966
54 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) | - | - | - | - | 7.9941 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.9229 | 2.9229 |  | 5.8458
56 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
55 | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | - | - | - | - | 17.3271 | [5 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.8924 | 4.8924 | 4.8924 | 14.6771
56 | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) | - | - | - | - | 2.4619 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57246 | 0.57246 |  | 1.1449
57 | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) | - | 0,16, 0,160 | - | 0.16 | 2.4559 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.847
58 | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот | - | - | - | - | 2.4619 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5415 |  | 1.5415
59 | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | - | - | - | - | 15.211 | [5 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7771 | 2.7771 | 3.953
60 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка | - | 0,4 0,465 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.37881 | 0.36271 |  |  |  |  | 0.59915 | 0.59915 | 1.1983
61 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка | - | 0.4 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.45746 | 0.36627 | 0.56008 | 0.63992 |  |  |  | 1.0428 | 1.0428 | 2.0856
62 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.70025 | 0.63771 |  | 0.44839 |  |  |  | 0.5033 | 0.5033 | 1.0066
63 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка | - | 0.4 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.57372 | 0.57372 | 1.1474
64 | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная | - | - | - | - | 5.2076 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.6331 | 8.1652 |  |  |  |  | 1.6525 | 1.6525 | 3.3051
65 | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная | - | - | - | - | 3.1712 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 10.1542 |  |  |  | 0.88389 | 0.88389 |  | 1.7678
66 | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» | - | - | - | - | 36.5263 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 4.9034 | [6 empty] | 0
67 | Строительство ТП-16 (взамен существующей) | - | 1.26 | - | 0.8 | 3.1712 |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 1.7038 | 1.7038 | 3.4076
68 | Строительство ТП-44 (взамен существующей) | - | 0.8 | - | 0.4 | 3.1712 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 1.628 | 1.628 | 3.2559
69 | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  | 0.63 |  | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 1.7424 | 1.7424 | 3.4847
73 | Проектирование и строительство РП-102 |  |  |  |  | 5.5253 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
70 | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  |  |  | 0.41356 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.41356 |  | 0.41356
71 | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  |  |  | 0.40085 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.40085 |  | 0.40085
72 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 0.89576 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.89576 |  | 0.89576
73 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 | - | 0.2 | - | - | 0.57712 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 0.25932 |  | 0.25932
74 | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  | 4.34 |  |  | 12.6915 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | [7 empty] | 4.8627 | 4.8627 | 9.7254
75 | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) |  |  |  |  | 0.8161 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.8161 |  | 0.8161
76 | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  |  |  | 10.8992 | [5 empty] | 0 | 9.1 | 9.1 | [9 empty] | 0
77 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  |  |  | 11.7831 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
78 | Проектирование, комплектация оборудования и монтаж в РП-37 г. Кемерово |  |  |  |  | 0.74153 | 0.43 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.74153 |  |  |  |  | 0
79 | Строительство РП-42 |  |  |  |  | 2.0237 | 2.1824 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.0237 |  |  |  |  | 0
80 | Строительство РП-48 |  |  |  |  | 1.7864 | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.7864 |  |  |  |  | 0
79 | Строительство РП-44 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2*1000 кВА) |  |  |  |  | 9.7983 | 0.66 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9.7983 |  |  |  |  | 0
82 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  | 10.1542 | 0.76 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10.1542 |  |  |  |  | 0
83 | Строительство ТП 250 кВА г. Березовский пос. Славянка |  |  |  |  | 4.9034 | 0.195 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4.9034 |  |  |  |  | 0
84 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская |  |  |  |  | 7.7339 | 0.188 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7.7339 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 530.4962 | [8 empty] | 1.9679 | 9.7049 | 119.1092 | 129.7714 | 214.1499 | 2.7999 | 37.6546 | 65.3323 | 54.934 | 162.1342 | 201.786
К.С. Лазарев