- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 04 »  февраля 2014 г. № 57

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область) | каменный уголь | 5,586 | 4,818 | 0,768 |
| 1.1 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный | каменный уголь | 1,634 | 1,409 | 0,225 |
| 1.2 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный | каменный уголь | 0,08 | 0,069 | 0,011 |
| 1.3 | узел нагрузки ст. Бирюлинская | каменный уголь | 0,05 | 0,043 | 0,007 |
| 1.4 | узел нагрузки ст. Егозово | каменный уголь | 0,955 | 0,824 | 0,131 |
| 1.5 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский | каменный уголь | 0,17 | 0,147 | 0,023 |
| 1.6 | узел нагрузки ст. Белово | каменный уголь | 1,277 | 1,103 | 0,174 |
| 1.7 | узел нагрузки ст. Промышленная | каменный уголь | 0,415 | 0,358 | 0,057 |
| 1.8 | узел нагрузки ст. Артышта-2 | каменный уголь | 0,126 | 0,109 | 0,017 |
| 1.9 | узел нагрузки ст. Юрга | каменный уголь | 0,052 | 0,045 | 0,007 |
| 1.10 | узел нагрузки ст. Трудоармейская | каменный уголь | 0,216 | 0,187 | 0,029 |
| 1.11 | узел нагрузки ст. Топки | каменный уголь | 0,611 | 0,524 | 0,087 |
| 2 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск) | каменный уголь | 0,402 | 0,348 | 0,054 |