- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 04 »  февраля 2014  г. № 59

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область) | 196,8 |
| 1.1 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный | 195,1 |
| 1.2 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный | 221,4 |
| 1.3 | узел нагрузки ст. Бирюлинская | 232,5 |
| 1.4 | узел нагрузки ст. Егозово | 182,7 |
| 1.5 | узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский | 228,1 |
| 1.6 | узел нагрузки ст. Белово | 179,9 |
| 1.7 | узел нагрузки ст. Промышленная | 224,4 |
| 1.8 | узел нагрузки ст. Артышта-2 | 225,1 |
| 1.9 | узел нагрузки ст. Юрга | 161,0 |
| 1.10 | узел нагрузки ст. Трудоармейская | 224,8 |
| 1.11 | узел нагрузки ст. Топки | 238,2 |
| 2 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск) | 220,7 |
| 3 | ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район) | 162,6 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.