Приложение к постановлению

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от « 20» декабря 2013 г. № 575

Инвестиционная программа «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк)  на 2014 год, в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объем финансирования программы, в части пр-ва т/энергии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений |
|  | Всего | 45 233 | 45 233 |
| 1 | Реконструкция ЗРУ-110 кВ, в т.ч. | 2 505 | 2 505 |
| - 1.1 | - Замена выключателей ЗРУ-110 кВ (ВМТ-110Б-40/2000 Ухл1) на элегазовый выключатель яч. 4 | - 1252,5 | - 1 253 |
| - 1.2 | - Замена выключателей ЗРУ-110 кВ (ВМТ-110Б-40/2000 Ухл1) на элегазовый выключатель яч. 6 | - 1252,5 | - 1 253 |
| - 2 | - Реконструкция ГРУ-10кВ, КРУ-6кВ, в т.ч. | - 5 790 | - 5 790 |
| - 2.1 | - Замена выключателей ГРУ-10 кВ отходящие фидеры (ВБЧ-С (яч. 58) на 3АН5) | - 137 | - 137 |
| - 2.2 | - Замена выключателей ГРУ-10 кВ отходящие фид. (ВБЧ-С (яч. 59) на 3АН5 ) | - 137 | - 137 |
| - 2.3 | - Замена выключателей ГРУ-10 кВ отходящие фид. (выключатель ВМГ133 (яч. 3) на 3АН5) | - 137 | - 137 |
| - 2.4 | - Замена выключателей ГРУ-10 кВ отходящие фид. (выключатель ВМГ133 (яч. 5) на 3АН5 ) | - 137 | - 137 |
| - 2.5 | - Замена выключателей ГРУ-10 кВ отходящие фид. (выключатель ВМГ133 (яч. 48) на 3АН5) | - 137 | - 137 |
| 2.6 | Замена выключателей КРУ-6кВ 1оч. Секция №2 (тип ВБЧС на BB-Tel) яч.№№45, 49, 51, 53, 55, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | 1 659 | 1 659 |
| 2.7 | Замена вводных автоматов секций РУСН-0,4кВ | 1 756 | 1 756 |
| 2.8 | Замена выключателей ЗРУ-6 кВ насосной №2 подъёма I (яч.№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,16, 17, 18) | 1 691 | 1 691 |
| 3. | Реконструкция системы регулирования пароводяного тракта котлоагрегатов, в т.ч. | 1 711 | 1 711 |
| 3.1 | Замена регулятора питания котла 225 на котле №1 | 309 | 309 |
| 3.2 | Замена регулятора питания котла 225 на котле №9 | 309 | 309 |
| 3.3 | Замена регуляторов впрыска на котле №1 | 273 | 273 |
| 3.4 | Замена регуляторов впрыска на котле №9 | 410 | 410 |
| 3.5 | Замена регуляторов впрыска на котле №10 | 410 | 410 |
| 4. | Реконструкция системы водоотведения, в т.ч. | 115 | 115 |
| 4.1. | Насос-дозаторы , центробежные насосы с электродвигателем (насос дозатор кислоты №2 ХВО- 1, насос дозатор щелочи №4 на ХВО-2, насос для разгрузки серной кислоты №1, насос для перекачки коагулянта №1 ХВО-1 | 115 | 115 |
| 5 | Реконструкция АСУ ТП основного оборудования, в т.ч. | 12 899,88 | 12 900 |
| 5.1. | Модернизация приборного парка ТГ №1с заменой первичных преобразователей и вторичных приборов на микропроцессорную технику с внедрением системы вибродиагностики | 3 871 | 3 871 |
| 5.2 | Модернизация приборного парка ТГ №2 с заменой первичных преобразователей и вторичных приборов на микропроцессорную технику с внедрением системы вибродиагностики | 3 968 | 3 968 |
| 5.3 | Модернизация приборного парка котла №1 с заменой первичных преобразователей и вторичных приборов на микропроцессорную технику. | 2361 | 2 361 |
| 5.4 | Модернизация приборного парка котла №10 с заменой первичных преобразователей и вторичных приборов на микропроцессорную технику. | 2 700 | 2 700 |
| 6 | Бульдозерная техника, приобретение нового бульдозера | 14 947 | 14 947 |
| 7 | Замена вентилятора первичного дутья ВПД №7А, 9Б | 1 102 | 1 102 |
| 8 | Приведение мазутонасосной в соответствие с требованиями НТД | 1 626 | 1 626 |
| 9 | Приточно-вытяжная вентиляция 1 и 2 очереди | 3 444 | 3 444 |
| 10 | Установка кондиционеров в АГП ТГ-4, 5, 6 | 1 093 | 1 093 |