- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 04 » февраля 2014 г. № 58

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,776 | 0,452 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 9124,49 | 5,053 | 829,633 |
| 1.1 | узел нагрузки ст. Бирюлинская | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4,858 | 0,015 | 0,000 |
| 1.2 | узел нагрузки ст. Егозово | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7509,201 | 2,747 | 0,000 |
| 1.3 | узел нагрузки ст. Белово | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,453 | 0,286 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 582,865 | 0,832 | 0,000 |
| 1.4 | узел нагрузки ст. Промышленная | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 126,302 | 0,252 | 0,000 |
| 1.5 | узел нагрузки ст. Артышта-2 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 45,446 | 0,120 | 0,000 |
| 1.6 | узел нагрузки ст. Трудоармейская | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 198,100 | 0,373 | 0,000 |
| 1.7 | узел нагрузки ст. Топки | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 95,446 | 0,093 | 0,000 |
| 2 | ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 389,474 | 0,747 | 0,000 |
| 3 | ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 10828,05 | 4,955 | 0,000 |