## прил № 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от " 01 " апреля 2014 г № 176
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "СКЭК" на 2014 год
(без учета НДС)
| Наименование ставки | Ставка
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб/кВт) в ценах 2014 года
С1.1. | до 150 кВт (включительно) | 218.73
С1.2. | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 53.18
С1.3. | свыше 670 кВт | 8.61
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года
С2.1. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 297192.58
С2.2. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 275542.92
С2.3. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 339614.85
С2.4. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3x95+1x95 мм2 | 344491.25
С2.5. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 сечением 2×16 мм2 | 210237.64
С2.6. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×35 + 1×54 мм2 | 226496.88
С2.7. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×70 мм2 | 241497.55
С2.8. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 | 264479.96
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб/км) в ценах 2001 года
С3.1. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 555400.2076
С3.2. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 405260.3066
С3.3. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 381294.1145
С3.4. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 693472.5
С3.5. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 936805
С3.6. | строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1686022.5
С3.7. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 290137.5
С3.8. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 329968.75
С3.9. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 349383.75
С3.10. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 381751.25
С3.11. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 415068.75
С3.12. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1022978.97
С3.13. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×70 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 433821.86
С3.14. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 566451.02
С3.15. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×150 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 576926.78
С3.16. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×185 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 593029.34
С3.17. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 688172.6
С3.18. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1390664.97
С3.19. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1478479.67
С3.20. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1430717.88
С3.21. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1602548.75
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб/кВт) в ценах 2001 года
С4.1. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 1487.83
С4.2. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 954.7
С4.3. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 642.06
С4.4. | строительство распределительной подстанции (РП) в кирпичном исполнении мощностью 10 МВт со встроенной ТП | 642.8
С4.5. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА | 1592.3764
С4.6. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА | 1031.4501
С4.7. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА | 729.0619
С4.8. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА | 511.9087
С4.9. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА | 3272.9494
С4.10. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА | 2108.3603
С4.11. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА | 1495.6059
С4.12. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА | 1044.9228
С4.13. | строительство мачтовой КТП-63 кВА | 1533.2665
С4.14. | строительство мачтовой КТП-100 кВА | 989.5225
С4.15. | строительство мачтовой КТП-160 кВА | 671.3834
С4.16. | строительство мачтовой КТП-250 кВА | 467.7865
С4.17. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА, (89 кВт) | 3528.97
С4.18. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА (142,4 кВт) | 2260.57

## прил № 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от " 01 " апреля 2014 № 176
Ставки за единицу максимальной мощности. Стоимость мероприятий, осуществляемых ОАО "СКЭК" при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт на 2014 год
N п/п | Наименование мероприятий |  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 244393.78 | 5031.95 | 48.5684
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 55861 | 4730.99 | 11.8075
|  | свыше 670 кВт | 6982.68 | 3651.88 | 1.9121
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  | - | - | -
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  | X | X | X
3.1. | строительство воздушных линий |  | 2174440.2264 | 236.97 | 9176.0148
3.2. | строительство кабельных линий |  | 68726317.535 | 3155.58 | 21779.2981
3.3. | строительство пунктов секционирования |  | - | - | 4428.89
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | - | - | 9958.0118
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | - | - | -
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 259180.27 | 5031.95 | 51.5069
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 59241.21 | 4730.99 | 12.5219
|  | свыше 670 кВт | 7405.15 | 3651.88 | 2.0278
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя <1> |  | - | - | -
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 597071.93 | 5031.95 | 118.6562
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 136473.58 | 4730.99 | 28.8467
|  | свыше 670 кВт | 17059.2 | 3651.88 | 4.6713
<1> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.