## Приложение №1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «16» мая 2014 года № 274

Перечень стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы
за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на территории Кемеровской области
на 2014 год

(без НДС)

| №п/п | Наименование ставки | Ставка |
| --- | --- | --- |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб/кВт) в ценах 2014 года |  |
| С1.1. | до 150 кВт (включительно) | 441,78 |
| С1.2. | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 136,95 |
| С1.3. | свыше 670 кВт | 29,69 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи, в расчете на 1 км линий, в ценах 2001 года, (руб./км) () |  |
| С2.1. | Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 266 037,50 |
| С2.2. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 | 282 275,00 |
| С2.3. | Строительство 1 км 2хВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 353 062,50 |
| С2.4. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом в двухцепном исполнении проводом СИП 1×95 | 813 622,24 |
| С2.5. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 | 535 403,96 |
| С2.6. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 2×16 | 487 668,43 |
| С2.7. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 2×35 | 523 201,73 |
| С2.8. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×16+1×25 | 500 258,13 |
| С2.9. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×35 | 528 868,85 |
| С2.10. | Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×70 | 763 670,66 |
| С2.11. | Строительство 1 км 2-х цепной ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×70 | 860 063,53 |
| С3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи, в расчете на 1 км линий, в ценах 2001 года, (руб./км). () |  |
| С3.1. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×50/16 | 245 687,50 |
| С3.2. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×70/16 | 248 037,50 |
| С3.3. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 | 277 162,50 |
| С3.4. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 | 298 625,00 |
| С3.5. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 | 310 075,00 |
| С3.6. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×185/25 | 351 150,00 |
| С3.7. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 414 862,50 |
| С3.8. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 | 559 687,50 |
| С3.9. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 | 581 662,50 |
| С3.10. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 791 237,50 |
| С3.11. | Строительство 1 км 3×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 | 1 167 850,00 |
| С3.12. | Строительство 1 км 3×КЛ 6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3×95 | 621 354,61 |
| С3.13. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 | 580 762,41 |
| С3.14. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×70/16 | 750 436,62 |
| С3.15. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 | 801 314,38 |
| С3.16. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×185/25 | 1 246 548,22 |
| С3.17. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×50/16 с благоустройством территории | 690 802,46 |
| С3.18. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×70/16 с благоустройством территории | 700 057,45 |
| С3.19. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 с благоустройством территории | 729 067,00 |
| С3.20. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 с благоустройством территории | 826 911,40 |
| С3.21. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 с благоустройством территории | 914 347,84 |
| С3.22. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×185/25 с благоустройством территории | 958 328,58 |
| С3.23. | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 с благоустройством территории | 1 176 832,12 |
| С3.24. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×120/16 с благоустройством территории | 1 205 768,92 |
| С3.25. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×150/25 с благоустройством территории | 1 312 794,23 |
| С3.26. | Строительство 1 км2× КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 с благоустройством территории | 1 580 260,80 |
| С3.27. | Строительство 1 км 3×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×240/25 с благоустройством территории | 2 029 934,34 |
| С3.28. | Строительство 1 км 3×КЛ 6(10) кВ кабелем марки ААШв -10 3×95 с благоустройством территории | 1 337 157,74 |
| С3.29. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×70/16 с благоустройством территории | 975 950,44 |
| С3.30. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×95/16 с благоустройством территории | 1 033 560,57 |
| С3.31. | Строительство 1 км 2×КЛ 6(10) кВ кабелем марки АПвПг-10 3×185/25 с благоустройством территории | 1 471 849,09 |
| С4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении объектов по производству электрической энергии, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на каждую линию, в ценах 2001 года, (руб./кВт) () |  |
| С4.1. | Строительство КТП 63 кВА | 1 128,75 |
| С4.2. | Строительство КТП 100 кВА | 828,75 |
| С4.3. | Строительство КТП 160 кВА | 565,00 |
| С4.4. | Строительство КТП 250 кВА | 396,25 |
| С4.5. | Строительство КТП 400 кВА | 280,00 |
| С4.6. | Строительство КТП 630 кВА | 212,50 |
| С4.7. | Строительство КТП 1000 кВА | 217,50 |
| С4.8. | Строительство 2КТП 400 кВА | 346,25 |
| С4.9. | Строительство 2КТП 630 кВА | 258,75 |
| С4.10. | Строительство 2КТП 1000 кВА | 195,00 |
| С4.11. | Строительство 2КТП 1600 кВА | 148,75 |
| С4.12. | Строительство МКТП 16 кВА | 2 381,25 |
| С4.13. | Строительство МКТП 25 кВА | 2 348,75 |
| С4.14. | Строительство МКТП 40 кВА | 1 486,25 |
| С4.15. | Строительство МКТП 63 кВА | 1 082,50 |
| С4.16. | Строительство МКТП 100 кВА | 701,25 |
| С4.17. | Строительство МКТП 160 кВА | 480,00 |
| С4.18. | Строительство КТП 2х100 кВА | 847,50 |
| С4.19. | Строительство КТП 2х160 кВА | 560,00 |
| С4.20. | Строительство КТП 2х250 кВА | 421,25 |