- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «05» августа 2014 г. № 421

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

| № п/п | Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) |  | 228,51 |
| 2 | ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) |  | 161,71 |
| 3 | МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский район) |  | 215,32 |
| 4 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 227,40 |
| 5 | ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) |  | 165,50 |
| 6 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) |  | 189,90 |
| 7 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения г. Топки | каменный уголь | 232,50 |
|  |  | природный газ | 164,40 |
| 8 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район |  | 229,40 |
| 9 | МУП «ПТХ» (г. Прокопьевск) |  | 219,00 |
| 10 | ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без учета нагрузки ж.р. Лесная Поляна) | природный газ | 161,20 |
|  |  | каменный уголь | 229,60 |
|  |  | дизельное топливо | 183,30 |
| 11 | ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) узел теплоснабжения ж. р. Лесная Поляна |  | 159,00 |
| 12 | ООО «ТВК» (г. Белово) |  | 189,20 |
| 13 | ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) |  | 186,10 |
| 14 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) |  | 183,30 |
| 15 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский |  | 201,80 |
| 16 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу теплоснабжения пгт. Краснобродский |  | 187,00 |
| 17 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) |  | 180,4 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.