PAGE  
1

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего
ПРОТОКОЛ № 37-э
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.06.2014 г.











 г. Кемерово
Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г.,
Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.
Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления РЭК.
Приглашенные: Малюта Д.В. –генеральный директор ОАО «АЭЭ».

от ООО «Электросеть»:
- Мережкин А.В. – генеральный директор;
- Галицкий И.А. – главный инженер;
- Поплавская М.С. – главный экономист (с 2009 по 2011 гг.);
- Рулева Т.С. – главный экономист (с 2011 г. по настоящее время);

- Шейко И.В. – ведущий юрисконсульт.

Повестка дня:
	№
	Вопрос

	
	

	1.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области»


Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.
1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области».
Докладчик (Э.Б. Гусельщиков) доложил:
Прокуратурой Кемеровской области от 08.05.2014 №7/3-13-2014 в адрес региональной энергетической комиссией Кемеровской области направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства, в котором указано на необоснованное завышение НВВ ООО «Электросеть» на 2014 год в размере 70,5 млн. руб. без учета НДС, противоречащее пункту 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178. В подтверждение своей позиции прокуратура привела решение межрайонной инспекции ФНС России №11 по Кемеровской области от 29.06.2012 №11-26/62, Арбитражного суда Кемеровской области от 29.01.2013 по делу №А27-17780/2012, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2013, определение ВАС РФ от 07.11.2013 по факту несения ООО «Электросеть» фиктивных расходов.


В целях устранения указанного нарушения предлагается с 01.07.2014 осуществить уменьшение установленной на 2014 год НВВ ООО «Электросеть» на второе полугодие по статье экономия средств в сумме 70,5 млн. руб. с соответствующим перерасчетом индивидуальных тарифов.

В данном случае НВВ составит 11 619,08 тыс. руб., плата на содержание сети 94 554,62 руб./МВт мес., плата за потери 104,9 руб./МВтч, одноставочный тариф 268,79 руб./МВтч.

Приложение 1: Баланс транспортировки электрической энергии по сетям ООО «Электросеть».

Приложение 2: Расчет НВВ ООО «Электросеть» г. Прокопьевск с 01.07.2014.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:
____________________ А.Ю. Гринь

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов
____________________ Э.Б. Гусельщиков



Секретарь заседания:
____________________ М.В. Кулебякина



____________ П.Г. Незнанов
Приложение № 1

к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области

от 24.06.2014 № 37-э

Баланс транспортировки электрической энергии по сетям ООО "Электросеть"
[image: image1.emf]ВН СН1 СН2 НН Всего ВН СН1 СН2 НН Всего ВН СН1 СН2 НН Всего

1

Получено эл.энергии от ЭСО,       в т.ч.

тыс.кВтч 16 669,57 90 320,90 0,00 0,00 106 990,47 16 701,50 88 789,84 0,00 0,00 105 491,35 33 371,08 179 110,74 0,00 0,00 212 481,82

1.1

от филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"

тыс.кВтч 15 013,86 90 320,90 105 334,76 15 120,29 88 789,84 103 910,14 30 134,15 179 110,74 0,00 0,00 209 244,89

1.5

ООО "ЭлКК"

тыс.кВтч 1 655,72 1 655,72 1 581,21 1 581,21 3 236,93 0,00 0,00 0,00 3 236,93

1.9 Заявленная мощность сетевой организации

МВт/мес. 2,853 17,992 20,845 2,940 17,541 20,480 2,896 17,766 20,663

1.10

Из сети предыд.напряжения тыс.кВтч 0,00 2 834,61 9 327,80 0,00 0,00 1 272,70 9 243,52 0,00 0,00 4 107,31 18 571,32 0,00

в том числе из сети

ВН

тыс.кВтч 2 834,61 1 706,38 0,00 1 272,70 2 108,36 0,00 4 107,31 3 814,74 0,00

СН1

тыс.кВтч 7 621,42 0,00 7 135,16 0,00 14 756,58 0,00

СН2

тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

НН

тыс.кВтч

1.11

Всего поступление в сеть данного диапазона 

напряжения

тыс.кВтч 16 669,57 93 155,51 9 327,80 0,00 16 701,50 90 062,54 9 243,52 0,00 33 371,08 183 218,05 18 571,32 0,00

2 Потери                    % 13,57 2,92 0,00 #ДЕЛ/0! 4,66 13,35 2,98 0,00 #ДЕЛ/0! 4,66 13,46 2,95 0,00 #ДЕЛ/0! 4,66

2.1   тыс.кВтч 2 261,78 2 722,13 4 983,92 2 230,09 2 683,99 4 914,08 4 491,87 5 406,13 0,00 0,00 9 898,00

3 Отпущено эл.энерг.  тыс.кВтч 14 407,79 90 433,38 9 327,80 0,00 102 006,55 14 471,41 87 378,55 9 243,52 0,00 100 577,26 28 879,20 177 811,93 18 571,32 0,00 202 583,82

в том числе:

3.1 Сальдо-переток

в след.уровня напряжения

в том числе в уровни

ВН

тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

СН1

тыс.кВтч 2 834,61 2 834,61 1 272,70 1 272,70 4 107,31 0,00

0,00

4 107,31

СН2

тыс.кВтч 1 706,38 7 621,42 9 327,80 2 108,36 7 135,16 9 243,52 3 814,74 14 756,58 0,00 18 571,32

НН

тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Полезный отпуск  тыс.кВтч 9 866,80 82 811,96 9 327,80 0,00 102 006,55 11 090,35 80 243,39 9 243,52 0,00 100 577,26 20 957,15 163 055,35 18 571,32 0,00 202 583,82

4.1 Прочие потребители тыс.кВтч 9 866,80 52 828,75 2 964,80 0,00 65 660,35 11 090,35 51 858,19 3 036,01 0,00 65 984,55 20 957,15 104 686,94 6 000,80 0,00 131 644,90

4.1.2 в т.ч. одноставочники тыс.кВтч 1 530,00 21 946,93 2 964,80 0,00 26 441,72 1 470,00 21 564,35 3 036,01 0,00 26 070,36 3 000,00 43 511,28 6 000,80 0,00 52 512,08

4.1.3 в т.ч.двуставочники тыс.кВтч 8 336,80 30 881,83 0,00 0,00 39 218,63 9 620,35 30 293,84 0,00 0,00 39 914,19 17 957,15 61 175,67 0,00 0,00 79 132,82

4.1.4 в т.ч. бюджетные потребители тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

4.2 население тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

4.3 приравненные к населению тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

4.4

технические цели жилых домов

тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

4.5 Производственные нужды ЭСО тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00

4.6

Перетоки в смежные сетевые организации

тыс.кВтч 0,00 29 983,21 6 363,00 0,00 36 346,21 0,00 28 385,20 6 207,52 0,00 34 592,72 0,00 58 368,40 12 570,52 0,00 70 938,92

4.6.1

филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"

тыс.кВтч 5 668,85 5 668,85 4 610,93 4 610,93 0,00 10 279,78 0,00 0,00 10 279,78

4.6.2

ОАО "КузбассЭлектро"

тыс.кВтч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.3

ООО "Аэрокузбасс"

тыс.кВтч 623,20 623,20 559,80 559,80 0,00 0,00 1 183,00 0,00 1 183,00

4.6.5

ООО "ЭлКК"

тыс.кВтч 5 739,80 5 739,80 5 647,72 5 647,72 0,00 0,00 11 387,52 0,00 11 387,52

4.6.6

ОАО "КЭнК" филиал г. Киселевск

тыс.кВтч 24 218,36 24 218,36 23 325,26 23 325,26 0,00 47 543,62 0,00 0,00 47 543,62

ОАО "Прокопьевскэнерго"

тыс.кВтч 96,00 96,00 449,00 449,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00

5 Полезный отпуск  тыс.кВтч 9 866,80 82 811,96 9 327,80 0,00 102 006,55 11 090,35 80 243,39 9 243,53 0,00 100 577,26 20 957,15 163 055,35 18 571,32 0,00 202 583,82

6

Полезный отпуск без производственных нужд ЭСО

тыс.кВтч 9 866,80 82 811,96 9 327,80 0,00 102 006,55 11 090,35 80 243,39 9 243,53 0,00 100 577,26 20 957,15 163 055,35 18 571,32 0,00 202 583,82

7

Э - переток

тыс.кВтч

8

Потери при передаче эл. энергии на потребительский 

рынок

тыс.кВтч

2 261,78 2 722,13 0,00 0,00 4 983,92 2 230,09 2 683,99 0,00 0,00 4 914,08 4 491,87 5 406,13 0,00 0,00 9 898,00

9

Полезный отпуск конечному потребителю

9 866,80 52 828,75 2 964,80 0,00 65 660,35 11 090,35 51 858,19 3 036,01 0,00 65 984,55 20 957,15 104 686,94 6 000,80 0,00 131 644,90

10

Суммарный  сальдированный переток электроэнергии 

из сети в т.ч

10.1 филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС" тыс.кВтч

10.3

ООО "Аэрокузбасс"

тыс.кВтч

10.5

ООО "ЭлКК"

тыс.кВтч

10.6

ОАО "КЭнК" филиал г. Киселевск

тыс.кВтч

ОАО "Прокопьевскэнерго"

тыс.кВтч

11 Объем обслуживания У.Е. 0,00 0,00 0,00

12 НВВ тыс.руб.

13

Плата на содержание сети

руб/

МВт мес.

14

Плата за потери руб./МВт ч

15

Одноставочный тариф -"-

 № 

п/п

Показатель

Ед.изм

2014 (план) I полугодие  2014 (план) II полугодие  2014 (план)

70 644,27 70 898,63 141 542,90



-99 665,91 -99 299,20 -198 965,11

623,20 559,80 1 183,00

4 084,09 4 066,51 8 150,60

24 218,36 23 325,26 47 543,62

96,00 449,00 545,00

82 119,08 11 619,08 93 738,16

656 593,08 94 554,62



99,79 104,90



1 262,22 268,79



Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

от 24.06.2014 № 37-э
РАСЧЕТ НВВ ООО "Электросеть" г. Прокопьевск с 01.07.2014
Расчет подконтрольных расходов
[image: image2.emf]1.1.Материальные затраты тыс.руб.

102 476,60 51 238,30

1.1.1.Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб.

4 934,87 2 467,44

Сырьё, основные материалы тыс.руб.

4 371,05 2 185,53

Вспомогательные материалы

тыс.руб.

563,82 281,91

1.1.2.

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс.руб. 97 541,73 48 770,86

1.2.Расходы на оплату труда тыс.руб.

13 325,87 6 662,93

1.3.Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб.

12 641,81 6 320,91

1.3.1.Ремонт основных фондов тыс.руб.

0,00 0,00

1.3.2.Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб.

0,00 0,00

1.3.8.Расходы на страхование тыс.руб.

3 277,34 1 638,67

1.3.9.Другие прочие расходы тыс.руб.

9 364,47 4 682,23

1.4.Подконтрольные расходы из прибыли в том числе: тыс.руб.

157,68 78,84

Прибыль на социальное развитие тыс.руб.

107,68 53,84

Прибыль на поощрение тыс.руб.

50,00 25,00

Прочие цели тыс.руб.

0,00 0,00

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 128 601,96 64 300,98

2.1.Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб.

0,00 0,00

2.2.Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб.

0,00 0,00

2.3.Теплоэнергия тыс.руб.

0,00 0,00

2.4.

Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб.

28 054,43 14 027,22

2.5.

Налоги - всего, в том числе: тыс.руб.

529,89 264,94

2.5.1.

Налог на землю тыс.руб.

48,97 24,49

2.5.2.

Налог на имущество тыс.руб.

443,00 221,50

2.5.3.

Транспортный налог тыс.руб.

37,54 18,77

2.5.4.

Прочие налоги и сборы

тыс.руб. 0,38 0,19

2.6.Отчисления на страховые взносы тыс.руб. 4 051,06 2 025,53

2.7.

Прочие неподконтрольные расходы 

тыс.руб. 239,00 119,50

2.8.

Налог на прибыль

тыс.руб. 602,37 301,19

2.9.

Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования

тыс.руб. 114,91 57,46

2.10.

Амортизация ОС

тыс.руб. 12 042,20 6 021,10

2.11.

Прибыль на капитальные вложения

тыс.руб. 2 251,80 1 125,90

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс.руб.

47 885,66 23 942,83

3

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих 

доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования

тыс.руб. -12 249,47 -76 624,74

4Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 164 238,16 11 619,08

ИТОГО НВВ на содержание сетей

Расчет неподконтрольных расходов

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ 

ценообразования


_____________________________________________________________________________

Протокол №37-э заседания Правления РЭК от 24.06.2014

