PAGE  
28

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего
ПРОТОКОЛ № 42-э
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.07.2014 г.











 г. Кемерово
Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.
Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Чурсина О.А., Незнанов П.Г.,
Кулебякина М.В., Давыдова А.М.
Иванова Т.Н. – начальник контрольно-правового отдела;
Зарипов А.А. – главный консультант технического отдела;
Седашкина Г.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике.
Повестка дня:
	№
	Вопрос

	
	

	1.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области»

	2.
	Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетьсервис» на 2014 год

	3.
	Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год

	4.
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту

	5.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год»

	6.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №701 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2014 год»

	7.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №685 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2014 год»

	8.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №699 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на 2014 год»

	9.
	О внесении изменений  в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области


Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.
1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области».
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифа
Для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год Общество направило в РЭК письменное заявление об установлении тарифов от 25.03.2014 № 25 (вх. от 26.03.2014 № 1047), подписанное руководителем организации и заверенное печатью. В заявлении об установлении тарифов Общество сообщило об опубликовании предложения о размере цен (тарифов), в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 на сайте www.komitet-gkh.ru (эксперты РЭК самостоятельно распечатали опубликованную на сайте информацию  и приложили к обосновывающим материалам Общества), представило расчетные и обосновывающие материалы.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. 

По данному заявлению было открыто дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии от 07.04.2014 № ОЦО/2014-1 (о чем сообщалось Обществу письмом исх. от 07.04.2014 № См-8-38/702-02). Общество представляло в РЭК дополнительные материалы с сопроводительными письмами исх. от 14.04.2014 №44; от 19.05.2014 №53; 26.05.2014 №57; 28.05.2014 №62; от 30.05.2014 №63; от 04.06.2014 №66.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Ранее затраты Общества РЭК не рассматривала, поэтому у неё отсутствуют данные по базовому периоду.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу  электрической энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. 

2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней
Представленные Обществом материалы по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год отвечают требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 (далее – Методические указания). 

3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих,
регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)
Оценку финансового состояния Общества по передаче электрической энергии произвести не представляется возможным, поскольку оно впервые представило документы на тарифное регулирование, соответственно отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по передаче электрической энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

4. Анализ основных технико - экономических показателей
У Общества в оперативном управлении находится электросетевое имущество на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 20.12.2013 г. сер.42 АД №556537 и Приказа КУМИ Новокузнецкого городского округа от 17.01.2013 г. №48 «О закреплении объектов электроснабжения на праве оперативного управления за МКП «Электроремонт-Сервис» города Новокузнецка» и акта о приеме-передаче групп объектов основных средств от 17.01.2013 №06.2013/к, собственником имущества является администрация города Новокузнецка.

Основываясь на предложенном Обществе балансе, согласованном со смежными электросетевыми компаниями, с учетом корректировки техническими экспертами предлагается принять следующую структуру отпуска: 

- поступление электрической энергии                – 16`682,253 
тыс. кВтч;

- полезный отпуск электрической 

  энергии без производственных нужд 

     – 15`193,553 
тыс. кВтч;

- потребление на производственные нужды
     – 40,680 
тыс. кВтч;

- нормативные потери при передаче

 электрической энергии                                         – 1`448,020 
тыс. кВтч;

- Э-переток 





      – 16`682,253 
тыс. кВтч;

- заявленная мощность 



    – 3,667 
МВт/мес;

                                                                               (8,68%);

- объем обслуживаемых У.Е.                              – 261,259.

Учитывая, что в соответствии с пунктами 34 и 81 Основ ценообразования потери на первый год долгосрочного периода регулирования определяются на основании нормативов технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, Общество в представленных материалах предоставило копию письма Министерства энергетики Российской Федерации Департамента развития электроэнергетики «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям» на 2014 год исх. от 11.03.2014 № 09-656, а так же копию приказа Министерства энергетики Российской федерации (Минэнерго России) от 05.03.2014 года № 95 «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014». 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов Общества по передаче электрической энергии на 2014 год
Общество на тарифное регулирование представило материалы, учитывающие расходы на содержание электросетевого оборудования, участвующего в передаче электрической энергии от смежной сетевой компании до границ раздела балансовой принадлежности с потребителями и не участвующего при передаче электроэнергии на собственное потребление.

На основе анализа представленных Обществом материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения, в том числе по себестоимости:

1. По статье «Вспомогательные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 9`151 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть на материалы затраты в НВВ по данной статье в сумме 1`159,95 тыс. руб., расчетные значения цен которых подтверждены средними потребительскими ценами на товары и услуги. Обществом в материалах представлены средние потребительские цены на основании статистических данных, а так же экспертной оценки основанной на  методе рыночной экстракции проведенной Кузбасской торгово-промышленной палатой. Остальные затраты на сумму 7`991,05 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

В состав затрат на «Вспомогательные материалы» включены следующие расходы:

- на канцелярские товары. Канцелярские товары рассчитаны, исходя из потребности, заявленной Обществом, на сумму 268,647 тыс. руб. в представленных материалах, в перерасчете на численность рассчитанной экспертами для Общества, исходя из объема условных единиц электросетевого оборудования, Общества сумма расходов составила 24,244 тыс. руб. (с учетом НДС).
	Наименование материалов
	Цена за 1 шт., руб. (с учетом НДС)
	Количество, шт.
	Стоимость, руб.

 (с учетом НДС)

	блокнот для заметок
	20,3314
	4
	90,36178

	бумага А4
	166,38
	7
	1109,2

	книга амбарная
	47,2
	1
	52,44444

	карандаш автоматический
	47,2
	6
	262,2222

	карандаш клеящий
	41,3
	18
	734,2222

	корректор лента
	147,5
	18
	2622,222

	лезвие для ножа канцелярского
	20,296
	2
	45,10222

	линейка 20см
	9,204
	2
	20,45333

	линейка 30см
	11,8
	2
	26,22222

	линейка 40см
	18,88
	2
	41,95556

	нож канцелярский
	66,08
	2
	146,8444

	ножницы бытовые
	46,728
	2
	103,84

	папка (мультифоро)
	119,7936
	2
	266,208

	подставка для календаря
	73,75
	2
	163,8889

	папка уголок
	14,4668
	89
	1285,938

	ручка шариковая
	14,16
	12
	173,0667

	ручка глеевая
	29,5
	12
	360,5556

	скотч 5 см
	38,35
	6
	213,0556

	папка для конференций
	28,674
	2
	63,72

	стержень гелиевый
	11,092
	23
	258,8133

	стержень шариковый
	6,49
	23
	151,4333

	стержень для карандаша
	18,88
	6
	104,8889

	блок 60*60
	23,6
	24
	576,8889

	блок для записей
	28,32
	12
	346,1333

	карандаш простой
	8,26
	24
	201,9111

	корректор штрих
	36,58
	12
	447,0889

	маркер
	34,22
	72
	2471,444

	набор фломастеров
	61,537
	1
	68,37444

	папка с резинкой
	35,636
	18
	633,5289

	папка Архивная
	51,92
	2
	115,3778

	скрепки большие
	22,42
	2
	49,82222

	скрепки малые
	15,34
	12
	187,4889

	чернила штемпельные
	67,26
	2
	149,4667

	чернила штемпельные красные
	83,78
	2
	186,1778

	ежедневник
	160,48
	6
	891,5556

	календарь настенный
	17,8062
	2
	39,56933

	календарь настольный
	46,7398
	2
	103,8662

	календарь табель
	7,6582
	1
	8,509111

	скобы к степлеру
	24,1074
	12
	294,646

	пружины для переплета
	149,86
	2
	333,0222

	обложки для переплета
	646,64
	2
	1436,978

	обложки для переплета тесненные
	757,8432
	2
	1684,096

	папка регистратор 70мм
	136,2074
	12
	1664,757

	папка регистратор 50мм
	92,0518
	12
	1125,078

	закладки самоклеющиеся
	14,16
	24
	346,1333

	стойка для бумаги
	88,5
	12
	1081,667

	антистеплер
	27,7654
	6
	154,2522

	папка с метал. прижимом
	49,56
	30
	1486,8

	скоросшиватель пластиковый
	7,2806
	30
	218,418

	папка с вкладышами
	176,41
	6
	980,0556

	рулон для факса
	40,12
	1
	44,57778

	батарейка
	57,82
	6
	321,2222

	диспансер для скрепок
	42,48
	6
	236

	канцелярские наборы
	148,68
	3
	495,6

	зажим для бумаг
	46,8224
	6
	260,1244

	Итого
	24 243,56


- на исполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда. Затраты рассчитаны для приобретения средств пожара тушения, медицинских аптечек, информационных табличек по ТБ, из расчета на 3 автомобиля и оснащения рабочих мест Общества, сумма расходов составила 5,879 тыс. руб.

	Наименование материалов
	Цена за 1 шт., руб. (с учетом НДС)
	Количество, шт.
	Стоимость, руб.

 (с учетом НДС)

	аптечка 
	328,04
	5
	1640,2

	огнетушитель
	257,712
	5
	1288,56

	таблички по ТБ
	59
	50
	2950

	Итого
	5878,76


- на ГСМ. Затраты рассчитаны исходя из зимней и летней норм расхода топлива, утвержденных приказами Общества для 3-х автомобилей, сумма расходов составила 1`059,118 тыс. руб.

	Наименование материалов
	Цена за 1 шт., руб. (с учетом НДС)
	Количество, л
	Стоимость, руб.

 (с учетом НДС)

	Бензин 92
	29,04
	36471
	1059118


- на спец. одежду. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 25.04.2011 №340н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, или связанных с загрязнением»  количество спец. одежды в перерасчете на численность, рассчитанной экспертами для Общества, исходя из объема условных единиц электросетевого оборудования Общества, сумма расходов составила 64,833 тыс. руб. (с учетом НДС).

	Наименование материалов
	Цена за 1 шт., руб. (с учетом НДС)
	Количество, шт.
	Стоимость, руб.

 (с учетом НДС)

	комбинезон х/б
	1321,6
	4
	5286,4

	перчатки диэлектрические
	300,9
	3
	902,7

	очки защитные
	21,24
	7
	148,68

	страховочная привязь
	700,92
	2
	1401,84

	рукавицы х/б теплые
	64,9
	2
	129,8

	валенки с резиновым низом
	1217,76
	3
	3653,28

	рукавицы брезентовые
	42,48
	24
	1019,52

	полуплащ прорезиненный
	460,2
	2
	920,4

	галоши диэлектрические
	379,96
	2
	759,92

	костюм брезентовый
	637,2
	2
	1274,4

	костюм на утепляющей прокладке
	1790,06
	3
	5370,18

	каска
	107,38
	7
	751,66

	подшлемник под каску
	29,5
	7
	206,5

	подшлемник под каску утепленный
	55,46
	7
	388,22

	перчатки х/б
	21,83
	18
	392,94

	рукавицы комбинированные
	31,86
	6
	191,16

	перчатки с полимерным покрытием
	184,08
	6
	1104,48

	сапоги резиновые
	389,4
	5
	1947

	наушники противошумовые
	189,98
	1
	189,98

	жилет сигнальный
	175,82
	5
	879,1

	куртка на утепляющей подкладке
	1400,66
	5
	7003,3

	брюки на утепляющей подкладке
	1046,66
	5
	5233,3

	перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
	175,82
	15
	2637,3

	костюм х/б
	1286,2
	3
	3858,6

	плащ непромокаемый
	495,6
	4
	1982,4

	ботинки кожаные
	885
	4
	3540

	ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
	1557,6
	4
	6230,4

	противогаз
	1652
	4
	6608

	перчатки термостойкие
	273,76
	3
	821,28

	Итого
	64 832,74


Так как Обществом не проводилось оценка объемов планово-предупредительных ремонтов, которые они планировали производить хоз. способом (собственными силами), также нет ссылок на нормативные и правовые акты, на основании которых данные ремонты должны производиться, в документах на тарифное регулирование не представлен расчет затрат и расход материалов по данным ремонтам, эксперты предлагают не принимать данные расходы с НВВ как экономически не обоснованные расходы.  

Корректировка по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложения Общества в сторону снижения составила 7`991,05 тыс. руб.

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» Обществом предлагаются расходы в сумме 80`962 тыс. руб., из них на ремонты в 2014 году 62`538 тыс. руб.

В качестве обоснования его величины представлены:

1. План ремонтных работ МКП «Электроремонт-Сервис» (г. Новокузнецк) на 2014 год силами сторонних подрядчиков.

2. Расшифровка материалов для проведения ремонтов МКП «Электроремонт-Сервис» (г. Новокузнецк) на 2014 год.

3. Прайс-листы на электротехническую продукцию.

4. Дефектная ведомость № 1-18 «Монтаж трехфазного ПКУ абонентов ВНС, КНС, водобудок, скважин МКП «Водосеть» (монтаж на опоре)».

5. Локальная смета № 1-18 «Монтаж трехфазного ПКУ».

6. Дефектная ведомость № 18-39-42 «Монтаж однофазного ПКУ абонента частного сектора (монтаж на опоре)».

7. Локальная смета № 42 «Монтаж однофазного ПКУ абонента частного сектора (монтаж на опоре)».

8. Дефектная ведомость № 42 «Капитальный ремонт с выноской из болота и заменой кабельной перемычки под ж/д путями на воздушный переход ВЛЭП-6 кВ ф.6-47 от автодороги Космической шоссе до пос. Большевик».

9. Локальная смета № 42 «Капитальный ремонт с выноской из болота и заменой кабельной перемычки под ж/д путями на воздушный переход ВЛЭП-6 кВ ф.6-47 от автодороги Космической шоссе до пос. Большевик».

10. Дефектная ведомость № 1-18 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ ВНС и скважин МКП «Водосеть».

11. Локальная смета № 1-18 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ ВНС и скважин МКП «Водосеть».

12. Дефектная ведомость № 42 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 пос. Большевик по ул. Центральная, Строительная, Елабужская, Лучевая».

13. Локальная смета № 42 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 пос. Большевик по ул. Центральная, Строительная, Елабужская, Лучевая».

14. Дефектная ведомость № 42 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 пос. Большевик по ул. Неманская, Балахнинская, Лазурная».

15. Локальная смета № 42 «Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 пос. Большевик по ул. Неманская, Балахнинская, Лазурная».

Необходимо отметить, что представленный План ремонтных работ МКП «Электроремонт-Сервис» (г. Новокузнецк) на 2014 год силами сторонних подрядчиков содержит математические ошибки. Так, мероприятие «Капитальный ремонт с выноской из болота и заменой кабельной перемычки под ж/д путями на воздушный переход ВЛЭП-6 кВ ф.6-47 от автодороги Космической шоссе до пос. Большевик» с объемом финансирования 5`087 тыс. руб. не учтено в итоге по разделу «Участок электрических сетей». Также это мероприятие не учтено в итоговом объеме ремонтного фонда.

Таким образом, сумма предлагаемых предприятием мероприятий ремонтного фонда составляет 68`625 тыс. руб.

Экспертная группа, рассмотрев представленные документы, предлагает включить затраты по статье «Отчисления в ремонтный фонд» на 2014 год в размере 0,00 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия в сторону снижения произошла по следующим причинам:

1. Не представлено обоснование необходимости проведения ремонтных работ.

2. Мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию объектов и включенные в ремонтную программу, были исключены из нее, т. к. согласно п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, при определении источника возмещения инвестиционных затрат сетевых организаций инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, включается в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации. В соответствии с РД 153-34.3-20.409-99 и РД 34.20.504-94 замена всех опор в течение одного капитального ремонта ВЛ не допускается. В отдельных случаях допускается, сооруженных на деревянных опорах и эксплуатируемых в неблагоприятных условиях (на заболоченных участках и т.п.), сплошная замена опор на отдельных участках ВЛ. Длина участков, на которых разрешается сплошная замена опор при очередном капитальном ремонте, не должна превышать 15% протяженности ВЛ (включая отпайки). Общее количество заменяемых деревянных опор не должно превышать 30% количества установленных на ВЛ опор.

3. Часть мероприятий не были учтены, т. к. они относятся к техническому обслуживанию, а не к ремонтным работам.

Причины корректировки отдельно по каждому мероприятию указаны в таблице.

	№ п/п
	Наименование проекта
	Предлагаемый предприятием объем финансирования с НДС, тыс. руб.
	Обоснования
	Предложение экспертов, тыс. руб.
	Причины корректировки

	1
	Ремонт туалета на 2-ом этаже АБК
	120
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	2
	Ремонт коридора на 2-ом этаже АБК
	170
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	3
	Ремонт 3-х кабинетов на 2-ом этаже АБК
	250
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	4
	Ремонт коридора на 1-ом этаже АБК
	200
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	5
	Ремонт крыльца АБК
	90
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	6
	Ремонт 4-х кабинетов на 1-ом этаже АБК
	360
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	7
	Ремонт лестничного марша с первого по второй этаж АБК
	500
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	8
	Капитальный ремонт с выноской из болота и заменой кабельной перемычки под ж/д путями на воздушный переход ВЛЭП-6 кВ ф.6-47 от автодороги Космической шоссе до пос. Большевик
	5 087
	Дефектная ведомость, локальная смета
	0,000
	Дефектная ведомость, представленная предприятием, является перечнем предлагаемых мероприятий и не может быть обоснованием ремонтных работ. Не является ремонтом, т.к. относится к инвестиционным проектам.

	9
	Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ ВНС и скважин МКП "Водосеть"
	13 840
	Дефектная ведомость, локальная смета
	0,000
	Дефектная ведомость, представленная предприятием, является перечнем предлагаемых мероприятий и не может быть обоснованием ремонтных работ. Не является ремонтом, т.к. относится к инвестиционным проектам.

	10
	Замена деревянных опор на ж/б
	16 529
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	11
	Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 пос. Большевик по ул. Центральная, Строительная, Елабужская, Лучевая
	14 092
	Дефектная ведомость, локальная смета
	0,000
	Дефектная ведомость, представленная предприятием, является перечнем предлагаемых мероприятий и не может быть обоснованием ремонтных работ. Не является ремонтом, т.к. относится к инвестиционным проектам.

	12
	Вырубка деревьев вдоль ЛЭП с правкой покосившихся опор
	3 390
	 
	0,000
	Нет обосновывающих документов.

	13
	Капитальный ремонт ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 пос. Большевик по ул. Неманская, Балахнинская, Лазурная
	13 697
	Дефектная ведомость, локальная смета
	0,000
	Дефектная ведомость, представленная предприятием, является перечнем предлагаемых мероприятий и не может быть обоснованием ремонтных работ. Не является ремонтом, т.к. относится к инвестиционным проектам.

	14
	Обкос травы, вырубка кустарников и уборка снега вокруг ТП и РП
	150
	 
	0,000
	Не является ремонтом, т. к. относится к техническому обслуживанию.

	15
	Обкол сосулек и уборка снега с крыш ТП и РП
	150
	 
	0,000
	Не является ремонтом, т. к. относится к техническому обслуживанию.

	 
	ВСЕГО
	68 625
	 
	0,000
	 


На основании вышеизложенного, эксперты предлагают включить в расчет необходимой валовой выручки МКП «Электроремонт-Сервис» на 2014 год расходы по статье «Отчисления в ремонтный фонд» в размере 0,00 тыс. руб.

Остальные затраты на сумму 17`424 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, так как Обществом не были представлены какие-либо пояснения и обоснования затрат на данную сумму.

Корректировка по статье «Работы и услуги производственного характера» относительно предложения Общества в сторону снижения составила 80`962 тыс. руб.

3. По статье «Затраты на оплату труда» Обществом предлагаются расходы в сумме 29`923 тыс. руб., при численности 65 чел. и среднемесячной заработной плате 37`000 руб., согласно проекту штатного расписания на 2014 год представленного Обществом в материалах на тарифное регулирование. 

Экспертами Правлению предлагается принять годовые затраты на оплату труда в сумме 3`113,71 тыс. руб. из расчета численности 10 человек, численность рассчитана в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждёнными  Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68. 

	Определение численности рабочих

	Показатель   
	Единица измерения
	Количественное значение
	Норматив
	Нормативная численность
	№ раздела сборника

	1
	2
	3
	 
	4
	5

	Воздушные линии электропередачи                             
	 
	2.2.1

	(напряжением 6 - 20 кВ)                                    
	
	

	Тип опоры:                                                  
	
	

	металлические     
	км
	0
	 
	0
	

	ж/б        
	км
	0
	 
	0
	

	деревянные с ж/б приставками          
	км
	0
	 
	0
	

	деревянные 
	км
	3,43
	4,5/100
	0,15435
	

	Воздушные линии электропередачи                             
	 
	

	(напряжением до 1000 В)                                    
	
	

	Тип опоры:                                                  
	
	

	металлические  
	км
	0
	 
	0
	

	ж/б        
	км
	0
	 
	0
	

	деревянные с ж/б приставками          
	км
	7,6
	4/100
	0,304
	

	деревянные 
	км
	0
	 
	0
	

	Кабельные линии 1 кВ           
	км
	9,18
	3/100
	0,2754
	2.2.2

	Кабельные линии 6 - 10 кВ
	км
	18,28
	3,5/100
	0,6398
	

	Концевые кабельные заделки (воронки)                 
	ед.
	0
	 
	0
	2.2.3

	Мачтовые трансформаторные  подстанции
	ед.
	1
	2,7/100
	0,027
	2.2.4

	 Закрытые трансформаторные подстанции с одним трансформатором и двухсторонним питанием по высокой стороне        
	ед.
	3
	2,5/100
	0,075
	

	 Закрытые трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами и двухсторонним питанием по высокой стороне        
	ед.
	4
	3/100
	0,12
	

	Распределительные и фидерные пункты
	ед.
	0
	 
	0
	

	Распределительные и фидерные пункты с  постоянным дежурством персонала         
	ед.
	0
	 
	0
	

	Количество комплектов АПВ и АВ  
	ед.
	0
	 
	0
	2.2.5

	Количество присоединений на  напряжение до 20 кВ
	 
	 
	 
	 
	2.2.6

	с масляным выключателем;
	ед.
	0
	 
	0
	

	с выключателем нагрузки;
	ед.
	0
	 
	0
	

	с разъединителем
	ед.
	0
	 
	0
	

	Количество абонентов (потребителей) бытового сектора, в том  числе:    
	 
	 
	 
	 
	2.2.7

	одноэтажная застройка (включая коттеджи независимо от количества этажей); 
	ед.
	0
	 
	0
	

	многоэтажная застройка
	ед.
	0
	 
	0
	

	 Количество прочих абонентов  (потребителей)
	ед.
	0
	 
	0
	2.2.8

	 Количество счетчиков, находящихся в ремонте 
	 
	 
	 
	 
	2.2.9

	 Однофазных  
	ед.
	0
	 
	0
	 

	 Трехфазных          
	ед.
	0
	 
	0
	 

	 Количество масляных выключателей 
	 3 фазы 
	3
	9,5/1000
	0,0285
	2.2.10

	Количество выключателей нагрузки и разъединителей  
	ед.
	36
	4/1000
	0,144
	

	Механические мастерские
	усл. ед.  
	261,259
	1/1000
	0,261259
	2.2.12

	дизельные электростанции до 1000 кВт
	ед.
	1
	6/6
	1
	 

	Итого
	 
	3,029309
	 


Увеличение численности с учетом коэффициентов.

С учетом коэффициента температурных зон 1,1                    3,33224

С учетом коэффициента невыходов               1,12                  3,7321

	Определение численности руководителей, специалистов служащих

	  Наименование функций  управления
	  Фактор   влияния
	Единица измерения
	Количественное значение фактора
	Норматив
	Нормативная численность человек
	N      раздела сборника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Общее руководство    
	Среднесписочная численность работников предприятия
	чел.
	3,7321
	2/100
	0,07464
	 2.1.1 

	2. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
	
	
	
	3/100
	0,11196
	

	3. Комплектование и учет кадров
	
	
	
	0,5/100
	0,01866
	

	4. Материально-техническое снабжение 
	
	
	
	1/100
	0,03732
	

	5. Контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов
	
	
	
	 
	-
	

	6. Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание      
	
	
	
	0,5/100
	0,01866
	

	7. Организация охраны  труда и техники безопасности
	
	
	
	1/100
	0,03732
	

	8. Правовое обслуживание
	
	
	
	0,5/100
	0,01866
	

	9. Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы 
	
	
	
	   1/100
	0,037321
	

	10. Организация сбыта,  контроль за рациональным  использованием энергии программное обеспечение и системное администрирование техники  
	Количество абонентов  (потребителей)       
	ед. 
	0
	
	0
	2.1.2

	11.  Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники
	кол. ПК
	ед. 
	15
	1
	1
	2.1.3

	12. Оперативно-диспетчерское обслуживание     
	Количество условных   единиц     
	усл. ед. 
	261,259
	1/3200
	0,08164
	2.1.4

	13. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания, средств релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики, электронно-информационных устройств, испытания защитных средств, эксплуатации средств связи                
	Количество обслуживаемых электроподстанций, МТП, РП, ТП
	ед. 
	8
	1/10
	0,8
	2.1.5

	14. Организация ремонта силовых трансформаторов, электротехнического оборудования и масляное хозяйство
	Количество трансформаторов, находящихся в эксплуатации
	ед. 
	11
	1/250
	0,044
	2.1.6

	15. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования, электроэнергетических устройств и сооружений   
	 Район N 1          
	 
	
	
	
	2.1.7

	
	Объем работы района      
	усл. ед. 
	0
	
	0
	

	
	Среднесписочная  численность рабочих района
	чел.
	0
	
	
	

	
	  Район N 2       
	
	
	
	
	

	
	Объем работы района      
	усл. ед. 
	0
	
	0
	

	
	Среднесписочная  численность рабочих района
	чел.
	0
	
	
	

	
	Район N 3          
	 
	
	
	
	

	
	Объем работы района  
	усл. ед. 
	0
	
	0
	

	
	Среднесписочная  численность рабочих района
	чел.
	0
	
	
	

	
	            Район N 4          
	 
	
	
	
	

	
	Объем работы района  
	усл. ед. 
	0
	
	0
	

	
	Среднесписочная  численность рабочих района
	чел.
	0
	
	
	

	16. Организация ремонта электросчетчиков        
	Количество электросчетчиков,  находящихся  в ремонте  
	ед. 
	0
	
	0
	2.1.9

	17. Организация изготовления изделий собственного производства (запасных частей) для ремонтных работ   
	Среднесписочная   численность  рабочих службы (участка)         
	чел.
	0
	
	0
	2.1.11

	Итого:                                           
	2,28019
	 


В связи с тем, что в собственности Общества имеется 3 автомобиля, эксперты предлагают Правлению, добавить в штат Общества 3 численных единицы водителей, а так же в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» при наличии автомобилей Обществу необходимо в штате иметь должность механика. Итого экспертами предлагается утвердить для Общества штатную численность в количестве 10 человек.

Эксперты предлагают Правлению рассмотреть, в связи с отсутствии в Территориальном органе государственной статистики по Кемеровской области данных о размере средней заработной платы электросетевых предприятий, размер заработной платы установить исходя из расчетов РЭК (в соответствии с утвержденным РЭК ФОТ на 2014 год для энергетических предприятий в Кемеровской области) в сумме 25`921,63 рубля.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 26`809,29 тыс. руб.

4. По статье «Отчисления на страховые взносы» расходы принимаются в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ размере 30,0 %  от ФОТ в сумме 934,113 тыс. руб., 0,4 % в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ (в соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития от 25.12.2012 №625-н передача электроэнергии относится к 3 классу профессионального риска) в сумме 12,45 тыс. руб. 

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 8`030,43 тыс. руб.

5. По статье «Амортизация основных средств» Обществом планируются расходы в размере 4`410 тыс. руб. На основании представленных Обществом данных в документах на тарифное регулирование, экспертами был произведен перерасчет амортизационных отчислений, в результате предлагается принять затраты по данной статье в сумме 951,54 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 3`458,46 тыс. руб.

6. По статье «Прочие затраты» Обществом планируются расходы в размере 0 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 47,66 тыс. руб. В том числе: 

По статье «Налог транспортный» экспертами предлагается включить затраты в сумме 6,60 тыс. руб. для оплаты транспортного налога так как в собственности Общества имеется 3 автомобиля;

По статье «Другие затраты, относимые на с/с продукции» экспертами предлагается включить затраты в сумме 41,06 тыс. руб.

-«на медицинский осмотр» (в соответствии с тарифом, установленным Новокузнецким городским Советом народных депутатов для муниципального казенного предприятия г. Новокузнецка) по предрейсовому осмотру водителей автомобилей в сумме 41,06 тыс. руб.; 

Корректировка по статье «Прочие затраты» относительно предложения Общества сторону увеличения составила 47,66 тыс. руб.

Итого экспертами предлагается принять Правлению для Общества экономически обоснованных затрат по себестоимости в сумме 6`219,43 тыс. руб. Сумма корректировки затрат в сторону снижения составила 127`203,57 тыс. руб.

7. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Общества, осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии на 2014 год
Затраты из прибыли Обществом на 2014 год планируются в размере 12`922 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 62,19 тыс. руб.:

- по статье «УСНО» расходы составят в сумме 62,19 тыс. руб., исходя, что налоговая база Общества исчисляется по схеме «Доходы минус расходы» на ставку 15%, но так как деятельностью не предусматривается получение чистой прибыли и сумма исчисленного налога равна 0 руб. эксперты предлагают заложить сумму минимального налога по ставке 1% от общей суммы НВВ. В итоге сумма минимального налога от налогооблагаемой базы в сумме 6`219,43 тыс. руб. составит 62,19 тыс. руб. 

Корректировка по затратам из прибыли в сторону снижения составила 12`859,81 тыс. руб.

На 2014 год Правлению предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 6`281,62 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на сумму 140`063,38 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующие показатели на услуги по передаче электрической энергии:

	Показатели
	Сумма, утвержденная на 2014 год, тыс. руб.

	Затраты на передачу электрической энергии
	6`219,43

	Прибыль
	62,19

	НВВ
	6`281,62


8. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему
 периоду регулирования

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется возможным, так как предприятие регулируется впервые.

Заключение

Исходя из вышеперечисленных технико-экономических показателей деятельности Общества, экономически обоснованной необходимой валовой выручки, предлагается утвердить Обществу индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» в следующем размере:

на 2-ое полугодие 2014 года

	Двухставочный тариф 

	ставка за содержание электрических сетей, руб./кВт·мес.
	ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВтч

	142,75121
	0,13137 


	Одноставочный тариф, руб./кВтч

	0,50792


Приложение № 1: Баланс электроэнергии при передаче по сетям МКП «Электроремонт - Сервис» (г. Новокузнецк).

Приложение № 2: Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии МКП «Электроремонт - Сервис» (г. Новокузнецк) на 2014 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области» согласно предложениям докладчика.
Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетьсервис» на 2014 год.
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
Эксперты рассматривали и принимали во внимание все представленные Обществом документы. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (С1)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по формуле:

[image: image2.png]


, (руб./кВт) 

где:

P1 - суммарный расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности, рассчитанный по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний;

N - объем планируемой годовой максимальной мощности.

Расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний, определены исходя из затрат на одно технологическое присоединение и планируемого количества заявителей. 

Экспертами расчет ставки С1 произведен с учетом 1 заявителя до 150 кВт (включительно); 1 заявителя свыше 670 кВт. 

Предлагается утвердить стандартизированные ставки для диапазонов:

- до 150 кВт  (включительно) максимальная мощность представленных заявок (в количестве 1 шт.) 55 кВт;

- свыше 670 кВт максимальная мощность представленных заявок (в количестве 1 шт.) 850 кВт.

Общество предлагает установить НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, не разделяя по диапазонам мощностей в сумме 11,50 тыс. руб. без НДС. 

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной обществом НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

· По статье оплата труда Общество предлагает принять заработную плату в сумме 7,9 тыс. руб. при условии что все работы на 1 ТП будут выполнять в течении 19 часов (средняя заработная плата составит 207,37 руб. час.), что значительно выше средней заработной платы утвержденной РЭК на 2014 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества, утвержденную РЭК на 2014 год, в сумме 25921,53 руб. (соответственно 154,29 руб. в час). ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

-     в диапазоне максимальной мощности свыше до 150 кВт (включительно) в течение 19 часов (по данным Общества) исходя из заявок в количестве 1 шт., составит 2931,51 руб.;

-      в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в течение 19 часов (по данным Общества) исходя из заявок в количестве 1 шт., составит 2931,51 руб.;

· Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в сумме 891,18 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в сумме 891,18 руб. 

· По статье вспомогательные материалы Общество предлагает принять расходы на ГСМ в сумме 0,52 тыс. руб. из расчета 261,12 руб. на 1 ТП (в количестве  4 поездок) и среднего расстояния до объекта ТП 17,76 км. (в одну сторону), нормы расхода топлива 14 л/100 км., стоимости бензина 26,27 руб. (без НДС) за 1 л.

Экспертами предлагается принять расходы на ГСМ, согласно обосновывающим материалам, в размере:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в сумме 169,16 руб. исходя из заявок в количестве 1 шт., из расчета 4 поездок на 1 ТП, среднего расстояния до объекта ТП 11,53 км. (в одну сторону), нормы расхода топлива 14 л/100 км., стоимости бензина 26,27 руб. (без НДС) за 1 л.

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670  кВт  в сумме 261,12 руб. исходя из заявок в количестве 1 шт., из расчета 4 поездок на 1 ТП,  среднего расстояния до объекта ТП 17,76 км. (в одну сторону), нормы расхода топлива 14 л/100 км., стоимости бензина 26,27 руб. (без НДС) за 1 л.

· По статье прочие расходы Общество предлагает принять расходы на                амортизацию легкового автомобиля в сумме 0,70 тыс. руб. 


Экспертами предлагается принять расходы на амортизацию легкового автомобиля, согласно обосновывающим материалам, в сумме 704,36 руб., в т.ч.:
- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в сумме 352,18 руб. исходя из заявок в количестве 1 шт., балансовой стоимости автомобиля 1069807,63 руб. (без НДС), срока полезного использования 37 месяцев, нормы амортизации 2,7%, время эксплуатации автомобиля 164,2 часа в месяц, время эксплуатации автомобиля 1 час из расчета 4 поездок на 1 ТП.

(1069807,63 руб. * 2,7%) / 164,2 час/мес. * 1 час = 352,18 руб.

         - в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в сумме 352,18 руб. исходя из заявок в количестве 1 шт., балансовой стоимости автомобиля 1069807,63 руб. (без НДС), срока полезного использования 37 месяцев, нормы амортизации 2,7%, время эксплуатации автомобиля 164,2 часа в месяц,  время эксплуатации автомобиля 1 час из расчета 4 поездок на 1 ТП.

       (1069807,63 руб. * 2,7%) / 164,2 час/мес. * 1 час = 352,18 руб.

         В итоге Экспертами предлагается для утверждения НВВ за два технологических присоединения к электрическим сетям в сумме 8,78 тыс. руб. в т.ч.:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в сумме 4344,03 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в сумме 4435,43 руб.;

Таким образом, при  P1 = 4344,03 руб., N = 55 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (до 150 кВт (включительно)) составит

С1 = 4344,03 руб./ 55 кВт = 78,98 руб./кВт.;

При  P1 = 4435,43 руб., N = 850 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (свыше 670 кВт) составит

С1 = 4435,43 руб./ 850 кВт = 5,22 руб./кВт.

Приложение № 3.Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» на 2014 год.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетьсервис» на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ -1 (Кулебякина М.В.).

Кулебякина М.В. указала на отсутствие дифференциации ставок С1 по постоянной и временной схемам присоединения (п. 21 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее МУ №209-э/1)).

3. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год.
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
Эксперты рассматривали и принимали во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (С1)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по формуле:

[image: image4.png]


, (руб./кВт) 

где:

P1 - суммарный расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности, рассчитанный по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний;

N - объем планируемой годовой максимальной мощности.

Расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний, определены исходя из затрат на одно технологическое присоединение и планируемого количества заявителей. 

Экспертами расчет ставки С1 произведен с учетом 1 заявителя свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно). 

Предлагается утвердить стандартизированные ставки для диапазонов:

- заявителя свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) максимальная мощность представленных заявок (в количестве 1 шт.) 200 кВт.

Общество предлагает установить НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, не разделяя по диапазонам мощностей в сумме 38,10 тыс. руб. без НДС. 

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной обществом суммы НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

· По статье оплата труда Общество предлагает принять заработную плату в сумме 18,52 тыс. руб. при условии что все работы на 1 ТП будут выполнены в течении 46,2 часов (средняя заработная плата составит 403,40 руб. час.), что значительно выше средней заработной платы утвержденной РЭК на 2014 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 25 936 руб. (соответственно 154,38 руб. в час). ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

- в диапазоне максимальной мощности свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) в течение 46,2 часов (по данным Общества) исходя из заявок в количестве 1 шт., составит 7132,356 руб.;

· Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в диапазоне максимальной мощности свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) в сумме 2168,234 руб.

· По статье прочие расходы Общество предлагает принять расходы на  услуги банков и прочие  расходы, связанные с производством и реализацией на сумму 13,89 тыс. руб.

Данные расходы документально не обоснованы, как того требует п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1178.
В итоге Экспертами предлагается для утверждения НВВ на технологическое присоединение к электрическим сетям в сумме 9,30 тыс. руб. 

Таким образом, при  P1 = 9300 руб., N = 200 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)) составит

С1 = 9300 руб./ 200 кВт = 46,5 руб./кВт.

Приложение № 4 Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Оборонэнерго» на одно технологическое присоединение.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ -1 (Кулебякина М.В.).

Кулебякина М.В. указала на отсутствие дифференциации ставок С1 по постоянной и временной схемам присоединения (п. 21 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее МУ №209-э/1)).

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту.
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
В деле имеется письмо за подписью заместителя директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» О.А. Очеретинского (от 07.07.2014 № 1.4/02.1/4568-исх, вх. от 07.07.2014 № 2935), в котором выражается согласие с предложенным проектом тарифов и предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.
Эксперт рассматривал и принимал во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Физический объем необходимых работ
Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

1. Строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская, протяженностью 2х7км=14 км, данный объект капитального строительства не включен в утвержденную инвестиционную программу сетевой организации.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 20,7 МВт, по III категории надежности,  присоединяемая мощность 2х25 МВА, 110кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
	Максимальная мощность по предложению предприятия, МВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, МВт
	Величина корректировки мощности, МВт

	20,7
	20,7
	0


Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым укрупнённым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – 118 682,91 тыс. руб. (расчет произведен в текущих ценах 2014 года), из них:

· Отвод и аренда земли – 2 869,83 тыс. руб.;

· Строительство двух ВЛ-110кВ в двухцепном исполнении(2х7)=14км – 97 041,06 тыс. руб.;

· Благоустройство территории – 1 498,66 тыс. руб.;

· Добровольное страхование рисков – 1 014,10 тыс. руб.;

· Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – 7 688,35 тыс. руб.;

· Пуско-наладочные работы – 119,89 тыс. руб.;

· Содержание службы заказчика-застройщика – 445,05 тыс. руб.;

· Проектные и изыскательские работы 4 549,19 тыс. руб.;

· Средства на непредвиденные работы и затраты –  3 456,78 тыс. руб.;

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины: –111 342, 20 тыс. руб.

	Мероприятие
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертов, тыс. руб.
	Корректировка, тыс. руб.

	Затраты на отвод земли, аренду и т.п.
	2 869,83
	0
	-2 869,83

	Строительство двух ВЛ-110кВ в двухцепном исполнении(2х7)=14км
	97 041,06
	97 041,06
	0

	Благоустройство территории
	1 498,66
	1 498,66
	0

	Добровольное страхование строительных рисков
	1 014,10
	0
	-1 014,10

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
	7 688,35
	7 688,35
	0

	Пуско-наладочные работы
	119,89
	119,89
	0

	Содержание службы заказчика-застройщика
	445,05
	445,05
	0

	Проектные и изыскательские работы
	4 549,19
	4 549,19
	0

	Средства на непредвиденные работы и затраты
	3 456,78
	0
	-3 456,78


В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать –  7 340,71 тыс. руб.:

1. Средства на отвод и аренду земли, т.к. ФСТ России (№ЕП-10425/12 от 11.10.2013г.) высказала свою позицию о том, что в включение расходов на отвод и аренду земельных участков на период проектирования и строительства не представляется возможным, предлагаем данные затраты в сумме  2 869,83 тыс. руб. исключить.

2. Средства на добровольное страхование строительных рисков в размере  1 014,10 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

3. Величину средств на непредвиденные затраты в размере 3 456,78  тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 34`319,66 тыс. руб. без НДС. 

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

· Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 206 руб. в час, следовательно, заработная плата работников в месяц составляет 34`641 руб., что значительно выше средней заработной платы утвержденной РЭК на 2014 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 27`293,16 руб., соответственно 162,46 руб. в час. ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

- по данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 94 часов, из них 16 часов время отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, сумма расходов на заработную плату составит 15`140 руб. (из них 2`470 руб. заработная плата водителя).

· Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в сумме 4`600 руб.;

· По статье Вспомогательные материалы Общество предлагает принять расходы в сумме 2,09 тыс. руб., как следует из расчетных материалов представленных Обществом, данные расходы запланированы на ГСМ, расчетные значения цен которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год №ТКК 2599 от 18.12.2013 заключенного на основании решения конкурсной комиссии №19111-КуЭ от 09.12.2013. 

Экспертами предлагается включить расходы на ГСМ в сумме 1,67 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

· По статье Работы и услуги производственного характера Общество предлагает принять расходы в сумме 32,7 тыс. руб., как следует из расчетных материалов представленных Обществом, данные расходы должны быть затрачены на обслуживание автомобиля, расчетные значения цен которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год заключенного на основании решения конкурсной комиссии.

  Экспертами предлагается включать данные расходы в НВВ в сумме 6,79 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

Работы и услуги производственного характера так же включены расходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации в сумме 24,219 тыс. руб.

Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2013 № ЕП-5450/12, так как данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

· По статье Внереализационные расходы Общество предлагает принять расходы в сумме 34`259,06 тыс. руб.


Экспертами предлагается не включать в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение дивиденды в сумме 3`670,61 тыс. руб., денежные выплаты социального характера в сумме 0,3 тыс. руб. в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.


Общество по статье налог на прибыль предлагает включить расходы в сумме 30`588,45 тыс. руб. Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с письмами ФСТ России от 13.03.2013 № ЕП-2321/12, от 05.06.2013 № ЕП-5446/12 так как данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Общая корректировка в сторону снижения составила 41`632,16 тыс. руб.

По итогам анализа представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту в размере 111 370,40  тыс. руб.

Приложение № 5 Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» при индивидуальном технологическом присоединении ОАО  «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» на 2014 год.
Позиция Кулебякиной М.В. по рассматриваемому вопросу выражается в следующем:

- в представленных материалах отсутствуют расчет по трудозатратам (в руб.) по мероприятиям не включающим затраты инвестиционного характера;

- при пересчете в текущие цены, использовались прогнозные индексы-дефляторы, которые применяются только в случае установления платы в виде формулы, согласно п.п «г)» п.33 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее МУ №209-э/1).
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Отложить рассмотрение данного вопроса в связи с неточностями, допущенными при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь».
Голосовали: ЗА – единогласно.
5. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год».
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
В соответствии с пунктом 31 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (вступили в силу с 22.03.2014), [image: image5.wmf]1

С

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии рассчитывается по каждому мероприятию.

[image: image6.wmf]1

С

 утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим ставкам (руб./кВт):

[image: image7.wmf]1.1

С

 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

[image: image8.wmf]1.2

С

 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

[image: image9.wmf]1.3

С

 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

[image: image10.wmf]1.4

С

 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

В рассматриваемом постановлении расчет по каждому мероприятию в стандартизированных тарифных ставках (приложение 1) не был показан.

В целях приведения правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствие с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, предлагается приложение 1 изложить в редакции, соответствующей Методическим указаниям.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Кулебякина М.В. указала на необходимость официального опубликования данного постановления, в которое будут внесены изменения на дату принятия.

6. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №701 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2014 год».
Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
В соответствии с пунктом 31 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (вступили в силу с 22.03.2014), [image: image11.wmf]1

С

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии рассчитывается по каждому мероприятию.

[image: image12.wmf]1

С

 утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим ставкам (руб./кВт):

[image: image13.wmf]1.1

С

 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

[image: image14.wmf]1.2

С

 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

[image: image15.wmf]1.3

С

 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

[image: image16.wmf]1.4

С

 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

В рассматриваемом постановлении расчет по каждому мероприятию в стандартизированных тарифных ставках (приложение 1) не был показан.

В целях приведения правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствие с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, предлагается приложение 1 изложить в редакции, соответствующей Методическим указаниям.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2014 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Кулебякина М.В. указала на необходимость официального опубликования данного постановления, в которое будут внесены изменения на дату принятия.
7. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №685 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2014 год».

Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
В соответствии с пунктом 31 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (вступили в силу с 22.03.2014), [image: image17.wmf]1

С

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии рассчитывается по каждому мероприятию.

[image: image18.wmf]1

С

 утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим ставкам (руб./кВт):

[image: image19.wmf]1.1

С

 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

[image: image20.wmf]1.2

С

 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

[image: image21.wmf]1.3

С

 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

[image: image22.wmf]1.4

С

 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

В рассматриваемом постановлении расчет по каждому мероприятию в стандартизированных тарифных ставках (приложение 1) не был показан.

В целях приведения правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствие с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, предлагается приложение 1 изложить в редакции, соответствующей Методическим указаниям.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №685 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2014 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Кулебякина М.В. указала на необходимость официального опубликования данного постановления, в которое будут внесены изменения на дату принятия.

8. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №699 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на 2014 год».

Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:
В соответствии с пунктом 31 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (вступили в силу с 22.03.2014), [image: image23.wmf]1

С

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии рассчитывается по каждому мероприятию.

[image: image24.wmf]1

С

 утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим ставкам (руб./кВт):

[image: image25.wmf]1.1

С

 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

[image: image26.wmf]1.2

С

 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

[image: image27.wmf]1.3

С

 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

[image: image28.wmf]1.4

С

 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

В рассматриваемом постановлении расчет по каждому мероприятию в стандартизированных тарифных ставках (приложение 1) не был показан.

В целях приведения правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствие с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, предлагается приложение 1 изложить в редакции, соответствующей Методическим указаниям.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №699 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на 2014 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Кулебякина М.В. указала на необходимость официального опубликования данного постановления, в которое будут внесены изменения на дату принятия.
9. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.
Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:
Предлагаю:

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии  (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организацию, оказывающую услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:


ООО «Северо-Кузбасская сетевая компания» (г. Кемерово)

3.1.96.

2. В связи с изменением фирменного наименования ООО «АСФАРМА» (рег. № 3.1.78) на ООО «Анжеро-Судженский химико – фармацевтический завод» внести соответствующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Члены Правления РЭК:
____________________ А.Ю. Гринь

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов
____________________ М.В. Кулебякина

____________________ А.М. Давыдова

Секретарь заседания:
_________________ К.С. Юхневич
Приложение № 1

к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области

№ 42-э от 08.07.2014 

[image: image29.emf]ВН СН1 СН2 НН Всего ВН СН1 СН2 НН Всего ВН СН1 СН2 НН Всего

1 Получено эл.энергии от ЭСО в т.ч. тыс.кВтч 2 878,125 0,000 2 667,903 2 795,099 8 341,127 2 878,125 0,000 2 667,903 2 795,099 8 341,127 5 756,250 0,000 5 335,805 5 590,198 16 682,253

1.1 от других поставщиков (с оптового рынка) тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

1.2 поступление от филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" тыс.кВтч 403,834 2 667,903 2 795,099 5 866,836 403,834 2 667,903 2 795,099 5 866,836 807,668 5 335,805 5 590,198 11 733,671

1.3 поступление от ООО "ЕЭТ" тыс.кВтч 2 474,291 2 474,291 2 474,291 2 474,291 4 948,582 4 948,582

1.4 от электростанций ЭСО тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

1.5 Заявленная мощность сетевой организации МВт/мес. 0,684 0,621 2,362 3,667 0,684 0,621 2,362 3,667 0,684 0,621 2,362 3,667

1.6 Из сети предыд.напряжения тыс.кВтч 0,000 0,000 169,099 365,975 535,074 0,000 0,000 169,099 365,975 535,074 0,000 0,000 338,198 731,950 1 070,148

в том числе из сети

ВН тыс.кВтч 169,099 107,477 169,099 107,477 338,198 214,954

СН1 тыс.кВтч

СН2 тыс.кВтч 258,498 258,498 516,996

НН тыс.кВтч 0,000 0,000

1.7 Всего поступление в сеть данного диапазона напряжения тыс.кВтч 2 878,125 0,000 2 837,002 3 161,074 2 878,125 0,000 2 837,002 3 161,074 5 756,250 0,000 5 674,003 6 322,148

2 Потери                   

%

11,36 #ДЕЛ/0! 3,15 9,74 8,68 11,36 #ДЕЛ/0! 3,15 9,74 8,68 11,36 #ДЕЛ/0! 3,15 9,74 8,68

2.1  

тыс.кВтч

326,836 0,000 89,435 307,738 724,010 326,836 0,000 89,435 307,738 724,010 653,673 178,870 615,476 1 448,020

3 Отпущено эл.энерг. 

тыс.кВтч

2 551,289 0,000 2 747,566 2 853,336 7 617,117 2 551,289 0,000 2 747,566 2 853,336 7 617,117 5 102,577 0,000 5 495,133 5 706,672 15 234,233

в том числе:

3.1 Сальдо-переток

3.2 в след.уровня напряжения

в том числе в уровни

ВН тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

СН1 тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

СН2 тыс.кВтч 169,099 169,099 169,099 169,099 338,198 338,198

НН

тыс.кВтч 107,477 258,498 365,975 107,477 258,498 365,975 214,954 516,996 731,950

4 Полезный отпуск всего 

тыс.кВтч

2 274,713 0,000 2 489,068 2 853,336 7 617,117 2 274,713 0,000 2 489,068 2 853,336 7 617,117 4 549,425 0,000 4 978,137 5 706,67215 234,233

4.1 Прочие потребители, в т.ч.

тыс.кВтч

2 274,713 0,000 2 302,747 560,798 5 138,258 2 274,713 0,000 2 302,747 560,798 5 138,258 4 549,425 0,000 4 605,495 1 121,596 10 276,515

4.1.1 одноставочники тыс.кВтч 882,919 548,648 415,999 1 847,566 882,919 548,648 415,999 1 847,566 1 765,837 1 097,297 831,998 3 695,131

4.1.2 двуставочники  тыс.кВтч 1 391,794 1 391,794 1 391,794 1 391,794 2 783,588 2 783,588

4.1.3 бюджетные потребители тыс.кВтч 1 754,099 144,799 1 898,898 1 754,099 144,799 1 898,898 3 508,198 289,598 3 797,796

4.2 Население тыс.кВтч 186,321 2 272,198 2 458,519 186,321 2 272,198 2 458,519 372,642 4 544,396 4 917,038

4.3 Приравненные к населению тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

4.4 Технические цели жилых домов тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000

4.5 Производственные нужды  ЭСО  тыс.кВтч 20,340 20,340 20,340 20,340 40,680 40,680

4.6 Перетоки в смежные сетевые организации  тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6.1 тыс.кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Полезный отпуск

тыс.кВтч 2 274,713 0,000 2 489,068 2 853,336 7 617,117 2 274,713 0,000 2 489,068 2 853,336 7 617,117 4 549,425 0,000 4 978,137 5 706,67215 234,233

6

Полезный отпуск без производственных нужд

тыс.кВтч 2 274,713 0,000 2 489,068 2 832,996 7 596,777 2 274,713 0,000 2 489,068 2 832,996 7 596,777 4 549,425 0,000 4 978,137 5 665,99215 193,553

7

Э - переток

тыс.кВтч

8

Потери при передаче эл. энергии на потребительский рынок

тыс.кВтч 326,836 0,000 89,435 307,738 724,010 326,836 0,000 89,435 307,738 724,010 653,673 0,000 178,870 615,476 1 448,020

9 Полезный отпуск конечному потребителю 2 274,713 0,000 2 489,068 2 832,996 7 596,777 2 274,713 0,000 2 489,068 2 832,996 7 596,777 4 549,425 0,000 4 978,137 5 665,99215 193,553

10 Суммарный  сальдированный переток электроэнергии из сети в т.ч

10.1 Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" тыс.кВтч

10.2 ООО "ЕЭТ" тыс.кВтч

11 Объем обслуживания У.Е. 219,753 41,506 261,259 219,753 41,506 261,259 0,000 0,000 219,753 41,506 261,259

-5 866,836 -5 866,836 -11 733,671

-2 474,291 -2 474,291 -4 948,582

8 341,127 8 341,127 16 682,253



Баланс транспортировки электрической энергии по МКП "Электроремонт-Сервис"

 № 

п/п

Показатель

Ед.изм

1 полугодие 2014 (план) 2 полугодие 2014 (план) 2014 (план)



Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 42-э от 08.07.2014
[image: image30.emf]Объём поступления эл. энергии в сеть

тыс.кВтч

16 782,083 16 682,253 -99,830

Объём полезного отпуска эл. энергии из сети

"-"

14 547,618 15 193,553 645,935

Объем потребления на производственные нужды  ЭСО 

"-"

40,680 40,680

Потери эл. энергии в сети

"-"

2 234,464 1 448,020 -786,444

Заявленная мощность сетевой организации

МВт/мес.

2,79825 3,66700 0,86876

Э-переток

тыс.кВтч

16 782,080 16 682,253 -99,827

1. Сырье, основные материалы

тыс. руб.

0,00 0,00 0,00

2. Вспомогательные материалы

"-"

9 151,00 1 159,95 -7 991,05

из них на ремонт

"-"

7 051,00 0,00 -7 051,00

3.

Работы и услуги производственного  характера 

"-"

80 962,00 0,00 -80 962,00

из них на ремонт

"-"

63 538,00 0,00 -63 538,00

4.

Топливо на технологические цели

"-"

0,00 0,00 0,00

5.

Энергия 

"-"

0,00 0,00 0,00

5.1.

Энергия на техн. цели 

"-"

0,00 0,00 0,00

5.2.

Энергия на хозяйственные нужды

"-"

0,00 0,00 0,00

6. Затраты на оплату труда

"-"

29 923,00 3 113,71 -26 809,29

из них на ремонт

"-"

8 248,00 0,00 -8 248,00

Численность АУП, чел

чел.

10,00 3,28 -6,72

Численность ППП, чел

чел.

55,00 6,73 -48,27

Среднемесячная заработная плата, руб./мес

руб.

37 000,00 25 921,63 -11 078,37

7. Отчисления на страховые взносы (30,4%)

тыс. руб.

8 977,00 946,57 -8 030,43

из них на ремонт

"-"

2 474,00 0,00 0,00

8. Амортизация основных средств

"-"

4 410,00 951,54 3 458,46

9. Прочие затраты всего , в том числе:

"-"

0,00 47,66 47,66

9.1.

Средства на  страхование

"-"

0,00 0,00 0,00

9.2.

Отчисления в ремонтный фонд (в случае его 

формирования)

"-"

0,00 0,00 0,00

9.3.

Техническое обслуживание электрических сетей

"-"

0,00 0,00 0,00

9.4.

Непроизводственные расходы (налоги и другие 

обязательные платежи и сборы)

"-"

0,00 6,60 6,60

9.4.1.Налог на землю

"-"

0,00 0,00 0,00

9.4.2.Налог транспортный

"-"

0,00 6,60 6,60

9.4.3.Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

"-"

0,00 0,00 0,00

9.5.

Другие затраты, относимые на с/с продукции,в т.ч.

"-"

0,00 41,06 41,06

9.5.1.Арендная плата

"-"

0,00 0,00 0,00

9.5.2.Прочие расходы

"-"

0,00 41,06 41,06

услги непроизводственного характера

"-"

0,00 0,00

внереализационные расходы

"-"

0,00 0,00

мед. осмотр (предрейсовый)

"-"

41,06

аудиторские услуги "-"

0,00 0,00

0,00

10. Итого затрат тыс. руб.

133 423,00 6 219,43

-127 203,57

11.

Недополученный по независящим причинам доход

"-"

0,00 0,00 0,00

12.

Избыток средств, полученный в предшествующем 

периоде регулирования

"-"

0,00 0,00 0,00

13.

Итого расходов

тыс. руб.

146 345,00 6 281,62

-140 063,38

14.

Прибыль (убыток) всего, в том числе:

тыс. руб.

12 922,00 62,19

-12 859,81

1. Прибыль на развитие производства

тыс. руб.

5 817,00 0,00 -5 817,00

в том числе:  на кап. вложения

"-"

0,00 0,00 0,00

2. Прибыль производственного назначения

"-"

0,00 0,00 0,00

3. Прибыль на социальное развитие

"-"

2 592,00 0,00 -2 592,00

4. Прибыль на поощерение

"-"

469,00 0,00 -469,00

5. Прибыль на прочие цели

"-"

1 092,00 0,00 -1 092,00

услуги банка

"-"

144,00 0,00

другие (с расшифровкой)

"-"

948,00 0,00

Прибыль, облагаемая налогом

"-"

9 826,00

6. Налоги, сборы платежи, всего 

"-"

2 952,00 62,19 -2 889,81

в том числе:

"-"

- на прибыль

"-"

1 965,00 0,00 -1 965,00

- на имущество

"-"

987,00 0,00 -987,00

-плата за выбросы загрязняющих веществ

"-"

0,00 0,00 0,00

- УСНО не менее 1%

"-"

0,00 62,19

0,00

15. Всего НВВ тыс. руб.

146 345,00 6 281,62

-140 063,38

        Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии МКП 

"Электроремонт-Сервис" (г.Новокузнецк) на 2014 год

п.п. Наименование показателя

Единица 

измерения

Предложение 

предприятия на 

2014 год

Предложение РЭК 

КО на 2014 год

Отклонение от 

предложений 

предприятия


Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 42-э от 08.07.2014

[image: image31.emf]тыс. руб.

Отклонение

5

-2,72

-0,09

0,00

-2,04

-0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2,72

3 Выпадающие доходы/экономия средств 



4 Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)  11,50 8,78

2 Расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 



1.6.3 - прочие обоснованные расходы



1.6.4 - денежные выплаты социального характера (по 

Коллективному договору)



1.6.1 - расходы на услуги банков



1.6.2 - % за пользование кредитом 



1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством 

и реализацией 



1.6 Внереализационные расходы, всего 



1.5.3.3 расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги 



1.5.3.4 плата за аренду имущества 



1.5.3.1 услуги связи 



1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 



1.5.2 - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу на прибыль организаций, всего

0,70 0,70

1.5.3 - работы и услуги непроизводственного характера, 

в т.ч.:



1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 0,70 0,70

1.5.1 - работы и услуги производственного характера



1.3 Оплата труда ППП  7,90 5,86

1.4 Отчисления на страховые взносы  2,40 1,78

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 



1



3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего

11,50 8,78

Расчет

необходимой валовой выручки филиал ООО "Электросетьсервис"

на технологическое присоединение

№ п/п



Предложение 

предприятия

Предложение 

РЭК

1.1 Вспомогательные материалы  0,52 0,43


Приложение № 4

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 42-э от 08.07.2014
[image: image32.emf]тыс. руб.

Отклонение

5

-28,80

-11,38

-3,49

-13,89

-13,89

-13,89

-0,37

-0,37

-28,80

3 Выпадающие доходы/экономия средств 



4 Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)  38,10 9,30

2 Расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 



1.6.3 - прочие обоснованные расходы



1.6.4 - денежные выплаты социального характера (по 

Коллективному договору)



1.6.1 - расходы на услуги банков 0,37 0,00

1.6.2 - % за пользование кредитом 



1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством 

и реализацией 

13,89 0,00

1.6 Внереализационные расходы, всего  0,37 0,00

1.5.3.3 расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги 



1.5.3.4 плата за аренду имущества 



1.5.3.1 услуги связи 



1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 



1.5.2 - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу на прибыль организаций, всего



1.5.3 - работы и услуги непроизводственного характера, 

в т.ч.:

13,89 0,00

1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 13,89 0,00

1.5.1 - работы и услуги производственного характера



1.3 Оплата труда ППП  18,52 7,13

1.4 Отчисления на страховые взносы  5,66 2,17

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 



1



3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего

38,10 9,30

Расчет

необходимой валовой выручки филиал ОАО "Оборонэнерго"

на технологическое присоединение

№ п/п



Предложение 

предприятия

Предложение 

РЭК

1.1 Вспомогательные материалы 


Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 42-э от 08.07.2014
[image: image33.emf]тыс. руб.

Отклонение

5

-34 291,45

-0,42

0,00

-4,41

-1,35

-25,91

-25,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-34 259,36

0,00

0,00

-34 259,06

-3 670,61

-30 588,45

-0,30

-7 340,71

0,00

-41 632,16



12,67 персонал



3 Выпадающие доходы/экономия средств 



118 682,91 111 342,20

4 Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)  153 002,57 111 370,40

2 Расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 

1.6.3 - прочие обоснованные расходы 34 259,06 0,00

1.6.4 - денежные выплаты социального характера (по 

Коллективному договору)

0,30 0,00

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.1 - расходы на услуги банков



1.6.2 - % за пользование кредитом 



1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством 

и реализацией 



1.6 Внереализационные расходы, всего  34 259,36 0,00

1.5.3.3 расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги 



1.5.3.4 плата за аренду имущества 



1.5.3.1 услуги связи 



1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 



1.5.2 - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу на прибыль организаций, всего



1.5.3 - работы и услуги непроизводственного характера, 

в т.ч.:



1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 32,70 6,79

1.5.1 - работы и услуги производственного характера 32,70 6,79

1.3 Оплата труда ППП  19,55 15,14

1.4 Отчисления на страховые взносы  5,95 4,60

водителя 2,47

1.1 Вспомогательные материалы  2,09 1,67

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 



1



3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего

34 319,66 28,20

Расчет

необходимой валовой выручки филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС"

при индивидуальном технологическом присоединении 

№ п/п



Предложение 

предприятия

Предложение 

РЭК

ОАО  «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» на 2014 год

дивиденды

налог на прибль

3 670,61

30 588,45

0,00

0,00


_____________________________________________________________________________

Протокол №42-э заседания Правления РЭК от 08.07.2014

