- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 03 »  октября 2014 г. № 475

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 5165,810 | 5,340 |  |  | 0,000 |
| 2 | ООО «Санаторный коммуналь-ный комплекс» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 686,020 | 0,551 |  |  | 0,000 |
| 3 | ООО «РКП-Кузбасс» (г. Топки) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 973,320 | 1,607 |  |  | 119,103 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабже-ния – г. Междуреченск | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 8811,500 | 6,984 |  |  | 0,000 |
| 5 | ООО «Тепло» (Яйский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 6864,590 | 11,012 |  |  | 0,000 |
| 6 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 337,640 | 1,1925 |  |  | 33,282 |
|  |  | теплоноситель – вода (для сторонних потребителей) |  |  |  |  |
|  |  | 264,780 | 0,867 |  |  | 28,056 |
| 7 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 3995,000 | 4,332 |  |  | 0,000 |
| 8 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 21417,000 | 26,209 |  |  | 166,907 |
| 9 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 18227,000 | 13166 |  |  | 0,000 |
|  |  | теплоноситель – вода (для сторонних потребителей) |  |  |  |  |
|  |  | 4215,000 | 4,653 |  |  | 0,000 |
| 10 | ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 1 305,150 | 1,741 |  |  | 0,000 |
| 11 | Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,170 |  | 0,386 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 6589,34 |  | 4,741 | 812,90 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 1163,67 |  | 0,899 | 93,51 |  |
| 11.1 | Котельные на ст. Промышленная | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 |  | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 89,850 |  | 0,221 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 45,560 |  | 0,106 | 0,000 |  |
| 11.2 | котельная ШЧ ст.Артышта-2 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 32,410 |  | 0,117 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 2,130 |  | 0,008 | 0,000 |  |
| 11.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,050 |  | 0,099 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 302,19 |  | 0,300 | 756,36 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 36,51 |  | 0,036 | 91,38 |  |
| 11.4 | Котельная МППВ ст.Егозово | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 5277,230 |  | 2,757 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 961,660 |  | 0,537 | 0,000 |  |
| 11.5 | Котельная ТЧр-13 ст.Топки | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 103,990 |  | 0,164 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 36,360 |  | 0,057 | 0,000 |  |
| 11.6 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 144,140 |  | 0,301 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 56,340 |  | 0,118 | 0,000 |  |
| 11.7 | Котельная МППВ ст.Бирюлинская | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 3,520 |  | 0,014 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 1,120 |  | 0,005 | 0,000 |  |
| 11.8 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 11.9 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,120 |  | 0,286 | 0,000 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 636,010 |  | 0,866 | 56,530 |  |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 24,000 |  | 0,033 | 2,130 |  |
| 12 | ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 63305,270 | 23,164 |  |  | 1160,790 |
| 13 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 63033,160 | 18,385 |  |  | 198,660 |
| 14 | ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 746,610 | 1,752 |  |  | 0,000 |
| 15 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 32044,795 | 35,987 |  |  | 0,000 |
| 16 | ООО «КОТК» (г. Киселевск) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 24119,022 | 14,391 |  |  | 762,078 |
| 17 | ООО «Термаль» (г. Белово) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 7103,638 | 4,217 |  |  | 0,000 |
| 18 | ООО «Энерготранс» (г. Юрга) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 261660, 221 | 97,897 |  |  | 2004,234 |
| 19 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 3,258 | 1,074 |  |  | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | 24,416 | 0,078 |  |  | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 15997,529 | 9,571 |  |  | 3050,545 |