- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 03 »  октября 2014 г. № 476

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | каменный уголь | 2,893 | 2,497 | 0,396 |
| 2 | ООО «Санаторный коммунальный комплекс» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 0,805 | 0,611 | 0,194 |
| 3 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск | каменный уголь | 3,303 | 2,523 | 0,78 |
| 4 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | каменный уголь | 2,55 | 2,005 | 0,545 |
| 5 | ООО «Тепло» (Яйский район) | каменный уголь | 6,375 | 5,501 | 0,874 |
| 6 | ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) | дизельное | 0,105 | 0,054 | 0,051 |
| 7 | ФГКУ комбинат «Алтай» (г. Мариинск) | каменный уголь | 0,56 | 0,485 | 0,075 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | каменный уголь | 0,319 | 0,275 | 0,044 |
|  |  | дизельное | 0,36 | 0,308 | 0,052 |
| 9 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | каменный уголь | 10,99 | 9,32 | 1,67 |
| 10 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | дизельное | 0,446 | 0,221 | 0,225 |
| 11 | ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | каменный уголь | 1,531 | 1,334 | 0,197 |
| 12 | Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» в том числе: | каменный уголь | 2,549 | 1,362 | 1,187 |
| 12.1 | Котельные на ст. Промышленная | каменный уголь | 0,236 | 0,18 | 0,056 |
| 12.2 | котельная ШЧ ст.Артышта-2 | каменный уголь | 0,032 | 0,009 | 0,023 |
| 12.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | каменный уголь | 0,672 | 0,345 | 0,327 |
| 12.4 | Котельная МППВ ст.Егозово | каменный уголь | 0,321 | 0,153 | 0,168 |
| 12.5 | Котельная ТЧр-13 ст.Топки | каменный уголь | 0,819 | 0,523 | 0,296 |
| 12.6 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | каменный уголь | 0,113 | 0,077 | 0,036 |
| 12.7 | Котельная МППВ ст.Бирюлинская | каменный уголь | 0,023 | 0,015 | 0,008 |
| 12.8 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | каменный уголь | 0,012 | 0,004 | 0,008 |
| 12.9 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | каменный уголь | 0,32 | 0,055 | 0,265 |
| 13 | ООО «Энерготранс» (г. Юрга) | каменный уголь | 1,53 | 1,318 | 0,212 |
| 14 | ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) | каменный уголь | 0,893 | 0,807 | 0,086 |
| 15 | ООО «КОТК» (г. Киселевск) | каменный уголь | 12,181 | 10,497 | 1,684 |
| 16 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района (Кемеровский район) | каменный уголь | 7,997 | 6,926 | 1,071 |
|  |  | дизельное | 0,738 | 0,633 | 0,105 |
| 17 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски | каменный уголь | 10,770 | 9,220 | 1,540 |